***Таблица 7***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код на пункта** | **Име на пункта** | | | **Причина за непробонабиране** |
| **БД Дунавски район** | | | | |
| BG1G0000QPLMP398 | Левски, ШК- Чолаков инвест - Левски | | | Пункта не се използва през първото тримесечие на годината |
| BG1G00000NQMP157 | Сондаж, ТК „Алекс 2000“, гр. София | | | Не е извършено четвъртото пробонабиране по Заповед №229/2018г. , (провежда се през първото тримесечие на 2018г.) поради спряна работа на съоръжението- демонтирана е помпата. |
| BG1G00000NQMP339 | ШК - Трън, гр. Трън | | | Не е извършено четвъртото пробонабиране по Заповед №229/2018г. , (провежда се през първото тримесечие на 2018г.) поради недостъпност при лоши зимни условия. |
| **БД Черноморски район** | | | | |
| BG2G000000QМР024 | ШК 6 гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас | | Предприятието е в несъстоятелност и не работи. | |
| R21530126\_1 | TK Рогозина | | Липсва ел.захранване и помпа на сондажа. | |
| BG2G00000К2MP236 | С-1 „Еброс-Велика“ | | Помпата е зазимена. | |
| BG2G000000NMP232 | ЕТК-1 „Роси-Стоян Доброволов-Китен“ | | Помпата е зазимена. | |
| BG2G00000K2МР409 | ШК-1,2 "ПС-Суватите"с. Равадиново, "В и К" Бургас | | ПС Сувати не работи повече от 20 години. | |
| BG2G00000К2MP302 | кап. Извор с. Вършило, „В и К“ ЕАД Бургас | | Непроходим път, поради валежи от дъжд. | |
| BG2G000000QMP135 | Обзор, Сондаж Р-5, Ф. "Одесос-570" ЕООД | | Мястото около пункта е силно затревено от високи храсти и папур. Вследствие на валежи целият терен около пункта е заблатен. | |
| BG2G00000К2MP236 | СК -1 "Винарска изба Странджа-Росеново" | | Предприятието не работи. | |
| RG21510021\_2 | каптаж „Богорово 2“ с.Богорово | | Няма достъп до пункта- пътя е заблатен. | |
| BG2G000000NM229 | Крапец, ТК- Крапец, ЗП Венелин Иванов Вълчев | | частен имот, не е пробовзет през първо тримесечие, няма достъп през зимните месеци. | |
| RG21520113\_1 | Бургас, ВК-3 „Бургасцвет-90-Танев“ | | Помпата е зазимена | |
| **БД Източнобеломорски район** | | | | |
| BG3G00000PTMP080 | Дрангово, Извор | | пресъхнал | |
| BG3G00000PTMP204 | Батак, Сондаж | | пункта се намира в частен имот и не е осигурен достъп | |
| BG3G00APRQPMP150 | Сондаж, гр. Раковски | | сондажът е консервиран и запечатан | |
| BG3G00PRQPHMP009 | Шахтов кладенец, с. Слатина, общ. Карлово | | невъзможно пробовземане, пълен е с чували компост | |
| BG3G0PRDQPHMP140 | Кладенец Пирдоп, гр. Пирдоп | | Не е извършено четвъртото пробонабиране по Заповед №229/2018г. , (провежда се през първото тримедечие на 2018г.) поради спряна работа на съоръжението- демонтирана е помпата. | |
| BG3G000000QMP126 | Ханово, Група "Скалица" - ПС "Ханово" - Сондаж | | не е извършено пробовземане за м. януари и м. март-няма достъп до пункта. | |
| ВG3G0000PG2MP065 | Партизанин, Извор „Халка бунар” | | не е извършено пробовземане за м. февруари и м. март-няма достъп до пункта. | |
| ВG3G000000NMP060 | Овчи кладенец, ПС-Сондаж | | не е извършено пробовземане за м. март-ПС е наводнена. | |
| BG3G000EN12MP158 | Кукорево, Сондаж | | Повредена помпа | |
| BG3G000EN12MP153 | Славейково , Сондаж | | Не е оборудван с помпа | |
| ВG3G000000NMP058 | Опан, ПС- ПБВ-5 Сондажа | | не е извършено пробовземане за м. март-няма достъп до пункта. | |
| ВG3G00000Т1MP075 | Питово, извор „Текиря” | | не е извършено пробовземане за м. юни-няма достъп до пункта | |
| **БД Западнобеломорски район** | | | | |
| BG4G000000QMP548 | | ТК1 „Екоинвест 2009” ЕООД, гр. Брезник | Не е извършено четвърто пробонабиране по Заповед №229/2018г. , (провежда се през първото тримедечие на 2018г.) поради спряна работа на съоръжението- демонтирана е помпата. | |
| BG4G000000QMP631 | | ТК-1 "Леяро ковашки машиностроителен комплекс " ЕООД, гр. Радомир | Не е извършено четвърто пробонабиране по Заповед №229/2018г. , (провежда се през първото тримедечие на 2018г.) поради недостъпност при лоши зимни условия. | |
| BG4G00001PgMP511 | | ВС "Блажиево", Блажиево | Сондажът е сух | |
| BG4G000000QMP534 | | Каптаж "Царичина", Големо село | Не е извършено четвърто пробонабиране по Заповед №229/2018г. , (провежда се през първото тримедечие на 2018г.) поради недостъпност при лоши зимни условия. | |
|  | |  |  | |