Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 5

| Ìèêðîáèîëîãè÷íè è ïàðàçèòîëîãè÷íè èçèñêâàíèÿ, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò èçïúëíåíè ñëåä òðåòèðàíå íà óòàéêè, ïðåäíàçíà÷åíè çà îïîëçîòâîðÿâàíå â çåìåäåëèåòî |
| --- |
| ¹ ïî ðåä | Ïîêàçàòåë | Äîïóñê íà ïîêàçàòåëÿ | Ìåðíà åäèíèöà |
| 1. | Salmonella spp. | Îòñúñòâèå (Íå ñå äîïóñêà) | 20 g ìîêðî òåãëî* |
| 2. | Escherihia coli | 100 ÍÂ×** | g ìîêðî òåãëî |
| 3. | Clostridium perfringens | 300 ÍÂ× | g ìîêðî òåãëî |
| 4. | Æèçíåñïîñîáíè ÿéöà íà õåëìèíòè | 1 | 1 kg ñóõî òåãëî |

*20 g означава, че в 20 g проба от утайка във влажно състояние не трябва да се открива присъствие на Salmonella spp. при прилагане на качествен метод за откриване.

**НВЧ - най-вероятно число.