Условие № 1. Речник на използваните термини

| Оператор/Притежател на разрешителното | „АИФОРОС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. Перник |
| --- | --- |
| Местоположение/адрес на площадката | 2300 гр. Перник, поземлен имот с идентификатор № 55871.513.245 |
| Географски координати на условния теометричен център на площадката | 42° 35' 30.55" N; 23° 5' 25.63" E |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите - София |
| БД | Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ |
| Общински власти | Община Перник |
| Заявлението | Допълнено заявление за издаване на ново комплексно разрешително на „АИФОРОС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. Перник, представено в ИАОС с писмо, вх. № КР-7314/07.08.2023г. |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| MWh/t | Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадъци |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| Единица продукт | Един тон депониран отпадък |
| m3/t депонирани отпадъци | Количество консумирана свежа вода за депонирането на един тон отпадък |
| t/y | Тона на година |
| Инфилтрат | Всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото |
| Първи работен хоризонт | Първоначален слой отпадъци, който се полага върху долния изолиращ екран, без да се извършва пресоване с компактор |
| Работен хоризонт | Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила, уплътнява и запръстява |
| Норма за ефективност | Количество ресурс или изпуснат замърсител за t депонирани отпадъци |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда) |

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци:

- Депо за индустриални отпадъци, включващо:

- Клетка № 1 за опасни производствени отпадъци;

- Клетка № 2 за опасни производствени отпадъци;

- Клетка № 9 за неопасни производствени отпадъци;

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие 2., обозначени на Приложение № 9 от заявлението.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по Условие 2. без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1.

| Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет [t/24h] | Капацитет [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| Депо за индустриални отпадъци, включващо: | 5.4 | - | - |
| Клетка № 1 за опасни производствени отпадъци |  | 146,12 | 160 000 |
| Клетка № 2 за опасни производствени отпадъци |  | 263 | 288 048 |
| Клетка № 9 за неопасни производствени отпадъци |  | 129 | 70 600 |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2. произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия от настоящото разрешително, в които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото разрешително.

Условие 6.2. „Горен изолиращ екран” е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение № 2 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 6.3. Емисионните норми за допустимото съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води да се тълкуват съгласно чл.120 от Закона за водите и Наредба № 2/8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Условие 6.3.1. Мониторинг на инфилтратните отпадъчни води, повърхностни и подземни води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Глава шеста от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

Условие 6.4. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват, като количеството консумирани вода и енергия за календарната година се раздели на количеството депонирани отпадъци за същата календарна година.

Условие 6.4.1. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия, са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.5. Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.5.1. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.7. „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 от ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

Условие 6.8. „Временно прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.9. „Пречиствателно съоръжение” е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във водите и въздуха, чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.10. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.11. „Метод за изпитване” е посочения/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

Условие 6.12. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54 от 13 Декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 6.13. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана и писмено уведомява оператора за това.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

### Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

### Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешителното да информира ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2, съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4.

### Условие № 8. Използване на ресурси

## Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и/или при наличие на актуален договор с “ВиК” оператор и при спазване на условията в документите, уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, количествата свежа вода за производствени нужди да не превишават количествата посочени в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/единица продукт |
| --- | --- |
| Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци, включващо: Клетка 1 за опасни отпадъци; Клетка 2 за опасни отпадъци; Клетка 9 за неопасни отпадъци. | 0,1 |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръжението за промиване с вода на филтрите в ЛПСОВ, което е основен консуматор на вода за производствени нужди.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита общото количество на използваната вода на площадката за производствени нужди, чрез измервателно устройство, обозначено  на Приложение № 9 към заявлението.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, с определените в Условие 8.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 8.1.3. и Условие 8.1.4. да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

    - изчислените стойности на годишните норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

    - резултатите от оценката на съответствието на количествата вода за производствени нужди с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.2 Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Консумираната електроeнергия от инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишава стойността, посоченa в Таблица 8.2.1.

Таблица 8.2.1

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, [MWh/t депонирани отпадъци] |
| --- | --- |
| Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци, включващо: Клетка 1 за опасни отпадъци; Клетка 2 за опасни отпадъци; Клетка 9 за неопасни отпадъци. | 0,02 |

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръженията за обратна осмоза и помпите за рециркулираща вода в ЛПСОВ, основни консуматори на електроенергия в инсталацията.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

    - стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

    - годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита чрез измервателното устройство, посочено на Приложение № 9 към Заявлението.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на съоръженията на обратна осмоза и помпите за рециркулираща вода в ЛПСОВ, основни консуматори на електроенергия в инсталацията.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

-	изчислената стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;

-	резултатите от оценката на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини и спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като суровини, спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

Условие 8.3.4.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни вещества, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Неорганизирани емисии

Условие 9.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да овлажнява/оросява всички участъци от площадката, източник на неорганизирани емисии на прах, вкл. откритите участъци на депото, местата, на които се извършват разтоварните работи в зоната за депониране и пътищата при транспортиране, посредством оросителни инсталации. Оросителните инсталации да се поддържат в техническа изправност.

Условие 9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27 юни 2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии., като спазва най-малко следното:

Условие 9.1.2.1. При товарене и разтоварване за местата, където това се извършва, да се спазват следните изисквания:

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване - високи скорости и посока на вятъра;

- увеличаване съдържанието на влага на депонираните отпадъци, доколкото това не пречи на последващата им обработка;

- удължен престой на транспортните средства на мястото на товарене/разтоварване след приключване на товаренето и разтоварването;

- местата за товарене и разтоварване да се навлажняват, доколкото това не пречи на последващата обработка.

Условие 9.1.2.2. При депониране на отпадъците да се спазват следните изисквания:

- обработка на отпадъците чрез оросяване, доколкото това не пречи на последващата обработка;

- периодично механично обработване на повърхността на клетките на депото чрез отъпкване;

- покриване на повърхността, чрез временно полагане на геотекстил върху засушените повърхности на депото;

- затревяване на повърхността, чрез полагане на горен изолиращ екран и рекултивиращ пласт по готовите оформени откоси и повърхности;

- извършване на биологична рекултивация на въздушните откоси на дигите.

- ограничаване на дейностите, извършвани на депото при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване.

Условие 9.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да използва тежкотоварна техника с автоматично покриващи се кошове или платнища.

Условие 9.1.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва дейностите по товарене/разтоварване на материали при ниска височина.

Условие 9.1.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките, посочени в Условие 9.1.2.1 и Условие 9.1.2.2.

Условие 9.1.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация по изпълнение на Условие 9.1.2.1 и Условие 9.1.2.2, която да предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 9.1.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя писмена документация по изпълнение на Условие 9.1.1., включваща:

- дата и час на оросяване;

- количество на изразходваната вода за оросяване (м3);

- оросената площ;

- изпълнител.

Документацията да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентните органи при поискване.

Условие 9.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Инструкцията да включва и определяне на обстоятелствата, при които се налага овлажняване/оросяване на площадката.

Условие 9.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира оборудването на площадката, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, в съответствие с приложимите изисквания на чл. 4, 5, 6 и 8 на Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове.

Условие 9.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да осигури полагане на горен изолиращ екран (ГИЕ) и рекултивиращ пласт върху готовите територии, които са запълнени и оформени. Полагането на ГИЕ и рекултивиращ пласт да се изпълни съгласно изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 9.2. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.2.1. Eмисиите на вредни вещества, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на атмосферния въздух.

Условие 9.3. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.3.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на EРИПЗ.

Условие 9.3.2. Документиране и докладване

Условие 9.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вредни вещества и техните количества, свързани с прилагането на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.3.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.3.2.1 и 9.3.2.2, и в съответствие с изискванията на EРИПЗ.

Условие 9.3.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.6.

Условие 9.3.2.5. Всяка информация, чието документиране се изисква с Условия 9.3.2.1 и 9.3.2.2, да се съхранява на площадката за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира ЛПСОВ, състоящо се от пясъчни филтри, патронни филтри, и мембрани за обратна осмоза – за пречистване на инфилтрат от депото, обозначена на Приложение № 12. към заявлението.

Условие 10.1.1.2. За пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри

Условие 10.1.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

Условие 10.1.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг.

Условие 10.1.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1.

Условие 10.1.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.1.4. Документиране и докладване

Условие 10.1.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

Условие 10.1.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

Условие 10.1.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда инфилтрата от депото и производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите) единствено в два броя ретензионни басейни (РБ) - 1 и 2. Отпадъчните води по настоящото условие да се използват за оросяване на тялото на депото. Не се разрешава заустване на отпадъчни води по настоящото условие в повърхностен воден обект и/или канализационна мрежа на населено място.

Условие 10.1.2.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава заустване на смесен поток отпадъчни води: инфилтрат (от депото) след пречистване в ЛПСОВ и производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите) след пречистване в ЛПСОВ в канализацията на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД (съгласно Условие 10.1.2.1. от КР № 100-Н1/2010 г.), единствено при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Заустване на смесен поток отпадъчни води по настоящото условие се разрешава единствено при превишаване на капацитета на РБ 1 и 2 (за съхраняване на отпадъчни води) и оросителната система на депото (за оросяване на тялото на депото) и единствено след пречистване на инфилтрата в ЛПСОВ.

Таблица 10.1.2.1.1.

1. Точка на заустване:

- ТЗ (РШи6), с географски координати: N 42º35’43.8608”; E 23º05’40.7048”, обозначенa на Приложение № 11 към заявлението;

2. Точка на пробовземане:

- ТП (РШи8) след ЛПСОВ, с географски координати: N 42º35’40.0”; E 23º05’29.2”, обозначенa на Приложение № 11 към заявлението;

3. Име на водоприемника: Канализационна система на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, съгласно Условие 10.1.2.1. по КР № 100-Н1/2010г.;

4. Източници на отпадъчните води:

- Инфилтрат (от депото), след пречистване в ЛПСОВ;

- Производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите), след пречистване в ЛПСОВ;

5. Пречиствателни съоръжения: ЛПСОВ;

6. Количество на заустваните отпадъчни води:

Qмакс.час: 2,1 m3/h

Qср.  ден: 50  m3/d

Qср. год.: 9000 m3/y

| Показател | Максимално допустими концентрации |
| --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 6.0-9.0 |
| Неразтворени вещества | 50.0 mg/dm3 |
| Електропроводимост | 25 mS/cm |
| Анионактивни детергенти | 1 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10.0 mg/dm3 |
| Кадмий | * |
| Живак | * |
| Хром /шествалентен/ | 0.1 mg/dm3 |
| Хром /общ/ | 0.5 mg/dm3 |
| Мед | 0.5 mg/dm3 |
| Олово | 0.1 mg/dm3 |
| Желязо | 5.0 mg/dm3 |
| Цинк | 2.0 mg/dm3 |
| Никел | 0.5 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 70 mg/dm3 |
| Хлориди | 300 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 300 mg/dm3 |
| Манган (общ) | 0,3 mg/dm3 |
| Органичен въглерод | 12 mg/dm3 |
| Арсен | 0,05 mg/dm3 |
| Барий | 1 mg/dm3 |
| Молибден | 0,5 mg/dm3 |
| Селен | 0,015 mg/dm3 |
| Флуориди | 1,5 mg/dm3 |

*не се допуска наличие на посоченото вещество в отпадъчните води – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ.

Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците

Условие 10.1.3.1. Отпадъчните води по Условие 10.1.2.1.1., зауствани в канализационната система на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, не трябва да нарушават нейното състояние.

Условие 10.1.3.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен авариен план, и незабавно да уведоми съответните компетентни органи.

Условие 10.1.4. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.1.4.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на Условие 6.13., план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително.

Условие 10.1.4.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години след извършване рекултивацията на депото или отделни участъци от него, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метереологичните данни на депото, съгласно Таблица 10.1.4.2.

Таблица 10.1.4.2.

| № | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 2 | Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| 3 | Посока и сила на вятъра | ежедневно | не се изисква |
| 4 | Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 5 | Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |

Забележка: Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция.

Условие 10.1.4.3. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на обема и състава на инфилтрата в РБ 1 и 2, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.4.3. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.3. Мониторинг на инфилтрата

Точки на пробовземане:

    - РБ 1, с географски координати: N 42˚35΄39,230˝ и E 23˚05΄27,819˝;

    - РБ 2, с географски координати: N 42˚35΄40,672˝ и E 23˚05΄28,080˝,

обозначен на Приложение № 29 към заявлението.

| Показател | Честота на мониторинг за периода на експлоатация на депото | Честота на мониторинг след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години | Метод/и на изпитване |
| --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | Месечно | Веднъж на шест месеца | - |
| Активна реакция /рН/ | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне |
| Неразтворени вещества | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Гравиметрично определяне |
| Електропроводимост | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне |
| Анионактивни детергенти | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Нефтопродукти | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Газова хроматография/ Гравиметрично определяне |
| Кадмий | Веднъж на три месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Веднъж на три месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Живак | Веднъж на три месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Веднъж на три месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хром (шествалентен) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Хром (общ) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Мед | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Олово | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Желязо | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цинк | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Никел | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| ХПК (бихроматна) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/ Титриметрично определяне |
| Хлориди | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Йонхроматографско определяне/ Титриметрично определяне |
| Сулфатни йони | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Йонохроматографско определяне/ Спектрофотометрично определяне |
| Манган (общ) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Органичен въглерод | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Измерване с инфрачервен детектор |
| Арсен | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Барий | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма; Йонхроматографско определяне |
| Молибден | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Селен | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Флуориди | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Йонхроматографско определяне/ Спектрофотометрично определяне |

Условие 10.1.4.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетните опасни вещества живак и кадмий по Условие 10.1.4.3., Условие 10.1.4.4. и Условие 10.3.3.1. след писмено потвърждение от РИОСВ за извеждане от производствения цикъл на приоритетно опасното вещество, което може да присъства в отпадъчните води и при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години.

Условие 10.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води: инфилтрат (от депото) след пречистване в ЛПСОВ и производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите), след пречистване в ЛПСОВ зауствани в канализацията на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД по Условие 10.1.2.1.1 от настоящото разрешително, съгласно Таблица 10.1.4.4. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.4. Собствен мониторинг на поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.1.1.

1. Точка на заустване:

- ТЗ (РШи6), с географски координати: N 42º35’43.8608”; E 23º05’40.7048”, обозначенa на Приложение № 11 към заявлението;

2. Точка на пробовземане:

- ТП (РШи8) след ЛПСОВ, с географски координати: N 42º35’40.0”; E 23º05’29.2”, обозначенa на Приложение № 11 към заявлението;

3. Име на водоприемника: Канализационна система на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, съгласно Условие 10.1.2.1. по КР № 100-Н1/2010г.;

4. Източници на отпадъчните води:

- Инфилтрат (от депото), след пречистване в ЛПСОВ;

- Производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите), след пречистване в ЛПСОВ;

5. Пречиствателни съоръжения: ЛПСОВ;

6. Количество на заустваните отпадъчни води:

Qмакс.час: 2,1 m3/h

Qср.  ден: 50  m3/d

Qср. год.: 9000 m3/y

| Показател | Честота на мониторинга | Метод/и на изпитване |
| --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | Веднъж на три месеца | Потенциометрично определяне |
| Неразтворени вещества | Веднъж на три месеца | Гравиметрично определяне |
| Електропроводимост | Веднъж на три месеца | Потенциометрично определяне |
| Анионактивни детергенти | Веднъж на три месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Нефтопродукти | Веднъж на три месеца | Газова хроматография/ Гравиметрично определяне |
| Кадмий | Веднъж на три месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Живак | Веднъж на три месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хром /шествалентен/ | Веднъж на три месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Хром /общ/ | Веднъж на три месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Мед | Веднъж на три месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Олово | Веднъж на три месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Желязо | Веднъж на три месеца | Спектрофотометрично определяне/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цинк | Веднъж на три месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Никел | Веднъж на три месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| ХПК (бихроматна) | Веднъж на три месеца | Спектрофотометрично определяне/ Титриметрично определяне |
| Хлориди | Веднъж на три месеца | Йонхроматографско определяне/ Титриметрично определяне |
| Сулфатни йони | Веднъж на три месеца | Йонохроматографско определяне/ Спектрофотометрично определяне |
| Манган (общ) | Веднъж на три месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Органичен въглерод | Веднъж на три месеца | Измерване с инфрачервен детектор |
| Арсен | Веднъж на три месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Барий | Веднъж на три месеца | Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма; Йонхроматографско определяне |
| Молибден | Веднъж на три месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Селен | Веднъж на три месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Флуориди | Веднъж на три месеца | Йонхроматографско определяне/ Спектрофотометрично определяне |

Условие 10.1.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване/измерване на количествата зауствани отпадъчни води по Условие 10.1.2.1.1.

Условие 10.1.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг по Таблица 10.1.4.4. с определените в разрешителното максимално допустими концентрации в Таблица 10.1.2.1.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.4.7. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.4.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда битово-фекални отпадъчни води (от площадката на Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци) в канализацията за битово-фекални отпадъчни води на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, съгласно Условие 10.2.1.1. от КР № 100-Н1/2010г.

Не се разрешава заустване на поток битово-фекални отпадъчни води (от площадката на Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци) в повърхностен воден обект и/или канализационна мрежа на населено място.

Условие 10.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.3 Повърхностни води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. Притежателят на настоящето разрешително да зауства смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото), през открит бетонов канал в р. Струма, единствено при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.3.1.1.

Таблица 10.3.1.1. Индивидуални емисионни ограничения

1. Точки на заустване:

- ТЗ №1 – р. Струма, с географски координати: N 42º34’58.338”; E 23º06’38.090”, обозначена на Приложение № 12 към заявлението;

2. Точки на пробовземане:

- ТП №1(ШВП) – преди включване в открит бетонов канал, с географски координати: N 42º35’39.335”; E 23º05’32.552”, обозначена на Приложение № 12 към заявлението;

3. Име на водоприемника – р. Струма;

4. Източници на отпадъчните води: смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото).

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Активна реакция (рН) | 6.0-9.0 |
| Неразтворени вещества | 50.0 mg/dm3 |
| Електропроводимост | 25 mS/cm |
| Анионактивни детергенти | 1 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10.0 mg/dm3 |
| Кадмий | * |
| Живак | * |
| Хром (шествалентен) | 0.1 mg/dm3 |
| Хром (общ) | 0.5 mg/dm3 |
| Мед | 0.5 mg/dm3 |
| Олово | 0.1 mg/dm3 |
| Желязо | 5.0 mg/dm3 |
| Цинк | 2.0 mg/dm3 |
| Никел | 0.5 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 70 mg/dm3 |
| Хлорид | 300 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 300 mg/dm3 |
| Манган (общ) | 0,3 mg/dm3 |
| Органичен въглерод | 12 mg/dm3 |
| Арсен | 0,05 mg/dm3 |
| Барий | 1 mg/dm3 |
| Молибден | 0,5 mg/dm3 |
| Селен | 0,015 mg/dm3 |
| Флуориди | 1,5 mg/dm3 |

*не се допуска наличие на посоченото вещество в отпадъчните води – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ.

Условие 10.3.2. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците Условие 10.3.2.1. Смесеният поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото), заустван в р. Струма, не трябва да нарушават качествата на съответния тип водоприемник.

Условие 10.3.2.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. Струма, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен авариен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и БД. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в дневник.

### Условие 10.3.3 Условия за собствен мониторинг

Условие 10.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото), заустван в р. Струма, съгласно Таблица 10.3.3.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.3.3.1. Собствен мониторинг на повърхностни води

1. Точки на заустване:

- ТЗ №1 – р. Струма, с географски координати: N 42º34’58.338”; E 23º06’38.090”, обозначена на Приложение № 12 към заявлението;

2. Точки на пробовземане:

- ТП №1(ШВП) – преди включване в открит бетонов канал, с географски координати: N 42º35’39.335”; E 23º05’32.552”, обозначена на Приложение № 12 към заявлението;

3. Име на водоприемника – р. Струма;

4. Източници на отпадъчните води: смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото).

| Показател | Честота на мониторинг за периода на експлоатация на депото | Честота на мониторинг след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години | Метод/и на изпитване |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне |
| Неразтворени вещества | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Гравиметрично определяне |
| Електропроводимост | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне |
| Анионактивни детергенти | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Нефтопродукти | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Газова хроматография/ Гравиметрично определяне |
| Кадмий | Веднъж на три месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Веднъж на шест месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Живак | Веднъж на три месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Веднъж на три месеца или съгласно Условие 10.1.4.3.1. | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хром (шествалентен) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Хром (общ) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Мед | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Олово | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Желязо | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цинк | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Никел | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| ХПК (бихроматна) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/ Титриметрично определяне |
| Хлориди | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Йонхроматографско определяне/ Титриметрично определяне |
| Сулфатни йони | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Йонохроматографско определяне/ Спектрофотометрично определяне |
| Манган (общ) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Органичен въглерод | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Измерване с инфрачервен детектор |
| Арсен | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Барий | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма; Йонхроматографско определяне |
| Молибден | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Селен | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Флуориди | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Йонхроматографско определяне/ Спектрофотометрично определяне |

Условие 10.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.3.3.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.3.3.3. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване /изчисляване на количествата зауствани повърхностни води.

Условие 10.3.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.4. Документиране и докладване

Условие 10.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.1.4.2., Условие 10.1.4.3., Условие 10.1.4.4. и Условие 10.3.3.1. от настоящото разрешително.

Условие 10.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в Таблица 10.1.2.1.1. и Таблица 10.3.1.2. от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;

- Установени несъответствия;

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.4.2., Условие 10.1.4.3., Условие 10.1.4.4. и Условие 10.3.3.1.

Условие 10.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по Условие 10.1.4.5., Условие 10.1.4.6., Условие 10.1.4.8., Условие 10.2.1.2., Условие 10.3.3.2., Условие 10.3.3.3. и Условие 10.3.3.4. от настоящото разрешително.

Условие 10.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

Условие 10.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на ЕРИПЗ.

Условие 10.4.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.6. количества емитирани замърсители във отпадъчните води, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

# Условие №11. Управление на отпадъците

##### Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 01 03 07* | Други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества | Клетка № 1 - 50 000 t/y Клетка № 2 - 96 016 t/y |
| 03 01 04* | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества |  |
| 06 02 01* | Калциев хидроксид |  |
| 06 02 05* | Други основи |  |
| 06 04 05* | Отпадъци, съдържащи други тежки метали |  |
| 06 07 02* | Активен въглен от производство на хлор |  |
| 06 13 02* | Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02) |  |
| 06 13 05* | Сажди |  |
| 07 04 13* | Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества |  |
| 07 05 10* | Други филтърни кекове и отработени абсорбенти |  |
| 07 05 11* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества |  |
| 07 05 13* | Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества |  |
| 08 01 15* | Утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |  |
| 08 04 09* | Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |  |
| 08 04 11* | Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |  |
| 08 04 13* | Утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |  |
| 10 01 04* | Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво |  |
| 10 01 13* | Увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво |  |
| 10 01 14* | Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 01 16* | Увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества |  |
| 10 01 18* | Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 02 07* | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 02 11* | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла |  |
| 10 03 04* | Шлаки от първия етап на производство |  |
| 10 03 09* | Черни дроси от втория етап на производство |  |
| 10 03 19* | Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества |  |
| 10 03 21* | Други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества |  |
| 10 03 23* | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 03 25* | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 04 01* | Шлаки от първия и втория етап на производство |  |
| 10 04 02* | Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство |  |
| 10 04 04* | Прах от димни газове |  |
| 10 04 05* | Други прахови частици и прах |  |
| 10 04 06* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |  |
| 10 04 07* | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове |  |
| 10 05 03* | Прах от димни газове |  |
| 10 05 05* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |  |
| 10 05 06* | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове |  |
| 10 06 03* | Прах от димни газове |  |
| 10 06 06* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |  |
| 10 06 07* | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове |  |
| 10 08 15* | Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества |  |
| 10 08 17* | Утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 09 05* | Неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 09 07* | Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 09 09* | Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества |  |
| 10 09 11* | Други прахови частици, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 09 13* | Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 10 05* | Неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 10 07* | Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 10 09* | Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества |  |
| 10 10 11* | Други прахови частици, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 10 13* | Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 11 11* | Отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби) |  |
| 10 11 13* | Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 11 15* | Твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 11 17* | Утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 11 19* | Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 12 09* | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 12 11* | Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали |  |
| 10 13 09* | Отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест |  |
| 10 13 12* | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества |  |
| 10 14 01* | Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак |  |
| 11 01 08* | Утайки от фосфатиране |  |
| 11 01 09* | Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества |  |
| 11 01 16* | Наситени и отработени йоннообменни смоли |  |
| 11 05 03* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |  |
| 11 05 04* | Отработен флюс |  |
| 12 01 14* | Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества |  |
| 12 01 16* | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества |  |
| 12 01 20* | Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества |  |
| 12 03 02* | Отпадъци от обезмасляване с пара |  |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |  |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества |  |
| 16 03 03* | Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества |  |
| 16 11 01* | Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични |  |
| 16 11 03* | Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества |  |
| 16 11 05* | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества |  |
| 17 01 06* | Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества |  |
| 17 02 04* | Стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества |  |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества |  |
| 17 06 03* | Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества |  |
| 17 08 01* | Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества |  |
| 17 09 03* | Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества |  |
| 19 01 05* | Филтърен кек от пречистване на газове |  |
| 19 01 07* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |  |
| 19 01 10* | Отработен активен въглен от пречистване на димни газове |  |
| 19 01 11* | Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества |  |
| 19 01 13* | Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества |  |
| 19 01 15* | Прах от котли, съдържащ опасни вещества |  |
| 19 01 17* | Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества |  |
| 19 02 04* | Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък |  |
| 19 02 05* | Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества |  |
| 19 03 04* | Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 19 03 08 |  |
| 19 03 06* | Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни |  |
| 19 08 06* | Наситени или отработени йоннообменни смоли |  |
| 19 08 08* | Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали |  |
| 19 08 13* | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води |  |
| 19 10 03* | Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества |  |
| 19 10 05* | Други фракции, съдържащи опасни вещества |  |
| 19 11 01* | Отработени филтърни глини |  |
| 19 11 07* | Отпадъци от пречистване на димни газове |  |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества |  |
| 19 13 01* | Твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества |  |
| 19 13 03* | Утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества |  |

с цел извършване на следните дейности по обезвреждане, обозначена с:

- код D 13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 – овлажняване с цел предотвратяване на разпрашаването;

- код D 5 - Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в Клетка № 1 и Клетка № 2 за опасни производствени отпадъци на Депо за индустриални отпадъци.

Условие 11.2.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 01 04 10 | Прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07 | 31 770 |
| 02 02 03 | Материали, негодни за консумация или преработване |  |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 |  |
| 04 02 09 | Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) |  |
| 06 05 03 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 |  |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси |  |
| 08 01 12 | Отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 |  |
| 08 04 10 | Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09 |  |
| 08 04 12 | Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11 |  |
| 08 04 14 | Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13 |  |
| 08 03 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |  |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) |  |
| 10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища |  |
| 10 01 03 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина |  |
| 10 01 05 | Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове |  |
| 10 01 07 | Отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове |  |
| 10 01 15 | Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 |  |
| 10 01 17 | Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатата в 10 01 16 |  |
| 10 01 19 | Отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18 |  |
| 10 02 01 | Отпадъци от преработване на шлака |  |
| 10 02 02 | Непреработвана шлака |  |
| 10 02 08 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 02 07 |  |
| 10 02 10 | Нагар/окалина |  |
| 10 02 14 | Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13 |  |
| 10 02 15 | Други утайки и филтърен кек |  |
| 10 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |  |
| 10 03 16 | Леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15 |  |
| 10 03 20 | Прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 03 19 |  |
| 10 06 01 | Шлаки от първия и втория етап на производство |  |
| 10 06 02 | Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство |  |
| 10 08 16 | Прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 08 15 |  |
| 10 09 03 | Шлака от пещи |  |
| 10 09 06 | Неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 1009 05 |  |
| 10 09 08 | Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 |  |
| 10 09 10 | Прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 09 09 |  |
| 10 09 12 | Други прахови частици, различни от упоменатите в 10 09 11 |  |
| 10 09 14 | Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 09 13 |  |
| 10 10 03 | Шлака от пещи |  |
| 10 10 06 | Неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05 |  |
| 10 10 08 | Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07 |  |
| 10 10 10 | Прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 10 09 |  |
| 10 12 01 | Отпадъчна смес преди термично обработване |  |
| 10 12 03 | Прахови частици и прах |  |
| 10 12 05 | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове |  |
| 10 12 06 | Изхвърлени калъпи |  |
| 10 12 08 | Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) |  |
| 10 12 13 | Утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване |  |
| 10 13 01 | Отпадъчна смес преди термично обработване |  |
| 10 13 04 | Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар |  |
| 10 13 06 | Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) |  |
| 10 13 07 | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове |  |
| 10 13 11 | Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10 |  |
| 10 13 13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 |  |
| 10 13 14 | Отпадъчен бетон и утайки от бетон |  |
| 11 01 10 | Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09 |  |
| 11 01 12 | Отпадъчни промивни води, различни от упоменатите в 11 01 11 |  |
| 11 05 01 | Твърд цинк |  |
| 11 05 02 | Цинкова пепел |  |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали |  |
| 12 01 02 | Прах и частици от черни метали |  |
| 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали |  |
| 12 01 04 | Прах и частици от цветни метали |  |
| 12 01 05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси |  |
| 12 01 13 | Отпадъци от заваряване |  |
| 12 01 21 | Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20 |  |
| 12 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |  |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали |  |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки |  |
| 15 01 06 | Смесени опаковки |  |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки |  |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 |  |
| 16 01 17 | Черни метали |  |
| 16 01 18 | Цветни метали |  |
| 16 11 02 | Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01 |  |
| 16 11 04 | Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 |  |
| 16 11 06 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 |  |
| 17 01 01 | Бетон |  |
| 17 01 02 | Тухли |  |
| 17 01 03 | Керемиди, плочки и керамични изделия |  |
| 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 |  |
| 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 |  |
| 17 05 06 | Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05 |  |
| 17 06 04 | Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 |  |
| 17 08 02 | Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 |  |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |  |
| 19 02 03 | Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци |  |
| 19 02 06 | Утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05 |  |
| 19 03 05 | Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04 |  |
| 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита |  |
| 19 08 02 | Отпадъци от пясъкоуловители |  |
| 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места |  |
| 19 09 05 | Наситени или отработени йоннообменни смоли |  |
| 19 10 01 | Отпадъци от чугун и стомана |  |
| 19 10 02 | Отпадъци от цветни метали |  |
| 19 10 04 | Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03 |  |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 |  |
| 19 12 09 | Минерали (например пясък, камъни) |  |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 |  |
| 19 13 02 | Твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01 |  |

с цел извършване на следната дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 - Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в Клетка № 9 за неопасни производствени отпадъци на Депо за индустриални отпадъци.

Условие 11.2.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката отпадък с код и наименование 19 12 09 – Минерали (например пясък, камъни) в общо количество до 4750 t/y, образуван от дейността на „Аифорос България“ ЕАД, разрешена с условията на КР № 472-Н1/2015 г., и в общо количество до 5000 t/y, образуван от други юридически лица, с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 10 - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

Условие 11.2.4. Притежателят на настоящето разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.1., Условие 11.2.2. и Условие 11.2.3. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.5. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2., притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с Част І, Раздел 1, т.1.1 на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;

- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;

- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Раздел ІІІ на Наредба № 6/27.08.2013 г. и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;

- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;

- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

Условие 11.2.5.1. Притежателят на настоящето разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2. по придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);

- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;

- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;

- описание на основния състав на отпадъците;

- количество на отпадъците.

Условие 11.2.5.2. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2. притежателят на настоящето разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.5.1;

- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:

- на съответствието на отпадъка с представената по Условие 11.2.5.1. документация и;

- че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на Условие 11.2.5.;

- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “Отчетната книга”, съгласно Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;.

- писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;

- незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

Условие 11.2.5.3. За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по Условие 11.2.5. при всяка доставка на отпадъците.

Условие 11.2.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2., само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци в клетки за опасни отпадъци, посочени в Раздел ІІІ от Наредба № 6/27.08.2013г. и Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба.

Условие 11.2.6. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.3. притежателят на настоящето разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;

- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;

- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по Условие 2.

Условие 11.2.6.1. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.3. притежателят на настоящото разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.6.;

- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.6. документация;

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “ Отчетната книга”, съгласно Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

###### Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- |
| 19 08 08* | Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали (патронни филтри) | 1 |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,1 |

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3.1. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатация на инсталациите по Условие 2., в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.5. Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.1., трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците.

Условие 11.3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2., приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 10 – Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, чрез насипване и оформяне на дигите на депото, подравняване на терена, както и при рекултивацията на „Депо за индустриални отпадъци“ на отпадъци с код и наименование:

- 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;

образуван при строителството на депото,

- 19 12 09 – Минерали (например пясък, камъни), посочен в Условие 11.2.3.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.6.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D13 (прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12), - овлажняване с цел предотвратяване на разпрашаването, преди извършване на дейност по обезвреждане D 5, посочена в Условие 11.6.3., на следните сухи прахообразни отпадъци с код и наименование:

- 10 01 04* - Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

- 10 01 13* - Увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

- 10 01 14* - Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

- 10 01 16* - Увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

- 10 01 18* - Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

- 10 02 07* - Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

- 10 03 19* - Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

- 10 03 21* - Други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

- 10 04 04* - Прах от димни газове

- 10 04 05* - Други прахови частици и прах

- 10 04 06* - Твърди отпадъци от пречистване на газове

- 10 05 03* - Прах от димни газове

- 10 05 05* - Твърди отпадъци от пречистване на газове

- 10 06 03* - Прах от димни газове

- 10 06 06* - Твърди отпадъци от пречистване на газове

- 10 08 15* - Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

- 10 09 09* - Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

- 10 09 11* - Други прахови частици, съдържащи опасни вещества

- 10 10 09* - Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

- 10 10 11* - Други прахови частици, съдържащи опасни вещества

- 10 11 11* - Отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

- 10 11 15* - Твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

- 10 12 09* - Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни

- вещества

- 11 01 16* - Наситени и отработени йоннообменни смоли

- 11 05 03* - Твърди отпадъци от пречистване на газове

- 12 01 20* - Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества

- 17 01 06* - Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

- 19 01 07* - Твърди отпадъци от пречистване на газове

- 19 10 03* - Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества

посочени в Условие 11.2.1.

Условие 11.6.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 - Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в Клетка № 1 и Клетка № 2 за опасни производствени отпадъци на „Депо за индустриални отпадъци“ на отпадъците, посочени в Условие 11.2.1.

Условие 11.6.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 - Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в Клетка № 1 и Клетка № 2 за опасни производствени отпадъци на „Депо за индустриални отпадъци“ на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 07 02* - Инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества (утайка – кондензат от ЛПСОВ), в количество до 4200 t/y;

- 19 08 08* - Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали (патронни филтри), в количество до 1 t/y,

образувани на производствената площадка на депото.

Условие 11.6.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава извършването на дейността по Условие 11.6.3. и Условие 11.6.3.1., единствено при наличие на положително становище за извършване на дейност по депониране, въз основа на проведено основно охарактеризиране на отпадъка, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.6.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 - Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в Клетка № 9 за опасни производствени отпадъци на „Депо за индустриални отпадъци“ на отпадъците, посочени в Условие 11.2.2.

Условие 11.6.5. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира „Депо за индустриални отпадъци“, при спазване изискванията на Наредба № 6/23.07.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.6.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на „Депо за индустриални отпадъци“, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

Условие 11.6.5.2. В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на „Депо за индустриални отпадъци“, съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява изчисляване на количествата приемани, предварително третирани и депонирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

  - Годишно количество приемани, предварително третирани и депонирани отпадъци в инсталацията, определена с Условие 2.

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисление на приеманите, предварително третираните и депонираните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата приемани, предварително третирани и депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

Условие 11.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за индустриални отпадъци“, (топография на депото) съгласно Таблица 11.7.4:

Таблица 11.7.4

| № по ред | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура и състав на отпадъчното тяло (*) | Ежегодно | - |
| 2 | Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото | Ежегодно | Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения |
| 3 | Стабилитет на дигите | Ежегодно | Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения |

Забележка: (*) Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира или да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително най–малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по Условие 2., в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на проби и изпитването на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2. да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3. Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

Условие 11.8.4. Анализите на отпадъци да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.2.1. да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

Условие 11.9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва, като част от ГДОС количествата на всички приемани на площадката отпадъци.

Условие 11.9.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва, като част от ГДОС количествата на отпадъците, подлагани на всяка от разрешените дейности за оползотворяване и обезвреждане, по инсталации/съоръжения в които е разрешена съответната дейност, съгласно ограниченията поставени в Условие 11.5. и Условие 11.6.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (Условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A).

В мястото на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно Условие 12.2.1.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;

- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.2 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.3. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват след откриването им.

Условие 13.1.4. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.5. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води, на притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на материали, съдържащи приоритетни вещества.

Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.2.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ и ИАОС, по реда на Условие 6.13., план за мониторинг на почви, съобразен с условията на настоящото разрешително.

Условие 13.2.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години след извършване рекултивацията му, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката по показателите, посочени в Таблица 13.2.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.2. Мониторинг на почви

| Показател | Минимална честота за мониторинг |
| --- | --- |
| pН | Веднъж на десет години |
| Калций | Веднъж на десет години |
| Калий | Веднъж на десет години |
| Магнезий | Веднъж на десет години |
| Натрий | Веднъж на десет години |
| Фосфор | Веднъж на десет години |
| Арсен | Веднъж на три години |
| Кадмий | Веднъж на десет години |
| Кобалт | Веднъж на десет години |
| Хром | Веднъж на десет години |
| Мед | Веднъж на десет години |
| Желязо | Веднъж на десет години |
| Живак | Веднъж на десет години |
| Никел | Веднъж на десет години |
| Олово | Веднъж на три години |
| Цинк | Веднъж на три години |

Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземни води

Условие 13.3.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в БД и ИАОС, по реда на Условие 6.13., план за мониторинг на подземни води, съобразен с условията на настоящото разрешително.

Условие 13.3.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години след извършване рекултивацията му, притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.3.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.3.2. Мониторинг на подземни води

| Показател | Минимална честота за мониторинг |
| --- | --- |
|  | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години |
| Водно ниво | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Активна реакция (рН) | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Електропроводимост | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Обща твърдост | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Амониев йон | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Перманганатна окисляемост | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Нитрати | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Нитрити | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Хлориди | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Сулфати | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Нефтопродукти | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Мед | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Фосфати | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Флуориди | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Цианиди | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Олово | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Живак | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Кадмий | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Цинк | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Селен | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Никел | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Хром (общ) | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Арсен | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Манган | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Желязо | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Бензен | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |
| 1,2 Дихлоретан | Веднъж на пет години | Веднъж на пет години |

Условие 13.4. Документиране и докладване

Условие 13.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1, Условие 13.1.2. и Условие 13.1.3. и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почвата и подземни води, по Условие 13.2.2. и Условие 13.3.2., и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- обобщени резултати от прилагането на инструкциите по Условие 13.1.1, Условие 13.1.2. и Условие 13.1.3;

- резултатите от собствения мониторинг на почвата и подземни води, по Условие 13.2.2. и Условие 13.3.2.;

- предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по Условие 13.4.3.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2, включващи продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2., който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2. на настоящото разрешително, или на части от тях, притежателят му да уведоми незабавно РИОСВ.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Условие 16.5. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.6. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 към ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталациите по Условие 2 през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладите за базовото състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и на подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества, така че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представляват такъв риск;

- извършва действия по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;

- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо състояние.

Приложение № 1

- Заявление за издаване на ново комплексно разрешително на „АИФОРОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Перник;

- Приложения към заявление за издаване на ново комплексно разрешително на „АИФОРОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Перник.