м

**Информация за приетите и неприети забележки от РИОСВ и БД, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС №238 от 02.10.2009 г., посл. изм., ДВ бр. 67/23.08.2019 г.) по проект на комплексно разрешително на Община Търговище за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“, гр. Търговище, пл. Свобода**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Становище от отдел** | **Изпратено за становище** | **Получено становище** |
| РИОСВ – Шумен | 23.11.2022 г.  **Срок: 27.11.2022 г.** | официално писмо – 28.11.2022 г. |
| БД „Черноморски район“ | официално писмо – 25.11.2022 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Становище** | **Да/Не** | **Отдел** | **Обосновка** |
| **Условие № 1 Речник на използваните термини** | | | |
| 1. В **Условие 1.** в дефиницията за единица продукт да се промени „депониран отпадък“ с „депониран/преработен отпадък“, с цел да има съответсвие със същата фраза в Условие 6.14. и Условие 6.15. | **НЕ** | РИОСВ | Допусната е техническа грешка и навсякъде „депониран/преработен отпадък“ е поправен с „депониран отпадък“ в условията на проекта на КР. |
| В **Условие 1.,** **Условие 2.,** **Условие 3.4.**, **Условие 4.1.,** **Условие 8.1.2.** и **Условие 8.2.1.1.** да отпадне гр. Търговище, тъй като е седалището на оператора, но не и на инсталацията. | **ДА** | РИОСВ | Текстовете са прецизирани |
| **Условие 8.1.** | | | |
| В **Условие 8.1.4.** да се замени водородната мрежа с водопроводната мрежа | **ДА** | РИОСВ | Извършена е корекция. |
| **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води** | | | |
| **Условие № 10.** Емисии на отпадъчни води, изречение първо да се премени както следва „за правото на ползване на води се заплащат такси съгласно чл. 194 от Закона за водите“. | **ДА** | БД | Текстът е променен |
| **Условие 10.1.1.1.** На притежателят на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на каломаслоуловител за (отпадъчни води формирани от автомивка) и ЛПСОВ за (инфилтрат от клетките на депото, отпадъчни води от площадка за измиване на контейнери и автотранспортни средства, битово - фекални отпадъчни води, дъждовни води от стопански двор и за отпадъчни води от Дезинфекционен трап) обозначени на Приложение II.6.1-1. и Приложение II.6.1-2. към заявлението | **ДА** | БД | Посоченото в становището е отразено в условието. |
| В **Условие 10.1.1.2.2.** думата разрешено, да се замени с думата разрешени. | **ДА** | БД | Текстът е прецизиран |
| Текста на **Условие 10.1.2.3.** е в противоречие с чл. 16, параграф 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съвета (приложим съгласно § 143 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, обн. в ДВ брой 65/2006 г.), съгласно които в срок до края на 2020 г., следва да се осигури пълното преустановяване на заустванията, емисиите и изпусканията на всички приоритетно опасни вещества, посочени в Приложение №1 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители. Предвид горецитираното текста на **Условие 10.1.2.3.**, следва да се промени, притежателят на настоящото разрешително да осигури събиране и използване на инфилтрата от депото за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, единствено на мястото на формирането му. | **ДА** | БД | Поставено е ново условие, съответстващо на посоченото в становището. |
| Към **Условие 10.3.** Дъждовни води, да се добави ново условие или да се добави текста в съществуващото условие с „Точките на пробовземане да бъдат трайно обозначени и да бъде осигурен безапосен и постоянен достъп на контролните органи до тях. | **НЕ** | РИОСВ | Посоченото в становището от РИОСВ не е отразено, тъй като няма нормативно основание за поставянето му в КР. |
| Да се прецизира текста на **Условие 10.3.1.5.** с „При заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти не трябва да се нарушават нормите за добро състояние на съответните типове повърхностни водни тела“. | **ДА** | БД | Предложението е прието |
| **Условие 13. Опазване на почвите и подземните води от замърсяване** | | | |
| Да се постави ново **Условие 13.3.2.** При ликвидиране на съществуващи пунктове за мониторинг на подземни води и при изграждане на нови такива, да се спазват изискванията на Закона за водите и Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води | **ДА** | БД | Предложението е прието |
| **Условие 15. Преходни режими на работа** | | | |
| Към **Условие 15.1.** предвид това, че в регионалното депо не се извършва производствен процес да отпадне „производствени“ и в „след прекратяване на производствения процес“ да се промени на „след прекратяване на процесите, формиращи емисии“ или подобно, освен ако производствен процес са процесите от **Условие 10.1.** Производствени отпадъчни води, измиване на МПС и контейнери, пречистване на инфилтрат и дъждовни води и други дейности. | **ДА** | РИОСВ | Текстът е прецизиран |