**Информация за приетите и неприети забележки от РИОСВ и БД, съгласно чл. 10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни по проект на комплексно разрешително на „РАДУН“ ООД, гр. Плевен, площадка гр. Плевен**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Становище** | **Изпратено за становище** | **Получено становище** |
| БД „Дунавски район“ | 10.08.2023 г.  **Срок: 15.08.2023 г.** | писмо вх. № 7731/22.08.2023 г. |
| РИОСВ - Плевен | писмо вх. № 7689/22.08.2023 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Становище** | **Да/Не** | **Компетентен орган** | **Обосновка** |
| **Условие № 8. Използване на ресурси** | | | |
| **Условие № 8.1. Използване на вода** | | | |
| В проекта на КР и ТО, е посочено, че необходимата вода за производството на водород ще се доставя от собствен водоизточник – тръбен кладенец. За водовземането от кладенеца на оператора е издадено разрешително № 11590878/28.08.2013 г., изменено и продължено с Решение № 1399/08.09.2014 г., изменено и продължено с Решение № 2796/14.11.2019 г. Срокът на действие на разрешителното е 28.08.2025 г. Годишната норма за ефективност при употребата на вода, посочена в Условие 8.1.2. на КР е 0,0015 m3/единица продукт (1 Nm3 водород). Това съответства на разрешения годишен воден обем от 157680 m3/годишно, посочен в разрешителното.  Съгласно разрешително № 11590878/28.08.2013 г. целта на водовземането от „ТК – Радун-Плевен“ е „за други цели“ с място на ползване „Басейн и оросяване на зелени площи в ПИ с идентификатор 56722.667.996 по КК на гр. Плевен, собственост на „Радун“ ООД“.  В проектите на КР и ТО е посочено, че оператор „РАДУН“ ООД, гр. Плевен ще използва водата от кладенеца при експлоатацията на „Инсталация за производство на водород“. Дейността на оператора ще се реализира на площадка разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.667.1030.  Предвид гореизложеното и представената информация, за използване на ТК за водоснабдяване на „Инсталация за производство на водород“ в ПИ с идентификатор 56722.667.1030, операторът „РАДУН“ ООД, гр. Плевен следва да проведе процедура за изменение на разрешителното съгласно изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ). | **Не** | **БД** | В чл. 50, ал. 4 от Закона за водите е посочен редът, който следва да се спазва при удовлетворяване на исканите водни количества. В т. 4 от същата алинея е посочено „***други цели, включително промишлени цели***, отдих и хидроенергетика“.  Предвид горното не е налице законово ограничение за спиране на процедурата по издаване на КР, както и липсва необходимост от поставяне на допълнителни изисквания в/чрез КР към оператора.  В случай, че БД прецени, че има необходимост от промяна в издаденото от нея разрешително следва да предприеме съответните действия съобразно нейните компетенции.. |

РИОСВ - Плевен няма препоръки, предложения и забележки за допълване и/или изменение на проекта на разрешителното.