**Информация за приетите и неприети забележки от РИОСВ и БД, съгласно чл. 10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС №238 от 02.10.2009 г., посл. изм., ДВ бр. 67/23.08.2019 г.) по проект на комплексно разрешително на ЗП „ИВАН БАХЧЕВАНОВ“, с. Баячево, общ. Търговище**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Становище от отдел** | **Изпратено за становище** | **Получено становище** |
| РИОСВ – Шумен | 22.11.2022 г.**Срок: 27.11.2022г.** | …...2022 г. – официално писмо |
| БДЧР | 25.11.2022 г. – официално писмо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Становище** | **Да/Не** | **Отдел** | **Обосновка** |
| **Условие № 9** |
| В ТО за КР (условие 2 (отоплителна система) и условие 8.3), а също и в заявлението за издаване на КР, е записано пелети/въглища.В условие 9.2.3. на проекта за КР и ТО, е записано само пелети. | **ДА** | РИОСВ – Шумен | Допусната е техническа грешка, като в Условие 9.2.3. не са вписани като гориво въглищата. В тази връзка Условие 9.2.3. и текстовете в ТО са коригирани. |
| **Условие № 10.**  |
| Емисии в отпадъчните води, изречение първо да се допълни и да придобие вида: „При работа на инсталацията по Условие № 2 не се разрешава генериране на производствени и охлаждащи отпадъчни води“. | **Да** | **БДЧР** | - |
| Условие 10.1.1 да се допълни със забрана да не се допуска заустване на води с друг характер освен битово - фекален (отпадъчни води от жилищни местообитания, места за услуги и работни места, които са резултат преимуществено от човешкия метаболизъм и от битово - домакински дейности) във водоплътната черпателна шахта. | **Не** | **БДЧР** | Условието в КР ясно определя източникът на потока отпадъчни води, а именно битово-фекален, както и че единствено той може да се отвежда във водоплътна черпателна шахта. |
| В техническата оценка информацията за обществен достъп, да се отнесе към Община Търговище. | **Да** | **БДЧР** | - |