**Информация за приетите и неприети забележки от РИОСВ и БД, съгласно чл. 10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС №238 от 02.10.2009 г., посл. изм., ДВ бр. 67/23.08.2019 г.) по проект на комплексно разрешително на „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД, гр. Девня**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Становище от:** | **Изпратено за становище на:** | **Получено становище** |
| РИОСВ – Варна | 04.08.2023 г.  **Срок: 10.08.2023 г.** | 08.09.2023 г. – официално писмо |
| БД „Черноморски район“ | 11.08.2023 г. – официално писмо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Становище** | **Да/Не** | **Становище от:** | **Обосновка** |
| **Условие № 9. Емисии в атмосферата** | | | |
| **Условие 9.6.1.2.** „Не са описани новите изпускащи устройства от № К146 до № К 150, както и честотата им на измерване в Таблица 9.6.7.“ | **Да** | **РИОСВ-Варна** | Условието е коригирано |
|  |  |  |  |
| **Условие № 10. Емисии на отпадъчни води** | | | |
| **Условие 10.3.1.1.** „Притежателят на настоящото разрешително да зауства битово-фекални отпадъчни води от производствената площадка на „Девня цимент“ АД в градската канализационна система на гр. Девня, единствено при наличие на актуален договор с лицето експлоатиращо селищната канализационна система, при спазване на условията в него.“; | **Да** | **БД „Черноморски район“** | Условието е коригирано |
| **Условие 10.4.2.1.**„Притежателят на настоящото разрешително принеобходимост дазауства дъждовни води (от сградния фонд и заводската площадка), след пречистване в р. Девненска, единствено при спазване на условията, посочени в Таблица 10.4.2.1.“; | **Да** | **БД „Черноморски район“** | Условието е коригирано |
| **Условие 10.4.3.1.** „Потокът дъждовни води (от сградния фонд и заводската площадка на Девня цимент АД) по Условие 10.4.2.1., зауствани в река Девненска да не влошават състоянието на водното тяло.  За удостоверяване на изпълнението на посочените условия е необходимо операторът да извършва изследване на водите в точки преди и след точката на заустване. Местоположението на пунктовете и показателите за изследване се уточняват с Плана за собствен мониторинг.“ | **Да**  **Не** | **БД „Черноморски район“** | Условието е коригирано  Във връзка с направено предложение от Басейнова дирекция „Черноморски район“ за удостоверяване на изпълнението на посочените условия е необходимо операторът да извършва изследване на водите в точки преди и след точката на заустване. Местоположението на пунктовете и показателите за изследване се уточняват с Плана за собствен мониторинг. Бележката на БДЧР не се приема, тъй като ИЕО са поставени съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 3, т. 1 и ал. 4 на Наредба № 6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, където е посочено, че ИЕО се прилагат за мястото където отпадъчните води, напускат промишленото предприятие. |