**Резултати от съгласуването с директорите на РИОСВ – Пловдив и БД „Източнобеломорски район“**

Информация за приетите и неприети забележки от РИОСВ и БД, съгласно чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни* по проект на ново комплексно разрешително на оператор „ИНСА СПИРИТ“ АД за „Изграждане на биорафинерия и преносен газопровод за биорафинерия и автоматична газорегулираща станция (АГРС) в УПИ I-501.1647, 507.1811 кв.1 и ПИ 03620.4.406 в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Становище от:** | **Изпратено за становище** | **Получено становище** |
| РИОСВ - Пловдвив | 28.12.2023 г.  **Срок:** до седем дни от изпращането на писмото | 05.01.2024 г. |
| БД „Източнобеломорски район“ | 08.01.2024 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Становище** | **Да/Не** | **Отдел** | **Обосновка** |
| **Условие № 6. Тълкуване** | | | |
| В **Условие № 6. Тълкуване** да се добави условие „Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от средните горивни инсталации следва да се извършат в съответствие с изискванията на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации“. | **Да** | **РИОСВ – Пловдив** | Поставено е ново условие |
| **.Условие № 9. Емисии в атмосферата** | | | |
| В **Условие 9.6.2.** предлагат да се добави условие, което гласи „Притежателят на настоящото разрешително да докладва концентрациите на СО в емисиите от СГИ в рамките на годишния доклад към РИОСВ, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 7, т. 10 от Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации“. | **Не** | **РИОСВ - Пловдив** | Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117, ЗООС, условия за мониторинг на емисиите на вредни вещества, които се изпускат в атмосферния въздух се поставят само осъществяващата дейност по Приложение № 4 от ЗООС инсталация. За непопадащите в обхвата на Приложение № 4 към ЗООс инсталация е поставено **Условие 9.6.1.5.** с което операторът се задължава на съгласува план за мониторинг на емисиите на вредни вещества от всички изпускащи устройства на площадката с РИОСВ, като в плана следва да се вземат предвид и изискванията на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. |