Примерен списък с резервни части на апарати на фирма Agilent Technologies

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кат. № на фирмата производител \*** | **Наименование на резервните части за газови хроматографи AGILENT TEVHNOLOGIES** | **Ед. цена** |
| G7077-67117 | 10KV HED POWER SUPPLY, UNIPOLAR |  |
| G3870-65009 | TURBO PUMP SYSTEM AC PCA |  |
| G3170-61430 | Smart Card 3.2/3.3 |  |
| G7077-67300 | EI Transferline Assembly |  |
| G3170-80162 | Pfeiffer HiPace 300 Turbo Pump |  |
| G3870-60162 | 5977 Turbo Pump Replacement Kit |  |
| G3870-80056 | Pfeiffer RVP – 230V |  |
| G1099-80039 | Blue Mist Filter |  |

\*Забележка - Някои от частите няма възможност да се поръчат към Agilent Technologies, т.к. Официално някои инструменти са спрени от поддръжка.

\*Забележка - За платки и отделни модули ще се търсят при необходимост, т.к има динамични промени в каталожните номера.