|  |  |
| --- | --- |
|  | **МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ** |
|  | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА |

1618, София, бул. “Цар Борис III” № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15

e-mail:iaos@eea.government.bg ; http://eea.government.bg/

**ОДОБРЯВАМ: Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**Изпълнителен директор на ИАОС:**

 **ГЕОРГИ БАЛЧЕВ**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

за участие в Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**"Калибриране на технически средства".**

***София, 2019***

**РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 12 от Закона за обществени поръчки е Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

 **Георги Ленков Балчев**

Ред за възлагане: **Събиране на оферти с обява**
Правно основание: **чл. 20, ал. 3 от ЗОП**

**ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА**

Обект на поръчката: услуги по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП

**РЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА**

Предметът на настоящата обществена поръчка е: **"Калибриране на технически средства".**

**Наименование на обособените позиции:**

**Обособена позиция № 1** "Калибриране на стъклени живачни/течности термометри";
**Обособена позиция № 2** "Калибриране на цифрови (дигитални) термометри, температурни сонди и термодвойки";
**Обособена позиция № 3** "Калибриране на стационарни портативни кондуктометри";
**Обособена позиция № 4** "Калибриране на стационарни и портативни, pH метри";
**Обособена позиция № 5** "Калибриране на автоматични титратори";
**Обособена позиция № 6** "Калибриране на уреди за измерване на вакуум и налягане";
**Обособена позиция № 7** "Калибриране на комбинирани уреди-термохигометри";
**Обособена позиция № 8** "Калибриране на хигометри";
**Обособена позиция № 9 "**Калибриране на аналитични везни";
**Обособена позиция № 10** "Калибриране на теглилки";
**Обособена позиция № 11** "Калибриране на анемометри";
**Обособена позиция № 12** "Калибриране на скоростомерни тръби";
**Обособена позиция № 13** "Калибриране на дейталогери";
**Обособена позиция № 14** "Калибриране на спектрофотометри";
**Обособена позиция № 15** "Калибриране на манометри";
**Обособена позиция № 16** "Калибриране на дебитометри".

### ****ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА****

Обект на настоящата обществена поръчка е "услуга" по смисъла на чл. 3, ал. 1., т.3 от ЗОП. Поръчката обхваща предоставянето на услуга по калибриране на технически средства, използващи се за извършване/изпитвания в четиринадесет регионални лаборатории (РЛ) и една Централна лаборатория (ЦЛ) към Изпълнителна агенция по околна среда. Разделена е на 16 (шестнадесет) самостоятелно обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация. В приложението са посочени наименованията на техническите средства, модификацията, обхватът, в който е необходимо да бъдат калибрирани и местоположението на техническите средства.

### ****ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ****

### **Поръчката е включена в одобрения от изпълнителния директор на ИАОС План за обществени поръчки на ИАОС, финансирани от МОСВ, които подлежат на възлагане през 2019 г. и в съгласувания План за дейностите на ИАОС за администриране на НСМОС, финансирани от ПУДООС под номер 21.**

### ****ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ****

Прогнозната стойност на обществената поръчка е **36 920,00 лв. (тридесет и шест хиляди деветстотин и двадесет лева) без ДДС и 44 304,00 лв. (четиридесет и четири хиляди триста и четири лева) с вкл. ДДС.**

**УКАЗАНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Участниците могат да подават оферти за една или повече от самостоятелно обособените позиции. Прогнозната стойност по всяка от обособените позиции е максимално допустима и всеки участник, подал оферта над нея, ще бъде отстранен. Стойностите по всяка от обособените позиции са посочени без ДДС, както следва:

**3.1. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 1 "Калибриране на стъклени живачни/течности термометри" e 2 380,00 лв. (две хиляди триста и осемдесет лева) без ДДС.**

**3.2. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 2 "Калибриране на цфрови (дигитални) термомртри, температурни сонди и термодвойки" e 1 260,00 лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без ДДС.**

**3.3. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 3 "Калибриране на стационарни портативни кондуктометри" e 2 400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева) без ДДС.**

**3.4. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 4 "Калибриране на стационарни и портативни, pH метри" e 2 800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева) без ДДС.**

**3.5. Прогнозната стойност за** **Обособена позиция № 5 "Калибриране на автоматични титратори" e 1 600,00лв. (хиляда и шестстотин лева) без ДДС.**

**3.6. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 6 "Калибриране на уреди за измерване на вакуум и налягане" e 4 200,00лв. (четири хиляди и двеста лева) без ДДС.**

**3.7. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 7 "Калибриране на комбинирани уреди-термохигометри" e 5 800,00 лв. (пет хиляди и осемстотин лева ) без ДДС.**

**3.8. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 8 "Калибриране на хигометри" e 120,00лв. (сто и двадесет лева) без ДДС.**

**3.9. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 9 "Калибриране на аналитични везни" e 7 200,00 лв. (седем хиляди и двеста лева) без ДДС.**

**3.10. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 10 "Калибриране на теглилки" e 1 610,00лв. (хиляда шестстотин и десет лева) без ДДС.**

**3.11. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 11 "Калибриране на анемометри" e 3 610,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС.**

**3.12. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 12 "Калибриране на скоростомерни тръби" e 600,00 лв. (шестстотин) без ДДС.**

**3.13. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 13 "Калибриране на дейталогери" e 1 000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС.**

**3.14. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 14 "Калибриране на спектрофотометри" e 300,00 лв. (триста лева) без ДДС.**

**3.15. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 15 "Калибриране на манометри" e 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева) без ДДС.**

**3.16. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 16 "Калибриране на дебитометри" e 1 800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС.**

### ****СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА****

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 30.11.2019 г. Калибрирането на отделните апарати, посочени във всяка обособена позиция ще се извърши по предварително уточнен от Възложителя график, предоставен до 5 работни дни след сключването на договора. Графикът ще бъде съобразен с примерния период на калибриране, посочен в техническата спецификация и ще бъде коригиран спрямо датата на сключване на договора.

### ****ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА/МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ****

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е като следва:

* На място в офиса на акредитираната/е лаборатория/и ***Изпълнител/и на обществената поръчка за*** техническите средства по следните обособени позиции: ***№№ 1; 2; 6;7; 8; 10; 11; 12; 13; 15 и 16***
* На място в лабораториите ***на Възложителя на обществената поръчка,*** на чиято територия се намират техническите средства по следните обособени позиции: ***№№ 3;4;5; 10 и 14 .***

Адреси за изпълнение на услугата по обособени позиции ***№№ 3;4;5; 10 и 14.***

Централна лаборатория - София, гр.София, 1618, бул. „Цар Борис ΙΙΙ“ № 136

Регионална лаборатория - Благоевград: , ул. „Свобода” № 1;

Регионална лаборатория - Бургас: 8001, ул. „Перущица“ № 67;

Регионална лаборатория - Варна: 9010, ул. „Ян Палах“ № 4;

Регионална лаборатория - Велико Търново: 5002, ул. „Н. Габровски“ № 68;н

Регионална лаборатория - Враца: 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81;

Регионална лаборатория - Монтана: 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4;

Регионална лаборатория - Плевен: 5800, кв. Сторгозия сграда на Метрология и стандартизация, ет. 5;

Регионална лаборатория - Пловдив: 4002, ул. „Перущица“ № 1.

Регионална лаборатория - Русе: 7000, ул. „Придунавски булевард“ № 20 ;

Регионална лаборатория - Стара Загора: 6000, ул. „Стара планина“ № 2;

Регионална лаборатория - Смолян: 4700, ул. „Дичо Петров“ № 16;

Регионална лаборатория - Хасково: 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет. 1;

Регионална лаборатория - Шумен: 9700, ул. "Съединение" № 71, ет. 4

## РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ****II. 1. Обособена позиция № 1 "Калибриране на стъклени живачни/течности термометри"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 1 – 2 380,00** **лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
|        1.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен течностен,Усл.№ NEW 01/2019 | -10 0C ÷ +110 0C | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        2.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен течностен,Усл.№ NEW 02/2019 | -10 0C ÷ +110 0C | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        3.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен течностен,Усл.№ NEW 03/2019 | -10 0C ÷ +110 0C | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        4.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен течностен,Усл.№ NEW 04/2019 | -10 0C ÷ +110 0C | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        5.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен течностен,Усл.№ NEW 05/2019 | -10 0C ÷ +110 0C | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        6.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен течностен,Усл.№ NEW 06/2019 | -10 0C ÷ +110 0C | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        7.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен течностен,Усл.№ NEW 07/2019 | -10 0C ÷ +110 0C | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        8.     | ЦЛ-София | Стъклено живачен термометър,Усл.№ 07 | -10 0C ÷ +100 0C | 01.07÷01.08.2019 г. |
|        9.     | ЦЛ-София | Стъклено спиртен термометър,Усл. № 11 | -50 0C ÷ +200 0C | 01.07÷01.08.2019 г. |
|     10.     | ЦЛ-София | Стъклено живачен термометър,Усл. № 06 | 0 0C ÷ +100 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     11.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен живачен,Усл. № 08 | -20 0C ÷ +50 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     12.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен живачен,Усл. № 05 | 0 0C ÷ +100 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     13.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен живачен, Усл. № 09 | -4 0C ÷ +30 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     14.     | ЦЛ-София | Термометър стъклен живачен, Усл.№ 03 | -10 0C ÷ +50 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     15.     | ЦЛ-София | Стъклено живачен термометър,Усл. № 10 | -38 0C ÷ +50 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     16.     | РЛ-Благоевград | Термометър тип стъклен течностен живачен до 1500С, Усл. №2 | - 5 0C ÷ +105 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     17.     | РЛ-Благоевград | Термометър тип стъклен живачен, Усл.№ 011 | - 100C ÷ +105 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     18.     | РЛ-Благоевград | Термометър тип стъклен живачен, TGL 11996, Усл.№ ТЖ1 | 0 0C ÷ +80 0C | 01.06 ÷01.07.2019 г. |
|     19.     | РЛ-Благоевград | Термометър тип стъклен живачен, TGL 11996, Усл.№ ТЖ2 | 0 0C ÷ +80 0C | 01.06 ÷01.07.2019 г. |
|     20.     | РЛ-Благоевград | Течностен стъклен термометър, до 1500С,  Усл. № Т1 | - 100C ÷ +150 0C | 01.06 ÷01.07.2019 г. |
|     21.     | РЛ-Враца | Tермометър стъкленЖиваченУсл. № 01 | 0 0C ÷ +40 0C | 01.06 ÷01.07.2019 г. |
|     22.     | РЛ-Враца | Tермометър стъклен живачен  –Усл. № 02 | 0 0C ÷ +40 ºC | 01.06 ÷01.07.2019 г. |
|     23.     | РЛ-Монтана | Термометър тип стъклен живачен, Усл. №2 | 0 0C ÷ +100 0C | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     24.     | РЛ- Пазарджик | Термометър стъклен живачен,ИдентУсл. № 01 | -1 0C ÷ +60 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     25.     | РЛ- Пазарджик | Термометър стъклен живачен,ИдентУсл. № 02 | -0,5 0C ÷ +50 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     26.     | РЛ- Пазарджик | Термометър стъклен живачен,идент.Усл. № 03 | -12 0C ÷ +120 0C | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     27.     | РЛ- Плевен | Термометър цифров, Testo, Германия, Testo 925, №226252 | - 50°С ÷ +1000°С | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     28.     | РЛ-Русе | Термометър стъклен течностен, Производител: Total Immersion, UK, Усл. № 01 | 0 0C ÷ +40 0C | 01.07÷01.08.2019 г. |
|     29.     | РЛ-Русе | Термометър стъклен течностен, Производител: Total Immersion, UK, Усл. № 05 | 0 0C ÷ +100 0C | 01.07÷01.08.2019 г. |
|     30.     | РЛ-Русе | Термометър стъклен течностен, Производител: Total Immersion, UK, Усл. № 06 | 0 0C ÷ +100 0C | 01.07÷01.08.2019 г. |
|     31.     | РЛ-Стара Загора | Термометър тип стъклен живачен, Германия,Усл. №1 |  0 0 С ÷20 0 С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     32.     | РЛ-Стара Загора | Термометър тип стъклен живачен, Усл. №3 | 0 0 С ÷ 40 0 С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     33.     | РЛ-Хасково | Течностен стъклен термометър, Ид. № 5 | 0°С ÷ +110°С | 01.09-01.10.2019 г. |
|     34.     | РЛ-Хасково | Течностен стъклен термометър, Усл. № 6 | 0°С ÷ +110°С | 01.09-01.10.2019 г. |

### ****II.2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 "Калибриране на цфрови (дигитални) термометри, температурни сонди и термодвойки"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена п обособена позиция 2 – 1 260,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
|        1.     | ЦЛ-София | Комбиниран уред ISOSPEED за измерване на : температура с ТС тип К, барометрично налягане, диференциално налягане и статично налягане, № 127 |  200 оС до 600 оС | 01.10÷01.11.2019 г. |
|        2.     | РЛ- Бургас | Термометър цифров, идент. № 01270063, WTW GmbH | 0°С ÷ +30°С | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        3.     | РЛ- Бургас | Термометър цифров, идент. № 03520012, WTW GmbH- | 0°С ÷ +30°С | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        4.     | РЛ- Бургас | Термометър цифров, идент. № 02350018, WTW GmbH- | 0°С ÷ +30°С | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        5.     | РЛ-Бургас | Термометър цифров, идент. № 07020820, WTW GmbH- | 0°С ÷ +30°С | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        6.     | РЛ-Бургас | Комбиниран уред Almemo 2290-2, идент.  № 942751, Alborn GmbH | 20°С ÷ +600°С | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        7.     | РЛ-Варна | Термометър HI 9161C, HANNA, ИталияУсл.№ 1 | 0°С ÷ +60°С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|        8.     | РЛ-Варна | Термометър HI 93510, HANNA, Италия, №539784 | 0°С ÷ +80°С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|        9.     | РЛ-Варна | Комбинаран уред за температура и налягане,ISOSPEED, ZAMBELLI, Италия,№128 | 0°С ÷ +900°С | 01.10÷01.11.2019 г. |
|     10.     | РЛ- Велико Търново | Температурна сонда към Кондуктометър, Cond 340i,№ 04520034, WTW | 0°С ÷ +30°С | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     11.     | РЛ- Пазарджик | Tермометър цифровAlmemo 2290-4Сонда тип Cr/Ni/Crидент. усл. № 05"Ahlborn Mess - undRegelungs  technik", Германия | -20°С ÷ +600°С | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     12.     | РЛ-Пловдив | Цифров термометърLCD;идент № Усл. № 12 | 0°С ÷ +10°С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     13.     | РЛ-Пловдив | Цифров термометърLCD; идент № Усл. № 13 | 0°С ÷ +10°С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     14.     | РЛ-Пловдив | Цифров термометърLCD; идент № Усл. № 14 | 0°С ÷ +10°С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     15.     | РЛ-Русе | Термометър цифров TERM 2280-1, Производител: Ahlborn, Германия, № 921738 | -20°С ÷ +700°С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     16.     | РЛ-Русе | Автоматичен модул за измерване на термодинамичните параметри на газовия поток ISOSPEED, Производител: Zambelli, №130 | 100°С ÷ +900°С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     17.     | РЛ-Стара Загора | Комбиниран уред ISOSPEED№ 129, ZAMBELLI, Италия | 0 0 С ÷ +900 0 С | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     18.     | РЛ-Шумен | ATC Probe, № 07001613U, Agilent T7111към рН метър тип 3200P,идент. № CN12480020,Agilent Technologies | 0°С ÷ +100°С | 01.06÷01.07.2019 г. |

### ****II.3 Обособена позиция № 3 "Калибриране на стационарни портативни кондуктометри"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 3 – 2 400,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
| 1. 1.
 | ЦЛ-София | Микропроцесорен кондуктометър типCond 7110, No 13500473,WTW | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.06÷01.07.2018 г. |
| 1. 2.
 | РЛ Бургас | Преносим многопараметричен прибор Multi 340 I SET,  идент. № 07020820, WTW | 15µS/cm÷100mS/cm | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 3.
 | РЛ -Велико Търново | Кондуктометър, Cond 340i,№ 04520034, WTW | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 4.
 | РЛ-Монтана | Кондуктометър LF3000WTW -  Германия,идент. № 43411019 | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1. 5.
 | РЛ-Пазарджик | Кондуктометър „Multi 340 i”идент. № 07020816„WTW”, Германия | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 6.
 | РЛ-Пазарджик | Кондуктометър inoLab®Cond 7110 SET,идент. № 13480487,„WTW”, Германия | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 7.
 | РЛ-Пазарджик | Кондуктометър Star A322идент. № G03075,Thermo Orion Scientific | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 8.
 | РЛ- Плевен | Кондуктометър, WTW, Германия, Cond 7110, №13491362 | 15µS/cm÷100mS/cm | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 9.
 | РЛ-Пловдив | Кондуктометър  Orion 013010 MD Orion Star A322идент № G03063Индонезия,Thermo SCIENTIFIC | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 10.
 | РЛ-Пловдив | Лабораторен кондуктометър  Tetra Con 325 inoLab Cond 7110идент № 13480931Германия, WTW | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 11.
 | РЛ-Русе | Кондуктометър FieldLab LF, Производител: SCHOTT GLASS, Германия, №99480008 | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 12.
 | РЛ-Русе | Кондуктометър с електродна система LF 3000,  Производител: WTW, Германия, № 43411003 | 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm | 01.07÷01.08.2019 г. |

### ****II.4 Обособена позиция № 4 "Калибриране на стационарни и портативни, pH метри"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 4 – 2 800,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
| 1. 1.
 | ЦЛ-София | Микропроцесорен рН-йон Метър, 3200P, № 12480018,Agilent Technologies | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 2.
 | РЛ-Бургас | Микропроцесорен pH метър 3200P, идент.№ CN12480002, Agilent Technologies  | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 3.
 | РЛ-Бургас | Преносим многопараметричен прибор Multi 340 I SET,  идент. № 07020820, WTW | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 4.
 | РЛ-Велико Търново | Преносим многопараметричен уред, Мulti 340i/set,№ 04520003, WTW | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 5.
 | РЛ-Монтана | Микропроцесорен pH – метър 3000WTW, идент. № 41578002 | рН 2÷12 | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1. 6.
 | РЛ-Монтана | рH йонметър рмх3000,WTWидент. №33170024 | рН 2÷12 | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1. 7.
 | РЛ-Пазарджик | pH-метър „pH / Oxi 340i”идент. № 04490005WTW | рН 2÷12 | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 8.
 | РЛ-Пазарджик | pH-метър “Multi 340i”идент. № 07020816WTW | рН 2÷12 | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 9.
 | РЛ-Пазарджик | pH-метър „pH 196”идент. № 23398195,WTW | рН 2÷12 | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 10.
 | РЛ-Пазарджик | рН метър Star A221,идент. № K03953,Thermo Orion Scientific | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 11.
 | РЛ-Пазарджик | рН метър 3200P,идент. № CN12360003,Agilent Technologies | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 12.
 | РЛ-Русе | pH метър CG842, Производител: SCHOTT GLASS, Германия, № 99230755/0029 | рН 2÷12 | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 13.
 | РЛ-Хасково | Микропроцесорен рН метър, WTW; Тип рН 3000, Идент.№ 32056007 | pH от 2  до 12 | 01.06÷01.07.2019г |
| 1. 14.
 | РЛ-Шумен | рН метър тип 3200P,идент. № CN12480020,Agilent Technologies | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |

### ****II.5 Обособена позиция № 5 "Калибриране на автоматични титратори"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 5 –1 600,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
|        1.     | ЦЛ-София | Везна техническа електронна, BA 3100 № 40241994, Sartorius | рН 2÷12 | 01.07÷01.08.2019 г. |
|        2.     | ЦЛ-София | Автоматичен титратор  702 SM Titrino, №10174495, Metrohm | рН 2÷12 | 01.07÷01.08.2019 г. |
|        3.     | РЛ-Велико Търново | Титратор, 877 Тitrino Plus, № 1877001004103, Metrohm | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        4.     | РЛ-Враца | Автоматичен титратор,  916 Ti Touch, № 1916001010264, Metrohm | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        5.     | РЛ-Пазарджик | Aвтоматичен потенциометричен титратор 916 Ti-Touch,идент. № 1916001010256,Metrohm | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        6.     | РЛ- Плевен | Автоматичен титратор, WTW, Германия, 916 Ti-Touch, №08115 | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        7.     | РЛ- Плевен | Автоматичен титратор, WTW, Германия, 916 Ti-Touch, №10252 | рН 2÷12 | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        8.     | РЛ-Шумен | Титратор автоматичен тип 877 TitrinoplusИдент. № 1877001004170,Metrohm | рН 2÷12 | 01.09÷01.10.2019 г. |

**II.6 Обособена позиция № 6 "Калибриране на уреди за измерване на вакуум“**

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 6 – 4 200.00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
|        1.     | ЦЛ-София | Комбиниран уред ISOSPEED за измерване на : температура с ТС тип К, барометрично налягане, диференциално налягане и статично налягане, № 127 | 800 hPa ÷ 1050 hPa | 01.10÷01.11.2019  г. |
|        2.     | ЦЛ-София | Комбиниран уред ISOSPEED за измерване на : температура с ТС тип К, барометрично налягане, диференциално налягане и статично налягане, № 127 | 0 Pa ÷ 2500 Pa | 01.10÷01.11.2019  г. |
|        3.     | ЦЛ-София | Комбиниран уред ISOSPEED за измерване на : температура с ТС тип К, барометрично налягане, диференциално налягане и статично налягане, № 127 | – 7000 Pa ÷ +7000 Pa | 01.10÷01.11.2019  г. |
|        4.     | ЦЛ-София | Барометър , TESTO  511 No 05605113, TESTO | 500 hPa ÷ 1100  hPa | 01.07÷01.08.2019  г. |
|        5.     | ЦЛ-София | Цифров барометър, GTD 1100 , усл.№1, GREISINGER Electronic | 800 hPa  ÷1090 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        6.     | ЦЛ-София | Цифров диференциален манометър, DM 9200,  № 808336,  MRU AIR fair | -20,0 hPa ÷20,0 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        7.     | ЦЛ-София | Цифров диференциален манометър, DM 9200,  № 808336,  MRU AIR fair | 800 hPa ÷ 1090 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|        8.     | РЛ-Благоевград | Комбиниран измервателен уред Testo 176P1идент. № 0209684 | 800 hPa  ÷ 1050 hPa | 01.08÷01.09.2019 г. |
|        9.     | РЛ-Бургас | Комбиниран измервателен уред Testo 400 с преобразувател за диференциалноналягане, идент. № 00122290 , Testo | -10 hPa÷ 10 hPa | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     10.     | РЛ-Бургас | Уред за мониторинг на околните условияtesto176P1, идент. № 41000623, Testa AG | 900 hPa ÷ 1050 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     11.     | РЛ- Варна | Барометър, S№96831, Strohlein | 900,0mbar÷1090,0mbar | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     12.     | РЛ- Варна | Комбинаран уред за температура и наляганеISOSPEED, ZAMBELLI, Италия,№128 | 800 hPa  ÷ 1050 hPa | 01.10÷01.11.2019 г. |
|     13.     | РЛ- Варна | Комбинаран уред за температура и наляганеISOSPEED, ZAMBELLI, Италия,№128 | – 7000,0 Pa ÷7000,0 Pa  | 01.10÷01.11.2019 г. |
|     14.     | РЛ- Варна | Комбинаран уред за температура и наляганеISOSPEED, ZAMBELLI, Италия,№128 | 0Pa÷2500 Pa | 01.10÷01.11.2019 г. |
|     15.     | РЛ-Велико Търново | Комбиниран измервателен уред Testo 176 P1,№ 41000691, Testo | 900 hPa ÷ 1050 hPa | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     16.     | РЛ-Монтана | Барометър анероиден,Strohlein Instruments, Германия,  идент. № 96901 | 920 hPa÷1090 hPa | 01.10÷01.11.2019 г. |
|     17.     | РЛ-Пазарджик | Комбиниран измервателен уред Тtesto 176P1идент. № 41000660 308Testo AG, Германия | 800 hPa÷1050 hPa | 01.10÷01.11.2019 г. |
|     18.     | РЛ-Пловдив | Диференциален манометърMRU DM 9200идент № 808339Германия,  MRU | - 130 hPa ÷ 130 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     19.     | РЛ-Пловдив | БарометърMKD Fisherидент № Условен № 1САЩ, Fisher Labs | 800 hPa÷1060 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     20.     | РЛ-Русе | Цифров барометър Testo 622, Производител: Testo AG, №39501463/010 | 850 hPa÷1090 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     21.     | РЛ-Русе | Комбиниран измервателен уред Testo 176P1, Производител: TESTO AG, ИУ: № 41000617, ИС: № 20357316 | 800 hPa÷1050 hPa | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     22.     | РЛ-Русе | Автоматичен модул за измерване на термодинамичните параметри на газовия поток ISOSPEED, Производител: Zambelli, №130 | 850 hPa÷1050 hPa | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     23.     | РЛ-Русе | Автоматичен модул за измерване на термодинамичните параметри на газовия поток ISOSPEED, Производител: Zambelli, №130 | 0 Pa÷2500 Pa | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     24.     | РЛ-Русе | Автоматичен модул за измерване на термодинамичните параметри на газовия поток ISOSPEED, Производител: Zambelli, №130 | -1000 Pa÷2000 Pa | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     25.     | РЛ - Смолян | Комбиниран уред  за измерване на температура, относителна влажност на въздуха и абсолютно наляганеТип: TESTO 176 P1идент. № 41000676 308идент. №  на сондата 20357302TESTO AG, Германия | 800 hPa÷1050 hPa | 01.07÷01.08.2019 г. |
|     26.     | РЛ-Стара Загора | Цифров манометър MRU Airfair DM9200ид.№ 808340 | - 20 hPa  ÷ + 20 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     27.     | РЛ-Стара Загора | Барометър, Strohleinид.№ 96906 | 850 hPa ÷1050 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     28.     | РЛ-Стара Загора | Комбиниран уред ISOSPEED№ 129, ZAMBELLI, Италия | 850 hPa ÷ 1050 hPa | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     29.     | РЛ-Стара Загора | Комбиниран уред ISOSPEED№ 129, ZAMBELLI, Италия | 0 Pa ÷2500 Pa | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     30.     | РЛ-Стара Загора | Комбиниран уред ISOSPEED№ 129, ZAMBELLI, Италия | – 1000 Pa ÷ 2000 Pa  | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     31.     | РЛ-Стара Загора | Комбиниран измервателенуред Testo 176P1,ид.№41000673/20357311 | 800 hPa÷1090 hPa | 01.08÷01.09.2019 г. |
|     32.     | РЛ-Хасково | Цифров термохигрометър Testo 176 P1,.№41000695305TESTO, AG | 800 -1050 hPa | 01.08-01.09.2019 г. |
|     33.     | РЛ- Шумен | Барометър “OREGON”N BA 888,  № 395732 USA | 800 hPa÷1050 hPa | 01.06÷01.07.2019 г. |
|     34.     | РЛ- Шумен | Kомбиниран измервателен уред “Testo” 176 P1 за измерване на температура, относителна влажност и абсолютно наляганетип: 176 P1; №41000689 305 | 800 hPa÷1090 hPa | 01.09÷01.10.2019 г. |
|     35.     | КЛ | Барометър , TESTO  511 No 0560.5113, TESTO | 500 hPa ÷ 1100  hPa | 01.07÷01.08.2019  г. |

### ****II.7 Обособена позиция № 7 "Калибриране на комбинирани уреди-термохигометри"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 7 – 5 800.00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
| 1.
 | ЦЛ-София | Цифров термохигрометър EXTECH тип 445703 Усл. No ТВ 1 | 20 ÷80 % RH0 ÷ 40 оС | 01.06÷01.07. 2019 г. |
| 1.
 | ЦЛ-София | Уред за измерване на температура и относителна влажност на въздуха, тип цифров термохигрометърBig digit Hydro-Termometer, тип 445703, Усл.No ТВ 2, Extich | 20 ÷80 % RH0 ÷ 40 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Благоевград | Дигитален термохигрометър,№ усл. № 12,EXTEC Instruments | 20 ÷80 % RH0 ÷ 40 оС | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Благоевград | Дигитален термохигрометър,№ усл. № 13,EXTEC Instruments | 20 ÷80 % RH0 ÷ 40 оС | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Благоевград | Комбиниран измервателен уред Testo 176P1идент. № 0209684 | 20 ÷80 % RH0 ÷ 40 оС | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Бургас | Уред за мониторинг на околните условияtesto176P1, идент. № 41000623, Testa AG | 20 ÷80 % RH0 ÷ 40 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Бургас | Комбиниран уред термохигрометър Hydro-Thermometer, идент.  № ТХ1,  EXTECH | 20 ÷80 % RH-10 ÷ 60 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Бургас | Комбиниран уред термохигрометър Hydro-Thermometer, идент.  № ТХ2, EXTECH | 20 ÷80 % RH-10 ÷ 60 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Бургас | Дигитален термометър HANNAHI 9161C,  идент. № 302503, HANNAinstruments | 20 ÷80 % RH-10 ÷ 60 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Бургас | Дигитален влагомер термометър ВА 888, идент. № DF 01004,  Германия | 20 ÷80 % RH-10 ÷ 60 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Варна | Цифров термохигрометър, EXTECH Instruments Co – USA, тип 445703, усл.№ 02 | 20 ÷80 % RH 0 ÷ 40 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ- Велико Търново | Термохигрометър, № ТТ2,WEEE-Reg. № DE75858615 |  | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1.
 | РЛ- Велико Търново | Термохигрометър, № ТТ3,WEEE-Reg. № DE75858615 | 20 ÷80 % RH 10 ÷ 40 оС | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1.
 | РЛ- Велико Търново | Комбиниран измервателен уред, Testo 176P1,№ 41000691, Testo | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 40 оС | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1.
 | РЛ Пазарджик | Комбиниран измервателен уред Тesto 176P1идент. № 41000660 308Testo AG, Германия | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 60 оС | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Пловдив | Цифров термохигрометърEXTECH Instruments, модел 445703идент № Условен. № 3EXTECH Instruments | 20 ÷80 % RH20÷ 25 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Пловдив | Комбиниран измервателен уредTesto 176P1идент № 41000678Testo, Германия | 20 ÷80 % RH10÷ 35 оС | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Пловдив | Цифров термометър/хигрометър WSD-2Aидент № Условен. № 10Южна Корея | 20 ÷80 % RH20÷ 25 оС | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Пловдив | Цифров термометър/хигрометър WSD-2Aидент № Условен. № 11Южна Корея | 20 ÷80 % RH20÷ 25 оС | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Русе | Комбиниран измервателен уред Testo 176P1, Производител: TESTO AG, ИУ: № 41000617, ИС: № 20357316 | 20 ÷80 % RH 10 ÷ 35 оС | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1.
 | РЛ - Смолян | Комбиниран  уред  за измерване на температура, относителна влажност на въздуха и абсолютно наляганеТип: TESTO 176 P1идент. № 41000676 308 №  на сондата 20357302TESTO AG | 20 ÷ 80 % RH-10 ÷ 60 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Стара Загора | Цифров термохигрометъртип 608-Н1,ид.№ 0115341 | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 60 оС | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Стара Загора | Цифров термохигрометър Testo 176P1ид.№41000673/20357311 | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 60 оС | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Хасково | Цифров термохигрометър EXTECH, Тип 445703Ид. № 9184 | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 60 оС | 01.07-01.08.2019г |
| 1.
 | РЛ-Хасково | Цифров термохигрометър Testo Тип Testo 176 P1№41000695305 | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 60 оС | 01.08-01.09.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Шумен | Цифров термохигрометър EXTECH, тип 445703, Усл.№ TB1 EXTECH instruments USA | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 60 оС | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Шумен | Цифров термохигрометър EXTECH, тип 445703,Усл.№ TB 2 | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 60 оС | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1.
 | РЛ- Шумен | Kомбиниран измервателен уред “Testo” 176 №41000689 305 | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 60 оС | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1.
 | КЛ | Цифров термохигрометър EXTECH, тип 445703,№   1,  EXTECH instruments USA | 20 ÷80 % RH -10 ÷ 60 оС | 01.07÷01.08.2019 г. |

### ****II.8 Обособена позиция № 8 "Калибриране на хигометри"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 8 –  120,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
| 1.
 | РЛ - Смолян | Цифров термохигрометърТип: EXTECH 445703идент. № 8101 | 20 ÷ 80 % RH | 01.07÷01.08.2019 г. |

### ****II.9 Обособена позиция № 9 "Калибриране на аналитични везни"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 9 – 7 200,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
| 1. 1.
 | ЦЛ-София | Преносима везна KERN PFB 1200-2, № WF 1303887, KERN&Sohn GmbH | 0,5 g ÷ 1200 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 2.
 | ЦЛ-София | Аналитична везна, клас I, ABJ220-4M,№ WB1050968, KERN | 0,01 g ÷ 220 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 3.
 | ЦЛ-София | Везна техническа електронна, BA 3100 № 40241994, Sartorius | 0,01 g ÷ 3100 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 4.
 | ЦЛ-София | Везна електроннаPrecisa 92SM-220Aидент. № 63647 | 0,001 g ÷ 220 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 5.
 | РЛ-Благоевград | Електронна техническа везна с неавтоматично действие тип PLT 2500-2M Max 2500 g, № WL 052617, Kern&Sohn | 0,5 g ÷ 2500 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 6.
 | РЛ- Бургас | Везна аналитична Crystal,  идент. № 110985, Gibertini | 0,001 g ÷ 200 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 7.
 | РЛ-Варна | Аналитична везна, клас I,Precissa  92SM-202A-DRSCS№ 3493 | 0,001 g ÷ 200 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 8.
 | РЛ-Варна | Техническа везна "Sartorius", ED6202S-CW, № 29307271, SARTORIUS, Германия | 0,5 g ÷ 6200 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 9.
 | РЛ-Велико Търново | Везна аналитична Sartorius, A200S,№ 36080140, Sartorius | 0,001 g ÷ 200 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 10.
 | РЛ-Велико Търново | Везна техническа Sartorius, BA 3100P, № 40241999,  Sartorius | 0,5 g ÷ 3100 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 11.
 | РЛ-Враца | Везна електронна многоинтервална,Precisa - 92SM -202A - DR SCS, клас I, № 63651,  Precisa, Швейцария | 0,01 g ÷ 200 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 12.
 | РЛ-Монтана | Везна електроннаPRECISA  ХТ 220A(I клас), Швейцария,идент. № 52813 | 0,010 g ÷ 200 g | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1. 13.
 | РЛ-Монтана | Везна електронна (II клас),Sartorius PT 600Германия,идент. № 10521142 | 10,00 g ÷ 600 g | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1. 14.
 | РЛ-Монтана | Везна електроннаPRECISA  202A(I клас), Швейцария,идент. № 39678 | 0,001 g ÷ 200 g | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1. 15.
 | РЛ-Монтана | Везна електронна PRECISA 92SM-202A(I клас), Швейцария,идент. № 63631 | 0,001 g ÷ 200 g | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1. 16.
 | РЛ-Монтана | Везна електроннаPRECISA 92SM-202A(I клас), Швейцария,идент. №63643 | 0,001 g ÷ 200 g | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1. 17.
 | РЛ Пазарджик | Везна eлектронна “ВА - 3100Р”идент. № 40242603“Sartorius GmbH”, Германия | 0,1 g ÷ 3100 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 18.
 | РЛ-Пазарджик | Везна електронна„Precisa 262 SMА – FR”идент. № 12369Precisa Instruments AG, Швейцария | 0,001 g ÷ 200 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 19.
 | РЛ-Пазарджик | Везна електронна „Sartorius A200S”идент. № 36080057„Sartorius GmbH”, Германия  | 0,001 g ÷ 200 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 20.
 | РЛ-Пазарджик | Везна електронна „Ströhlein ST – 200” идент. № B041709„Ströhlein GmbH &СО”, Германия | 0,001 g ÷ 200 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 21.
 | РЛ- Плевен | Везна електронна, “Precisa”, Швейцария, 92 SM – 202 A, №636335 | 0,001 g ÷ 202 g | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1. 22.
 | РЛ- Плевен | Везна електронна, “Sartorius”, Германия, GW 3202 - OCE, №22210616 | 0,5 g ÷ 3200 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 23.
 | РЛ- Плевен | Преносима електронна везна, KERN Германия, GW 3202 - OCE PFB 1200-2, № WF 1303935 | 0 g ÷ 1200 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 24.
 | РЛ- Плевен | Везна електронна, “STROHLEIN”, САЩ, ST - 200, №B 041413 | 0,001 g ÷ 200 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 25.
 | РЛ- Плевен | Везна електронна, “Precisa”, Швейцария, XT 220 A, №2408-117 | 0,001 g ÷ 220 g | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1. 26.
 | РЛ- Плевен | Везна електронна, “Sartorius”, Германия, BA 3100 P, №40238981 | 0,1 g ÷ 3100 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 27.
 | РЛ- Плевен | Везна електронна, “Precisa”, Швейцария, 262 SMA - FR, №1863 - 129 | 0,001 g ÷ 202 g | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1. 28.
 | РЛ- Плевен | Везна електронна ,,Metler toledo”XP6/M, Швецария,  ид.№1123040938 | 0,001 g ÷ 6 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 29.
 | РЛ- Плевен | Везна електронна, KERN Германия, ABT 100-SNM, №WB17G0062 | 0,001 g ÷ 101 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 30.
 | РЛ-Пловдив | Електронна везна Precisa XT 120Aидент № W 54624Швейцария, Precisa Instrument AG | 0,001 g ÷ 120 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 31.
 | РЛ-Пловдив | Везна електроннаENTRIS 124 - 1Sидент № 31507777SARTORIUS Lab Instruments GmbH Et Co. KG | 0,01 g ÷ 120 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 32.
 | РЛ-Пловдив | Везна електронна Precisa AG92 SM -202 Aидент № 63650Швейцария, Precisa Instrument AG | 0,01 g ÷ 200 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 33.
 | РЛ-Пловдив | Електронна микровезнаXP6/Mидент № 1123040939Швейцария, METTLER TOLEDO | 0,01 g ÷ 6 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 34.
 | РЛ-Русе | Везна електронна Precisa 262 SMA-FR, клас 1, Производител: Precisa Instruments AG, Швейцария, № 12367 | 0,001 g ÷ 200 g | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1. 35.
 | РЛ-Русе | Везна електронна многоинтервална Precisa 92SM-202A-DR, клас 1 Производител: Precisa Instruments AG, Швейцария, №63640 | 0,001 g ÷ 200 g | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1. 36.
 | РЛ-Русе | Везна прецизна PFB 1200-2, Производител: KERN & Sohn GmbH, № WF1303937 | 0,1 g ÷ 1200 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 37.
 | РЛ-Русе | Везна с неавтоматично действие - електронна XP6/M, Производител: Metler – Toledo, ШвейцарияИдент. № 1123040937 | 0,001 g ÷ 6 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 38.
 | РЛ - Смолян | Везна електронна, клас IТип: 290-9246/М 202 А SCSидент. № 39677Precisa, Швейцария | 0,001 g ÷ 200 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 39.
 | РЛ - Смолян | Везна електронна, клас IТип: ST-200идент. № В 043422STROHLEIN, САЩ | 0,001g ÷ 200 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 40.
 | РЛ - Смолян | Везна електронна, клас ІІТип: РТ 120идент. № 40090337Sartorius, Германия | 0,05 g ÷ 120 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 41.
 | РЛ-Стара Загора | Преносима везна KERN PFB 1200-2, № WF 1304035, KERN&Sohn GmbH | 0,1 g ÷ 1200 g | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 42.
 | РЛ-Стара Загора | Електронна везна “ORMAElectronic”BG, ид.№11765 | 0,01 g ÷ 400 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 43.
 | РЛ-Стара Загора | Везна с неавтоматично действие-електронна, тип:XP6,Mettler Toledo, №1123070152 | 0,001 g ÷ 6 g | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1. 44.
 | РЛ-Хасково | Везна електронна , PrecizaТип 92 SM-202 AИдент.№ 63636 | 0,001 - 200 g | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1. 45.
 | РЛ-Хасково | Везна електрона , SartoriusТип ВА 3100 Р; Идент.№ 40241996 | 0,1- 3100 g | 01.09÷01.10.2019 г. |
| 1. 46.
 | РЛ-Хасково | Везна електрона , PrecizaXT 220 А  ,Идент.№ № 52820 | 0,01 - 210 g | 01.09÷01.10.2019 г. |

### ****II.10 Обособена позиция № 10 "Калибриране на теглилки"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 10 –1 610,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
|      1.      | РЛ-Благоевград | Теглилка 500mg, ГОСТ, ІV клас, Усл. №3 | 500 mg | 01.07÷01.08.2019 г. |
|      2.      | РЛ-Благоевград | Теглилка 1g, ГОСТ, ІV клас, Усл. №3 | 1 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
|      3.      | РЛ-Благоевград | Теглилка 20g, ГОСТ, ІV клас, Усл. №4 | 20 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|      4.      | РЛ-Благоевград | Теглилка 50g, ГОСТ, ІV клас, Усл. №5 | 50 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|      5.      | РЛ- Плевен | ЗТП „С. Кофарджиев” – София, Клас 2, №392 | 100 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|      6.      | РЛ- Плевен | ЗТП „С. Кофарджиев” – София, Клас 2, №392 | 50 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|      7.      | РЛ- Плевен | ЗТП „С. Кофарджиев” – София, Клас 2, №392 | 20 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|      8.      | РЛ- Плевен | ЗТП „С. Кофарджиев” – София, Клас 2, №392 | 10 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|      9.      | РЛ- Плевен | ЗТП „С. Кофарджиев” – София, Клас 2, №392 | 10 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|  10.      | РЛ- Плевен | ЗТП „С. Кофарджиев” – София, Клас 2, №392 | 5 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|  11.      | РЛ- Плевен | ЗТП „С. Кофарджиев” – София, Клас 2, №392 | 2 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|  12.      | РЛ- Плевен | ЗТП „С. Кофарджиев” – София, Клас 2, №392 | 2 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|  13.      | РЛ- Плевен | ЗТП „С. Кофарджиев” – София, Клас 2, №392 | 1 g | 01.06÷01.07.2019 г. |
|  14.      | РЛ-Пловдив | Теглилкиклас М1България, Кофраджиевидент № Усл. № 1 | 100 mg | 01.07÷01.08.2019 г. |
|  15.      | РЛ-Пловдив | Теглилкиклас М1България, Кофраджиевидент № Усл. № 2 | 1 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
|  16.      | РЛ-Пловдив | Теглилкиклас М1България, Кофраджиевидент № Усл. № 3 | 0,1 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
|  17.      | РЛ-Пловдив | Теглилкиклас М1България, Кофраджиевидент № Усл. № 4 | 20 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
|  18.      | РЛ-Пловдив | Теглилкиклас М1България, Кофраджиевидент № Усл. № 5 | 200 mg | 01.07÷01.08.2019 г. |
|  19.      | РЛ-Пловдив | Теглилкиклас М1България, Кофраджиевидент № Усл. № 6 | 500 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
|  20.      | РЛ-Пловдив | Теглилкиклас М1България, Кофраджиевидент № Усл. № 7 | 50 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
|  21.      | РЛ-Пловдив | Теглилкиклас М1идент № Усл. № 9 | 10 g | 01.07÷01.08.2019 г. |
|  22.      | РЛ-Русе | Теглилка 100 mg, №3, „Кофарджиев“ България, Клас 2 | 100 mg | 01.10÷01.11.2019 г. |
|  23.      | РЛ-Русе | Теглилка 1g, №4, „Кофарджиев“ България, Клас 2 | 1 g | 01.10÷01.11.2019 г. |

### ****II.11 Обособена позиция № 11 "Калибриране на анемометри"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 11  -  3 610,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
| 1. 1.
 | РЛ-Благоевград | Комбиниран измервателен уред Mini Thermo-Anemometer тип 45158, № 990925722, EXTECH Instruments | 0 ÷ 40 0C20 ÷ 80% RH0,6 ÷5 m/s | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 2.
 | РЛ- Бургас | Комбиниран уред Testo 410-2,  идент. № 9092602539, Testo GmbH  | 0 ÷ 40 0C20 ÷ 80% RH0,6 ÷ 5 m/s | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 3.
 | РЛ-Варна | Термо – анемометър, 45158,EXTECH Instruments,S№12210 | 0 ÷ 40 0C20 ÷ 80% RH0,6 ÷ 5 m/s | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 4.
 | РЛ-Враца | Комбиниран уред за измерване на температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха,тип Mini Thermo-Anemometer 45158, идентификационен № 12219,EXTECH  | 0 ÷ 40 0C20 ÷ 80% RH0,6 ÷ 5 m/s | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 5.
 | РЛ- Пазарджик | Комбиниран измервателен уред Тesto 410-2идент. № 38573296/306Testo AG | 0 ÷ 40 0C20 ÷ 80% RH0,6 ÷ 5 m/s | 01.08÷01.09.2019 г. |
| 1. 6.
 | РЛ-Стара Загора | Комбиниран измервателен уред, Теsto 410-2 | 0 ÷ 40 0C20 ÷ 80% RH0,6 ÷ 5 m/s | 01.06÷01.07.2019 г. |
| 1. 7.
 | РЛ-Хасково | Комбиниран изм.уред EXTECHMini thermo- AnemometerТип 45158, Идент.№12217 | 0 ÷ 40 0C20 ÷ 80% RH0,6 ÷ 5 m/s | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1. 8.
 | РЛ - Смолян | Комбиниран измервателен уред  Mini Thermo-Anemometer 45158,идент. № 12216EXTECH Instruments, Китай | 0 ÷ 40 0C20 ÷ 80% RH0,6 ÷ 5 m/s | 01.07÷01.08.2019 г. |

### ****II.12 Обособена позиция № 12 "Калибриране на скоростомерни тръби"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 12 –  600,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
|        1.     | ЦЛ-София | Уред за измерване на скорост на движение на въздуха, DM 9200 със сонда тръба на Пито усл.№1, № 808335, MRU AIR fair | 0,6÷38 m/s | 01.06÷01.07.2018 г. |
|        2.     | РЛ-Пловдив | Диференциален манометърMRU DM 9200идент № 808339,  MRU | 0,6÷38 m/s | 01.06÷01.07.2019 г. |

### ****II.13 Обособена позиция № 13 "Калибриране на дейталогери"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 13 – 1 000,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
| 1.
 | ЦЛ-София | Уред за измерване на температура и относителна влажност Datalogger DL 15 със 2 бр. сондиTHIES CLIMA | 20 ÷80 % RH5 оС ÷ 40 оС | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Пловдив | Термо-влагомерDataloger DL 15идент № 0209684Germany, Thies ClimaСонда 77025 | 20 ÷80 % RH5 оС ÷ 40 оС | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Пловдив | Термо-влагомерDataloger DL 15идент № 0209684Germany, Thies ClimaСонда 77029 | 20 ÷80 % RH5 оС ÷ 40 оС | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Русе | Термохигрометър цифров Datalogger DLx MET със сонди Идент. №  183135 и Идент. №  183115 Thies Clima, Германия  Идент. № 08170307 | 20 ÷80 % RH5 оС ÷ 40 оС | 01.10÷01.11.2019 г. |
| 1.
 | РЛ-Стара Загора | Термо-влагомерDatalogger DL 15, със сонди S.N 77024, S.N77032Thies Clima,Germany,S.№0209682 | 20 ÷80 % RH5 оС ÷ 40 оС | 01.07÷01.08.2019 г. |

### ****II.14 Обособена позиция № 14 "Калибриране на спектрофотометри"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 14– 300,00 лв.**  |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
| 1.
 | ЦЛ- София | Спектрофотометър UV-VIS сканиращ №.1253594,  Beckman Coulter Inc | 260 ÷690 nm | 01.10÷01.11.2019 г. |

### ****II.15 Обособена позиция № 15 "Калибриране на манометри"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 15 – 240,00** **лв.**  |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
|  | ЦЛ- София | Мановакуумметър с еластичен чувствителен елемент, No 9209308С, към автоклав “Fedegari”, Autoclavi SPA | от -1 bar до 4 bar | 01.10÷01.11.2019 г. |
|  | ЦЛ- София | Манометър с еластичен чувствителен елемент , тип  M-  01,към автоклав” Astell scientific” | от 0 bar до 4 bar | 01.10÷01.11.2019 г. |

### ****II.16 Обособена позиция № 16 "Калибриране на дебитометри"****

|  |
| --- |
| **Прогнозна цена по обособена позиция 16 – 1 800,00 лв.** |
| **№ по ред** | **Наименование на заявителя** | **Техническо средство** | **Обхват на калибриране** | **Примерен период на калибриране** |
| 1.         | КЛ | Дебитомер , D5111SV,  M+V Instrument GMBH идент.№ 0609-0085By | от 0 dm3/minдо 5,00 dm3/min | 01.07÷01.08.2019 г. |
| 2.         | КЛ | Дебитомер , D5111 SV, M+V Instrument GMBH идент.№ 0609-0020By | от 0 dm3/minдо 0,5 dm3/min | 01.07÷01.08.2019 г. |

## Изисквания към Техническото предложение на участниците:

## Участниците следва към Техническото предложение да представят:

* 1. Валиден Сертификат за акредитация, издаден от компетентен орган, ИА БСА или от друг Национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на EA(EA MLA) ILAC ( ILAC MRA) в област калибриране, доказващ компетентност на участника като калибровъчна лаборатория, съгласно изискванията на стандарт EN ISO /IEC 17025 или еквивалентен, или участникът да има призната възможност за калибриране и измерване (СМС реда), публикувани в базата данни на Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), т.е Международното бюро за мерки и теглилки. Срок на валидност на Сертификата за акредитация и възможност за калибриране и измерване (СМС реда), публикувани в базата данни на Международното бюро за мерки и теглилки – минимум до 01.11.2019 г.

***Забележка:***От представените сертификати за акредитация на калибровъчните лаборатории и/или от официалната страница на BIPM трябва да е видно:

* *вида на техническите средства, за които участникът има компетентност за калибриране;*
* *измерваните величини и респективно измервателните единици;*
* *акредитираният/доказаният обхват на измерване;*
* *възможностите за калибриране и измерване на участника.*

 ***Достоверността*** на представените сертификати и заповеди за акредитация, както и възможностите за калибриране спрямо изискванията на BIPM от участника, следва да може да бъдат проверени за актуалност в електронната страница на институцията, която ги е издала или ги поддържа.

 ***Забележка:*** *В случай че комисията, разглеждаща документите, констатира, че участникът е със спряна или временно ограничена акредитация, или не покрива изискванията за доказана възможност за калибриране пред BIPM, то той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.*

**2.** Валидна Заповед за акредитация, издадена от компетентен орган, ИА БСА или от друг Национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на EA (EA MLA) ILAC (ILAC MRA) в област калибриране, доказваща компетентност на участника като калибровъчна лаборатория, съгласно изискванията на стандарт EN ISO /IEC 17025 или еквивалентен, ***когато е приложимо.***

**3.** За всяка от позициите, за които Участниците кандидатстват, е необходимо да представят заверени копия на сертификатите от калибриране на еталоните или техническите средства, посредством които ще се реализира калибрирането на техническите средства на възложителя.

**ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:**

* Калибрирането на техническите средства, посочени в обособени позиции № 9 да се извърши минимум в шест точки от посочения в техническото задание обхват за калибриране.
* Калибрирането на техническите средства посочени в обособени позиции ***№№ 1; 2; 3 и 6*** да се извърши ***минимум в четири точки*** от посочения в техническото задание обхват за калибриране. Конкретните точки, при които ще се извършва калибрирането ще се уточняват допълнително между изпълнителя на услугата и възложителя непосредствено преди калибрирането;
* Калибрирането на техническите средства посочени в обособена позиция ***№ 4 и 5*** да се извърши при следните стойности на рН – ***2; 4; 7; 10 и 12***;
* Калибрирането на техническите средства посочени в обособени позиции ***№№ 7; 8; 11; 12; 13; 15 и 16*** да се извърши ***минимум в три точки*** от посочения в техническото задание обхват за калибриране.

 ***Забележка:*** Посочените като първа и последна точка от обхвата за калибриране на техническите средства, посочени в техническото задание на възложителя, трябва да фигурират в свидетелството за калибриране на техническото средство, като е допустимо отклонение от +10 единици от посочената стойност за началното показание на обхвата на прибора и -10 единици от посочената стойност като крайно показание на прибора за следните обособени позиции ***№ 6 и 11***, отклонение от +5 единици от посочената стойност за началното показание на обхвата на прибора и -5 единици от посочената стойност като крайно показание на прибора за следните обособени позиции ***№ 1; 2; 7; 8; 12; 13; 15 и 16*** и отклонение от + 0,5 единици от посочената стойност за началното показание на обхвата на прибора и - 0,5 единици от посочената стойност като крайно показание на прибора за следните обособени позиции ***№ 3; 4 и 5.***

## РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

**ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**

1. В реда за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги , съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участник не може да бъде отстранен от реда за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.

2. Участниците - юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в реда за възлагане, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.

3. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е юридическо лице, се представя копие на документ за създаване на обединението, а когато в документа не е посочено лицето, което представлява обединението – и документ, подписан от участниците в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. При участие на обединения задължително в акта за създаване на обединението трябва да бъде посочена следната информация:

* права и задължения на участниците в обединението;
* разпределение на отговорността между членовете на обединението;
* дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението;
* определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде направено и в отделен/обособен документ);
* уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението;

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено копие на акта за създаване на обединение или е приложен акт, но липсва изискуемото съдържание или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в реда за възлагане, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване критериите за подбор клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение този ресурс.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. При възлагането на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка. Липсата на това обстоятелство се декларира в съответния раздел на Образец №1 – Заявление за участие.

**ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗОП**

Настоящите основания за отстраняване се прилагат за всички обособени позиции.

Възложителят отстранява от участие в реда за възлагане участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди, или по време на събирането на оферти, както следва:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;
5. е установено, че:

        а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

        б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда, или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен;

Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Kогато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

**ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО**

1. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.

2. На основание чл. 4, т. 23, вр. с чл. 14 и чл. 17, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.

3. На основание чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Изискването се отнася за лица, които са съдружници, притежават дялове или са управители или членове на орган на управление или контрол в участник по процедурата. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелства по смисъла на чл. 69, ал. 1 и 2, вр. чл. 6 от ЗПКОНПИ.

Основанията се декларират в ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка.

**ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 107 ОТ ЗОП**

Настоящите основания за отстраняване се прилагат за всички обособени позиции.

Извън гореописаните основания за отстраняване, възложителят отстранява от реда за възлагане:

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата и в документацията за обществената поръчка;

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;

3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;

4. Участниците са свързани лица;

5. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

###  ****ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ДЕКЛАРИРАНЕ****

1. Когато участник в реда за възлагане е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от гореописаните основанията за отстраняване, Възложителят отстранява участника от реда за събиране на оферти.

2. Когато участник е посочил, че при изпълнение на поръчката ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва подизпълнители, основанията за отстраняване важат и за тях и липсата им следва да бъде декларирана.

3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

* **5 (пет) години от влизане в сила на присъдата** - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
* **3 (три) години от датата на**:

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" от ЗОП;

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок;

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

**Мерки за доказване на надеждност**

4. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и/или чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание. В тази връзка се прилагат правилата на чл. 56 и чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

**Деклариране на липсата на основания за отстраняване**

5. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване чрез предоставяне на Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и Декларацията за липса обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП, както и попълва съответните раздели на Образец №1 – Заявление за участие. В образците се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

6. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец №5) се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП (Образец № 6) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато участник е обединение, за всеки един от участниците в обединението следва да се представят отделни образци.

7. Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

8. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представят отделни образци, които съдържат информацията относно липсата на основания за отстраняване.

9. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо).

### ****КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ****

### **Изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен въз основа на икономически най-изгодната оферта, при използването на критерий за възлагане „най-ниска цена“.**

### **Участникът, предложил най-ниска цена се класира на първо място. Останалите участници, се класират във възходящ ред на предложените цени. В случай, че оценките на две или повече оферти са равни се прилага реда по чл. 58, ал.2, т.1 и т.3 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.**

### ****ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА****

Участниците в реда за възлагане, в това число и участници - обединения от физически и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица САМО, ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица, на основание чл.65, ал.4 от ЗОП, трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не са налице основанията за отстраняване от реда за възлагане. В тази връзка за всяко трето лице следва да бъде представен самостоятелен Образец 1 – Заявление за участие, с попълнени съответните относими полета. Ако посоченото от участника лице не отговаря на изискванията на чл.65, ал.4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника да го замени с лице, което отговаря на поставените от Възложителя изисквания.

### ****ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ****

В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си той следва да посочи лицето/-та; подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който ще им бъде възложен. В този случай участниците трябва да представят декларация – по образец на Възложителя, за поетите от подизпълнителя/-ите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от реда за възлагане. В тази връзка за всеки подизпълнител следва да бъде представен самостоятелен Образец 1 – Заявление за участие, с попълнени съответните относими полета. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията, посочени в чл.67, ал.2 от ЗОП, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.

Участникът, избран за изпълнител, следва да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната за превъзлагане по смисъла на чл.66, ал. 5 от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

## РАЗДЕЛ IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

### ****ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ****

Настоящите изисквания са приложими за всички обособени позиции.

1. За участие в настоящия ред за възлагане заинтересованите лица подават оферти, изготвени съгласно условията и изискванията на обществената поръчка, на настоящата документация, на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка, към които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.

2. Офертата за участие следва да се представи в срока и на адреса, посочени в обявата, по реда, описан в настоящата документация.

3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на оферта.

4. Офертата се изготвя на български език.

5. Всички документи в офертите трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

6. Всички документи, които не са оригинали, и за които се поставя изискване за заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат.

7. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника, съгласно регистрацията му или от надлежно упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно. При участници - обединения - офертата се подписва от лицето, посочено като представляващ в обединението (в акта за създаване на обединение или в допълнителен документ, подписан от партньорите в обединението).

8. С подаването на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, посочени в тази документация и обявата, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

9. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

10. Възложителят, на основание чл.47, ал.3 от ЗОП, изисква от участниците в настоящия ред за възлагане да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила на територията на Република България и са приложими към предоставяната услуга, предмет на обществената поръчка.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са следните: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Национален осигурителен институт (www.noi.bg), Министерство на околната среда и водите (www.moew.government.bg), Министерство на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)

1. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците НЕ могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка; посочването става с попълване на съответното поле в образеца на техническото предложение на участника.

### ****СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ****

Срокът на валидност на офертите е: 90 дни

словом (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Участник ще бъде отстранен от участие в реда за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения от Възложителя.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

### ****НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО****

1. Документите, свързани с участието в реда за възлагане се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: бул. Цар Борис III 136, преди часа и датата, посочени в обявата като срок за представяне на офертите.

2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

* Наименованието на участника;
* Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
* Наименование на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

Съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката, за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – Техническо предложение за съответната обособена позиция (**Образец № 2 от настоящата документация**) и отделни непрозрачни пликове с надпис: „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят (**Образец № 3 от настоящата документация** за съответната обособена позиция).

3. Опаковката на всеки от участниците за съответната обособена позиция следва да включва следните документи:

**3.1.** **Заявление за участие от участника за съответната обособена позиция**, попълнено и представено, съобразно изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, а когато е приложимо – Заявление за участие за всеки от участниците в обединението, когато не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката – попълва се **Образец № 1 от настоящата документация**. Участниците следва да попълнят тези раздели от Заявлението, които са приложими към настоящата обществена поръчка, спазвайки всички изисквания на Възложителя, посочени в настоящата документация и указанията за попълване на отделните полета, дадени в образеца на самия документ. Когато основанията за отстраняване и критериите за подбор, по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие.

**3.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност**, когато е приложимо – прилага се съответният документ, посочен в настоящата документация;

**3.3. Копие от документ за създаване на обединение**, което не е юридическо лице, съдържащо изискуемата от възложителя информация – приложимо е само по отношение на участници – обединения, които не са юридически лица;

**3.4. Документ за упълномощаване**, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

**3.5. Техническо предложение за съответната обособена позиция** – **Образец № 2** от настоящата документация, съдържащо:

а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

б) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

в) Документи, доказващи компетентността на участника за изпълнение на поръчката, съгласно посоченото в техническата спецификация на Възложителя;

г) Декларация за конфиденциалност съобразно чл.102;

д) Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

**3.6. Опис на представените документи – Образец № 4** от настоящата документация;

**3.7.** **Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП** – **Образец № 5**;

**3.8.** **Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП** – **Образец № 6**;

**3.9.** **Декларация за съгласие от подизпълнител** (ако е приложимо);

**3.10. Ценово предложение за съответната обособена позиция**, което обхваща цената на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение – **Образец № 3** от настоящата документация. Ценовото предложение се поставя в отделен, запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, на плика следва да се посочи и позицията, за която се отнася.

**Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в реда за възлагане.**

### ****ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ, СРОКОВЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ****

1. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

2. Възложителят не приема за участие в реда за възлагане оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, когато е приложимо.

3. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата се завеждат в регистъра на Възложителя. В тази хипотеза оферти от лица, които не са включени в списъка не се приемат.

5. Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 188, ал.2 от ЗОП.

Във връзка с провеждането на реда за възлагане и с подготовката и подаването на офертите, за необходими действия и обстоятелства, които не са разгледани в документацията за участие и обявата, се прилага ЗОП.

## РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА

## ПОРЪЧКА

#### Критерият за възлагане на обществената поръчка за всички обособени позиции е „най-ниска цена“.

Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска цена.

Когато двама или повече участника предлагат в офертите си една и съща най-ниска цена, на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП, Комисията, назначена от Възложителя провежда публично жребий за определяне на изпълнител измежду класираните на първо място еднакви оферти.

## РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

### ****ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ****

На основание чл.97 от ППЗОП, след изтичане на срока за подаване на оферти Възложителят ще назначи Комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.

Комисията определя за изпълнител на поръчката участник за когото са изпълнени следните условия:

1. Не са налице основанията за отстраняване от реда за възлагане, освен в случаите по чл. 54, ал. 4 и 5 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите;
2. Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

### ****ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ****

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. Представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване, както и съответствието с критериите за подбор.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата в която участникът  е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено от компетентен орган в съответната държава.

**ВАЖНО: Актуални документи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.**

2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3. Извърши съответната регистрация, представи документи или изпълни изискване съобразно чл.112, ал.1, т.4 ЗОП, ако е приложимо;

**ВАЖНО:** Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

**При изпълнение на договорите за обществени поръчки изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими  колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.**

**ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗОП**

За доказване липсата на основания за отстраняване от процедурата участникът, избран за изпълнител, представя:

* За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП  – свидетелство за съдимост. На основание чл.58, ал.6 от ЗОП, вр. с чл.5, ал.4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл.36, ал.5 от АПК, необходимите данни, свързани със съдимостта на физическите лица, български граждани, ще се установява служебно от Възложителя, посредством електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС), в случай, че са налице изискванията по чл.35б, ал.1, изр.2 от Наредба №8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата по съдимост, а именно – за лицето/лицата, за което/-ито се изисква информация, няма съставени бюлетини за съдимост, вкл. и по чл.78а от НК. В останалите случаи, както и за лица, родени в чужбина, се прилага общоустановеният ред за издаване на свидетелства за съдимост, които следва да бъдат представени в срока, определен от Възложителя, за сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
* За обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на възложителя и на участника;
* За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

### ****ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ****

Гаранция за изпълнение, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП, е в размер на  5% (пет на сто) от стойността на договора за обществена поръчка.

По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП .

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

* парична сума;
* банкова гаранция;
* застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

IBAN:

BG47 SOMB 9130 3137 0251 01

BIC:

SOMBBGSF

БАНКА:

ОБЩИНСКА БАНКА - клон “Денкоглу”, гр. София

Банковата гаранция следва да е безусловна и неотменима, в полза на възложителя, в нея следва изрично да е посочено името на процедурата и да е със срок на валидност с 30 /тридесет/ дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка.

При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,  изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

## РАЗДЕЛ VII. КОМУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ

1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка на Интернет адрес на Възложителя - Профил на купувача.

2. С публикуване на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства.

3. Всички разяснения по условията на настоящата обществена поръчка ще се предоставят чрез публикуване на Профила на купувача, при условията на чл.189 от ЗОП.

4. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.

5. Актовете на Възложителят, за които следва да бъдат уведомени участниците в реда за възлагане, заедно с приложените към тях документи, се изпращат, както следва:

5.1. на адреса, посочен от участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат се подписва с електронен подпис или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

5.2. по факс;

6. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т.5 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

7. При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция лицата участници са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят възложителя.

8. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или неуведомяване за промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

9. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на реда за възлагане на обществената поръчка, се извършват по начин, който гарантира защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в събирането на оферти до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.

## РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРОСЪВЕСТНО И ПРОЗРАЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ**

 С настоящото, на основание чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), уведомяваме всички физически лица – представители на потенциални участници, подизпълнители, трети лица, чийто капацитет ще бъде използван от участниците, физически лица, посочени като персонал, подизпълнители и/или трети лица; лица на трудови или граждански правоотношения или др. физически лица, чиито лични данни ще бъдат посочени в офертите на участниците в настоящия ред за възлагане и ще бъдат обект на оценка от страна на назначената от Възложителя Комисия за разглеждане и оценка на офертите, относно следните обстоятелства:

1. Изпълнителна агенция по околна среда е **администратор на лични данни** по смисъла на чл.4, т.7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Администраторът е представляван от Възложителя по настоящата поръчка.

**2. Координатите за връзка с администратора** са съобразно посочените в Обявата и Информацията за обява към АОП.

**3. Длъжностното лице по защита на лични данни** е: Йордан Колев Координатите за връзка с ДЛЗД са: 940-63-03

**4. Целите на обработването** – разглеждане и оценка на подадените от участниците оферти, избор на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор за възлагане. Правно основание за обработването – чл.6, пар.1, б.“в“ от ОРЗД. Обработването е необходимо за спазването на законовите задължения относно начин и ред за провеждане на реда за възлагане – събиране на оферти с обява, спазване принципите за прозрачност и равнопоставеност между участниците, спазване изискванията на установените в националното и европейско законодателство образци на документи за деклариране и доказване на основания за отстраняване и критерии за подбор; спазване на изискванията относно сключването на договори за възлагане на обществени поръчки, както и изискванията за публичност, свързани с публикуване на информация за участниците в реда за възлагане, както и информация относно избрания изпълнител, наедно с всички части на неговата оферта, както и сключения договор за възлагане на обществената поръчка и документите, свързани с отчетността по договора.

**5. Получатели на личните данни**, които администраторът обработва са: публични органи и/или юридически/физически лица, които по силата на законови или договорни задължения имат право и/или са задължени да обработват личните данни в контекста на обществената поръчка.

**6. Срокът, за който ще се съхраняват личните данни:** (моля, съобразете спрямо чл. 122 от ЗОП)

**7. Субектите на данни имат право да изискват от администратора** достъп до лични данни, коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с тях, право да възразят срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

**8. Право на жалба до надзорен орган:** на основание чл.77, пар.1 от ОРЗД без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорния орган, в държавата членка на обичайното местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на ОРЗД. За Република България надзорен орган е: Комисията за защита на личните данни; Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: [www.cpdp.bg](http://www.cpdp.bg).

**9. Предаването на изрично посочените от Възложителя в настоящата документация лични данни** на отделните физически лица, субекти на данни, е задължително, с оглед спазването на законовите изисквания, свързани с реда за възлагане на обществени поръчки, избор на изпълнител и сключване на договори за обществени поръчки. Липсата на изрично посочените в настоящата документация лични данни и/или неотстраняването на подобни липси, в случай на изрично указване от страна на Комисията за оценка и разглеждане на офертите, ще доведе до неразглеждане на офертата на съответния участник и отстраняването му от по-нататъшно участие в реда за възлагане.

**10. Администраторът възнамерява/не възнамерява** (редактирайте вярното) да предаде личните данни на трета държава или международна организация, както следва: .......................... (данните се попълват, само ако е приложимо, като задължително се дава и допълнителна информация относно наличието или отсъствието на решение на Комисията относно адекватно ниво на защита и други необходими данни, съобразно чл.13, пар.1, б“е“ от ОРЗД)

**11. Администраторът използва/не използва** (редактирайте вярното) механизъм за автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране, както следва ..................................... (описва се съобразно чл.13, пар.2, б“е“, само ако е приложимо за възложителя).

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ**

Във връзка с провеждането на реда за възлагане и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, обявата и документацията за участие в реда за възлагане.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Обява;
2. Техническа спецификация;
3. Указания за подготовка и подаване на офертите;
4. Критерии за възлагане на поръчката и методика за определяне на комплексна оценка;
5. Проект на договор;
6. Указания за избор на изпълнител на обществената поръчка;
7. Образците за участие.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

## РАЗДЕЛ IX. СРОКОВЕ СЪГЛАСНО ЗОП. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ

**СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ИЛИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

1. Съгласно чл.188, aл.1 от ЗОП - Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 10 дни от публикуването на обявата;
2. Срокът по т.1 се удължава с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти;
3. След изтичане на удължения срок по т.2, на основание чл.188, ал.3 от ЗОП Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния**.**

 **УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ**

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по обявата, документацията за обществената поръчка и другите прилежащи към нея документи. Разясненията се предоставят чрез профила на купувача. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването.

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

## РАЗДЕЛ X. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Проектът на договор е приложим за всички обособени позиции.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8**

**ДОГОВОР**

№................................ /........... г.

Днес, .............................. , гр. София, между:

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА,** със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, БУЛСТАТ 831901762, представлявана от **Георги Балчев** – изпълнителен директор и **Георги Игнатиев** - началник на отдел „Финанси и стопанско управление" (ФСУ), наричана за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ",** от една страна, и

.................................................................................... със седалище и адрес на управление:

ЕИК ..................................... и ДДС номер .............................................. , представлявано от

................ , в качеството на ......................... , наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от

друга страна,

**(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните",** а всеки от тях поотделно **„Страна");**

**на основание** чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки **(„ЗОП")** и утвърден от изпълнителния директор Протокол    от работата на комисията, назначена на

основание чл. 97 от ППЗОП със Заповед № ...................... /............... г., за определяне на

**ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „**Калибриране на технически средства**", се сключи този договор **(„Договора/Договорът")** за следното:

**ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, **„Калибриране на технически средства“** по обособена позиция №……….. наричани за краткост **„Услугите".**

**Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Предложението за изпълнение на обществената поръчка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 към този Договор **(„Приложенията")** и представляващи неразделна част от него.

**Чл. 3.** В срок до 3 *(три)* дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в

офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 *(три)* дни от настъпване на съответното обстоятелство. *(ако е приложимо)*

**СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 4.** Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** която се поставя на всички екземпляри на Договора.

**Чл. 5.** Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 30.11.2019 г.

**Чл. 6.** Мястото на изпълнение на Договора е детайлно посочено в Раздел I „Основни положения“, т.5 „Териториален обхват на поръчката/място на изпълнение“ от докумунтацията

**ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.**

**Чл. 7. (1)** За предоставянето на Услугите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да плати на

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на ............................................ (словом............ ) лева

без ДДС   и ...............    (словом....... ) лева с ДДС (наричана по-нататък **„Цената"** или

„Стойността на Договора"), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** съставляващо Приложение № 3 от настоящия договор.

* Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
* В случай че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

**Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** плаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор, както следва:

* **първо плащане** – в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол, сертификати и фактура.
* **окончателно плащане** – в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол, сертификати и фактура.

 **Чл. 9.** (1) Плащането по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо-предавателен протокол за   приемане   на   Услугите,   подписан от

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответно спазване на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението" от Договора;

1. сертификати удостоверяващи извършената дейност
2. фактура за дължимата сума за извършените дейности, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да извършва дължимото плащане след получаването на фактура на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** при спазване на условията по ал. 1.

**Чл. 10. (1)** Плащането по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Банка: BIC:

IBAN:

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**Чл. 11.** (ако е приложимо) (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

* **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
* **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението" от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** до момента на отстраняване на причината за отказа.

**ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Гаранция за изпълнение**

**Чл. 12.** При подписването на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността

на Договора без ДДС, а именно.............   лв. (....................................... ) лева **(„Гаранцията** **за изпълнение"),** която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

**Чл. 13. (1)** В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

**(2)** Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** при спазване на изискванията на чл. 12 и чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

**Чл. 14.** Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася

следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Банка: **Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. София,**

BIC: **SOMBBGSF**

IBAN: **BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.**

**Чл. 15. (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, съдържаща задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

**(2)** Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**Чл. 16. (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

**(2)** Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

**(2)** Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** посочена в чл. 10 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на
**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

**(3)** Гаранцията не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

**Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

**Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 (тридесет) дни след Датата на влизане в сила и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение , в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** и разваляне на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;
3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

**Чл. 20.** В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 21.** Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

**Общи условия относно Гаранцията за изпълнение**

**Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

**ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 23.** Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

**Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 - 11 от договора;
2. да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

**Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този
Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и
Приложенията;
2. да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** свидетелствата за калибриране на техническите средства, обект на договора, и да извърши преработване и/или допълване в указания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е поискал това;
3. да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 42 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор (ако е приложимо);
8. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по [чл. 66, ал. 2](http://web.apis.bg/p.php?i=2752471%23p28982788) и [11 ЗОП](http://web.apis.bg/p.php?i=2752471%23p28982788) (ако е приложимо);
9. Да осигурява на представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** достъп до обекти, помещения, оборудване и др., които са свързани с изпълнението на предмета на договора;
10. Да осигури осъществяването на дейностите, предмет на договора за техническите средства, които ще се осъществяват на място в лабораториите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за своя сметка;
11. Да осигури осъществяването на дейностите, предмет на договора за техническите средства, които ще се осъществяват на място в лабораториите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** като транспортните разходи са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**
12. В случай на възникнали технически повреди или невъзвратими щети върху
оборудването, обект на договора, възникнали по време на процеса по калибриране или от момента на приемане на техническото средства до момента на предаването му на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови напълно нанесените материални щети или да ремонтира за своя сметка техническото средство и да го предаде в изправност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

**Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на изготвените от него документи или съответна част от тях;
4. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преработване или доработване на всеки от документите, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
5. да не приеме някои от документите, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
6. да получи свидетелствата за калибриране на техническите средства, обект на
договора.

**Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 42 от Договора;
5. да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поиска това;
6. да освободи представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 17 от Договора;
7. да осигури транспортирането за своя сметка на техническите средства по приложимите обособени позиции до офиса на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съгласно Техническите изисквания, неразделна част от договора.

**ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 28.** (1) Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните **(„Приемо-предавателен протокол").**

(2) Преди подписването на приемо-предавателния протокол **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** свидетелствата за калибриране на техническите средства, обект на договора.

**Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното или в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

**(2)** Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 30 - 34 от Договора.

**САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 30.** При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Цената за съответния период за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет на сто) от стойността на съответния период.

**Чл. 31.** При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** посочени в Техническата спецификация, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от стойността на договора, съответно на неизпълнената част от него, и да прекрати договора.

**Чл. 32.** При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 25% (двадесет и пет на сто) от Стойността на Договора.

**Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, когато такава е изискана по договора, като уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

**Чл. 34.** Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

**ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 35.** (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 5 от Договора
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛ.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора едностранно с 14 (четиринадесет) дневно предизвестие.

**Чл. 36. (1)** Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

**(2)** За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

1. когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 (тридесет) дни, считано от началната дата на одобрения график;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 30 (тридесет) дни;
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от Техническата
спецификация и Предложението за изпълнение на обществената поръчка.

**(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали Договора само с писмено уведомление до
**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради
забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало
да се изпълни непременно в уговореното време.

**Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

**Чл. 38.** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а)  да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването;

в)  да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост
на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с
предмета на Договора.

**Чл. 39.** При предсрочно прекратяване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

**ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Дефинирани понятия и тълкуване

**Чл. 40. (1)** Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. **(2)** При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

**Чл. 41.** При изпълнението на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и (ако е приложимо) неговите подизпълнители е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

**Чл. 42. (1)** Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по повод изпълнението на Договора **(„Конфиденциална информация").**

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

**(2)** С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**(3)** Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

**(4)** Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и
наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

**Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

**Чл. 44.** Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора (и по договорите за подизпълнение) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

**Чл. 45.** Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

**Чл. 46. (1)** Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. **(2)** За целите на този Договор, „непреодолима сила" има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

**(3)** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата
сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и
очакваното времетраене на неизпълнението.

**(4)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.

**(5)** Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.

**(6)** Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи

**Чл. 47.** В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

**Чл. 48. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

**(2)** За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Адрес за кореспонденция: .................................................................

Тел.: ................................................................

Факс:................................................................

e-mail:..............................................................

Лице за контакт:..................................................................

1. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Адрес за кореспонденция: .............................

Тел.: ................................................................

Факс:................................................................

e-mail:..............................................................

Лице за контакт:..................................................................

**(3)** За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по
куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;
5. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.

**(4)** Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените
лица за контакт.

**(5)** При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в
срок до 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

Език (Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице)

**Чл. 49. (1)** Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

**(2)** Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или негови представители или служители,

са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Приложимо право

**Чл. 50.** За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

**Чл. 51.** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

**Чл. 52.** Този Договор се състои от .... (словом) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)   еднообразни   екземпляра   -   два   за   **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и   един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Приложения:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**
2. Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на обществената поръчка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**: **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

**Изпълнителен директор**: **Управител:**

 **(Георги Балчев)**

**Началник на отдел ФСУ**:

 **(Георги Игнатиев)**

## ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

1. ***Образец №1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ***
2. ***Образец №2 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ***
3. ***Образец №3 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ***
4. ***Образец №4 - СПИСЪК-ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА ДОКУМЕНТИ***
5. ***Образец №5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 1, 2 И 7 ОТ ЗОП***
6. ***Образец №6 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 3 - 6 ОТ ЗОП***
7. ***Образец №7 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ***

*Образец №1*

### ****ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ****

До: Изпълнителна агенция по околна среда

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ в реда за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Калибриране на технически средства".

### I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на икономическия оператор:** | ..............................................................................................................................................................................(към наименованието се посочва и качеството, в което участва: участник,  партньор в обединение, трето лице, подизпълнител) |
| **Единен идентификационен код/ БУЛСТАТ/ друга идентифицираща информация****[[1]](%22%20%5Cl%20%22_ftn1)** |  |
| **Седалище и адрес на управление:**·       пощенски код, населено място:·       ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| **Адрес за кореспонденция:**·      Пощенски код, населено място:·      Ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| **Представляващ икономическия оператор по учредителен акт:** (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес: |  |
| **Участникът се представлява заедно или поотделно** (невярното се зачертава) **от следните лица:**(полето се попълва в случай, че икономическият оператор има повече от един представляващ) | 1...........................................................2........................................................... |
| **Данни за банковата сметка**:· Обслужваща банка·   IBAN·   BIC:·   Титуляр на сметката: |  |

[[1]](%22%20%5Cl%20%22_ftnref1) В съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.

### II.ТРЕТИ ЛИЦА, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, СВЪРЗАНИ ЛИЦА:

|  |
| --- |
| **ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА** |
| При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (невярното се зачертава) капацитета на следните трети лица: | 1. ....................................................................2. ....................................................................(посочва се наименование на субекта и критерия/-те за подбор, за доказване на които участникът се позовава на техния капацитет) |
| **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ** |
| При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (невярното се зачертава) следните подизпълнители: | 1. ....................................................................2. ....................................................................(посочва се наименование на подизпълнителя и дела от поръчка който ще изпълни) |
| **СВЪРЗАНИ ЛИЦА** |
| Декларирам, че представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящото възлагане.Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. |

### III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в настоящото заявление, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи документални доказателства, освен в случаите, когато Възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни или вече разполага със съответния документ.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия Участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата)

Забележка: Представляващият участника попълва Образец №1 във всичките му части. В случай на участник – обединение, всеки от партньорите подава самостоятелен Образец №1, като задължително попълва раздел I от Образец №1, както и относимите полета по разделите, свързани с основания за отстраняване и критерии за подбор, съобразно указанията, дадени по-горе в документа и посочените от възложителя в обявата и документацията към нея. Ако участникът е декларирал, че ще използва капацитета на трето лице или подизпълнител, представляващият съответното лице подава самостоятелен Образец №1, със задължително попълнен раздел I от Образец №1, както и относимите полета по разделите, свързани с основания за отстраняване и критерии за подбор, съобразно указанията, дадени по-горе в документа и посочените от възложителя в обявата и документацията към нея.

*Образец № 2*

### ****ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ****

Образецът е приложим за всички обособени позиции.

До:

 Изпълнителна агенция по околна среда

Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Калибриране на технически средства".

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. "Калибриране на стъклени живачни/течности термометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. "Калибриране на цфрови (дигитални) термомртри, температурни сонди и термодвойки"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3. "Калибриране на стционарни портативни кондуктометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4. "Калибриране на стационарни и портативни, pH метри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5. "Калибриране на автоматични титратори"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6. "Калибриране на уреди за измерване на вакуум и налягане"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7. "Калибриране на комбинирани уреди-термохигометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8. "Калибриране на хигометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9. "Калибриране на аналитични везни"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10. "Калибриране на теглилки"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11. "Калибриране на анемометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12. "Калибриране на скоростомерни тръби"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13. "Калибриране на дейталогери"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14. "Калибриране на спектрофотометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15. "Калибриране на манометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16. "Калибриране на дебитометри"

***(посочва се обособената позиция, за която участникът подава Образеца, неприложимото се изтрива)***

От:

Участник: ...................................

ЕИК/БУЛСТАТ: ............................................

Седалище и адрес на управление: ............................

представлявано от: ........................................................, в качеството му на ......................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на горецитираната обособена позиция от обявената обществената поръчка като се задължаваме да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

В случай че същата ни бъде възложена след като подробно се запознахме с изискванията на възложителя за участие в обществената поръчка с предмет:

"Калибриране на технически средства".

предлагаме:

Ако бъдем определени за потенциален изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок.

Подаването на настоящата оферта и предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания, задължения и условия, поставени от Възложителя в провежданата обществена поръчка, в т.ч. определения от Възложителя срок на валидност на офертите и предложения проект на договор.

Поемаме ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и всички приложими нормативни актове, както и в съответствие с предложената от нас оферта.

Ангажираме се да изпълним предмета на обществената поръчка съгласно сроковете посочени от възложителя ……...............................……..

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**в представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част „………………….“ се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя. (\*Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.)

Прилагаме:  ……..............................................................………… **(посочват се документи по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква "д", "е" и "ж" от ППЗОП и/или други документи, в съответствие с изискванията на Възложителя)**

**Участник: ....................................... (име и фамилия)**

**Длъжност ........................................**

**Дата:**

**Подпис и печат: .......................................**

*Образец № 3*

### ****ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ****

Образецът е приложим за всички обособени позиции.

До:

Изпълнителна агенция по околна среда

Ценово предложение за обществена поръчка с предмет: "Калибриране на технически средства".

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. "Калибриране на стъклени живачни/течности термометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. "Калибриране на цфрови (дигитални) термомртри, температурни сонди и термодвойки"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3. "Калибриране на стционарни портативни кондуктометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4. "Калибриране на стационарни и портативни, pH метри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5. "Калибриране на автоматични титратори"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6. "Калибриране на уреди за измерване на вакуум и налягане"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7. "Калибриране на комбинирани уреди-термохигометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8. "Калибриране на хигометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9. "Калибриране на аналитични везни"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10. "Калибриране на теглилки"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11. "Калибриране на анемометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12. "Калибриране на скоростомерни тръби"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13. "Калибриране на дейталогери"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14. "Калибриране на спектрофотометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15. "Калибриране на манометри"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16. "Калибриране на дебитометри"

***(посочва се обособената позиция, за която участникът подава Образеца, неприложимото се изтрива)***

От:

Участник:

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на горецитираната обособена позиция от обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

"Калибриране на технически средства".

За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следната обща цена …………………………….. лева без ДДС, (словом ……………………) и …………………………. лева с ДДС …………………… (словом ……………………)

Общата цена е формирана както следва:

***Важно:*** *Участниците следва да представят разбивка на цената по отделните подпозиции от обособената позиция.*

**Забележка:** Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в обществената поръчка. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.

Участник: ..................(име и фамилия)

Длъжност: ..............................................

дата:

подпис и печат:

*Образец №4*

Наименование на участника: ...............................

ЕГН / ЕИК / БУЛСТАТ/ Идентификация на чуждестранно лице: .......................................

## СПИСЪК-ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА ДОКУМЕНТИ

за участие в обществена поръчка с предмет: "Калибриране на технически средства".

по Обособена/и позиция/и № ...................... /посочва се наименованието позицията/-те, за които участникът подава оферта/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Съдържание: | Вид на документа /оригинал или заверено копие/: | Брой страници на документа / от страница до страница: |
|  | Заявление за участие - Образец № 1 |  |  |
|  | Документи, в случай, че участникът е обединение: Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение (ако е приложимо). Представя се оригинал или заверено копие. |  |  |
|  | Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност: 1. ................................2. ...............................3. ................................(ако е приложимо) |  |  |
|  | СПИСЪК-ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА ДОКУМЕНТИ - Образец №4  |  |  |
|  | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №5 |  |  |
|  | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - Образец №6 |  |  |
|  | Декларация за ангажираност на подизпълнител - Образец №7 |  |  |
|  | Техническо предложение – Образец № 2 (Попълва се и се прилага съобразно броя на обособените позиции, за които участникът подава оферта.) |  |  |
|  | Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в реда за възлагане (ако е приложимо) Когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това съгласно документите му за регистрация или ако е обединение - от лицето посочено да представлява участника съобразно акта за създаване на обединението или друг документ. |  |  |
|  | Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката: 1. ...........................................2. ..........................................3. ...........................................(Описват се съответните документи, ако е приложимо) |  |  |
| СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № ……. (Добавя се толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът подава оферта. За всяка обособена позиция участникът представя в опаковката отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнася.) |
|  | Ценово предложение - Образец №3. Ценовото предложение се поставя в отделен, запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |  |  |

Дата:
Име и фамилия: ......................................................................................
Подпис на лицето (и печат) : .............................................................

*Образец № 5*

### ****ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 1, 2 И 7 ОТ ЗОП****

Долуподписаният/та/.....................................................................(трите имена), в качеството ми на ......................................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника/ подизпълнителя/ третото лице - невярното се зачертава) ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................., със седалище и адрес на управление .............................................................................................................................. в изпълнение на чл.192, ал.3 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Калибриране на технически средства".

за Обособена позиция № ...................................................... (посочете номера и наименованието на обособената позиция)

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.
3. Не е налице конфликт на интереси, по смисъла на § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: …………………………….…..

Декларатор: ……………………….

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………

**Забележка:**Декларацията се подава също от подизпълнител и/или трето лице, когато участникът е декларирал използването на такива в офертата си.

*Образец № 6*

### ****ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 3 - 6 ОТ ЗОП****

Долуподписаният/та/.....................................................................(трите имена), в качеството ми на ......................................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника/ подизпълнителя/ третото лице - невярното се зачертава) ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................., със седалище и адрес на управление .............................................................................................................................. в изпълнение на чл.192, ал.3 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Калибриране на технически средства".

за Обособена позиция № ...................................................... (посочете номера и наименованието на обособената позиция)

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Участникът/подизпълнителят/третото лице (невярното се зачертава), който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. За участника/подизпълнителя/третото лице (невярното се зачертава), който представлявам, не е установено, че:

- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор или

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За участника/подизпълнителя/третото лице (невярното се зачертава), който представлявам, не е установено, с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: …………………………….…..

Декларатор: ………………………....

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………….

**Забележка:**Декларацията се подава също от подизпълнител и/или трето лице, когато участникът е декларирал използването на такива в офертата си.

*Образец №7*

### ****ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ****

До:

Изпълнителна агенция по околна среда

Долуподписаният/-ната/ .........................................................................................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК/ БУЛСТАТ/ друга идентифицираща информация (В съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) …………………………………..….., със седалище и адрес на управление....................................................................................... – подизпълнител на участник в  реда за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Калибриране на технически средства".

(моля, посочете номера и наименованието на обособената позиция)

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. ще изпълним поетите ангажименти съобразно дела, посочен от участник …………………………
2. дейности, които са включени в предмета на договора за подизпълнение и съобразно нашия дял, няма да бъдат превъзлагани на други подизпълнители.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

дата …………………………….….

Декларатор:

 ПОДПИС И ПЕЧАТ