ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Изисквания към техническото предложение

  - Доставените консумативи трябва да бъдат нови, оригинални, с ненарушена цялост и с оригинални eтикети на производителя на апаратурата.

  - В случай че оферираният продукт не е произведен от производителя на апаратурата, за която се поръчва, участникът следва да представи декларация, че същият е съвместим с апаратурата и че се задължава да достави за своя сметка друг подходящ продукт, ако възложителят направи рекламация.

- Описание на консумативите, които следва да бъдат доставени въз основа на изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка на консумативи за анализатори MLU

| 1. |  | Каталожен №* | Наименование | Бр./оп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | MLU SO2/H2S 100A/101A | AKIT0093 и AOIP0000012 | Сервизен комплект - детекторен кит SO2/H2S 100A/101A включващ: UV филтър (рестриктор) 214nm UV детектор комплект | 2 |
| 1.2 | MLU NOx/NH3 200A/201A | APU0000006 A013390000 A003370000 | Сервизен комплект - детекторен кит NO/NOX/NH3 200A/201A включващ: Вакум помпа – 1 бр. Кикер за разделяне на газове – 1 бр Нагревател за оптичната камерата на PMT – 1 бр Орифиси за конвертор 10 milsa | 1 |
| 1.3 | MLU SO2/H2S NOx/NH3 | EN00338000 | Тефлонов шлаук 6/4 милиметъра-100м | 1 |

Обособена позиция № 2 - Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за имисионнен и емисионен контрол, модели THERMO, ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION, KFN, BUHLER и DERENDA

| 2. | Модел | Каталожен №* | Наименование | Бр./оп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | THERMO SHARP 5030 |  | Сервизен комплект консумативи за анализатор THERMO SHARP 5030 Буферни батерии LR14 за HV буфер, – комплект от 6 бр. Защитен филтър на помпа, P/N KT169001024 Ламели на помпа, 5 бр. P/N KT169001023 Изходна клапа с филтър на помпа за SHARP 5030, P/N 10930208 Filter Tape (42 meter roll length), P/N FH111 | 9 |
| 2.2 | NO/NOx 42I |  | Сервизен комплект консумативи за NOx анализатор THERMO SCIENTIFIC 42i Кит за помпа, P/N 107751-00 DFU филтър, P/N 10930152 Филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 - пакет/25 бр. O-пръстен за капиляри, P/N 4800 – пакет/10 бр. O-пръстен, P/N 9212 – пакет/5 бр. Вентилатор за външна помпа MECHATRONICS, P/N 10940031 | 6 |
| 2.3 | SO2 43I |  | Сервизен комплект консумативи за SO2 анализатор THERMO SCIENTIFIC 43i Кит за помпа, P/N 108002-00 Филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 – пакет/25 бр. | 6 |
| 2.4 | CO 48I |  | Кит за помпа, P/N 108002-00 DFU филтър, P/N 10930152 Филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 – пакет/25 бр. IR source – Инфрачервен източник, P/N 7361 | 6 |
| 2.5 | O3 49I |  | Сервизен комплект консумативи за O3 анализатор THERMO SCIENTIFIC 49i включващ: Кит за помпа, P/N 108002-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45µm, P/N 10930151 – 1/4 пакет/25 бр. | 6 |
| 2.6 | NH3 17i |  | Сервизен комплект консумативи за NH3 анализатор THERMO SCIENTIFIC 17i включващ: Кит за помпа, P/N 107751-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45µm, P/N 10930151 – 1/4 пакет/25 бр | 1 |
| 2.7 | H2S 450i |  | Сервизен комплект консумативи за H2S анализатор THERMO SCIENTIFIC 450i включващ: Кит за помпа, P/N 108002-00, Филтър на пробата 0,45µm, P/N 10930151 – 1/4 пакет/25 бр. | 1 |
| 2.8 | AMA_GS5000 |  | Сервизен комплект консумативи за анализатор AMA_GS5000 включващ: BTX обогатителна тръба, P/N 220, Кит за поддръжка на PID (лампа, центриращ пръстен, уплътнение), P/N 2013, Входен филтър за MFC, P/N 427, GC мотор на пещта, P/N 1254, Вентилатор за Peltier охладител (BTX), P/N 131 | 1 |
| 2.9 | DERENDA |  | Сервизен комплект консумативи за пробовземно устройство за ФПЧ DERENDA– LVS3.1 включващ: Защитен филтър на помпа, P/N 10940006, Ламели за помпа, P/N 10940005, Изходен филтър на помпа, P/N 10930168 | 9 |
| 2.10 | ORION |  | Сервизен комплект консумативи за пробовземна сонда ORION OCS-3000 включващ: Комплект О-пръстени, P/N 10950080 – пакет/2 бр. Ceramic filter element, manufacturer Classic Filters, P/N 15/30.150.C2 | 3 |
| 2.11 | ORION |  | Сервизен комплект консумативи за обогреваема камера ORION HB3000 включващ: Синтеровани филтри (HAMLET) 2m, P/N 10720011 - пакет 2 бр. Уплътнения за синтеровани филтри, P/N 10720010 - пакет 2 бр. Филтърно тяло, комплект с уплътнение и синтерован филтър, P/N 10720001 Нагревател ( Watlow), P/N 11130672 – пакет/2 бр. | 3 |
| 2.12 | BUHLER |  | Сервизен комплект консумативи за охладителна система BUHLER EGK 2-19 включващ: Комплект шлаухи за перисталтична помпа, P/N 91 240 300 27 О-пръстен за филтъра, P/N 41 01 003 | PTFE преден филтър модел FE-4, P/N 11130680 – пакет/10 бр. Датчик за влага с кабел модел FF-3N, P/N 11130676 Ъглови връзки за перисталтична (Buhler), P/N 11130679 – пакет/2 бр. Уплътнения и фитинги за топлообмемнника на охладителя, P/N 11130683, – пакет/2 бр. | 3 |
| 2.13 | KFN |  | Сервизен комплект консумативи за пробовземна помпа KNF N 024 ST.11E (3 бр.) Кит за поддръжка, P/N 032524 | 3 |
| 2.14 | SICK |  | Сервизен комплект консумативи за анализатор SICK MCS 100-E HW с Филтър, P/N 5309683 | 3 |
| 2.15 | SICK |  | Сервизен комплект консумативи за анализатор за CO, O2 SICK SIDOR с Вътрешен стъклен филтър, P/N 11130686 | 3 |
| 2.16 | ECOPHYSICS |  | Сервизен комплект консумативи за анализатор за NOx ECOPHYSICS 82MH (3 бр.) с филтър 7 micron hot tubing 8xx, P/N 210.0619 и филтър 7 micron for Zero, Cal, Sample, P/N 210.0603 | 3 |
| 2.17 | TE NO/NOx 42I | 101016-00 | Кварцов скрубер (NO) | 7 |
| 2.18 | TE CO 49I | 7358 | Корелационен филтър (CO) | 1 |
| 2.19 | TE O3 49I | 14697 | Нулев скрубер вътрешен | 1 |
| 2.20 | ZERO AIR 1160 | 64 275 180806 | Кит за помпа, SK688 | 3 |

Обособена позиция № 3 - Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура ЕNVIRONNEMENT S.A, TECORA и LAND

| 3. | Модел | Каталожен №* | Наименование | Бр./оп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | VOC 72M |  | Сервизен комплект консумативи | 4 |
|  |  |  | за анализатор VOC 72M включващ: |  |
|  |  | F05-0226-A | 5 µm syringe filter 25 mm dia – 6 бр. |  |
|  |  | V04-0005-A | Kit for KNF Pump V02-0199 – 1 бр. |  |
|  |  | V04-PA-002 | Fan filter (92x92) – 2 бр. |  |
|  |  | P10-2048-B-SAV | SET TRAP – 1 бр. |  |
|  |  | SAV-K-000199-A | MANTENANCE KIT for COOLING PUMP – 1 бр. |  |
| 3.2 | MIR 9R-K | F05-0226-A V02-K-113-909-A F055003-B | Сервизен комплект консумативи за анализатор MIR 9R-К включващ: Входен филтър 25mm, 5µm – 10бр. Кит за помпа – 1 бр. Прахов филтър – 2 бр. | 1 |
| 3.3 | MP101M |  | Сервизен комплект включващ : Филтърна лента | 2 |
|  |  |  | Кит за вакуумна помпа VT4.4 | 1 |
| 3.4 | Charlie HV |  | Сервизен кит-комплект - L4 | 5 |
|  |  |  | Сервизен кит-комплект - (Ниво 2) / L3 | 20 |
|  |  |  | Сервизен комплект основен - графитни лопатки, въздушен филтър, NiCd акумулаторна батерия, газов брояч със софтеурен пакет | 15 |
|  |  |  | Вакуумметър | 6 |
|  |  |  | Температурен сензор PT100 с кабел 5 м. за Charlie HV | 24 |
|  |  |  | Силиконов маркуч | 2 |
|  |  |  | Филтродържачи 20бр./оп. | 25 |
|  |  |  | Силиконова смазка /спрей | 10 |
| 3.5. | Echo PM |  | Сервизен кит комплект – L4 | 14 |
|  |  |  | Сервизен кит комплект –L5 | 5 |
|  |  |  | Сервизен комплект за налягане - сензори | 7 |
|  |  |  | Температурен сензор PT100 с кабел 5 м. за Echo PM. | 10 |
| 3.6. | Sentinel |  | Сервизен кит-комплект за профилактика | 10 |
|  |  |  | Контейнер за чисти филтри | 10 |
|  |  |  | Контейнер за използвани филтри | 10 |
| 3.7. | Bravo M Plus |  | Сервизен кит-комплект | 5 |
| 3.8. |  |  | Кварцов 100% микрофибърен филтър QM-A Ø 47 mm за пробонабиране на фини прахови частици, размер на порите – по добра от 0,3 μm , дебелина 0,45 mm, тегло - 85 g/m2, задържаща способност -по добра от 99,95 %, номинален дебит – по добър от 2,2 mm, съдържание на олово- не повече от 0,25 mg, устойчиви при температура под 500 °С, крехкост-да няма пукнатини повече от 25 mm, якост на опън g/15mm –по добра от 200, загуба на маса –не повече от 0,75%, сертификат от производителя съглсно EN 1822-1, 100 бр./оп./кутии | 250 |
|  |  |  | Филтри вътрешни за климатична система в тегловна лаборатория | 10 |
| 3.9 | LAND 4 |  | Комплект сензори включващ: Сензори за въглероден оксид, кислород, азотен оксид, серен диоксид, въглеводороди и комплект противопрахов филтър + CO компенсационен филтър | 1 |

Обособена позиция № 4 - Доставка на консумативи за апаратура Syntech Spectras BTX, OPSIS и TELEDYNE

| 4. | Модел | Каталожен №* | Наименование | Бр./оп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | BTX GС 855 |  | Сервизен комплект консумативи за анализатор BTX GС – 855 включващ: Комплект филтри за носещ газ, Преконцентрационна тръбичка, PID лампа, Входен филтър (PTFE25 Teflon filter kit ), оп.25 бр., 10 – канален клапан (10-port valve), Ротор (10-port valve) ,PID детектор (head) | 3 |
| 4.2 | SM200 | М300505 | Сервизен комплект консумативи (клапани, мембрани, у-ния, филтър влага) | 5 |
| 4.3 | AR500/520 |  | Сервизен комплект консумативи тип А и В лампи | 3 |
| 4.4 | SO2 ML9850 |  | Сервизен комплект за SO2 ML9850 включващ: Кит, U-V лампа, | 3 |
| 4.5 | H2S ML9850 |  | Сервизен комплект за H2S ML9850 с конвектор и скрубер за SO2 | 1 |
| 4.6 | CO ML9830 |  | Сервизен комплект за CO ML9830 | 1 |
| 4.7 | T803 | FL0000001 OR0000001 PU0000022 | Сервизен комплект консумативи за анализатор T803 включващ: Синтеред филтър – 1 бр. О-ринг – 1 бр. Кит за помпа, PU20 – 1 бр. | 1 |
| 4.8 | API 200EH | PU0000083 062390000 061400000 | Сервизен комплект консумативи за анализатор API 200EH включващ: Комплект филтри (DFU filter, sintered filters) – 1бр. Консумативи за помпа – 1 бр. Молибденов пълнител за конвертираща пещ – 1 бр. Нагревател за конвертираща пещ – 1 бр | 2 |

Обособена позиция № 5 - Доставка на консумативи за анализатори HORIBA

| 5. |  | Каталожен №* | Наименование | Бр./оп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | SO2 APSA 370 |  | Сервизен комплект за анализатор APSA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от | 12 |
|  |  | 2109000А42 | 24 бр. – 1 кутия |  |
|  |  | 90570034000 | Комплект мембрани за двуглава |  |
|  |  | 90570024000 | помпа – 2 бр. |  |
|  |  | 2804000А02 | Скрубер ESU – 1 бр. |  |
|  |  | 90220038000 | Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр. |  |
|  |  |  | Пълнеж активен въглен, 200ml – 1бр. |  |
|  |  |  | Ксенонова лампа – 1 бр. |  |
| 5.2 | NO/NOx APNA 370 | 90220039000 2109000А42 L8811542 9057002400 2804000А02 2804000A08 L8801335-3 G8814256 | Сервизен комплект за анализатор APNA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия Комплект мембрани за двуглава помпа – 2 бр. Катализатор Деозонатор DO – 1 бр. Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр. Пълнеж активен въглен, 200ml – 1бр. Пълнеж силикагел, 200ml – 1 бр. Катализатор NO2/NO – 1 бр. Мисткепчър ВАА – 1 бр | 12 |
| 5.3 | CO APMA 370 | 2109000А42 2806000A08 G8814256 | Сервизен комплект за анализатор APMA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия Комплект мембрани за едноглава помпа – 1 бр. Пълнеж за катализатор СО – 1 бр. Мисткепчър ВАА – 1 бр. | 10 |
| 5.4 | O3 APOA 370 | 90220039000 2109000А42 2806000А01 2382000А04 284000A02 | Сервизен комплект за анализатор APОA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия Комплект мембрани за едноглавапомпа – 1 бр Катализатор DO – 1 бр. UV- лампа – 1 бр. Активен въглен 1 кг – 1бр. | 14 |
| 5.5 |  | 90220039000 | Сервизен комплект за анализатор APHA – 360 включващ: | 2 |
|  | CxHy APHA 360 |  | Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия, Каталитик PUR, Каталитик NMC ,Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр Силикагел 1 кг – 3 бр |  |
| 5.6 | APDA 371 | 2622000A41 | Филтърна лента 45 | 21 |

Забележка: *Под каталожен номер се визират каталожните номера на посочените в техническото задание консумативи, под които те се намират в продуктовата листа на фирмата производител на оборудването, за което са предназначени консумативите.

В случай, че се оферират консумативи през каталози на фирми дистрибутори, е задължително да има съответствие по технически показатели с консумативите, отговарящи на посочените каталожни номера.

Предлаганите консумативи по всяка от обособените позиции следва да бъдат оригинални или еквивалентни на посочените, с технически характеристики, съвместими с вида и модела на апаратите, за които са поръчани.

Под „оригинални― следва да се разбира консумативи, произведени от производителя на съответната апаратура, които са предназначени за конкретния модел апарат.

Под „еквивалентни― следва да се разбира консумативи, които напълно да съответстват на работните характеристики на съответната апаратура. В случай, че при доставката или монтажа на консумативите се установи, че същите са дефектни, негодни за употреба, несъвместими и не са разпознаваеми от апарата, доставчикът следва да ги замени с нови за своя сметка.