ОДОБРЯВАМ

ГЕОРГИ ЛЕНКОВ БАЛЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

Разделена на 30 обособени позиции

Одобрена с Решение № …………………/…….. г.

Съгласували:

Мирослава Богданова – главен директор на ГД ЛАД

Маргарита Димитрова-Китова – директор на дирекция ПАФСО

Георги Игнатиев – началник на отдел ФСО

Димитър Иванов – началник на отдел ПНО

Изготвил:

Росица Христова – старши юрисконсулт в отдел ПНО

София, 2019

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

III.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
III.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
III.3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
III.4. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА
III.5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

РАЗДЕЛ IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

IV.1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ
IV.2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
IV.3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО
IV.3. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ, СРОКОВЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

РАЗДЕЛ VI.УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

VI.1. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
VI.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ
VI.3. ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 
VI.4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗДЕЛ VII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

РАЗДЕЛ IX. СРОКОВЕ СЪГЛАСНО ЗОП. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ

РАЗДЕЛ X. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

РАЗДЕЛ XI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

## РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 12 от Закона за обществени поръчки е Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция околна среда - 
Георги Ленков Балчев

### ПРОЦЕДУРА

Вид на процедурата: Открита процедура
Правно основание: чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

### ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Обект на поръчката: доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП

### ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС.

4.1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Буфери

Предмет на доставка са следните стоки:

Буфер рН=1,68 /25ºС/, 500 мл

Буфер рН=2,00 /25ºС/, 500 мл

Буфер рН=4,01 /25ºС/, 500 мл

Буфер рН=7,00 /25ºС/, 500 мл

Буфер рН=10,00 /25ºС/, 500 мл

Буфер рН=12,00 /25ºС/, 500 мл

Буфер рН=13,00 /25ºС/, 500 мл

Редокс буфер 124 mV при 25ºС, 250 мл

4.2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Разтвори с определена концентрация

Предмет на доставка са следните стоки:

Азотна киселина 1N ампула/готов разтвор-1л

EДТА динатриева 0,1 mol/l ампула/ готов разтвор-1л

EДТА динатриева 0,01 mol/l ампула/ готов разтвор-1л

Йод 0,1 N ампула/ готов разтвор-1л

Калиев бихромат 1N, ампула/ готов разтвор-1л

Калиев перманганат 0,1N, ампула/готов разтвор-1л

Калиев перманганат 1N, ампула/готов разтвор 1л

Калиев перманганат 0,01N, ампула/готов разтвор-1л

Натриев оксалат 0,1N, ампула/готов разтвор-1л

Натриева основа 1N ампула/готов разтвор-1 л

Натриев тиосулфат 1N, ампула/готов разтвор-1л

Натриев хлорид 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л

Оксалова к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л

Оксалова к-на 1N, ампула/готов разтвор-1л

Солна к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л

Солна к-на 1N ампула/готов разтвор- 1 л

Сребърен нитрат 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л

Сярна к-на 0,01N ампула/готов разтвор- 1 л

Сярна к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л

Сярна к-на 1N ампула/готов разтвор- 1 л

4.3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 Разтвори за електропроводимост

Предмет на доставка са следните стоки:

Стандартен разтвор за електропроводимост 0,147mS/cm при 25ºС, 500 мл

Стандартен разтвор за електропроводимост 1,41 mS/cm при 25ºС, 500 мл

Стандартен разтвор за електропроводимост 12,8 mS/cm при 25ºС, 500 мл

Стандартен разтвор за електропроводимост 141 mS/cm при 25ºС, 500 мл

Стандартен разтвор за електропроводимост 277 mS/cm при 25ºС, 500 мл

4.4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Тестове, съвместими с апарат Nova 60

Предмет на доставка са следните стоки:

Тест амоний 0,01-3,0mg/l-500 теста

БПК стандарт-BOD Standard- min 200 mg/l , 10 бр./оп.

Тест нитрати -морски води 0,1-3,0 mg/l- 25 теста

Тест за определяне на сулфиди с обхват 0,02-1,5mg/l- 220 теста

Тест за определяне на флуориди с обхват от 0,1-20 mg/l- 100 теста

Тест за определяне на хлор с обхват от 0.010 - 6.00mg /l- 200 теста

Тест лента за определяне на хлор с обхват 0,5-10 mg/l -50 теста

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 4-40 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 10-150 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 15-300 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 25-1500 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 300-3500 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 500-10000 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 5000-90000 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм

Тест за определяне на цианиди с обхват от 0,002-0,5mg /l- 100 теста

Кюветен тест за определяне на AOX с обхват 0,05-2,5 mg/l - 25 теста, с размер на кюветата 16мм

Тест-набор за пробоподготовка при определяне на АОХ- 25 теста

Набор за обогатяване при определяне на АОХ-комплект

АОХ стандарт с обхват 0,2-2,0 mg/l –16 теста

4.5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Тестове, съвместими със спектрофотометър DR 3900

Предмет на доставка са следните стоки:

Кюветен тест флуориди, обхват 0,1÷ 2,5 mg/l, с размер на кюветата 13мм, 25бр/опаковка

Кюветен тест за ХПК, 0-1000 mg/l O2, с размер на кюветата 13мм, 24 теста

Кюветен тест за ХПК, 0-150 mg/l O2, с размер на кюветата 13мм, 24 теста

Кюветен тест за ХПК, 5-60 mg/l O2, 24 теста, с размер на кюветата 13мм

Кюветен тест за ХПК, 15-150 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13мм

Кюветен тест за ХПК, 50-300 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13мм

Кюветен тест за ХПК, 150-1000 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13мм

Кюветен тест за ХПК, 1000 -10 000 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13мм

Кюветен тест за цианиди, обхват 0,01÷ 0,6 mg/l CN, 25бр/опаковка, с размер на кюветата 13мм

Реагентен набор за цианиди, обхват 0,002÷ 0,240 mg/l CN, 100бр/опаковка

4.6 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 Химикали със специфична чистота

Предмет на доставка са следните стоки:

Азотна к-на, мин. 65%, съдържание на Hg <0,0000005%, 2.5л

Азотна к-на suprapur, мин. 65%, с нормирани As ≤0,5ppb, Hg ≤1ppb, 1л

Азотна к-на, suprapur, мин. 60%, с нормиран Zn< 100ppt, 1л

Калаен дихлорид 2H2O, (свободен от Hg max 0,000001%), 250 гр

Калиев бихромат със съдържание на Hg<0,000001%, 500 гр

Калиев бромат (свободен от Hg), 250 гр

Калиев бромид, 99,999% suprapur (свободен от Hg), 100 гр

Калиев хлорид със съдържание на азот ≤0,001%, 500 гр

Kaлциев карбонат 99,95%, 250 гр

Литиев бромид анхидрид (Lithium bromide anhydrous, beards-10 mesh, 99,999% trace metals basis), 5 гр

Натриев пирофосфат 10 Н2О, с махсимално съдържание на Cl 0,001%, 500 гр

Натриев сулфат анхидрид, с махсимално съдържание на Cl 0,001%, 1 кг

Въглероден дисулфид свободен от бензен (бензен <0,0001%), 1 л

Солна киселина, мин. 30%, със съдържание на Hg<2 ppb, As<5 ppb, 2,5 л

Солна киселина, мин. 30%, със съдържание на Zn<200 ppt, 1л

Солна киселина, 30%, съдържание на Zn<2ppb, As<0,5ppb, 500 мл

Солна к-на 37%, съдържание на Hg <0,0000005% 2.5 л

Хидроксиламин хидрохлорид( свободен от Hg), 250 гр

4.7 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 Акцизни продукти

Предмет на доставка са следните стоки:

Етанол 99,8 %, 1л

Етанол 95 -96%, 1л

Толуен за GC, 2.5 л

Хексан за GC, 2.5 л

n-Декан, 1л

4.8 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 Разтворители за обща употреба

Предмет на доставка са следните стоки:

Ацетон, 1л

Метанол, 2.5 л

Петролев етер с интервал на кипене 40-60°С, 1 л

Формалдехид 37%, 1 л

Хлороформ, 1 л

4.9 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 Разтворители и химикали за газова и течна хроматография

Предмет на доставка са следните стоки:

Амоняк за HPLC, 100 мл

Амониев формиат за LC- MS, 100 гр

Ацетон за GC, 2.5 л

Ацетон за HPLC, 2.5 л

Ацетонитрил за HPLC, 2.5л

Ацетонитрил за HPLC- MS, 1л

Ацетонитрил за UHPLC- MS, 1л

Вода за HPLC- MS с 0,1% мравчена киселина, 1 л

Диетилов етер за GC, 2.5л

Дихлорметан за GC, 2.5 л

Етилацетат за GC, 2.5л

Етилацетат за HPLC -MS, 2.5л

Изо-пропилов алкохол за HPLC, 2.5 л

Метанол за GC, 2.5 л

Метанол за HPLC- MS 2.5 л

Метанол за UHPLC- MS 1 л

Мравчена киселина 99% за HPLC -MS grade, ампула 1 мл

Петролев етер с интервал на кипене 40-60°С за GC, 2.5 л

Циклохексан за GC, 2.5 л

Оцетна киселина за LC -MS, 1 л

4.10 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 Соли

Предмет на доставка са следните стоки:

Алуминиев сулфат 18H2O, 500 кг

Амониев ацетат, 1 кг

Амониев дихидроген фосфат (NH4H2PO4), 500 гр

Амониев хептамолибдат 4H2O, 250 гр

Амониев монованадат, 100 гр

Амониев персулфат (пероксодисулфат), 500 гр

Амониев сулфат, 1 кг

Амониев флуорид, 500г

Амониев хлорид, 500 гр

Бариев хлорид 2Н2О, 500 гр

EДТА динатриева 2Н2О, 250 гр

EДТА динатриева 2Н2О, 1 кг

EДТА тетранатриева 4Н2О, 250 гр

Железен трихлорид 6H2O, 250 гр

Живачен сулфат, 50 гр

Калиев антимонил тартарат 3H2O, 250 гр

Калиев бихромат, 500 гр

Калиев йодид, 250 гр

Калиев карбонат, 500 гр

Калиев нитрат, 500 гр

Калиево-натриев тартрат 4H2O, 500 гр

Калиев перманганат, 250 гр

Калиев пероксидисулфат, 250 гр

Калиев сулфат, 500 гр

Калиев хексацианоферат (III), 100 гр

Калиев хексацианоферат (II) трихидрат, 100 гр

Калиев хидрогенфталат, 250 гр

Дикалиев хидрогенфосфат 3H2O /К2НРО4/, 250 гр

Дикалиев хидрогенфосфат анхидрид /К2НРО4/, 1 кг

Калиев дихидроген фосфат анхидрид /КН2РО4/, 1 кг

Калиев хромат, 250 гр

Калиев цианид 100 гр

Kaлциев карбонат 99,95%, 250 гр

Калциев хлорид 2H2O, 500 гр

Калциев сулфат 2Н2О, 250 гр

Кобалтов дихлорид 6H2O, 100 гр

Магнезиев сулфат, безводен, 1 кг

Магнезиев сулфат 7H2O, 500 гр

Магнезиев хлорид 6H2O, 500 гр

Меден сулфат 5Н2О, 250 гр

Натриев азид, 100 гр

Натриев арсенит, ≥90%, 100гр

Натриев ацетат 3Н2О, 500 гр

Натриев дихлоризоцианурат 2Н2О, 100 гр

Натриев 1-додекан сулфонат C12Н25NaО3S, 25 гр

Натриев карбонат, 500 гр

Натриев лаурилсулфат (додецилсулфат) C12H25NaO4S, 100гр

Натриев метабисулфит (пиросулфит, дисулфит) Na2S2O5, 500 гр

Натриев нитрат, 500 гр

Натриев нитрит, 100 гр

Натриев нитроферицианид 2Н2О (нитропрусид), 100 гр

Натриев оксалат, 250 гр

Натриев салицилат 1 кг

Натриев сулфат анхидрид, за органичен следови анализ, гранулиран, 1кг

Натриев сулфит анхидрид, 500 гр

Натриев тетраборат 10Н2О, 1 кг

Натриев тиосулфат 5Н2О, 500 гр

Натриев хидроген карбонат, 500 гр

Динатриев хидроген фосфат /Na2HPO4/ анхидрид, 500 гр

Динатриев хидроген фосфат /Na2HPO4/ 7H2O, 1 кг

Натриев хипохлорит, 500 мл

Натриев хлорид, 1 кг

Натриев флуорид, 250 гр

3-Натриев цитрат 2Н2О, 500 гр

Сребърен нитрат, 100 гр

Сребърен сулфат, 100 гр

Фероамониев сулфат 6Н2О, 500 гр

Цезиев хлорид, 100 гр

Цинков ацетат 2H2O, 250 гр

Цинков сулфат 7Н2О, 500 гр

Цирконил хлорид 8H2O, 100гр

Натриев тетраетилборат, 5 гр.

4.11 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 Киселини и основи

Предмет на доставка са следните стоки:

Азотна киселина 65%, 2.5 л

Амоняк 25%, 1л

Аскорбинова киселина, 100 гр

Барбитурова киселина, 100 гр

Борна киселина, 500 гр

L-Винена киселина (тартарова киселина) анхидрид, 250 гр

Водороден пероксид, 1 л

Калиева основа, 1кг

L-Глутаминова киселина, 250 гр

Ледена оцетна киселина, 2.5 л

Натриева основа, 1 кг

Оксалова киселина 2Н2О, 500 гр

Ортофосфорна киселина, мин. 85%, 2.5 л

Оцетен анхидрид, мин. 99%, 1 л

Салицилова киселина, 1кг

Солна киселина 37%, 2.5 л

Сулфаминова киселина, 250 гр

Сярна киселина 95- 97 %, 2.5 л

Янтърна киселина, 250 гр

4.12 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 Реагенти и реактиви

Предмет на доставка са следните стоки:

4-аминоантипирин 10 гр

Активен въглен на гранули, с размер на частиците 2,5 мм, 1 кг

Активен въглен, 250 гр

N-Алилтиокарбамид (АТИ), 50 гр

Алуминиев триоксид за хроматографски цели / неутрален/, 1 кг

Алуминиев триоксид за хроматографски цели, кисел, ниво на активност I, 1kg

Ванадат молибдат реагент, 500 мл

Глицерин, 1 л

D-Глюкоза, 250 гр

Диметил-р-фенилен диаминдихидрохлорид, 25 гр

1,5 Дифенилкарбазид, 100 гр

Етаноламин, 1л

Желатин свободен от S, SO2, SO3, 1 кг

Имидазол (C3H4N2), ≥99%, 100 гр

Карбамид/Урея, 500 гр

Лантанов нитрат 6H2O, 100 гр

Лантанов оксид, 50 гр

Лантанов хлорид 7H2O, 100 гр

Магнезиев нитрат модификатор за ААS, Mg(NO3)2 в разредена HNO3, 50 мл

N-1-нафтил етилендиамин дихидрохлорид, 25 гр

Нишесте, 100 гр

Пемза, гранули 2-3mm, 100 гр

Пиридин, 500 мл

Пиридин 2,6- карбоксилна киселина, 25 гр

4 - Пиридин карбонова киселина, C6H5NO2, (изоникотинова киселина), 100 гр

Резорцинол (1,3 дихидрокси бензен), 100 гр

Силикагел 5мм/розов, кафяв или друг цвят/, 5 кг

Силикагел 60A (0,063-0,200mm) 100-200 mesh, 1 кг

Силиконова паста Б, 100 гр

Силициев диоксид (кварц) на гранули, 1 кг

Скуалан, 100 мл

Сода лайм, 500 гр

Сулфаниламид (4-аминобензолсулфонамид), 100 гр

Триетаноламин, 250 мл

1,10-фенантролин Н2О 100 гр

1,10фенантролин хидрохлорид, Н2О, 5 гр

Фероин разтвор, 100 мл

Флорисил 0,150-0,250mm, 100 гр

Микрокристална целулоза, 500 гр

Цинк на гранули с размер 3-8mm, 500 гр

Паладиев нитрат модификатор за ААS, Pd(NO3)2 в разредена HNO3, 50 мл

Сребърен нитрат върху силикагел 10%, 230 mesh, 50 гр

Калиев хлорид 3 mol/l, 250 мл

Калиев хлорид 3 mol/l, електролит за pH електрод, съдържащ сребърен хлорид, 1л

Магнезиево динатриево ЕДТА /MgNa2EDTA/ 100 гр

Натриев сулфид 9Н2О, 500 гр

4.13 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 Индикатори

Предмет на доставка са следните стоки:

Ализарин ред S, 100гр

Арсеназо III, 5 гр

Бромкрезол грийн, 5 гр

Бромкрезол виолет (пурпур), кисела форма, 25 гр

Бромтимол синьо, 5гр

Ериохром чеpно Т, 25 гр

Калконкарбонова киселина, 5 гр

Калцеин, 5гр

Метил оранж, 25 гр

Метиленово синьо, 10 гр

Метилред, 25 гр

Метилтимолблау, 5 гр

Фенолфталейн, 25 гр

Хлорамин Т, 250 гр

4.14 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 Катализаторни таблетки

Предмет на доставка са следните стоки:

Катализаторни таблетки за определяне на общ азот( 5mgSe + 5g K2SO4) 1000бр./оп.

Катализаторни таблетки за определяне на общ азот (96,5%K2SO4, 1,5% Cu SO4. 5H2O, 2% Se ) 1 кг

4.15 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 Разтворител за апарат ОСМА-310

Предмет на доставка са следните стоки:

Разтворител екстрагент за анализатор за мазнини (S-316) или еквивалентно, 1.5 kg

4.16 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 Продукти за PCR анализ

Предмет на доставка са следните стоки:

Рекомбинантна Протеиназа К с чистота за PCR приложение, концентрация минимум 20мг/мл, опаковка от 5 мл.

Рибонуклеаза А, без ДНази и протеази, концентрация минимум 10мг/мл, опаковка 10 mg

Двойка праймери за качествен PCR анализ (прав и обратен), в отделни епруветки, лиофилизиран, до 30 бази, скала минимум 0.05 мкмол, HPLC пречистени. (Секвенциите се задават допълнително)

Готов микс / 2Х / за real time PCR анализ по технология с худролизираща се спец. сонда, съдържащ: «hot start»Taq-ДНК полимераза, оптимизиран буфер с калиев хлорид, амониев сулфат и MgCl2, смес dATP, dCTP, dGTP, dTTP/dUTP, референтно багрило ROX и вода без нуклеази в отделна епруветка; за употреба с апарат Applied Biosystems StepOne и работа с матрици геномна ДНК /до 500нг/ и плазмидна ДНК / до 10нг/; достатъчен за 1000 реакции от 25мкл всяка

Комплект от два небелязани праймера за real-time PCR анализ в отделни епруветки, лиофилизирани, до 30 бази, скала минимум 0.04 мкмол, HPLC пречистени и флуоресцентно белязана сонда (в 5' края с FAM или YY и 3' края с TAMRA или BHQ) за real-time PCR анализ (по технология с хидролизираща се специфична сонда), лиофилизирана, до 30 бази, скала минимум 0.02 мкмол, HPLC пречистена, MALDI-TOF тествана. (Секвенциите се задават допълнително)

TaqMan Rnase Р плака, 48-ямки, за проверка на апарат за полимеразна реакция в реално време Applied Biosystems StepOne

4.17 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 референтни материали и сертифициринаи референтни материали за ГМО

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал немодифицирана рапица, опаковка 10 g

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана рапица MON88302, опаковка 10 g

Сертифициран референтен материал немодифицирана царевица, опаковка 10 g

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MON88017, опаковка 10 g

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MIR162, опаковка 10 g

Сертифициран референтен материал немодифицирана соя, опаковка 10 g

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87701, опаковка 10 g

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87705, опаковка 10 g

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87403, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца

Комплект съдържащ сертифициран референтен материал от немодифицирана царевица 5307, опаковка 10 g, и сертифициран референтен материал от генетично модифицирана царевица 5307 опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MON87460, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя CV127, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87708, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87751, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал, ДНК изолирана от листна тъкан на генетично модифицирана рапица Т45, опаковка 10 μg, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал, ДНК изолирана от листна тъкан на генетично модифицирана рапица Мs8, опаковка 10 μg, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал, ДНК изолирана от листна тъкан на генетично модифицирана рапица Rf3, опаковка 10 μg, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифициран памук MON1445, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифициран памук MON88913, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11, масова част <0,12 гр/кг (0 %), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11, масова част 0,98 гр/кг (0.1%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11, масова част 9,8 гр/кг (1%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11 (10%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 1507, масова част <0,5 гр/кг (0%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 1507, масова част 98,6 гр/кг (10%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 98140, масова част <0,4 гр/кг (0%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 98140, масова част 100 гр/кг (10%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца DAS-40278-9, масова част <0,3 гр/кг (0%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца DAS-40278-9, масова част 100 гр/кг (10%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 3272, масова част <1,3 гр/кг (0%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 3272, масова част 98 гр/кг (10%), 1 g

Сертифициран референтен материал, ДНК изолирана от листна тъкан на генетично модифицирана соя FG 72, опаковка 10 μg

Сертифициран референтен материал генетично изменена соя DAS-44406-6, масова част 100 гр/кг (10%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена соя DAS-81419-2, масова част <0,07 гр/кг (0%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена соя DAS-81419-2, масова част 100 гр/кг (10%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена рапица 73496, масова част <0,04 гр/кг (0%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена рапица 73496, масова част 100 гр/кг (10%), 1 g

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца DP 4114, масова част <0,06 гр/кг (0 %), 1 g, срок на годност 10 месеца

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца DP 4114, масова част 100 гр/кг (10 %), 1 g, срок на годност 10 месеца

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца VCO 1981-5, масова част <0,06 гр/кг (0 %), 1 g, срок на годност 10 месеца

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца VCO 1981-5, масова част 100 гр/кг (10 %), 1 g, срок на годност 10 месеца

4.18 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 Материали за микробиологични анализи

Предмет на доставка са следните стоки:

Контактни плаки Еnvirocheck Contact E(Enterobacteriaceae), 10 теста

Анаеротест за микробиология, 50 теста

Бактидент Оксидаза -50 тест ленти

BPLA агар (Brilliant green-phenol red-lactose-sucrose agar), 500 гр

Нутриент агар, 500 гр

Буферирана пептонна вода, 500 гр

Контактни плаки Еnvirocheck Contact YM(R)(Yeasts and Moulds), 10 теста

Месен екстракт сух, гранулиран, 500 гр

Рингеров разтвор, 100 таблетки в опаковка

Salmonella enrichment broth acc. to RAPPAPORT and VASSILIADIS (RVS broth), 500 гр

Селективна добавка с новобиоцин, 10 шишенца по 10мг за приготвяне на 500мл готова среда

XLD агар, 500 гр агар с ксилоза, лизин и дезексихолат

Лаурил сулфатен бульон за микробиология с MUG, 500 гр

L-cystein hydrochloride monohydrate, 99%, 25 гр.

Пептон от соя, 500 гр

Реактив на Ковач, 100 мл

Салмонела наситен поливалентен серум O A-I, 5ml

Клостридиум перфрингенс селективен суплимент Clostridium perfringens selective supplement, 10 броя в опаковка

Имунохроматографски тест за Salmonella

Сертифициран референтен щам Salmonella enteridis Typhimurium WDCM №00031,ATCC 14028; 100-1000 КОЕ/пелета, мин 6 пелети в опаковка

Сертифициран референтен щам Clostridium perfringens, WDCM № 00007, ATCC- 13124; мин 6 пелети в опаковка

Нафракс, 15 мл

4.19 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 Сертифицирани референтни материали и референтни материали за ICP

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал на уран 1000mg/l в HNO3, 125мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материална живак за ICP 10mg/l в разредена азотна киселина, 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, U, Zn с концентрация 10mg/l на всички елементи, в разредена азотна киселина, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Li6, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi, с концентрация 10µg/ml, в разредена азотна киселина, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Fe, K, Ca, Na, Mg -1000mg/l, Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U, с концентрация 10mg/l, в разредена азотна киселина, 100 мл

Референтен материал за ICP съдържащ Li, Ce, Y, Co, Tl с концентрация 10µg/l, в разредена азотна киселина, 500 мл

Референтен материал за ICP с концентрация 1000 ppm: Fe, K, Ca, Na, Mg, Sr; 10 ppm: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U, в разредена азотна киселина, 100 мл

Сертифициран референтен материал за ICP-MS с концентрация 10 mg/l: Mo, Sb, Sn, Te; в HNO3/HF, 125 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

4.20 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 Референтни материали и сертифицирани референтни материали за йонхроматография

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал на амоняк за йон-хроматография (1000mg/l NH4+ във H2O, ), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на калий за йон-хроматография (КNO3 във H2O, 1000mg/l, К+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на калций за йон-хроматография (CаCO3 във H2O, 1000mg/l Са2+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на литий за йон-хроматография (LiCO3 във H2O, 1000mg/l Li), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на магнезий за йон-хроматография (Mg във H2O, 1000mg/l Mg2+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на натрий за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l Na), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на нитрати за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l NO3-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на нитрити за йон-хроматография (NaNO2 във H2O, 1000mg/l NO2-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на сулфати за йон-хроматография (Na2SO4 или К2SO4 във H2O, 1000mg/l SO42-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на сулфиди за йон-хроматография (1000mg/l S2-), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на флуориди за йон-хроматография (NaF във H2O, 1000mg/l F-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на фосфати за йон-хроматография (NaH2PO4 във H2O, 1000mg/l PO43-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на хлориди за йон-хроматография (NaCl или КCl във H2O, 1000mg/l Cl-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на цианиди за йон-хроматография (K[Zn(CN)4] във H2O, 1000mg/l CN-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Референтен материал на калий за йон-хроматография (КNO3 във H2O, 1000mg/l, К+), 100 мл

Референтен материал на калций за йон-хроматография (CаCO3 във H2O, 1000mg/l Са2+), 500 мл

Референтен материал на магнезий за йон-хроматография (Mg във H2O, 1000mg/l Mg2+), 500 мл

Референтен материал на натрий за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l Na), 500 ml

Референтен материал на амоний -NH4+, 1000 mg/l във вода, 500 мл

Референтен материал на нитрати -NO3- 1000 mg/l във вода, 500 мл

Референтен материал на нитрити- NO2- 1000 mg/l във вода, 500 мл

Референтен материал на сулфати -SO42- 1000 mg/l във вода, 500 мл

Референтен материална флуориди- F-1000 mg/l във вода, 500 мл

Референтен материал на фосфати във H2O, 1000 mg/l PO43-, 500 мл

Референтен материал на хлориди -Cl- 1000 mg/l във вода, 500 мл

Референтен материал на цианиди (K2[Zn(CN)4] в H2O, 1000mg/l CN-) 500 мл

4.21 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 Референтни материали и сертифицирани референтни материали за AAS

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал на алуминий Al3+, 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на арсен- As3+ 1000mg/l разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Референтен материал на желязо-Fe3+ 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл

Референтен материал на живак -Hg2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл

Референтен материал на кадмий- Cd2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл

Референтен материал на кобалт - Co2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл

Референтен материал на манган- Mn2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл

Стандартен разтвор на мед- Cu2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Референтен материал на никел -Ni2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл

Референтен материал на олово- Pb2+ 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл

Сертифициран референтен материал за ТОС (калиев хидогенфталат във вода, 1000 mg/l ), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на хром -Cr3+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500мл , произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на хромати -Cr6+ 1000 mg/l във вода, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на цинк Zn2+ 1000mg/l в разредена , произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025киселина, 500мл

4.22 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 Референтни материали и сертифицирани референтни материали за органични замърсители

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал 4-chlorphenol, 0,5 gh, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 2,4-dinitrophenol, 100ug/ml, 1ml, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 17-алфа-Етинилестрадиол (ЕЕ2), 0.25g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 17-бета-Естрадиол (Е2), 0.25g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Аклонифен, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал ацетохлор, 0,1 г., произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал бифенокс, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал циперметрин, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал фенитротион, 0,25 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал естрон (Е1), 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Еритромицин, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал кларитромицин, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Azithromycin dihydrate 0.05гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материалметиокарб, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал имидаклоприд, 0.1гр , произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал тиаклоприд, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал тиаметоксам, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал клотианидин, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал ацетамиприд, 0.1g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Метафлумизон, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Amoxicillin trihydrate 0,25гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал тиалат, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Оксадиазон, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Киноксифен , 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Diclofenac sodium, 0,1 г., произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал PFOS, 0,01 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал PFOA, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от ароматни летливи съединения съдържаща най-малко следните Сертифицирани компоненти: Benzene, Ethylbenzene, Toluene, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene, 1,2,3-Trimethylbenzene, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene - 10000ng/µl на всеки компонент в хексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от ароматни летливи съединения съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Benzene, Chlorobenzene, 1,2 –Dichlorobenzene, 1,3 –Dichlorobenzene, 1,4 –Dichlorobenzene, Ethylbenzene, Styrene, Toluene, o-Xylene, m- Xylene, p- Xylene, - 2000ng/µl на всеки компонент в метанол, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от РСВ съдържаща най-малко следните Сертифицирани компоненти: РСВ-28(2,4,4’- Trichlorobiphenyl); РСВ- 31(2,4’,5-Trichlorobiphenyl); РСВ-52(2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenyl); РСВ-101( 2,2’,4,5,5’- Pentachlorobiphenyl); РСВ-105( 2,3,3’,4,4’- Pentachlorobiphenyl); РСВ-118( 2,3’,4,4’,5- Pentachlorobiphenyl); РСВ- 126(3,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphenyl); РСВ-128( 2,2’,3,3’4,4’-Hexachlorobiphenyl); РСВ-138( 2,2’,3,4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl); РСВ-153( 2,2’,4,4’,5,5’- Hexachlorobiphenyl); РСВ-156(2,3,3’4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl); РСВ- 170(2,2’,3,3’4,4’,5- Heptachlorobiphenyl); РСВ-180 (2,2’,3,4,4’,5,5’- Heptachlorobiphenyl)- 10ng/µl на всеки компонент в изооктан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от РСВ съдържаща най-малко следните Сертифицирани компоненти: РСВ-28(2,4,4’- Trichlorobiphenyl), РСВ-52(2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenyl), РСВ-101(2,2’,4,5,5’- Pentachlorobiphenyl), РСВ-105(2,3,3’,4,4’- Pentachlorobiphenyl), РСВ-118(2,3’,4,4’,5- Pentachlorobiphenyl), РСВ-138(2,2’,3,4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl), РСВ-153(2,2’,4,4’,5,5’- Hexachlorobiphenyl), РСВ-156(2,3,3’4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl), РСВ-180 (2,2’,3,4,4’,5,5’- Heptachlorobiphenyl)- 10ng/µl на всеки компонент в изооктан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от полихлорирани бифенили съдържащи С12Н5Сl5, С12Н4Сl6 и С12Н2Сl8 съединения (Arochlor 1260) - 10ng/µl на всеки компонент в циклохексан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал РСВ-209 (2,2’,3,3’4,4’,5,5’6,6’- Decachlorobiphenyl)- 100ng/µl в циклохексан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от РАН съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluornthene, Fluorene, Indeno(1,2,3,c,d)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene - 100ng/µl на всеки компонент в циклохексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от РАН съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, Benzo(e)pyrene, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluornthene, Fluorene, Indeno(1,2,3,c,d)pyrene, Naphthalene, Perylene, Phenanthrene, Pyrene- 10ng/µl на всеки компонент в циклохексан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от РАН съдържаща най-малко следните деутерирани сертифицирани компоненти: Acenaphthene D10, Chrysene D12, Naphthalene D8, Phenanthrene D10, Perylene D12- 1000ng/µl на всеки компонент в толуен, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от РСВ и органохлорни пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: РСВ-28(2,4,4’- Trichlorobiphenyl), РСВ-52(2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenyl), РСВ-101(2,2’,4,5,5’- Pentachlorobiphenyl), РСВ-138(2,2’,3,4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl),РСВ-153( 2,2’,4,4’,5,5’- Hexachlorobiphenyl), РСВ-180(2,2’,3,4,4’,5,5’- Heptachlorobiphenyl), Aldrin, cis-Chlordane, trans-Chlordane, oxy-Chlordane, 2,4-DDD, 4,4-DDD, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDT, Dieldrin, alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, epsilon-HCH, Heptachlor, cis-Heptachlorepoxide, trans-Heptachlorepoxide, Hexachlorobenzene, Isodrin, Methoxychlor, Mirex- 10ng/µl на всеки компонент в толуен/циклохексан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от азотсъдържащи пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Atrazine, Diuron, Fenuron, Isoproturon, Linuron, Metazachlor, Metolachlor, Monolinuron, Prometryn, Propazine, Sebuthylazine, Simazine, Terbuthylazine, Terbutryne - 100ng/µl на всеки компонент в ацетонитрил/ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от пестициди съдържаща: Ametryn, Atraton, Atrazine, Prometon, Prometryn, Propazine, Secbumeton, Simetryn, Simazine, Terbuthylazine, Terbutryn, 100ng/µl на всеки компонент в ацетон; 1ml, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от азотсъдържащи пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Alachlor, Ametryn, Atrazine, Мetolachlor, Pendimethalin, Prometryn, Propazine, Simazine, Terbuthylazine, Terbutryn, Trifluralin - minimum 10ng/µl на всеки компонент в ацетонитрил,1ml, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от органохлорни пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Aldrin, cis-Chlordan, trans-Chlordan, 2,4’-DDD, 4,4’-DDD, 2,4’-DDE, 4,4’-DDE, 2,4’-DDT, 4,4’-DDT, Dieldrin, alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, Heptachlor, cis-Heptachlor epoxide, trans-Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Methoxychlor -10ng/µl на всеки компонент в циклохексан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от азотсъдържащи пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Alachlor, Ametryn, Atrazine, Chlorpyriphos, Diazinon, Malathion, Metolachlor, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pendimethalin, Prometryn, Propazine, Simazine, Terbuthylazine, Terbutryn, Trifluralin - 50ng/µl на всеки компонент в ацетонитрил, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Bentazone, 2,4-D, 2,4-DВ, Dicamba, Fenoprop, MCPA, MCPВ, MCPP - 20ng/µl на всеки компонент в ацетонитрил/ацетин, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Bentazone, 2,4-D, 2,4-DВ, Dicamba, Dichlorprop, MCPA, MCPВ, MCPP - 1000 ng/µl на всеки компонент в етилацетат/ацетонитрил/ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Diazinon, Dichlorvos, Dimethoate, Fenthion, Malathion, Parathion-ethyl, Parathion-methyl - 200ng/µl на всеки компонент в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал дизелово и минерално масло в две отделни ампули, minimum 99,0%, по 1ml за всяко масло, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от летливи органични съедиединения съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Benzen, Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, 4-Chlorotoluene, 2-Chlorotoluene, Dibromochloromethane, Dibromomethane, 1,3- Dichlorobenzene, 1,2- Dichlorobenzene, 1,4- Dichlorobenzene, 1,1- Dichloroethane, 1,2- Dichloroethane, cis-1,2- Dichloroethene, trans-1,2- Dichloroethene, 1,1- Dichloroethene, Dichloromethane, Etylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, Naphthalene, N-Propylbenzene, Styrene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, m-Xylene, o-Xylene, p-Xylene - 200ng/µl на всеки компонент в метанол, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от летливи органични съедиединения съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Benzen, Bromodichloromethane, Bromoform, Bromomethane, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroethane, Chloroform, Chloromethane, Dibromochloromethane, 1,2- Dibromoethane, Dibromomethane, 1,3- Dichlorobenzene, 1,2- Dichlorobenzene, 1,4- Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane, 1,1- Dichloroethane, 1,2- Dichloroethane, cis-1,2- Dichloroethene, trans-1,2- Dichloroethene, 1,1- Dichloroethene, Dichloromethane, Etylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, Naphthalene, Styrene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene, Trichlorofluoromethane, 1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, m-Xylene, o-Xylene, p-Xylene - 200ng/µl на всеки компонент в метанол, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Alachlor D13, 100ng/µl в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Atrazine D5, 100ng/µl ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Benzene, 10ng/µl в метанол, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Benzene D6, 2000 ng/µl в метанол, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Benzo(j)fluoranthene, 10 ng/µl в циклохексан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Benzo(a)pyrene, 100 ng/µl в циклохексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Benzo(a)pyrene D12, 100 ng/µl в циклохексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Benzo(e)pyrene -100ng/µl в циклохексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Бисфенол А, 250мг, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Chlordecone (Kepone), 100 µg/ml в толуен, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Chlorfenvinphos, 100 ng/µl в циклохексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 2-Chlorphenol acetate, 10ng/µl в изо-октан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Chlorpyrifos, 100 ng/µl в циклохексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Chlorpyrifos D10 (diethyl D10), 100 ng/µl в ацетон, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 4,4 DDE D8 -100ng/µl в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 4,4 DDT D8, 100ng/µl в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на н-декан, 1 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Dicofol 100ppm в циклохексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Diuron, 100ng/µl в ацетонитрил/ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Diuron, D6, 100ng/µl в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал HCH-alpha D6, 10мг, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал, съдържащ минимум следните компоненти и концентрация: 2-Methylphenol; 3-Methylphenol; 4-Methylphenol - 200ug/мл, 1мл, в метанол или друг разтворител, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Chlorfenvinphos D10, 100 ng/µl в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Hexachlorobutadiene, 100ng/µl в метанол, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал HCH-alpha D6 -100ng/µl в циклохексан, 1мл, , произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал HCH-gamma D6, 100ng/µl в циклохексан, 1мл, , произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Isoproturon, 100ng/µl в ацетонитрил/ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Isoproturon-D6 -100ng/µl в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Linuron, 100ng/µl в ацетонитрил/ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 4-N-nonylphenol D8 (ring D4-ethyl D4) -100ng/µl в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 4-N-nonylphenol, 100ng/µl в циклохексан или подобен разтворител, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 4-tert-Octylphenol, 10 µg/ml в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Pentachlorobenzene, 10ng/µl в циклохексан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на Pentachlorophenol, 100 ng/µl в метанол, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Pentachlorophenol acetate, 100 ng/µl в циклохексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Prometon, 10ng/µl в циклохексан, 10мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на Simazine D5, 100ng/µl в ацетон, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Simetryn, 100ng/µl в циклохексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал стирен, 100 ng/µl в метанол, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на н-тетраконтан, 100 мг, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 1,3,5-трихлорбензен в ацетон, 100ng/µl, 1 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Trifluralin-D14, 100ng/µl в ацетон, 1мл , произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Vinyl chloride -1000ng/µl в метанол, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Thiometocsam, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Clothianidin, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал n-Hexane,1ml , 99%, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал n-Pentane, 99%, 5 ml, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал смес от phthalic acid, benzylbutyl ester; phthalic acid, bis-2-n-butoxyethyl ester; phthalic acid, bis-butyl ester; phthalic acid, bis- cyclohexyl ester; phthalic acid, bis-2-n-ethoxyethyl ester; phthalic acid, bis-ethyl ester; phthalic acid, bis-2 -ethylhexyl ester; phthalic acid, bis-hexyl ester; phthalic acid, bis-iso-butyl ester; phthalic acid, bis-methyl ester; phthalic acid, bis-methylglycol ester; phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester; phthalic acid, bis-nonyl ester; phthalic acid, bis-n-octyl ester; phthalic acid, bis-n-pentyl ester; phthalic acid, bis-n-phenyl ester 1000ng/µl в хексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за Tri-n-butyltin chloride Solution, 1000 µg/mL в метанол, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 2,4,4'-Tribromodiphenyl ether (BDE-28) 50 µg/mLв нонан, 1 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) 50 µg/mL в нонан, 1 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether (BDE-99) 50 µg/mL в нонан, 1 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether (BDE-100) 50 µg/mL в нонан, 1 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether (BDE-153) 50 µg/mL в нонан, 1 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether (BDE-154) 50 µg/mL в нонан, 1 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал 3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-77) 50 µg/mL в нонан, 1 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал Chloroparaffin C10-C13, 55,5% Cl 100 µg/mL в циклохексан, 10 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

4.23 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 Сертифицирани референтни материали за седименти и утайки

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал за PAHs в седименти BCR 535 или еквивалентно, 40гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за PCBs в седименти BCR 536 или еквивалентно, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025, 40гр

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в седименти – CRM015 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в утайки - CRM029 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в утайки от отпадни води -CRM031 или еквивалентно, 40 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за метали, общ фосфор и азот в седименти -CNS301 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за PAHs, PCBs и пестициди в седименти -CNS391 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал tributyltin и dibutyltin в седименти BCR 462 или еквивалентно, 40гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за метали в индустриални утайки NIST–2782 или еквивалентно, 70 гр

4.24 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 Сертифицирани референтни материали и референтни материали за биота

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал за тежки метали в планктон BCR 414 или еквивалентнен, 5гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за тежки метали в риба DORM 4 или еквивалентнен, 20 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за хексахлорбензен и хексахлорбутадиен в риби ERM CЕ100 или еквивалентнен, 40 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за органични замърсители в риби NIST1946 или еквивалентнен, 5 по 10 гр

Сертифициран референтен материал за органични замърсители в миди NIST1974с или еквивалентнен, 5 по 10 гр

Референтен материал за органични замърсители в риби CIL-EDF-2524 или еквивалентнен, 10 гр.

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в растения NIST-1547 или еквивалентно, 50 гр

4.25 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели във води

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал за тежки метали в планктон BCR 414 или еквивалентнен, 5гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за тежки метали в риба DORM 4 или еквивалентнен, 20 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за хексахлорбензен и хексахлорбутадиен в риби ERM CЕ100 или еквивалентнен, 40 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за органични замърсители в риби NIST1946 или еквивалентнен, 5 по 10 гр

Сертифициран референтен материал за органични замърсители в миди NIST1974с или еквивалентнен, 5 по 10 гр

Референтен материал за органични замърсители в риби CIL-EDF-2524 или еквивалентнен, 10 гр.

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в растения NIST-1547 или еквивалентно, 50 гр

4.26 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 Сертифицирани референтни материали и референтни материали за определяне на показатели в почви

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтeн материал за определяне на ПАВ 1000mg/l, MBAs1000-100 или еквивалентен, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

сертифициран референтeн материал за определяне на БПК MDL- 003 или еквивалентен, 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтeн материал за определяне на флуориди MDL- 009 или еквивалентен, 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтeн материал за определяне на минерали във води QC1041 или еквивалентен, 2 ампули по 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтeн материал за определяне на минерали в морски води - QC3136 или еквивалентен, 500мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за нутриенти QC1195 или еквивалентен, 20 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за нитрити QC1153 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за нутриенти QC3051 Complex Nutrients - Water Polution или еквивалентен, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за определяне на феноли в отпадни води QC1134 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за определяне на общ сух остатък, разтворени и неразтворени вещества във води QC1298 или еквивалентен, 1 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за определяне на BOD,CBOD, COD,TOC във води-QC1297 или еквивалентен, 20 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за определяне на азотни показатели във води QC1166 или еквивалентен, 20 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтeн материал за остатъчен хлор QC1277 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за определяне на разтворен кислород във води- QC1077 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтни материали за определяне PAH във води -QC1223 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтeн материал за определяне на соленост във води -SAL20 или еквивалентен, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за ТОС във вода TOC1000 или еквивалентен, 1000mg/l, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за определяне на общо разтворени вещeства във вода ТDS1000 или еквивалентен, 1000mg/l, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за определяне на общ азот по Келдал TKN1000 или еквивалентен, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за определяне на общо неразтворени вещeства във вода ТSS1000 или еквивалентен, 1000mg/l, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал ERM-CA713 елементи в отпадни води или еквивалентен, 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за тежки метали във води NIST-1643f или еквивалентно, 250 мл

Сертифициран референтен материал за елементи във вода NIST-1640A или еквивалентно, 250 mL

Референтен материал Живак в речна вода ORMS-5 или еквивалентно 3х50 мл

4.27 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели в прах

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал за тежки метали в градски прахови частици NIST 1648а или еквивалентно, 2 гр.

Сертифициран референтен материал за РАН във фин прах (РМ 10 like) ERM-CZ или еквивалентно, 0.5 гр

4.28 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 Аналитичен стандарт за определяне на нефтопродукти

Предмет на доставка са следните стоки:

Аналитичен стандарт QC за нефтопродукти, 9377-2 или еквивалентно, 1мл

4.29 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 Сертифициране референтни материали за определеяне на VOC

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтни материали за определяне на VOC CRM 1370 или еквивалентен, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

4.30 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 Сертифицирани референтни материали за ХПК и калциев карбонат

Предмет на доставка са следните стоки:

Сертифициран референтен материал за ХПК 20мг/л. -100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за ХПК 600мг/л, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал за ХПК 2000мг/л. -100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

Сертифициран референтен материал на калциев карбонат 25 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

### ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чрез доставката на химикали, реактиви, разтворители, тест-набори, буфери, микробиологични среди, СРМ, РМ и други, се цели да  се подсигури дейността на лабораториите от Главна дирекция „Лабораторно–аналитична дейност“, както и осъществяването на вътрешно-лабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС и поддържане на компетентност, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.

### ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

Обществената поръчка се финансира със средства от националния бюджет.

### ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 250 000 лв. (един милион двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС или 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева) с ДДС.

7.1 Прогнозната стойност за Обособена позиция № 1 Буфери e 5 900 лв. (пет хиляди и деветстотин лева) без ДДС или 7 080 лв. (седем хиляди и осемдесет лева) с ДДС.

7.2 Прогнозната стойност за Обособена позиция № 2 Разтвори с определена концентрация e 8 000 лв. (осем хиляди лева) без ДДС или 9 600 лв. (девет хиляди и шестстотин лева).

7.3 Прогнозната стойност за Обособена позиция № 3 Разтвори за електропроводимост e 3 400 лв. (три хиляди и четиристотин лева) без ДДС или 4 080 лв. (четири хиляди и осемдесет лева) с ДДС.

7.4 Прогнозната стойност за Обособена позиция № 4 Тестове, съвместими с апарат Nova 60 e 75 000 лв. (седемдесет и пет хиляди лева) без ДДС или 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева) с ДДС.

7.5 Прогнозната стойност за Обособена позиция № 5 Тестове, съвместими със спектрофотометър DR 3900 e 32 500 лв. (тридесет и две хиляди и петстотин ле) без ДДС или 39 000 лв. (тридесет и девет хиляди лева) с ДДС.

7.6 Прогнозната стойност за Обособена позиция № 6 Химикали със специфична чистота e 105 000 лв. (сто и пет хиляди хиляди лева) без ДДС или 126 000 лв. (сто двадесет и шест хиляди лева).

7.7 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 7 Акцизни продукти e 42 300 лв. (четиридесет и две хиляди и триста лева) без ДДС или 50 760 лв. (петдесет хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС.

7.8 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 8 Разтворители за обща употреба e 4 500 лв. (четири хиляди и петстотин лева) без ДДС или 5 400 лв. (пет хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

7.9 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 9 Разтворители и химикали за газова и течна хроматография e 52 000 лв. (петдесет и две хиляди лева) без ДДС или 62 400 лв. (шестдесет и две хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

7.10 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 10 Соли e 81 000 лв. (осемдесет и една хиляди лева) без ДДС или 97 200 лв. (деветдесет и седем хиляди и двеста лева) с ДДС.

7.11 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 11 Киселини и основи e 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС или 24 000 лв. (дведесет и четири хиляди лева) с ДДС.

7.12 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 12 Реагенти и реактиви e 48 000 лв. (четиридесет и осем хиляди лева) без ДДС или 57 600 лв. (петдесет и седем хиляди и шестстотин лева.

7.13 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 13 Индикатори e 9 000 лв. (девет хиляди лева) без ДДС или 10 800 лв. (десет хиляди и осемстотин лева) с ДДС.

7.14 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 14 Катализаторни таблетки e 3 400 лв. (три хиляди и четиристотин лева) без ДДС или 4080 лв. (четири хиляди и осемдесет лева) с ДДС.

7.15 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 15 Разтворител за апарат ОСМА-310 e 23 000 лв. (двадесет и три хиляди лева) без ДДС или 27 600 лв. (двадесет и седем хиляди и шестстотин лева) с ДДС.

7.16 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 16 Продукти за PCR анализ e 52 000 лв. (петдесет и две хиляди лева) без ДДС или 62 400 лв. (шестдесет и две хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

7.17 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 17 референтни материали и сертифицирини референтни материали за ГМО e 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева) без ДДС или 19 200 лв. (деветнадесет хиляди и двеста лева) с ДДС.

7.18 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 18 Материали за микробиологични анализи e 9 000 лв. (девет хиляди лева) без ДДС или 10 800 лв. (десет хиляди и осемстотин лева) с ДДС.

7.19 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 19 Сертифицирани референтни материали и референтни материали за ICP e 60 000  лв. (шестдесет хиляди лева) без ДДС или 72 000 лв. (седемдесет и две хиляди лева) с ДДС.

7.20 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 20 Референтни материали и сертифицирани референтни материали за йонхроматография e 27 000 лв. (двадесет и седем хиляди лева) без ДДС или 32 400 лв. (тридесет и две хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

7.21 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 21 Референтни материали и сертифицирани референтни материали за AAS e 8 000 лв. (осем хиляди лева) без ДДС или 9 600 лв. (девет хиляди и шестстотин лева) с ДДС.

7.22 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 22 Референтни материали и сертифицирани референтни материали за органични замърсители e 222 000 лв.  (двеста двадесет и две хиляди лева) без ДДС или 266 400 лв. (двеста шестдесет и шест хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

7.23 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 23 Сертифицирани референтни материали за седименти и утайки e 55 000 лв. (петдесет и пет хиляди лева) без ДДС или 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) с ДДС.

7.24 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 24 Сертифицирани референтни материали и референтни материали за биота e 28 000 лв. (двадесет и осем хиляди лева) без ДДС или 33 600 лв. (тридесет и три хиляди и шестстотин лева) с ДДС.

7.25 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 25 Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели във води e 146 000 лв. (сто четиридесет и шест хиляди лева) без ДДС или 175 200 лв. (сто седемдесет и пет хиляди и двеста лева) с ДДС.

7.26 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 26 Сертифицирани референтни материали и референтни материали за определяне на показатели в почви e 56 000 лв. (петдесет и шест хиляди лева) без ДДС или 67 200 лв. (шестдесет и седем хиляди и двеста лева) с ДДС.

7.27 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 27 Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели в прах e 39 000 лв. (тридесет и девет хиляди лева) без ДДС или 46 800 лв. (четиридесет и шест хиляди и осемстотин лева) с ДДС.

7.28 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 28 Аналитичен стандарт за определяне на нефтопродукти e 3 000 лв. (три хиляди лева) без ДДС или 3 600 лв. (три хиляди и шестстотин лева) с ДДС.

7.29 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 29 Сертифициране референтни материали за определеяне на VOC e 8 000 лв. (осем хиляди лева) без ДДС или 9 600 лв. (девет хиляди и шестстотин лева) с ДДС.

7.30 Прогнозната стойност за Обособена Позиция № 30 Сертифицирани референтни материали за ХПК и калциев карбонат e 8 000 лв. (осем хиляди лева) без ДДС или 9 600 лв. (девет хиляди и шестстотин лева) с ДДС.

УКАЗАНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участниците предлагат единична цена на всяка една от стоките, както и обща цена без и с вкл. ДДС за изпълнение на обществената поръчка, като попълват и подават ценово предложение по образец към настоящата документация.

Необходимо е предложените цени да включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката и др., необходими за качествденото изпълнение.

### НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията към избрания изпълнител се извършват в срок от 30 дни след подписан без заележки протокол за приемане на доставката и предоставена коректно попълнена фактура - оригинал.

### СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Договорите с избраните изпълнители ще бъдат със срок - 24 месеца от датата на подписването им.

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да се доставят по заявки, както следва:

-до 90 дни за всички химикали, реактиви, сертифицирани референтни материали и референтни материали, считано от датата на изпращане на заявка за доставка;

- до 120  дни за всички акцизни разтворители, считано от датата на изпращане на заявка за доставка.

### ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА/МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При изготвяне на техническото си предложение участникът трябва да вземе предвид следните изисквания:

- трябва да оферира общия обем изискани опаковки, като ги достави в съответните лаборатории, съгласно направеното в Техническата спецификация разпределение.

Забележка: В случаите, когато сертифицирани референтни материали и/или  референтни материали, които са уникални и нямат еквивалент в световен мащаб и са спрени от производство, е допустимо  някои от стоките да не бъдат оферирани. Обстоятелството, че даден продукт е спрян от производство се доказва с документ от фирмата - производител и се приема само в случаите, когато нито един участник не е предложил продукта или еквивалент.

- Предлаганите разфасовки трябва да са съобразени с изискванията на възложителя. Допустимо е участника да предложи различна разфасовка от посоченото в техническото задание, като оферираните брой опаковки да бъдат съобразени и кратни на зададените от възложителя. В противен случай участника се отстранява. Във връзка с естеството на работа и необходимите обеми от вещества, няма да бъдат приети разфасовки по-големи от 2,5л и 2,5 кг.

- Химикали, за които изрично в Техническата спецификация  е посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани продукти, идентични или еквивалентни на същата. За всички останали химикали изискваната степен на чистота е в съответствие с ACS или ISO спецификациите. За продуктите, за които няма публикувани ACS или ISO спецификации, се оферират продукти, за които производителят е гарантирал, че са приложими за аналитични цели, видно от анализните сертификати, каталожните материали и други.

- За оферираните СР и СРМ е задължително да се спазят изискванията за концентрация, разтворител и данни посочени в анализния сертификат, като: стойност на сертифицираната характеристика, неопределеност, проследимост на сертифицираната стойност до единиците за измерване от Международната система с единици SI или до първичен аналитичен / референтен метод. За продуктите, които са специфицирани като СРМ е необходимо да има запис доказващ компетентността на производителя, съгласно стандарт ISO/IEC 17025 и ISO Gude 34 или ISO/IEC 17043 или еквивалент.

-За мултикомпонентните СР и СРМ, е допустимо да бъдат предложени продукти, съдържащи по-голям брой компоненти, от минимално посочените в Техническата спецификация.

-Тест-наборите от обособена позиция № 4, трябва да бъдат съвместими с параметрите на апарат-спектрофотометър NOVA 60, доказано с документ, изхождащ от производителя на оферираните тест-набори. Кюветните тестове трябва да бъдат с диаметър на кюветата 16мм.

В случай че оферираният продукт не е произведен от производителя на апаратурата, за която се поръчва, участникът следва да представи декларация, че същият е съвместим с апаратурата и че се задължава да достави за своя сметка друг подходящ продукт, ако възложителят направи рекламация.

-Тест-наборите трябва да бъдат съвместими с параметрите на апарат-спектрофотометър DR 3900, доказано с документ, изхождащ от производителя на оферираните тест-набори. Кюветните тестове трябва да бъдат с диаметър на кюветата 13 мм. В случай че оферираният продукт не е произведен от производителя на апаратурата, за която се поръчваq следва да представи декларация, че същият е съвместим с апаратурата и че се задължава да достави за своя сметка друг подходящ продукт, ако възложителят направи рекламация.

-Продуктите трябва да бъдат съвместими с параметрите на апарат real-time PCR Applied Biosystems Step One. В случай че оферираният продукт не е произведен от производителя на апаратурата, за която се поръчва, участникът следва да представи декларация, че същият е съвместим с апаратурата и че се задължава да достави за своя сметка друг подходящ продукт, ако възложителят направи рекламация.

-За всяка една позиция, за която участника подава предложение е длъжен да предостави каталог, брошура или извадка от каталог, на производителя/дистрибутора, от които да са видни всички изискуеми параметри (обем, чистота, съдържание и други) на оферирания продукт. В представения материал е необходимо да бъде маркирана страницата, на която се намира оферирания от участника продукт, по всяка обособена позиция.

От него трябва ясно да личи връзката между производителя и дистрибутора (когато това е приложимо), и оферирания каталожен номер в техническото предложение. Каталожният номер, посочен в техническото предложение, трябва да бъде проследим до материалите, приложени в офертата на участника и/или в интернет страницата на посочения производител и/или дистрибутор.

Възложителят си запазва правото да провери автентичността на приложените документи, като потърси допълнителни доказателства за това: в интернет, чрез запитване към участника, фирмата производител или дистрибутор или друг подходящ начин.

-За всяка една позиция, за която участника подава предложение е длъжен да предостави примерен анализен сертификат (от възможно най-късно произведена партида)-един брой, в който да присъства информация за вида на веществото, съпътстващите примеси, чистота, срок на годност, начин на съхранение (когато това е приложимо) и други, необходими за рутинната лабораторна работа.

Достоверността на представените сертификати следва да може да бъде проверена на страницата на производителя.

-Участниците задължително представят примерен анализен сертификат:

*За референтните материали (РМ),  в който резултатът трябва да бъде представен с неговата неопределеност, а не със стандартно отклонение или % грешка. В предоставените сертификати трябва ясно да личи обявената проследимост на сертифицираната стойност, т.е проследимост до единиците за измерване от Международната система единици SI или до стойности, получени по първичен аналитичен / референтен метод.

*За сертифицираните референтни материали (СРМ), в който производителят или лабораторията, определили чрез изпитване стойностите на характеристиките, посочени в сертификата на сертифицирания сравнителен материал, трябва да са доказали компетентност съгласно стандарт  ISO/IEC 17025 и ISO Gude 34 или ISO/IEC 17043 или еквивалент.

Стойността на сертифицираната характеристика, посочена в сертификатa, трябва да бъде представена с неопределеност, а не със стандартно отклонение или % грешка. В предоставените сертификати трябва ясно да личи обявената проследимост на сертифицираната стойност, т.е проследимост до единиците за измерване от Международната система с единици SI или до стойности, получени по първичен аналитичен / референтен метод.

- за СРМ и РМ с една и съща спецификация, следва да се оферират два различни продукта. За референтните материали /РМ/ и сравнителните референтни материали /СРМ/ е допустимо продуктът да бъде произведен по „клиентска заявка“. В този случай участникът е длъжен да предостави Декларация за произвеждане на продукти по „клиентска заявка“ от производителя им, с която същият се ангажира да произведе продукт, съдържащ изискуемите компоненти, с необходимата концентрация, чистота и обем/разфасовка, като се спазят и всички други изисквания поставени по отношение на обособената позиция. Тази възможност се предоставя само и единствено за продукти, специфицирани като референтни материали /РМ/ и сравнителни референтни материали /СРМ/.

Задължителни изисквания при доставка:

Доставените химични вещества и други трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне, и с оригинални етикети на производителя. Няма да се приемат преопаковани продукти. Ако изпълнител достави преопакован продукт, това ще се счита за пълно неизпълнение на поетите договорни задължения.

Всички продукти задължително трябва да бъдат придружени с анализен сертификат, издаден от производителя, в който да има посочени: дата на производство и/или срок на годност. При липса на посочен срок на годност, изпълнителят задължително представя документ от производителя, с който се доказва годността за употреба на доставеният продукт.

Анализните сертификати за РМ и СРМ, трябва да съдържат необходимите данни, залегнали в документацията

При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност преведени на български език и съдържащи информацията, определена в действащото българско законодателство.

Продуктите по всички позиции трябва да бъдат доставяни с минимум посочения в Приложение 1 остатъчен срок на годност, считано от датата на конкретната доставка. В случаите, в които такъв не е посочен  продуктите следва да се доставят със срок на годност  не по-малък от 70 % от общия им срок, определен от производителя.

## РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Техническата спецификация е публикувана в отделен файл.

## РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

### III.1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната доставка в държавата членка, в която са установени.

2. Участниците - юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.

3. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е юридическо лице, се представя копие на документ за създаване на обединението, а когато в документа не е посочено лицето, което представлява обединението - и документ, подписан от участниците в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта.

При участие на обединения задължително в акта за създаване на обединението трябва да бъде посочена следната информация:

- права и задължения на участниците в обединението;

- разпределение на отговорността между членовете на обединението;

- дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде направено и в отделен/обособен документ);

- уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението;

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено копие на акта за създаване на обединение или е приложен акт, но липсва изискуемото съдържание или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата; участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване критериите за подбор клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение този ресурс.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура по възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. Липсата на това основание се декларира в Част III – Основания за изключване, раздел Г – Специфични национални основания за изключване на ЕЕДОП.

III.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗОП

Настоящите основания за отстраняване се прилагат за всички обособени позиции.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, възникнали преди, или по време на процедурата:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда, или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен.

Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Kогато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

Основанието по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 55 ОТ ЗОП

Настоящите основания за отстраняване се прилагат за всички обособени позиции.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 55 от ЗОП, възникнали преди, или по време на процедурата:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по чл.55, ал.1, т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Kогато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящите основания за отстраняване се прилагат за всички обособени позиции.

- На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици  на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.

- На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.

- На основание чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Изискването се отнася за лица, които са съдружници, притежават дялове или са управители или членове на орган на управление или контрол в участник по процедурата. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелства по смисъла на чл. 69, ал. 1 и 2, вр. чл. 6 от ЗПКОНПИ.

Основанията се декларират в ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 107 ОТ ЗОП

Настоящите основания за отстраняване се прилагат за всички обособени позиции.

Извън гореописаните основания за отстраняване, възложителят отстранява от процедурата:

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;

3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;

4. Участниците са свързани лица;

5. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ДЕКЛАРИРАНЕ

1. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от гореописаните основания за отстраняване, Възложителят отстранява участника от процедурата.

2. Когато участник е посочил, че при изпълнение на поръчката ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва подизпълнители, основанията за отстраняване от процедурата важат и за тях и липсата им следва да бъде декларирана.

3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

- 5 (пет) години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;

- 3 (три) години от датата на:

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" от ЗОП;

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок;

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Мерки за доказване на надеждност:

4. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и/или посочените от Възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В тази връзка се прилагат правилата на чл. 56 и чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

Деклариране на липсата на основания за отстраняване:

5. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване чрез предоставяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

ЕЕДОП се подава електронно. Подробни указания за начина на попълване и подаване на електронен ЕЕДОП (е-ЕЕДОП) се съдържат в раздел V. Указания за подготовка и подаване на оферти и раздел XII. Образци на документи за участие в обществената поръчка.

6. Основанията по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, относно престъпленията по чл.321 и 321а НК (участие в престъпна група), чл.301-307 НК (корупция-подкуп), чл.209-2013 НК (измама), чл.108а от НК (тероризъм), чл.253-253б НК (изпиране на пари), чл.192а НК (детски труд) и чл.159а-159г НК (трафик на хора), се декларира в съответните полета на Част III – Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди на ЕЕДОП, а относно престъпленията по чл.172 НК, чл.255б, чл.352-353е от НК в съответните полета относно нарушение на задължения в областта на трудовото, социалното и екологичното законодателство, в Част III – Основания за изключване, раздел В – Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионални нарушения на ЕЕДОП.

7. Основанията по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, относно престъпленията по чл.194-208 от НК, чл.213а-217 от НК (престъпления против собствеността), чл.219-252 от НК (престъпления против стопанството), чл.254а-255а от НК и чл.256-260 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система) се декларират в Част III – Основания за изключване, раздел Г – Специфични национални основания за изключване на ЕЕДОП.

8. Всички останали основания по чл.54 и чл.55 от ЗОП (ако е приложимо) се декларират в съответните полета на Част III – Основания за изключване, раздел Б – Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски и раздел В – Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионални нарушения на ЕЕДОП.

9. Когато задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. В ЕЕДОП по ал. 1 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

10. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

11. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основания за отстраняване.

12. Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

13. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо).

### III.3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ПРЕДМЕТ И ОБЕМ, ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.

На основание чл.63, ал.1, т.1, б. “б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне 1 /една/ доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на доставки от областта на предмета на поръчката.

Под „доставка, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: доставка на общо лабораторни химикали и реактиви (в това число: киселини, основи, соли, буфери, разтворители, реактиви, титризоли и др.); консумативи, материали, микробиологични среди, реагенти и препарати; СР; СРМ; китове; тест-набори, и/или идентично на посочените в обособените позиции продукти, за които участникът подава оферта.

Доказване на критерия за подбор "Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката":

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел В, точка 1б.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОКИ ОТ АКРЕДИТИРАНИ ЛИЦА

Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.

На основание чл.63, ал.1, т.9 от ЗОП, стоките следва да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или със следните стандарти:

Стоките, предмет на доставка, трябва да са произведени, от лица, внедрили и прилагащи система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ производството на стоките, предмет на поръчката/обособената позиция, за която участникът подава оферта.

Забележка: Това изискване не важи за стоки произведени от международни и национални институти за стандартизация, сравнителни изпитвания, технологии и други.

- Стоките които са специфицирани като сравнителни референтни материали, трябва да са произведени от акредитирани лица за контрол на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEС 17025 или ISO Guide 34 или еквивалент.

Забележка: Това изискване не важи за стоки произведени от международни и национални институти за стандартизация, сравнителни изпитвания и технологии.

Доказване на критерия за подбор "Изисквания за сертифициране на стоки от акредитирани лица":

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно:  в Част IV, раздел В, точка 12.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.

На основание чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП участникът следва да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания, както следва ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват производство / доставки на общо лабораторни химикали или реактиви, или консумативи, или материали, или микробиологични среди, или реагенти или препарати и/или еквивалентни на посочените в обособените позиции продукти, за които участникът подава оферта.

Доказване на критерия за подбор "Изисквания за системи за управление на качеството":

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно:  в Част IV, раздел Г.

### III.4 ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА

Участниците в настоящата процедура, в това число и участници – обединения от физически и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица САМО, ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица, на основание чл.65, ал.4 от ЗОП, трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В тази връзка за всяко трето лице следва да бъде представен самостоятелен ЕЕДОП. Ако посоченото от участника лице не отговаря на изискванията на чл.65, ал.4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника да го замени с лице, което отговаря на поставените от Възложителя изисквания.

### III.5 ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си той следва да посочи лицето/-та подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който ще им бъде възложен. В този случай участниците трябва да представят декларация – по образец на Възложителя, за поетите от подизпълнителя/-ите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. На основание чл. 67, ал.2 от ЗОП  за всяко от лицата, посочени за подизпълнители се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията, посочени в чл.67, ал.2 от ЗОП, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.

Участникът, избран за изпълнител, следва да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната за превъзлагане по смисъла на чл.66, ал. 5 от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

## РАЗДЕЛ IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

### IV.1 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Настоящите изисквания са приложими за всички обособени позиции.

- За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, изготвени съгласно условията и изискванията на обществената поръчка, на настоящата документация, на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка, към които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.

- Офертата за участие следва да се представи в срока и на адреса, посочени в обявлението, по реда, описан в настоящата документация.

- Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на оферта.

- Офертата се изготвя на български език.

- Всички документи в офертите трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

- Всички документи, които не са оригинали, и за които се поставя изискване за заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат.

- Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно регистрацията му или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. При участници – обединения – офертата се подписва от лицето, посочено като представляващ в обединението (в акта за създаване на обединение или в допълнителен документ, подписан от партньорите в обединението).

- С подаването на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, посочени в тази документация, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

- Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

- Възложителят на основание чл.47, ал.3 от ЗОП изисква от участниците в настоящата процедура да декларират, че офертите им да изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила на територията на Република България и са приложими към предоставяната доставка, предмет на обществената поръчка.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са следните: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Национален осигурителен институт (www.noi.bg), Министерство на околната среда и водите (www.moew.government.bg), Министерство на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)

- Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците НЕ могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка – посочването става с декларация (свободен текст)/(по образец на Възложителя), неизменна част от техническото предложение на участника.

### IV.2 СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертите е: 180  (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения от Възложителя.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие

### IV.3 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО

1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: бул. Цар Борис III 136, преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите.

2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

- Наименование на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

Съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката, за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Техническо предложение за съответната обособена позиция (Образец № 2 от настоящата документация) и отделни непрозрачни пликове с надпис: „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят (Образец № 3 от настоящата документация за съответната обособена позиция).

3. Опаковката на всеки от участниците за съответната обособена позиция следва да включва следните документи:

3.1.Заявление за участие, което включва най-малко следните документи:

3.1.1.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, попълнен и представен в електронен вид, в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и условията на Възложителя, в т.ч. ЕЕДОП се подава за всеки от участниците в обединението, когато не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката; при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението; попълва се Образец №1 от настоящата документация.

Предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид се осъществява по следния начин: при изготвяне на офертата си участникът следва да изтегли от профила на купувача на Възложителя еЕЕДОП - образец в PDF формат (файла за преглед) и XML формат (файла за обработка).Файлът в PDF формат е удобен за преглед, т.е. участникът може да отвори файла и да разгледа изискващата се информация, с която следва да разполага за да го попълни.Файлът във формат XML не се отваря директно от компютъра. Той е подходящ за компютърна обработка и следва да се отвори и зареди чрез следната информационна система https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, т.е. учатникът влиза на страницата на информационната система – избира „Вие сте: Икономически оператор“, „Искате да: Заредите файл ЕЕДОП“, „Качите документ: бутон „Choose file“ от там избира и изтегля файла във формат XML от компютъра и попълва в него необходимата информация/данни, след което записва попълнения файл (zip формат -espd-request, в който се съдържат двата файла в XML и PDF формат) отново на компютъра. Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данните, поради което след всяко попълване (частично или финално) на еЕЕДОП, участникът всеки път следва да изтегли zip-файла (espd-request), който винаги трябва да запазва и съхранява локално на компютъра. Всички допълнения или редакции на еЕДООП се правят като се ползва последния записан файл espd-request–XML формат, който отново се отваря и зарежда само посредством горепосочената информационна система. Файловете в PDF формат се ползват само за преглед.

След пълното попълване на данните/информацията в еЕЕДОП участникът изтегля zip-файла (espd-request) на локален компютър, след което версията на еЕЕДОП в PDF формат трябва да се подпише с електронни подписи отлицата,съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл.55, ал. 3 от ЗОП.4.3.

Подписаният с електронен/електронни подпис/и еЕЕДОП за всяка от позициите, закоято участникътучаства,се представя на подходящ цифровносител в опаковката с офертата.

Участниците следва да попълнят тези раздели от ЕЕДОП, които са приложими към настоящата обществена поръчка, спазвайки всички изисквания на Възложителя, посочени в настоящата документация и указанията за попълване на отделните полета, дадени в образеца на самия документ.

3.1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо – прилага се съответният документ, посочен в настоящата документация;

3.1.3. Копие от документа за създаване на обединение, което не е юридическо лице, съдържащо изискуемата от възложителя информация; приложимо е само по отношение на участници - обединения, които не са юридически лица;

3.1.4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3.2. Техническо предложение за съответната обособена позиция – Образец № 2 от настоящата документация, съдържащо:

а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

б) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

в) Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

г) Мостри макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо.

3.3. Опис на представените документи – Образец № 4 от настоящата документация;

3.4. Ценово предложение за съответната обособена позиция, което обхваща цената на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение – Образец № 3 от настоящата документация. Ценовото предложение се поставя в отделен, запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, на плика следва да се посочи и позицията, за която се отнася.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

### IV.4 ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ, СРОКОВЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ

1. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

2. Възложителят не приема за участие в процедурата оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, когато е приложимо.

3. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата се завеждат в регистъра на Възложителя. В тази хипотеза оферти от лица, които не са включени в списъка не се приемат.

5. Срокът за подаване на оферти може да се удължи при съответните условия и ред, съобразно ЗОП.

Във връзка с провеждането на процедурата и с подготовката и подаване на офертите, за необходими действия и обстоятелства, които не са разгледани в документацията за участие и обявлението за откриване на процедурата, се прилага ЗОП.

## РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

#### Критерият за възлагане на обществената поръчка за всички обособени позиции е най-ниска цена.

Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска цена.

Когато двама или повече участника предлагат в офертите си една и съща най-ниска цена, на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП, Комисията, назначена от Възложителя провежда публично жребий за определяне на изпълнител измежду класираните на първо място еднакви оферти.

## РАЗДЕЛ VI.УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

### VI.1. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

На основание чл.103 от ЗОП след изтичане на срока за подаване на оферти Възложителят ще назначи Комисия за разглеждане и оценка на офертите.

Публична част

Получените оферти ще се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на Комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на тези действия.

Непублична част

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

ВАЖНО: Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Възможността за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Разглеждане на Техническите и Ценовите предложения

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Избор на Изпълнител

Комисията определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

- Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 4 и 5 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите;

- Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

За работата си Комисията изготвя доклад, който се утвърждава от Възложителя. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада от работата на Комисията Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, ако е приложимо. Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в Профила на купувача.

### VI.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. Представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване, както и съответствието с критериите за подбор.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата в която участникът  е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено от компетентен орган в съответната държава.

ВАЖНО: Актуални документи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3. Извърши съответната регистрация, представи документи или изпълни изискване съобразно чл.112, ал.1, т.4 ЗОП, ако е приложимо;

ВАЖНО: Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

При изпълнение на договорите за обществени поръчки изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими  колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗОП

За доказване липсата на основания за отстраняване от процедурата участникът, избран за изпълнител, представя:

- За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост. На основание чл.58, ал.6 от ЗОП, вр. с чл.5, ал.4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл.36, ал.5 от АПК, необходимите данни, свързани със съдимостта на физическите лица, български граждани, ще се установява служебно от Възложителя, посредством електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС), в случай, че са налице изискванията по чл.35б, ал.1, изр.2 от Наредба №8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата по съдимост, а именно – за лицето/лицата, за което/-ито се изисква информация, няма съставени бюлетини за съдимост, вкл. и по чл.78а от НК. В останалите случаи, както и за лица, родени в чужбина, се прилага общоустановеният ред за издаване на свидетелства за съдимост, които следва да бъдат представени в срока, определен от Възложителя, за сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

- За обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на възложителя и на участника;

- За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 55 ОТ ЗОП

За доказване липсата на основания за отстраняване от процедурата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП  участникът, избран за изпълнител, представя удостоверение, издадено от Агенция по вписванията!

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Участникът, избран за изпълнител, следва да представи документи за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по националното законодателство, както следва:

- Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - по образец на Възложителя;

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - по образец на Възложителя;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - по образец на Възложителя.

### VI.3. ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР И ОБРАЗЦИ ЗА ТЯХ СА КАКТО СЛЕДВА:

Документи за удостоверяване на критерии за "технически и професионални способности":

Документи за удостоверяване на критерий "дейности с предмет и обем, сходни или идентични с предмета на поръчката"

Настоящият критерий се прилага за всички обособени позиции

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (по Образец на Възложителя), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.

Документи за удостоверяване на критерий "стоки, сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството"

Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: Копия на Сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

Документи за удостоверяване на критерий "системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания"

Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: Копие на сертификат,  удостоверяващ съответствието на  участника със стандартите за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждане.

Сертификатът  трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.  Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

### VI.4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП, е в размер на  3 %  от стойността на договора за обществена поръчка.

По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП .

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

IBAN: BG 38SOMB91303337 0251 01;

BIC: SOMBBGSF;

БАНКА: Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. София

Банковата гаранция следва да е безусловна и неотменима, в полза на възложителя, в нея следва изрично да е посочено името на процедурата и да е със срок на валидност с 30 /тридесет/ дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка.

При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,  изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

## РАЗДЕЛ VII. КОМУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ

1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка на следния Интернет адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68 в раздел „Профил на купувача“.

2. С публикуване на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства.

3. Всички разяснения по условията в процедурата ще се предоставят чрез публикуване на Профила на купувача, в сроковете съобразно ЗОП.

4. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, се изпращат в 3-дневен срок от издаването им, както следва:

4.1.      на адреса, посочен от участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат се подписва с електронен подпис или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

4.2.      по факс;

5. Когато решението НЕ е получено от участника по някой от начините, посочени в т.4, възложителят, в деня, в който е узнал за това, публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчени от датата на публикуване на съобщението.

6. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.

7. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 4и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

8. При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция лицата участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят възложителя.

9. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или неуведомяване за промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

10. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване

## РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРОСЪВЕСТНО И ПРОЗРАЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящото, уведомяваме всички физически лица, чийто лични данни ще бъдат получени и обработени в рамките на провеждане на процедурата:

- Изпълнителна агенция по околна среда е администратор на лични данни. За целите на разглеждане и оценка на подадените от участниците оферти, избор на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор и на основание спазване на законови задължения относно възлагането на обществени поръчки, ще обработва и съхранява Вашите лични данни, при спазване на изискванията на относимото национално и европейско законодателство, в законоустановените срокове по смисъла на ЗОП.

- Предаването на изрично посочените от Възложителя в настоящата документация лични данни на отделните физически лица, субекти на данни, е задължително, с оглед спазването на законовите изисквания, свързани с възлагане на обществени поръчки, избор на изпълнител и сключване на договори за обществени поръчки. Липсата на изрично посочените в настоящата документация лични данни и/или неотстраняването на подобни липси, в случай на изрично указване от страна на Комисията за оценка и разглеждане на офертите, ще доведе до неразглеждане на офертата на съответния участник и отстраняването му от по-нататъшно участие в процедурата.

- В качеството Ви на субекти на данни имате право на достъп до лични данни, коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с тях, право да възразите срещу обработването, право на преносимост на данните, право на жалба до надзорен орган.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- Решението за откриване на процедурата;

- Обявление за обществена поръчка;

- Техническа спецификация;

- Указания за подготовка и подаване на офертите;

- Критерии за възлагане на поръчката и методика за определяне на комплексна оценка;

- Проект на договор;

- Указания за избор на изпълнител на обществената поръчка;

- Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

## РАЗДЕЛ IX. СРОКОВЕ СЪГЛАСНО ЗОП. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ

IX.1. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ИЛИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Срокът за получаване на оферти е до 17:30  часа на 14.11.2019 г.

IX.2. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условията, които се съдържат в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 (десет) дни преди изтичане  на срока за получаване на офертите.

Разясненията се предоставят чрез профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди срока за получаване на оферти. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след крайния срок.

## РАЗДЕЛ X. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Проектът на договор е приложим за всички обособени позиции.

Проектът на договор е публикуван в отделен файл.