РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ЛЕВСКИ (НИКОПОЛ), ОБСЛУЖВАЩА ОБЩИНИТЕ НИКОПОЛ, БЕЛЕНЕ, ЛЕВСКИ, СВИЩОВ И ПАВЛИКЕНИ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2019 Г., ЗА КОИТО

Е ИЗДАДЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 500– Н0/2014 г.

(за периода: 01.01.2019 – 31.12.2019 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

1.Увод

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

1.3. Регистрационен номер на КР

1.4. Дата на подписване на КР

1.5. Дата на влизане в сила на КР

1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

1.8. Лице за контакт

1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

1.11. Производствен капацитет на инсталацията

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

2. Система на управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения

8. Подписване на годишния доклад.

Декларация

Приложение 1

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

Таблица 2. Емисии във въздуха

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземни води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Приложение 2

Речник на използваните термини

Приложение 3

Допълнителна  информация към ГДОС 2019 г.

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Никопол е титуляр на Комплексно разрешително №500–Н0/2014 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 123в, т.6 от ЗООС (.... изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.) и Условие 5.10.1 от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно които Община Никопол се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Плевен Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД -806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помоща на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11 ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Годишният доклад  включва обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад.

1. УВОД

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ЛЕВСКИ (НИКОПОЛ),  изпълняваща дейност по т. 5.4 от Приложение №4 на ЗООС -  „Депа приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци”, включваща:

Клетка 1;

Клетка 2;

Клетка 3

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за сепариране;

Инсталация за компостиране;

Шредерна инсталация за раздробяване (шредиране);

Балираща инсталация (преса)

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

Площадката няма административен адрес. Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол) е изградена в поземлен имот №280011 в землището на с. Санадиново, с ЕКАТТЕ 65320, община Никопол, на 2,6 км от с. Санадиново. Имотът е с обща площ от 173,981 дка, от които площта на депото е -  51 199 кв.м. (за Клетка 1 - 18 500 кв.м., за Клетка 2 – 16 500 кв.м. и за Клетка 3 – 16 999 кв.м, като Клетки 2 и 3 са планирани, но не са изградени, и въведени в експлоатация). Имотът е с начин на трайно ползване: “сметище”, собственост на Община Никопол, за което има издаден Акт №3732/16.07.2012 г. за публична общинска собственост, вписан на 17.07.2012 г. в Агенция по вписванията – Никопол и Акт №4108/20.11.2012 г. за поправка на Акт №3732/16.07.2012 г., вписан на 04.12.2012 г. в Агенция по вписванията – Никопол.

1.3. Регистрационен номер на КР : Комплексно Разрешително №500-Н0/2014 г.

1.4. Дата на подписване на КР: 29.08.2014 г.

1.5. Дата на влизане в сила на КР: 19.09.2014г.

1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

Оператор на инсталацията и титуляр на разрешителното е ОБЩИНА НИКОПОЛ, като водеща община по проект №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С006/22.08.2012 г.  по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България. Партньори по проекта са общините Белене, Левски, Свищов и Павликени и „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)”. Сдружението е учредено на 31.05.2013 г. на основание чл.25, ал.1 от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл.52 от ДБФП № DIR-5112122-С006/22.08.2012 г. и Решение №251/30.01.2013 г. на Общински съвет Никопол, Решение №14/01.03.2013 г. на Общински съвет Белене, Решение №274/25.02.2013 г. на Общински съвет Левски, Решение №421/28.02.2013 г. на Общински съвет Свищов, Решение №294/31.01.2013 г. на Общински съвет Павликени.

Съгласно Условие 3.4. от Комплексно разрешително №500-Н0/2014 г., ОБЩИНА НИКОПОЛ е възложила дейностите по стопанисване и експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол) (РСУОРЛН), въз основа на Договор №303/15.10.2015 г., с предмет: „Експлоатация и стопанисване на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)” на ДЗЗД „ЕКОСОРТ НИКОПОЛ” с водещ член в него „Екобулсорт” ЕАД. Предвид обстоятелството, че друго юридическо лице ще извършва експлоатацията и стопанисването на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), с Възлагателно писмо с изх. №26-553(3)/28.10.2015 г. Община Никопол е възложила дейностите от Комплексно разрешително №500-Н0/2014 г., на „Екобулсорт” ЕАД, с което дружеството е поело всички произтичащи от него права и задължения.

В изпълнение на Условие 3.4.1. от Комплексно разрешително №500-Н0/2014 г., с писмо с изх. №12-62/28.10.2015 г. Община Никопол е уведомила Изпълнителна агенция по околна среда и РИОСВ-Плевен за сключения договор с изпълнител ДЗЗД „Екосорт Никопол” с водещ член в него „Екобулсорт” ЕАД, като са приложени копие от договора и възлагателното писмо.

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Община Никопол

5940, гр. Никопол

ул. “Александър Стамболийски” №5

Тел.: 06541 / 2190

факс: 06541 / 27 64,

е-mail: obshtina@nikopol-bg.com

сайт: www nikopol-bg.com

1.8. Лице за контакт:

Кмет на Община Никопол

Ивелин Савов

Представляващ ДЗЗД „Екосорт Никопол”

Владимир Марков

Ръководител обособено производство

ДЗЗД „Екосорт Никопол”

инж. Магдалена Русалинова

1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Кмет на Община Никопол

Ивелин Савов

адрес: 5940, гр. Никопол, ул. “Александър Стамболийски” №5

тел.: 06541 / 2190

факс: 06541 / 27 64,

е-mail: obshtina@nikopol-bg.com

Представляващ ДЗЗД „Екосорт Никопол”

Владимир Марков

адрес: 1331, гр. София, ул. “Банско шосе” №13

тел.:  0885402667

факс: 02 / 434 17 13

е-mail: v.markov@ecobulsort.com

Ръководител обособено производство

ДЗЗД „Екосорт Никопол”

инж. Магдалена Русалинова

адрес: „Регионална система за управление на отпадъците от регион Левски (Никопол)“, ПИ №280011 в землището на с. Санадиново, община Никопол

тел.: 0888004861

е-mail: nikopol@ecobulsort.com

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Обект: “Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” е изграден по проект №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С006/22.08.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Проектът е одобрен по реда на Закона за опазване на околната среда  (ЗООС) и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и на техните подзаконови нормативни актове и е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7/24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Генплан на площадка  ПИ №280011 по КВС на с. Санадиново

Съгласно Условие №2 от КР №500-Н0/2014 г., издадено за обект: “Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)“ (РСУОРЛН), с оператор: Община Никопол, инсталациите обхванати от това разрешително са:

    - Инсталация попадаща в обхвата на т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС, представляваща: “Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ изпълняваща дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 към  ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”, включваща:

- Клетка 1;

- Клетка 2;

- Клетка 3.

Oбщата площ на площадката за депониране е 51 199  кв.м, с обем 508 875 куб.м  и общ капацитет 407 100 тона/за 20 години.  Прогнозно очакваният годишен проектен капацитет е 20 355 т/год. при 240 дни в годината или 84,82 т/ден/24 часа средно количество депонирани отпадъци. Общият експлоатационен период на трите клетки за депониране взети заедно по проектни данни е 20 години. Като строителството на трите клетки е планирано за поетапно изпълнение, започвайки от Клетка 1. По тази причина в рамките на  ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” е изградена и въведена в ефективна експлоатация, считано от 01.06.2016 г.  само Клетка 1, заемаща площ от 18,5 дка, с общ капацитет 101 775 тона/за 5 год., при очакван прогнозен годишен капацитет: 20 355 тона/год. и дневен капацитет: 84,82 тона/24 часа, в изпълнение на Условие 4.1. от КР№500-Н0/2014 г.;

    - Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС, съгл. КР №500-Н0/2014 г.

      - Инсталация за сепариране - разположена в сградата за ръчно и механично сепариране, която е с проектен капацитет 29 159 тона/год. и 121,5 тона/ден/24 часа при 240 раб. дни в годината.

Обект на дейностите в комбинираната инсталация за сепариране, представляват смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 от Наредба №2 от 27 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, както и други неопасни битови отпадъци, съгласно КР №500-НО/2014 г

      - Инсталация за компостиране  - с проектен капацитет: 57,84 тона/ден/24 часа или 13 882 тона/год. при 240 дни в годината, съгл. Условие 4.1. от КР №500-Н0/2014 г., която е предназначена за първично третиране на зелени отпадъци (от порядъка на 5 879 т/год. по проектни данни), с цел производството на компост за собствени нужди на общините от Регион Левски(Никопол) и за третиране на биоразградими отпадъци получени от инсталацията за сепариране (в прогнозни количества от  8 003 т/год.), с цел производства на стабилизирана органична фракция, с приложение на място в РСУОРЛН за собствени нужди, като алтернативен заместител на земните маси, използвани при технологичното запръстяване на депонирани неопасни отпадъци в Клетка 1.

Въведената в експлоатация площадка за компостиране е изградена и обхваща общо 5 зони, както следва: 1-ва зона - закрито метално хале, предназначено за прием на отпадъци; 2-ра зона – открит циментов участък, разделен посредством масивни преградни стени на шест клетки, предназначени за интензивно компостиране в статични купове покрити с полу-пропусклива мембрана с принудителна аерация; 3-та зона – открит циментов участък, разделен посредством масивни преградни стени на три клетки, предназначени за стабилизация на покритите с полу-пропусклива мембрана компостни купове; 4-та зона – метален навес с три преградни секции – предназначени за зреене на компостният материал; 5-та зона – метален навес с три преградни секции – за временно съхранение на готовата продукция (компост и/или стабилизирана органична фракция от МБТ).

Компостиращата площадка е оборудвана с машини за: рязане, пресяване и смесване, както и със система за принудителна аерация на компостните купове, работеща под налягане, която се състои от перфорирани тръбопроводи, сонди за автоматичен контрол на температурата и съдържанието на кислород в компостния материал и вентилатори осигуряващи дифузия на въздух в статичните купове, които купове във фазите на интензивно компостиране и стабилизация са покрити с полу-пропусклива мембрана, която осигурява на покритите купове: защита от дъжд и слънце/контрол на влага; разделяне на дъждовните води от инфилтрата; положителното налягане под покритието подобрява разпределението на въздуха; висока степен на контрол на миризмите и вредни емисии в атмосферния въздух; висока производителност на малка площ. Вентилацията се управлява автоматизирано от компютърна система за автоматичен контрол на съоръжението.

      - Шредерна инсталация - предназначена за раздробяване (шредиране) на отпадъците постъпващи на площадката за компостиране, с проектен капацитет: 5 879 т/год. зелени отпадъци и отделно на 192 т/год. едрогабаритни отпадъци (получени от инсталацията за сепариране на смесени  битови отпадъци), т.е. с общ капацитет – 6071 т/год. или 25,30 т/ден/24часа при 240 дни в годината. Шредерът е предназначен за раздробяване и намаляване размерът на частиците на постъпващите биоразградими отпадъци, с цел минимизиране на техният обем и първичната им подготовка за преминаване през последващ  процес на компостиране.

      - Балираща инсталация (преса) -  разположена в сградата на комбинираната   инсталация за сепариране, след сепариращата инсталация, съобразено с технологичния поток на отпадъците. Пресата е с капацитет: 3 282 т/год. или 13,68 т/ден/24 часа при 240 дни в годината. Тя е предназначена за пресоване и балиране на рециклируеми материали, като: смесена хартия, картон, пластмасово фолио, РЕТ бутилки и други пластмаси. Машината се пълни с помощта на захранващ бункер от верижен транспортьор към сепариращата инсталация.

    - Сгради, съоръжения, мрежи и комуникации за осигуряване на нормалната безопасна и екологосъобразна експлоатация на РСУОРЛН

      - ПСОВ - 1 бр., предназначена за пречистване на смесен поток (производствени, инфилтратни, битово-фекални) отпадъчни води. Общото годишно количество на смесените отпадъчни води (по проектни данни), което се очаква да постъпва в събирателния изравнителен резервоар на „Вход” към ПСОВ, с цел пречистване е: 14 050 м3/год., като максималното количество смесени отпадъчни води се очаква да се образува основно през месец декември в общ обем 57.9 м3/ден, формиран от максималното количество инфилтратни води 27,3 м3/ден и от максималното количество на всички останали отпадъчни води от площадката на регионалната система 30,6 м3/ден.

Технологичната схема на пречиствателната станция за смесени отпадъчни води се състои от следните елементи:

- Изравнителен резервоар (басейн за събиране, хомогенизиране/пресяване);

- Непроточен реактор с циклично действие (SBR* реактор);

- SBR изходящ резервоар;

- Инсталация за обратна осмоза (RO), със следните технически характеристики:

| Брой на модулите | Един, двустъпален, обратна осмоза със специализирани мембрани |
| --- | --- |
| Капацитет | 50 м3/ден |
| Размери на контейнера | 12,19 x 2,44 x 2,9 м |
| Капацитет за преминаване на вода през мембраните | 74 - 77 % |
| Количество на преминалата вода през мембраните | 37,5 м3/ден |
| Количество на концентрата | 12,5 м3/ден |
| Работно налягане. | 1ο степен: мин. 69 бара 2ο степен: мин. 25 бара |
| Мощност | ≤ 42 kW |
| Основно оборудване |
| Предварително филтриране | 2 бр. пясъчни филтри, 1 бр. патронен фин филтър |
| Първи етап на обратната осмоза | 4 бр. мембрани |
| Втори етап на обратната осмоза | 2 бр. мембрани |
| Спомагателно оборудване |
| Пясъчни филтри: | Пясък 3-5 мм, 100кг. Пясък 1-2 мм, 100кг. Пясък 0.3-0.7 мм, 250 кг. |
| Захранващи ротационни помпи високо налягане | 2.5 – 8.5 м³/час , 24 бара |
| Друго: | Въздушен компресор, резервоари за химикали, клапани тип „butterfly”, соленоидни клапани, дозаторни помпи, манометри за к-л на налягането на RO, промивна автоматизирана система за самопочистване на мембраните, електрически табла, измервателни прибори |

- Резервоар за чиста вода, оборудван с 2 бр. хидрофорни помпи подаващи вода за оросяване на биофилтрите;

- Резервоар за уплътняване на утайки (утайкоуплътнител), оборудван с: 1 бр. сензор за ниво (автомат. нивомер), осигурен с два електрода за високо и ниско ниво; 1 бр. потопяема помпа и 2 бр. помпи за прехвърляне на утайки (една в режим на експлоатация и една в режим на готовност);

- Система за обезводняване на утайки, включваща: 1 бр. камерна филтър-преса; 1 бр. сензор за ниво (автомат. нивомер), осигурен  с два електрода за високо и ниско ниво; 1 бр. полимерен смесител (флокулираща машина); 2 бр. помпи; 1 бр. механична бъркалка за РЕ – резервоара; 1 бр. контролно електронно табло със светодиодни лампи за алармена сигнализация в работен режим  и при повреда в камерната филтър преса, в сензора за ниво и в полимерния смесител.

      - Техническа сграда към ПСОВ, разположена западно от нея, с цел нейното обслужване, състояща се от четири самостоятелни помещения със собствен вход от обща външна площадка на ПСОВ. Функционалното предназначение на помещенията е свързано с работата на пречиствателната станция, както следва: помещение за химикали, склад-работилница, помещение за електро-табла и канцелария със санитарен възел;

      - Навес за резервоара за сярна киселина,  разположен на площадката на ПСОВ, южно от нея - в непосредствена близост до контейнера за обратна осмоза, предназначен за предпазване от неблагоприятни метеорологични условия на резервоара за сярна киселина, който е свързан с технологичния процес за пречистване на отпадъчните води;

      - Склад за временно съхранение на опасни отпадъци от дейността на РСУОРЛН,  представляващ готов затворен контейнер (тип МК10–СЕ), разположен в близост до ПСОВ;

      - Каломаслоуловител - 1 бр., предназначен за първично третиране и пречистване (преди ПСОВ) на слабо замърсени с нефтопродукти производствени отпадъчни води, образувани при работа на автомивката за измиване на автомобили и контейнери от отпадъци на територията на РСУОРЛН. Процесът на пречистване в локалното съоръжение е механичен - чрез разслояване (сепариране) и утаяване на отделни вещества, при което става задържане на пясъци, кал и др. неразтворени материали, и отделянето на нефтопродукти и масла. Каломаслоуловителят е модел: Oleopator P NS 3/450 WHITE,  арт. № 3903.80.00, който е изработен от полиетилен висока плътност и  е съставен от следните елементи:

- Утаител – резервоар, където отделените частици (пясък, тиня и др.) механично се утаяват по гравитачен път;

- Дефлектор – разположен на входа на утаителя, гарантиращ по-голяма ефективност на утаяване, като контролира входящия воден поток, с цел понижаване на неговата скорост и постигане на еднородност (хомогенност) на течността;

- Коалесцентната вложка (филтър) – за улавяне и събиране на нефтопродуктите и маслата съдържащи се в отпадните води от автомивката;

- Воден затвор – входът и изходът на каломаслоуловителят са потопени, като дълбочината на водния затвор е мин. 100 мм;

- Автоматичен затвор (поплавък) - който предотвратява изтичане (разлив) на по-леки течности (масла и нефтопродукти) извън каломаслоуловителя при почистването му.

- Капак – монтиран под нивото на водосборната повърхност на каломаслоуловителя.

Технически параметри и характеристики на каломаслоуловителя:

- Дебит – 3 л./сек.;

- Работен обем на утаителя – 450 л.;

- Работен обем на коалесцентната вложка за масла и нефтопродукти – 240 л.;

- Общ обем на каломаслоуловителя – 775 л.;

      - Система за управление на сметищен газ (биогаз) на територията на РСУОРЛН, включваща следните елементи:

- газосъбирателни кладенци за извличане и отвеждане на газ от клетките на депото;

- система за събиране и разпределяне на биогаза, включваща мрежа от тръби, отводняващо устройство и газова подстанция;

- система за изгаряне на биогаза.

# Към датата на въвеждане в експлоатация от системата за управление на биогаз на територията на РСУОРЛН са изградени само: системата за събиране и разпределяне на биогаз, вкл. мрежа от тръби, отводняващо устройство и газова подстанция, доставена и монтирана системата (инсталацията) за изгаряне на биогаз. Газосъбирателната отвеждаща система е планирана за поетапно изграждане във всяка една от трите клетки на депото, започвайки от 1-ва клетка, с цел събиране на биогаза, през целия жизнен цикъл на регионалното депо.

# Общият брой на газовите кладенци в Клетка 1 по проектни данни е 7 бр. Като основата на всеки вертикален газов кладенец ще започва след депонирането и достигането на плътен слой от отпадъци с дебелина 2 м, над дренажния слой, предназначен за улавяне на инфилтрата от отпадъчното тяло, а запечатването с газонепропусклива стоманобетонна плоча и газоотвеждаща тръба ще става след достигане на проектната кота на запълване във височина на клетката (в изпълнение на част: „Технологична”, подобект: „Управление на биогаза” от Работния проект на Регионалната система.

През 2018 г. в Клетка 1 е започнато изграждането на 3 броя вертикални газови кладенеца при спазване на технологичното задание. През отчетната 2019 г. в Клетка 1 в процес на изграждане  са общо 4 броя вертикални газови кладенеца (в това число и тези започнати през 2018 г.) при спазване на технологичното задание.

Инсталацията за обезвреждане на биогаз (сметищен газ) чрез високо-температурно изгаряне е от модела: INCHT 300 RBT – със закрит факел на изгаряне и със следните параметри:

- дебит – 300 m³/h;

- налягане на входа – 100 mbar;

- налягане на изхода -100 mbar;

- диференциално налягане – 200 mbar;

- инсталирана мощност – 5,5 kW;

- ел. напрежение – 380 V;

- температура на горене - 850ºС – 1100 ºС;

- мощност на горене – 300-1500 kW

- диапазон на работа – 60-300 m³/h с СН4 до 50%

- възможност за експлоатация – от 1:5 от номиналния си капацитет

- минимално съдържание на СН4 – 25%.

      - Облицована охранителна канавка около Клетка 1, предназначена за отвеждане на дъждовните води извън тялото на депонираните отпадъци, както и дренажна система изградена вътре в самата клетка 1 - предназначена за събиране, извеждане и последващо пречистване на инфилтриралите води.

Формата на Клетка 1 е проектирана и изпълнена  с 3% напречен и 5% надлъжен наклон, с цел улеснено събиране на инфилтрата, както чрез естествено отток към най-ниската точка, така и посредством дренажни тръби направени от HDPE с номинален (външен) диаметър φ 315 мм, разположени на дъното на клетката, във формата на „рибя кост” (под ъгъл 45°) на разстояние 40 м. От най-ниската точка на дъното на клетката инфилтрата се насочва към събирателна шахта извън депото през DN315 тръба през насипната дига към друга събирателна шахта от която по гравитачен път постъпва в изравнителния събирателен резервоар на Вход-ПСОВ на РСУОРЛН

      - Ограда, с бариера и изграден Контролно-пропускателен пункт (КПП) на „Вход” РСУОРЛН;

      - Електронни автомобилни везни (платформени кантари)  - 2 бр., предназначени за измерване и регистриране по електронен път на теглото на влизащите и излизащите автомобили транспортиращи отпадъци на вход/изход на Регионална система за управление на отпадъците. Всяка автомобилна везна е с максимален товар 60 тона, стойност на проверочното деление – 20 кг и размери 18х3 м, и към всяка везна има предвидена система за контрол на достъпа, включващ компютърна конфигурация (компютър, принтер и софтуер) за нейното обслужване. Автовезните са разположени непосредствено от двете страни на КПП, с цел осигуряване максимален визуален контрол;

      - Административно-битова сграда, разположена южно от „Входа” на РСУОРЛН. Сградата е ситуирана на една площадка заедно с работилницата и резервоара за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди на РСУОРЛН. Функционалното предназначение на сградата е да обслужва административния и оперативен персонал на РСУОРЛН. В нея са разположени: лаборатория за оперативни анализи на водни проби и компостен материал, офиси, заседателна зала, санитарен възел и стая за почивка с кухненски бокс.

      - Работилница с мивка за камиони, сградата е ситуирана на една площадка в южната част на РСУОРЛН, заедно с резервоара за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди и административно-битовата сграда. Работилницата съдържа: едно работно помещение за ремонт на камиони и др.транспортни машини обслужващи депото, площадката за компостиране и инсталацията за сепариране на ТБО; склад за инструменти и материали; предверие и санитарен възел за обслужващия персонал. Входът за машини е от юг през една промишлена ролетна врата с размери 4,65/4,40м. В работното хале има ремонтен канал с дълбочина 1,65м. Мивката за камиони представлява навес, свързан с конструкцията на работилницата от източна страна. Предвиден е кало-маслоуловител (разгледан по-подробно в т.3.5. на стр. 10 от настоящият ГДОС), за преминаване и първично пречистване на замърсените отпадъчни води от работилницата и мивка за камиони.

      - Съоръжение за измиване и дезинфекция на ходовата част на автомобилите превозващи отпадъци - то представлява стоманобетоново съоръжение, състоящо се от подход с наклон към метална решетка, резервоар за мръсните води и изпразваща шахта, през което задължително преминават сметоизвозващите коли за дезинфекция на гумите на излизане от Клетка 1 на депото.

      - Вътрешна площадкова ВиК инфраструктура на РСУОРЛН, включваща:

- площадкови водопроводи за питейно-битови, технологични и противо-пожарни нужди;

- резервоар и помпена станция за питейни, противопожарни и технически нужди, като резервоарът се намира в южната част на РСУОРЛН и е ситуиран на една площадка с работилницата и административно-битовата сграда. Той е изцяло вкопана. Резервоарът е двукамерен и съдържа помпена станция и две камери от по 150 куб.м. вода. Нивото на помпената станция е 3,50 м. под нивото на околния терен. Връзката за ревизия и ремонт между помпената станция и резервоарите се осъществява чрез отвори в разделителната стена и метални вертикални стълби до тях. Резервоарът е изграден от водоплътен стоманобетон и усилена хидроизолация отвън и отвътре;

- Площадкова канализация за битови и технически води;

- Площадкова канализация за технически води;

- Площадкова канализация за дъждовни води.

      - Вътрешно площадково електрозахранване  на РСУОРЛН, включваща:

Трансформаторна подстанция, изградена на площадката на РСУОРЛН 20/0.4 kV. Електрозахранването на всички подобекти на площадката на РСУОРЛН се извършва от главно разпределително табло и площадкова електроразпределителна мрежа. За резервно захранване на обекта е предвиден трифазен дизел-генераторен агрегат, присъединен към главното табло с автоматичен старт (АВР).

Предвидени са локални табла за захранване на всички подобекти и обслужващите сгради и табло за площадковото осветление. На РСУОРЛН е осигурено  външно осветление с автоматично управление, както и площадкова заземителна инсталация.

      - Вътрешни обслужващи пътища и зелени площи на площадката на РСУОРЛН;

      - Открити площадки за временно съхранение на земни маси, предназначени за технологичното запръстяване на депонирани неопасни отпадъци и повърхностно запечатване /хумусен слой, отделен при строителните работи/. Площадките са разположени в непосредствена близост до Клетка 1;

      - Навес за готова продукция, разположен на площадката за сепариране, западно от нея. Навесът е предназначен за готовата продукция получена от комбинираната инсталацията за сепариране. В него се извършва временно складиране на отсортирани рециклируеми и оползотворими отпадъчни материали преди да се транспортират към предприятия за последваща преработка извън границите на РСУОРЛН;

      - Биофилтри - разположени северно до сградата на комбинираната инсталация за сепариране, предназначен да пречиства въздуха от комбинираната инсталация за сепариране;

      - Метеорологична станция, разположена в южната част на РСУОРЛН, в непосредствена близост до резервоар за питейно-битови и, технологични и противопожарни нужди, чиито показания се отчитат дистанционно от автоматична система находяща се в административната сграда на РСУОРЛН;

      - Външна довеждаща инфраструктура до РСУОРЛН, включваща:

- Външно водоснабдяване и канализация

Водоснабдяването на площаката на РСУОРЛН, находяща се в ПИ №280011 по КВС на с. Санадиново, община Никопол се осъществява от дренаж „Др. Община Никопол-Санадиново”, намиращ се на около 550 метра северно от площадката.

От събирателната шахта на дренажа е изграден довеждащ водопровод за питейно- битови, технически и противопожарни нужди, който достига по гравитачен път до резервоари с обем 50 м³ и 100 м³. От резервоарите до площадката е изграден напорен водопровод Ø 125. Общата дължи на водопровода е около 1161 м.

Изградена е ограда на СОЗ за дренаж и събирателна шахта и за напорните резервоари 50 м³ и 100 м³.

Водоснабдяването се осъществява при спазване условията на Разрешително за водо-вземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11510739/ 20.12.2011 г., издадено от Басейнова Дирекция „Дунавски район” – Плевен.

Външния канал е с дължина около 450 м. и представлява продължение на дъждовен канализационен клон предназначен за дъждовните води от площадката на РСУОРЛН и пречистени отпадни води, идващи от „Изход” ПСОВ на РСУОРЛН. Приемник на отпадъчните води от РСУОРЛН е дере, разположено западно от нейната площадка.

- Външно електроснабдяване:

Електрозахранването на площадката се осъществява от електропровод 20 kV „Изгрев” – отклонение за ТП 3. Електропороводът, захранващ площадката е новоизграден с въздушна линия - от стълб № 1 до № 34 - около 2819 м и кабелната подземна линия - около 350 м.

      - Мобилно спомагателно оборудване на РСУОРЛН

Мобилното спомагателно експлоатационно оборудване, използвано на територията  на РСУОРЛН, включва следното:

- за Клетка 1

- Компактор, модел: TANA 320 есо, 32 t за уплътняване на депонираните отпадъци след тяхното разстилане;

- Триосен камион (самосвал ) с кран, марка: MAN, модел: TGS 33.360 6Х4, 3.5 м3  ;

- Колесен товарач – Багер  HIDROMEK; HMK102B- Багер товарач с обратна лопата

- за Компостираща инсталация

- Барабанно сито за пресяване на компостен материал (с размер на отворите 12 мм), „ЗАГО ЕКОГРИЙН СИТО”, СОМРАСТ 1200;

- Захранващ миксер за дозиране и смесване на входящите м-ли, „АНТАРЕС”, Вид V15;

- Шредер за раздробяване на входящите м-ли „ЗАГО ЕКОГРИЙН” 24 SD;

- Челен товарач Маниту BF, Модел 835 ST3B;

- за Сепарираща инсталация

- Транспортно средство с контейнер „Hooklift”, модел MAN TGS26.400 6X4 BL - 2 бр.;

- Електрокар универсален високоповдигач с гелови батерии, модел Е 25;

- Дизелов мотокар с вилкова хватка HELI, модел: CPCD30;

- Вишка с подемна платформа, модел GS – 3246;

- Колесен челен товарач, модел CLG842 III ;

- Нисък клас челен (миничелен) товарач GEHL модел: SL5640E ;

- Метачна машина Hako - Citymaster 1250, модел:1433;

- Контейнер за съхранение и превоз на метални и всякакви видове насипни материали, модел RMST, тип АВС 1570 - 7 бр.

РСУОРЛН е изградена и предназначена да обслужва общините: Левски, Никопол, Белене, Свищов и Павликени, които са членове на „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, учредено на 31.05.2013 г. на основание чл.25, ал.1 от ЗУО. В изпълнение на  Условие 3.4. от КР №500-Н0/2014 г., Община Никопол като оператор титуляр на КР е възложила дейностите по стопанисване и експлоатация на: „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” (РСУОРЛН), въз основа на Договор №303/15.10.2015 г., с предмет: „Експлоатация и стопанисване на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” на ДЗЗД „ЕКОСОРТ НИКОПОЛ” с водещ член в него „Екобулсорт” ЕАД.

1.11. Производствен капацитет на инсталацията

| Условия по КР № 500-Н0/2014 г | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва, като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС. | Условие 4.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по Условие №2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1. Таблица 4.1. |
|  | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение №4 към ЗООС | Капацитет [t/24h] | Капацитет [t] | Количество депонирани отпадъци през 2019 г. [t/24h] | Количество депонирани отпадъци през 2019 г. [t] | Остатъчен капацитет след приключване на 2019 г. [t] |
|  | 1. “РСУО в регион Левски (Никопол)“ включваща: | 5.4 | 84,82 | 407 100 |  |  | 372 091 |
|  | Клетка1 въведена в експлоатация на 01.06.2016 г. |  |  | 101 775 | 48,40 | 10 982,200 | 66 766 |
|  | Клетка 2 не е изградена |  |  | 162 840 | - | - | 162 840 |
|  | Клетка 3 не е изградена |  |  | 142 485 | - | - | 142 485 |
|  | *Забележка: Проектният капацитет за 24 часа, съгласно таблица 4.1. от КР № 500-Н0/2014 г. е определен при приети 240 раб. дни/год. и при средно количество отпадък за 1 год. от 20 355 т./год. Докладваният капацитет за 24 часа за отчетната 2019 г. е определен като отпадъкът, който е постъпил за депониране в Клетка 1 (на база измерени и отчетени количества по кантарни бележки от електронните автомобилни везни на Регионалната система) в резмер на 10 982,200 т е разделен на 227 раб. дни/год., като са отчетени и дните на престой, поради извършване на ремонтни дейности в Сепариращата инсталация. При пресмятане на „Остатъчен капацитет след приключване на 2019 г.” числата 372 090,640 т и 66 765,640 т са получени, като към докладваните 10 982,200 т депонирани отпадъци за отчетната 2019 г. са прибавени и докладваните депонирани отпадъци за 2016 г. , 2017 г. и 2018 г. При закръгляване до тон - 372 091 т. остатъчен капацитет на инсталацията по Условие №2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС, от които 66 765 т за Клетка 1. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Инсталация за сепариране; Инсталация за компостиране; Шредерна инсталация за раздробяване (шредиране); Балираща инсталация(преса) |

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура, отнасяща се до управлението на околната среда за  от въвеждането на Регионалната система в експлотация и през отчетната 2019 г. на ГДОС, е следната:

1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Плевен

гр. Плевен 5800

ул. „Александър Стамболийски” 1А

тел: 064 / 806 951

факс: 064 / 800 711

e-mail: office@riew-pleven.org

1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район”  -  Плевен

гр. Плевен 5800

ул.”Чаталджа” № 60

тел: 064/ 885 100

факс: 064/ 803 279

e-mail: dunavbd@bddr.org

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1. Структура и отговорности  (Условие 5.1. от КР №500-НО/2014)

Определен е персонал, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Изготвени са списъци, които се съхраняват в административната сграда на „Регионалната система за управление на отпадъците от Регион Левски (Никопол)“ (РСУОРЛН) и се поддържат в електронен формат в нарочен електронен архив, който се актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите. (Условие 5.1.1. и Условие 5.1.2. от КР №500-НО/2014)

2.2. Обучение (Условие 5.2. от КР №500-НО/2014)

През годината на докладване е определена необходимостта от обучения на персонала,  изготвена е годишна програма за обучение, която заедно със списъците  на лицата, на които е проведено обучение се съхраняват в административната сграда на РСУОРЛН. (Условие 5.2.1. от КР №500-НО/2014)

2.3. Обмен на информацията (Условие 5.3. от КР №500-НО/2014)

През отчетната година е поддържана актуална информация, относно отговорните лица за изпълнение на условията от Комплексното разрешително, както и актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани. Списъкът се съхранява в административната сграда на РСУОРЛН. (Условие 5.3.1. и  Условие 5.3.2. от КР №500-НО/2014)

2.4. Документиране  (Условие 5.4. от КР №500-НО/2014)

През отчетната година е поддържан списък с актуалната нормативна уредба по околна среда, заедно с пълните текстове на законови и подзаконови актове, които се поддържат в електронен формат в нарочен електронен архив, който се обновява периодично при настъпили изменения и/или допълнения в някои от нормативните актове по околна среда. Изготвени са и инструкции по всички условия от комплексното разрешително. Списъците, инструкциите и нормативните актове се съхраняват в административната сграда на РСУОРЛН.(Условие 5.4.1., Условие 5.4.2. и  Условие 5.4.2 от КР №500-НО/2014)

2.5. Управление на документите  - Условие 5.5. от КР №500-НО/2014

През отчетната 2019 г. са следени измененията на нормативната уредба по околна среда, извършвана е оценка на степента на значимост на промените (оказват ли влияние върху  функционирането на инсталацията и достоверността на документацията) при спазване на условията на инструкцията. Записите се съхраняват в административната сграда на РСУОРЛН. (Условие 5.5.1. от КР №500-НО/2014)

2.6. Оперативно управление (Условие 5.6. от КР №500-НО/2014)

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите и записите към тях се съхраняват в административната сграда на РСУОРЛН на хартиен носител и се поддържат в електронен формат в нарочен електронен архив, който се обновява периодично при настъпили изменения и/или допълнения. Документацията е представена на РИОСВ – Плевен при извършен контрол по изпълнение на условията на КР № 500–Н0/2014 г., за което е подписан Констативен протокол №КР-16/19.09.2019 г. (Условие 5.6.1. от КР №500-НО/2014)

2.7. Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия (Условие 5.7. от КР №500-НО/2014)

Прилагат се инструкции за: мониторинг на техническите и емисионни показатели;  периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели; установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия; периодична оценка, относно работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от измененията на нормативната уредба по околна среда.  Записите се съхраняват в административната сграда на РСУОРЛН. (Условие 5.7.1., Условие 5.7.2., Условие 5.7.3. и Условие 5.7.4.от КР №500-НО/2014)

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации (Условие 5.8. от КР №500-НО/2014)

С цел предотвратяване и контрол на аварийни ситуации и в изпълнение на Условие 14.1. от  КР №500–Н0/2014 г., е разработен „Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на обект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), площадка с. Санадиново“. Планът е утвърден на 02.06.2016 г. от Кмета на Община Никопол и е в сила от 07.06.2016 г. С Аварийния план са запознати всички работници и служители на територията на РСУО – Левски (Никопол), което се удостоверява с подписите им в изготвен за целта и приложен към плана списък.

2.9. Записи (Условие 5.9. от КР №500-НО/2014)

Изпълнението на условията, относно документирането и съхраняването на данни от мониторинга, резултатите от оценките на съответствието, причини за несъответствия, преразглеждане и/или актуализация на инструкции и др. се изпълнява съгласно утвърдена номенклатура на делата. Записите се съхраняват в административната сграда на РСУОРЛН в електронно досие и на хартиен носител.

2.10. Докладване(Условие 5.10. от КР №500-НО/2014)

Притежателят на Комплексното разрешително предоставя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР №500–Н0/2014 г. в определените срокове (в срок до 31 март на съответната година, следваща годината за която се отнася). Операторът предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация в изпълнение на Условие 5.10.2. Годишните доклади за предходни години и цялата кореспонденция с компетентните органи се съхраняват в административната сграда на РСУОРЛН. (Условие 5.10.1. и  Условие 5.10.2. от КР №500-НО/2014)

2.11. Актуализация на системата за управление на околната среда(Условие 5.11. от КР №500-НО/2014)

През отчетната година не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда (СУОС), поради липса на обстоятелства за актуализирането и’, съгласно Условие 5.11.1.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1 Използване на вода

| Условия по КР № 500-Н0/2014 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като: Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година. | Годишна норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 е представена в Таблица 3.1. на стр. 18 от настоящия ГДОС за 2019 г. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешител-ното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.1.5.3., причините за документираните несъот-ветствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им. | Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2 с определените в Условие 8.1.2. Инструкцията да включва устано-вяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резулта-тите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. В Таблица 3.1. на стр. 18 от настоящия ГДОС за 2019 г. е направена оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди, прилагайки инструкцията по Условия: 8.1.5.2 и 8.1.5.3 от КР№ 500-Н0/2014 г. Използваното количество вода за единица продукт за 2019 г. при работата на инсталацията по Условие 2 не превишава годишната норма за ефективност по Условие 8.1.2 от КР. Няма констатирано несъответствие, не се налага предприемането на коригиращо действие. |

Таблица 3.1. от Образеца на годишен доклад с нанесени количества използвана вода за 2019 г.

| Източник на вода | Годишни количества съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно к-во вода за 2019г. | Използвано количество вода за единица продукт за 2019 г. | Съответствие (Да/Не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дренаж „ДР –Община Нико- пол – Санади-ново”. | Няма норма | 0,294753 [m3/t депонира-ни отпадъци] | 2 878 [m3] | 0,262060 ** [m3/t депонирани отпадъци, чието количество за 2019 г. е 10 982.200 т] | Да |

Забележки:

* Съгласно Условие 8.1.1. от КР, Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11510739/20.12.2011 г., издадено на Община Никопол от Директора на БД „Дунавски район”-Плевен. За 2019 г. в БДДР –Плевен е представена Декларация по чл.194б, ал.1 от Закона за водите за дренаж „Др – Община Никопол - Санадиново“ - приложение 3.1 от настоящият ГДОС за 2019 г.

** Подробните измервания и изчисления за определяне на използваното количество вода за производството на единица продукт (тон депониран отпадък), които са направени съгласно Инструкция по Условия: 8.1.5.2 и 8.1.5.3 от КР№500-Н0/2014 г., са отразени в Дневника за годишна консумация на вода и годишна норма на ефективност при употреба на вода през 2019 г. за инсталацията по Условие №2 (попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС). Инструкцията (само на електронен носител) и дневникът са представени в приложение 3.1 от настоящият ГДОС за 2019 г.

По-долу е представено изпълнението и на подусловията по  Условие 8.1. Използване на вода от КР№500-Н0/2014 г.

| Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на процеса на измиване на колите и контейнерите, основен консуматор на вода за производствени нужди. | През отчетната 2019 г. се водят записи, съгласно инструкцията по Условие 8.1.3., които са представени в приложение 3.2 от настоящият ГДОС за 2019 г. |
| --- | --- |
| Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи. | В изпълнение на Условие 8.1.4. и Условие 8.1.5.4 от КР №500-Н0/2014 г. в приложение 3.3 от настоящият ГДОС за 2019 г. са представени резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. |

3.2 Използване на енергия

| Условия по КР № 500-Н0/2014 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електро-енергия от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година; резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.2.2.2., причините за докумен-тираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Виж Таблица 3.2. на стр. 19 от настоящия ГДОС за 2019г. Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират – оценено е съответствието на измерените стойности за разходваната електроенергия с определените такива в КР. Не са установени несъответствия. Резултатите от изпълнението на Инструкцията са документирани в Дневник за 2019 г. за годишна консумация на електроенергия и годишна норма на ефективност при употреба на енергия за инсталацията по Условие №2 (попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС) |

Таблица 3.2. от Образеца на годишен доклад с нанесени количества използвана енергия за 2019 г.

| Електроенергия/Топлоенергия | Количества за единица продук, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт за 2019 г. | Съответствие (Да/Не) |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,0057* [MWh/t депонирани отпадъци] | 0,0028* [MWh/t депонирани отпадъци] | Да |

Забележки:

* Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2 (попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС) е посочена в Условие 8.2.1. от КР № 500-Н0/2014 г.

** Подробните измервания и изчисления за определяне на използваното количество електроенергия за производството на единица продукт (тон депониран отпадък), които са направени съгласно  Методика по Условие 8.2.1.1. и Инструкция по Условия: 8.2.2.1 и 8.2.2.2 от КР№500-Н0/2014 г. са отразени в Дневника за 2019 г. за годишна консумация на електроенергия и годишна норма на ефективност при употреба на енергия за инсталацията по Условие №2 (попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС). Методиката, Инструкцията (само на електронен носител) и дневникът са представени в приложение 3.4 от  ГДОС за 2019 г.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В Условие 8.3 „Спомагатлни материали“ от КР№500-Н0/2014 г. и всички подусловия към него, няма фиксирани строго определени разходни норми за използваните количества суровини, спомагателни материали и горива при производството на единица продукт (тон депониран отпадък) на инсталацията по Условие 2 (попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС). Единствено при консумацията на вода за производствени нужди, която в Заявлението за издаване на КР е разгледана и като суровина - е определена годишна норма за ефективност при нейната употреба, в размер на 0,294753 (м³/тон депониран отпадък), съгласно Условие 8.1.2 от КР №500-Н0/2014 г.

Таблица 3.3.1. от Образец на годишен доклад за изразходваните суровини за 2019 г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР (по проектни данни от Заявлението за КР Таблица 4.3.1.) | Количество за единица продукт , съгл. КР | Употребено годишно количество за 2019 г. | Количество за единица продукт за 2019 г. | Съответствие (Да/Не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вода за питейно-битови и производств. нужди * | 816 м³/год. 6000 м³/год. | Няма норма по КР 0,294753 м3/тон депон. отп. | 689,000 м³/г. *Отчетена разлика 100 м³ в начално и крайно количество в резервоарите 2 878,600 м³/г. | - 0,262060 м³/ тон депон. отп. | - Да |
| 2. Земни маси** | 1 628 т/год. | Няма норма по КР | 1 278,780 т/г. | 0,116 тон /тон депон. отпадък | - |

Забележки:

* Подробните измервания и изчисления за определяне на използваното количество вода за питйно –битови нужди и за производството на единица продукт (тон депониран отпадък), които са направени съгласно Инструкция по Условия: 8.1.5.2 и 8.1.5.3 от КР№500-Н0/2014 г., са отразени в Дневника за годишна консумация на вода и годишна норма на ефективност при употреба на вода през 2019 г. за инсталацията по Условие №2 (попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС). Инструкцията (само на електронен носител) и дневникът са приложеи към т.3.1 Използване на вода към ГДОС за 2019 г.

** Общото количество материал използван при технологичното запръстяване на 10 982,200 тона депонирани неопасни отпадъци през 2019 г. е 1 278,780 тона,  стабилизирана органична фракция, произведена през 2018 г. и 2019 г. от инсталацията за МБТ към РСУОРЛН. Стабилизирана органична фракция е използвана като алтернативен заместител на земните маси, допустим за употреба при технологичното запръстяване на депонираните отпадъци, с цел икономия на природни ресурси от една страна, а от друга - изпълнение на заложените цели за оползотворяване на отпадъци по ЗУО. Изършвано е пробовземане и са изготвени доклоди от Акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 3.  В ГДОС за 2017 г. е представена кореспонденция във връзка с планирана промяна на КР, като една от предвидените промени е използването на СОФ като алтернативен заместител на земните маси. През отчетния период за 2019 г. процедурата по планирана промяна на КР№500-Н0/2014 г. не е приключила. На 05.08.2019 г. в ИАОС е проведена консултация по преразглеждане на КР№500-Н0/2014 г.  С писмо с изх.№КР-2059/06.08.2019 г. в изпълнение на решенията по протокол от проведената  на 05.08.2019 г. косултация,  ИАОС е поискала допълнителна информация,  каято е представена от оператора с писмо с изх.№12-85(1)/16.08.2019 г., представено в приложение 3.20. от  ГДОС за 2019 г. (само на електронен носител)

Таблица 3.3.2. от Образец на годишен доклад за изразходваните спомагателни м-ли за 2019 г.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР (по проектни данни от Заявлението за КР Таблица 4.3.7.1.) | Количество за единица про-дукт , съгл. КР | Употребено годишно количество за 2019 г. | Количество за единица продукт за 2019 г. | Съответствие (Да/Не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекц. средство – натриев хипохлорид | 0,550 т./год. | Няма норма по КР | 0,096 т./г. | 0,0000087 тон/ тон деп.отп. | - |
| Сярна киселина | 2 т./год. | Няма норма по КР | 0,120 т./г. | 0,0000109 тон/ тон деп.отп. | - |

Забележка: В нито едно от Условията на КР№500-Н0/2014 г. няма разгледана и определена конкретна годишна разходна норма за ефективността на използваните спомагателни материали при производството на единица продукт (тон депониран отпадък) на инсталацията по Условие 2 от КР (попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС). Спомагателните материали докладвани в Таблица 3.3.2 от ГДОС за 2019 г. се използват при работа на Пречиствателната станция за отпадни води от РСУОРЛН, като натриевият хипохлорид, се използва и при площадката за измиване и дезинфекция на ходовата част на преминаващите автомобили през депото.

Таблица 3.3.3. от Образец на годишен доклад за изразходваните горива за 2019г.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгл. КР | Употребено годишно количество за 2019 г. | Количество за единица продукт за 2019 г. | Съответствие (Да/Не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелово гориво | Няма норма | Няма норма | 5 467 л. | 0,498 л./тон депониран отп. |  |

Забележка: В нито едно от Условията на КР№500-Н0/2014 г. няма разгледана и определена годишна разходна норма за ефективността на използваните горива при производството на единица продукт (тон депониран отпадък) на инсталацията по Условие 2 от КР (попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС). Инсталацията по Условие 2 от КР е Клетка 1 от РСУОРЛН. При депонирането на отпадъци се използва компактор, модел: TANA 320 есо, 32 t, работещ с дизелово гориво, годишният разход на който за 2019 г. е 5 467 литра.

Единственото изискване в КР, свързано с използването на горива е посочено в Условие 8.3.1.1.1., което дословно гласи следното: „Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копие от информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива.“

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР № 500-Н0/2014 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.1.5. и 8.3.1.6., включващи: брой и обект на извършените проверки; брой установени несъответствия; причини за несъответствие; предприетите коригиращи действия. | Условие 8.3.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки, описани в Условие 8.3.1.3. Инструкцията задължително да съдържа: проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките; установяване на причините за регистрираните несъответствия; предприемане на коригиращи действия. През 2019 г. не е прилагана Инструкцията по Условие 8.3.1.5., тъй като резервоарите предвидени за съхранение на сярна киселина не са използвани през отчетната 2019 г. Използваната сярна киселина през отчетната 2019 г. е доставяна в малки количества и е съхранявана в производствената опаковка в помещение за химикали към техническа сграда на ПСОВ. Проверките са отразено и в дневника по Условие 8.3.1.5. Условие 8.3.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за под-дръжка и периодична проверка на съответ-ствието на складовете за съхранение на спома-гателни материали, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоата-ционните изисквания и условията на разрешител-ното, установяване на причините за несъответ-ствие и предприемане на коригиращи действия. През отчетната 2019 г. е прилагана Инструкция по Условие 8.3.1.6., като са извършвани: - ежедневен контрол от персоналът имащ отношение към експлоатацията на ПСОВ и на реагентното стопанство към ПСОВ, както и на откритата площадка за временно съхранение на земни маси; - ежемесечни проверки – резултатите от които са отразявани в Дневник за 2019 г. Инструкциите (само на електронен носител) и Дневникът по Условия 8.3.1.5 и 8.3.1.6. са представени в приложение 3.5 от настоящият ГДОС за 2019 г. През отчетната 2019 г. не са установени несъответствия, изискващи предприемането на коригиращи действия по отношение резервоарите и площадките за съхранение на спомагателни материали. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали. | На територията на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски Никопол (РСУОРЛН) няма изградена „тръбопреносна мрежа за спомагателни материали“, респективно не е приложимо докладване изпълнението по Условие 8.3.3.2. като част от ГДОС. Спомагателни материали предвидени за употреба при експлоатация на РСУОРЛН са: - земни маси, които се съхраняват на открита площадка в непосредствена близост до Клетка 1; - натриев хипохлорид, който се съхранява в производствената си опаковка на територията на реагентното стопанство на ПСОВ; - сярна к-на, се съхранява в производствената си опаковка на територията на реагентното стопанство на ПСОВ; |

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Виж Таблица 1 от Приложение 1

„Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ (РСУОРЛН), включва три броя клетки от които през докладваната 2019 г. е в експлоатация само Клетка 1. (Клетка 1 е в експлоатация считано от 01.06.2016 г., клетка 2 и 3 не са изградени).

Докладваните данни за емисии през отчетната 2019 г. се отнасят за Клетка 1 от РСУОРЛН.

Изчисляването на емисиите е извършено по методика UNECE/EMEP, посредством следната формула:

Х*ЕF = E, където:

„Х“ – е количеството на депонираните отпадъци в тонове;

„ЕF“ – е емисионен фактор;

„Е“ – е годишното количество на изпуснатите замърсители в килограми.

Емисионните фактори на замърсителите са посочени в група 091004 от ръководство CORINAIR – 94, както следва в таблицата по-долу:

| Емисии на замърсители | ЕF в kg/Mg |
| --- | --- |
| Въглероден диоксид (CO2) | 185,0 |
| Метан (CH4) | 92,0 |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 0,04 |
| Амоняк (NH3) | 3,2 |

Изпусканите замърсители във води са изчислени на база годишното количество зауствани отпадни води (ОВ) като смесен поток от РСУОРЛН и реално измерените количества замърсители получени от провеждания мониторинг през 2019 г. на смесения поток (пречистени – прозводствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречистени дъждовни) отпадъчни води, заустени в Санадиново дере, в изпълнение на Условие 10.1.2.1. и Условие 10.1.4.4 от КР№500-Н0/2014 г.

Годишното количество заустени ОВ не е по данни получени от измервателно устройство, а е на база: Q макс.год. по У-вие 10.1.2.1 от КР = 7860 м3/г.

С писмо с изх.№24-59/29.01.2020 г. в БДДР Плевен е представена Декларацията по чл.194б от Закона за водите - Приложение №7 към Заповед № РД-758/12.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ и е платена Такса за заустване на ОВ в повърхностни води с приложено платежно нареждане, приложение 3.6 към настоящият ГДОС (На хартиен носител е приложено само за РИОСВ-Плевен).

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

| Условия по КР № 500-Н0/2014 г. | Докладвани данни |
| --- | --- |
| Условие 9.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС обобщена инфор-мация за установените несъответствия по Условие 9.1.2.1., причини за не-съответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване. | Условие 9.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.1. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. През отчетната 2019 г. в изпълнение на Условие 9.1.3.3. е прилагана Инструкция по Условие 9.1.2.1, резултатите от която са отразявани в Дневник за 2019 г. Инструкцията (само на електронен носител) и Дневникът са представени в приложение 3.7 от настоящият ГДОС за 2019 г. Видно от записите в годишния дневник през 2019 г. не са констатирани несъответствия на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Документацията по Условие 9.1.1.1., които да налагат предприемането на превантивни и/или коригиращи действия. Условие 9.1.1.1. За всяко от пречиствателните съоръ-жения по Условие 9.1.1. притежателят на настоящото разрешително да изготви документация, с определени: контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения); оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри; честота на мониторинг на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг/методите за изчисляване на стойностите на контролир. параметри. Условие 9.1.1. На притежателя на настоящото разре-шително се разрешава изграждането и експлоатаци-ята на следните пречиствателни съоръжения: факел за високотемпературно изгаряне на биогаз; ръкавни филтри и биофилтър към участък „Приемане на отпадъци“ в Инсталация за механично-биологично третиране; ръкавни филтри и биофилтър към участък „Сепарация на отпадъци” в Инсталация за механично-биологично третиране; Изградените пречиствателни съоръжения за отпадъчните газове от дейността на „Регионалната система за управление на отпадъците от регион Левски (Никопол)“ (съгласно Условие 9.1.1. от КР №500-Н0/2014г. и одобрената екзекутивна документация свързана със строителството на РСУОРЛН), включват: - Факел за високотемпературно изгаряне на биогаз – 1 бр., предназначена за пречистване на биогаз, известен още като „сметищен газ“, който се очаква да започне да се отделя от отпадъчното тяло на регионалното депо успоредно с нарастващото количество депонирани отпадъци в него. - Вентилационна инсталация, ръкавен филтър и 2 биофилтъра – предназначени за обезпрашаване на въздуха и улавяне на неприятните миризми, които се отделят при първичното третиране на смесени битови отпадъци на площадката за сепариране - представляваща част от инсталацията за МБТ (в съответсвие с одобрената Екзекутивна документация). През отчетната 2019 г. са в експлоатация и нормален режим на работа вентилационната инсталация, ръкавен филтър и 2 биофилтъра. Факелът за високотемпературно изгаряне на биогаз не е в режим на експлоатация, тъй като газоотвеждащата система в Клетка 1 не е изградена и практически е невъзможно отвеждането на газовете от тялото на депото към инсталацията за високотемпературно изгаряне на биогаз. |
| Условие 9.7.6. Притежателят на насто-ящото разрешително да докладва еже-годно, като част от ГДОС информация по: Условия 9.7.1., 9.7.2., 9.7.3. и 9.7.4. от датата на влизане в сила на КР; Условие 9.7.5. – от датата на изграждане на газоотвеждащата с-ма, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоа-тация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изисква-нията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Условие 9.7.1. Притежателят на настоящото разре-шително да документира и съхранява за всеки газов кладенец резултатите от мониторинга по изпълнение на Условие 9.6.1.1., за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган. През отчетната 2019 г. в Клетка 1 в процес на изграждането са общо 4 броя вертикални газови кладенеца (в това число и тези започнати през 2018 г.) при спазване на технологичното задание. За 2019 г. е неприложимо отчитане по Условие 9.7.1. В ГДОС за 2017 г. е представена кореспонденция във връзка с планирана промяна на КР. Обоснована е необходимостта от промяна в текстовете на Условие 9.6.1.1. В срок от две години от началото на експлоатация на всяка от клетките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1. Mониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци и Условие 9.7.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.7.2., 9.7.3. и 9.7.4. – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително; - Условия 9.7.1. – от датата на започване на изграждане на вертикалните газови кладенци, но не покъсно от две години след началото на експлоатация на депото - Условие 9.7.5. – в срок от две години от началото на експлоатация на депото, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). в частта - Условия 9.7.1. – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, съгласно Условие 6.13 и Условие 9.2.3; Цитираните условия от КР № 500-Н0/ 2014 г. към момента противоречат на Условие 9.2.3. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в: контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти; периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на Условие 9.6.1.1. и Условие 6.13 „Датата на изграждане на газоотвеждащата система” е дата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка През отчетния период за 2019 г. процедурата по планирана промяна на КР№500-Н0/2014 г. не е приключила. На 05.08.2019 г. в ИАОС е проведена консултация по преразглеждане на КР№500-Н0/2014 г. Поради не постигнато съгласие по исканата горецитирана промяна с писмо с изх. №12-80(3)/05.09.2020 г. операторът на КР е изпратил писмо до МОСВ – Компетентен орган по смисъла на чл.10, ал.1, т.1 от ЗООС с искане за получаване на официално становище, относно законовия срок на СПИ. С писмо с изх.№08-00-706/ 21.10.2019 г. е получен отговор от МОСВ. Към кръя на отчетната 2019 г. процедурата по планирана промяна на КР№500-Н0/2014 г. не е приключила и ИАОС не е излязла с Решение за промяна на КР№500-Н0/2014 г. Цитираната кореспонденция е представена в приложение 3.20. от ГДОС за 2019 г. само на електронен носител. Условие 9.7.2. Притежателят на настоящото разре-шително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). - Информацията, свързана с количествата замърсители, докладвани във връзка ЕРИПЗ за Клетка 1 на РСУОРЛН в землището на с. Санадиново се съхраняват в административната сграда на РСУОРЛН. Виж Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3.1 и Таблица 3.2 от Приложение 1 на ГДОС за 2019 г. Условие 9.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката . През отчетната 2019 г. в изпълнение на Условие 9.7.3. е прилагана Инструкция по Условия 9.3.2., 9.3.3 и 9.4.4. за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, в т.ч. на интензивно миришещи в-ва на площадката, установяване на причините за неорганиз. емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, както и периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганиз. емисии и интензивно миришещи в-ва. Резултатите от прилагане на инструкцията са отразени в Дневник за 2019 г. Инструкция (само на електронен носител) и Дневникът са представени в приложение 3.8 от настоящият ГДОС за 2019 г. Видно от записите в годишния дневник през 2019 г. не са констатирани несъответствия по отношение на неорганизираните емисии и интензивно миришещи в-ва, генерирани от дейностите на площадката, които да налагат предприемането на превантивни и/или коригиращи действия. Условие 9.7.4. Притежателят на настоящото разре-шително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. През отчетната 2019 г. не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат дейностите, извършвани на площадката на РСУОРЛН, които да налагат тяхното документиране и съхранение. Условие 9.7.5. От датата на изграждане на газо-отвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система. Докладването за отчетната 2019 г. е не прилонимо, защото газоотвеждащата система не е изградена, съгласно Условие 6.13 „Датата на изграждане на газоотвеждащата система” е дата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка |
| Условие 9.7.7. Притежателят на насто-ящото разрешително да докладва еже-годно, като част от ГДОС данни за емитираните к-ва на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгл. Условие 6.16. | Условие 6.16. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депониран отпадък се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ. Докладваните количества на замърсители, емитирани във въздуха през 2019 г. са само от Клетка 1 на РСУОРЛН, която единствено за периода на докладване е въведена в режим на експлоатация. Общото количество депониран отпадък в Клетка 1 през 2019 г. е в размер на 10 982,200 тона. Това количество е използвано като база върху която са изчислени емисиите на атмосферни замърсители от Клетка 1 по методика UNECE/EMEP, посредством формулата: Х*ЕF = E, където: „Х“ – е количеството на депонир. отпадъци в тонове; „Е“– е год.к-во на изпуснатите замърсители в килограми; „ЕF“ – е емисионен фактор За стойности на емисионни фактори са ползвани тези, които са посочени в група 091004 от ръководство CORINAIR – 94. Резултатите от пресметнатите по формулата за 2019 г. годишни количества замърсители емитирани във въздуха от Клетка 1 на РСУОРЛН са показани в Таблица 1 от Приложение 1 на настоящият ГДОС за 2019 г., а емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък са изчислени съгласно алгоритъма указан в Условие 6.16. и имат следното изражение показано в таблична форма: Атмосферни замърсители Количество за тон депониран отпадък (в тонове) Метан (CH4) 0,092 Въглероден диоксид (CO2) 0,185 Амоняк (NH3) 0,003 ЛОС без метан (NMVOC) 0,00004 |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

| Условия по КР № 500-Н0/2014 г. | Докладвани данни |
| --- | --- |
| Условие 10.1.1.6.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разреши-телното, през годината, установени несъответствия, причини за устано-вените несъответствия и предприетите коригиращи действия | Условие 10.1.1.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за смесен поток (производствени, инфилтратни и бито-во-фекални) отпадъчни води и 1 бр. каломаслоуловител, за производствени отпадъчни води от автомивката“ . Условие 10.1.1.1.1. Пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. да бъдат въведени към датата на въ-веждане в експлоатация на инсталацията по Условие 2. През 2019 г. в изпълнение на Условия 10.1.1.1. и 10.1.1.1.1 от КР са в експлоатация – 1 бр. ПСОВ и 1бр. каломаслоуловител, като задължителни подобекти от РСУОРЛН. Условие 10.1.1.2.За пречиствателните съоръжения, раз-решени с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи и изготви документация, съдържаща: • контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); • оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; • честотата на мониторинг на стойностите на кон-тролираните параметри; • вид на оборудването за мониторинг на контроли-раните параметри и • необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръженията. През отчетната 2019 г. експлоатацията на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1 е съгласно Документация по Условие 10.1.1.2. Условие 10.1.1.3. Притежателят на настоящото разре-шително да прилага инструкция за поддържане на оп-тималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиства-телните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. Условие 10.1.1.5.1 Притежателят на настоящото раз-решително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контро-лираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. През отчетната 2019 г. в изпълнение на Условие 10.1.1.3. и Условие 10.1.1.5.1. от КР е прилагана една обща „Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологич. параметри, осигуряващи оптимал. работен режим на пречиствателните съоръжения за отпадни води по Условие 10.1.1.1, периодична оценка на съответствието на измерените с-ти на тези параметри с/мо оптимално зададените и при несъответствие предприемане на коригиращи действия” Резултатите от прилагане на инструкцията са отразени в два Дневника - за ПСОВ и за каломаслоуловителя за 2019 г., които заедно с Инструкцията и Документацията (само на електронен носител) по Условие 10.1.1.2. са представени в приложение 3.9 към ГДОС за 2019 г. Видно от записите в годишните дневници през 2019 г. не са констатирани несъответствия които да налагат предприемането на превантивни и/или коригиращи действия. |
| Условие 10.4.2. Притежателят на нас-тоящото разрешително да документи-ра резултатите от оценка на съответ-ствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в Таблица 10.1.2.1. от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за: Брой на извършените проверки; Установени несъответствия; Предприети коригиращи действия/ планирани коригиращи действия. | Виж Tаблици 3.1., 3.2. от Приложение 1 към ГДОС 2019 г., в която са отразени резултатите от провеждан собствен мониторинг през 2019 г. на смесен поток отпадъчни води, образуван от РСУОРЛН, съгл. данни от Протоколи за извършени пробовземания и изпитвания от акредитирана лаборатория, в изпълнение на Условие 10.1.4.4. от КР, гласящо следното: „Условие 10.1.4.4. Притежателят на настоящото раз-решително да извършва собствен мониторинг на смесен поток (пречистени - производствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречистени дъждовни) отпадъчни води, зауствани в Санадиново дере, съгласно Таблица 10.1.4.4. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. Таблица 10.1.4.4. Собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.1, гласящо: Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящето разре-шително да зауства смесен поток (пречистени – произ-водствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречис-тени дъждовни) отпадъчни води в Санадиново дере, единствено при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1. Таблица 10.1.2.1. Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.1. 1. Точка на заустване: ТЗ № 1 – Санадиново дере, с географ- ски координати: N 43°31'46.90” E 25°02'08.60"; 2. Точки на пробовземане: РШ 40 – на изход от ПСОВ, с географски координати: N 43°31'43.3520” E 25°02'35.1351" – от която се контролира съставът на пречистеният смесен поток от производствени, инфилтратни и битово-фекални отпад. води от РСУОРЛН; РШ 8 – в последната РШ на площадката преди зауства-нето на смесения поток (от пречистени производствени, инфилтратни и битово-фекални отпадъчни води и на непречистени дъждовни води), с географски координати: N 43°31'47.50” E 25°02'09.89" 3. Източници на отпадъчните води: производствени води - от стопански двор (автомивка и дезифенкционен трап), работилницата, съоръжения за тре-тиране на отпадъците (биофилтри за обезмирисяване, кон-дензати и др.), води от измиването на подовете на сградата за предварително третиране, дренажни води от отделяне на биогазта; инфилтратни води - от депото (клетки 1, 2 и 3) и от дренажите на компостните полета; битово-фекални отпадъчни води – от битовата дейност на отделните подобекти (администр. сграда, КПП, работилница с гаражите за машини, сграда МБТ, стопански двор); дъждовни води - от покривите на сградите, откритите площи и пътища, скатни и дренирани. 4. Пречиствателни съоръжения: ЛПСОВ (за смесен поток производствени, инфлтратни и битово-фекални отпадъчни води) и 1 бр. каломаслоуловител (за производ. отпадъчни води от автомивка) 5. Име на водоприемника – Санадиново дере; Количество на заустваните отпадъчни води по КР: Qср. ден. – 50 m3/d Qмакс. час. – 2,10 m3/h Q макс. год. – 7860 m3/y № Показател Индививдуални емисионни ограниче-ния за смесен поток отпадъчни води Активна реакция рН 6,0 – 8,5 Температура Да не превишава t°на водоприемника с повече от 3ºC Неразтворени вещества 35 mg/dm3 БПК5 25 mg/dm3 ХПК (бихроматна) 125 mg/dm3 Хлорни йони 300 mg/dm3 Сулфатни йони 300 mg/dm3 Желязо (общо) 1.5 mg/dm3 Манган (обш) 0.3 mg/dm3 Азот (общ) 15 mg/dm3 Нитратен азот 10 mg/dm3 Нитритен азот 0,04 mg/dm3 Азот (амониев) 2 mg/dm3 Фосфор (общо съдържание като PO4) 2 mg/dm3 Екстрахируеми вещества 3,0 mg/dm3 Живак 0,001 mg/dm3 Кадмий 0,01 mg/dm3 Олово 0,05 mg/dm3 Арсен 0,05 mg/dm3 Мед 0,1 mg/dm3 Хром (тривалентен) 0,5 mg/dm3 Хром (шествалентен) 0.05 mg/dm3 Кобалт 0.1 mg/dm3 Никел 0.2 mg/dm3 Цинк 5.0 mg/dm3 Цианиди (общо) 0.5 mg/dm3 Цианиди(лесно разградими) 0,05 mg/dm3 Анионактивни детергенти 1.0 mg/dm3 Феноли (летливи) 0.05 mg/dm3 Нефтопродукти 0.3 mg/dm3 АОX 0,5 mg/dm3 В изпълнение на Условие 10.1.4.6. от КР, гласящо: „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия”. През отчетната 2019 г. е прилагана Инструкция по Условие 10.1.4.6., резултатите от която са отразявани в Дневник за 2019 г. Инструкцията (само на електронен носител) и Дневникът са представени в приложение 3.10 към ГДОС за 2019 г.(В това приложение само на ел. носител са представни протоколи от извадка и анализ на води и инфилтрат. Същите на хартиен носител са представяни в РИОСВ и БДДР периодично, съгласно Условие 7.3. от КР). От записите в Дневника и Таблици 3.1. и 3.2. към ГДОС за 2019 г. е видно, че при мониторинга през отчетната 2019 г. не са констатирани несъответствия с индививдуалните емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води на всички показатели, с определените такива в Таблица 10.1.2.1. от КР. |
| Условие 10.4.3. Притежателят на нас-тоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.4. | Условие 10.1.4. Собствен мониторинг Условие 10.1.4.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне инфилтрата на депото,съгл.Таблица 10.1.4.1. Показатели По време на експлоатация на депото След закриване на депото Количество валежи ежедневно ежедневно, добавено към месечните с-ти Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) ежедневно средномесечно Посока и сила на вятъра ежедневно не се изисква Изпарения ежедневно ежедневно, добавено към месечните с-ти Атмосферна влага (в 14 ч CET) ежедневно средномесечно Забележка: Данните да се събират от най-близката хидро-метеорологична станция. През отчетната 2019 г. мониторингът на метеорологичните данни по Таблица 10.1.4.1. от КР е извършван от монтираната метеостанция на територията на РСУОРЛН, която е закупена с тази цел в рамките на проекта финансиран по ОП „Околна среда“ свързан с изграждането на цялата РСУОРЛН. Данните от метеостанцията се записват и съхраняват в елетронен формат в адм. сграда на РСУОРЛН. През 2019 г. е провеждан мониторинг и анализ на състава на инфилтрираните отпадъчни води от Клетка 1 на РСУОРЛН, в изпълнение на Условие 10.1.4.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.4.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. Таблица 10.1.4.2. Анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води 1.Точки на пробовземане: ТМ1 - с географ.координати: 43°31'42.06"N, 25°02'36.24"E № Показател Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото Препоръчителен метод за анализ Обем на инфилтрата 1 път мес. - Активна реакция 1 път/ 3 мес. ISO 10523 Неразтворени в-ва 1 път/ 3 мес. БДС 17.1.4 04 БПК 1 път/ 3 мес. БДС EN 1899-1,2 ХПК 1 път/ 3 мес. ISO 6060; ISO 15705 Хлорни йони 1 път/ 3 мес. БДС EN ISO 10304 Сулфатни йони 1 път/ 3 мес. БДС 17.1.4.03 Желязо (общо) 1 път/ 3 мес. БДС 17.1.4.24 Манган (общ) 1 път/ 3 мес. БДС EN1189 Азот (общ) 1 път/ 3 мес. БДС ISO 7150 – 1; БДС IS0 5664 Нитратен азот 1 път/ 3 мес. БДС ISO 7890 Нитритен азот 1 път/ 3 мес. БДС EN 26777 Азот (амониев) 1 път/ 3 мес. БДС ISO 7150 – 1; БДС IS0 5664 Фосфор (общо съдър-жание като PO4) 1 път/ 3 мес. БДС EN ISO 6878- Екстрахируеми в-ва 1 път/ 3 мес. - Живак 1 път/ 3 мес. ISO 6439 Кадмий 1 път/ 3 мес. ISO 8288 Олово 1 път/ 3 мес. ISO 8288 Мед 1 път/ 3 мес. ISO 8288 Арсен 1 път/ 3 мес. БДС EN ISO 11969 Хром (тривалентен) 1 път/ 3 мес. БДС 17.1.4.17ISO 11083 Хром (шествалентен) 1 път/ 3 мес. ISO 8288 Кобалт 1 път/ 3 мес. ISO 8288 Никел 1 път/ 3 мес. ISO 8288 Цинк 1 път/ 3 мес. ISO 8288 Цианиди (общо) 1 път/ 3 мес. - Цианиди (лесно разградими) 1 път/ 3 мес. БДС 17.1.4.25; БДС EN 903 Анионактивни детергенти 1 път/ 3 мес. БДС 17.1.4.25; БДС EN 903 Феноли (летливи) 1 път/ 3 мес. БДС ISO 6439 Нефтопродукти 1 път/ 3 мес. БДС EN ISO 9377 - 2 АОХ 1 път/ 3 мес. - Протоколите за извършени пробовземания и изпитвания от акредитирана лаборатория са представени в Приложение 3.10 от настоящият ГДОС за 2019 г. (Само на ел. носител. Протоколите от извадка и анализ на инфилтрат на хартиен носител са представяни в РИОСВ и БДДР периодично, съгласно Условие 7.3. от КР). Обемът на инфилтрата през отчетната 2019г. не е определян на база месечни отчети получени от монтирано измервателно устройство, а по изчислителен метод, както слева: От общото сумарно количество на падналите валежи през 2019 г., възлизащо на 465,30 л./м² (по данни от Метеорологична станция Nexus, разположена на територията на Регионално депо) е извадено количеството вода от изпарения средно за годината, равняващо се приблизително на 20% от общото сумарно к-во на падналите валежи, което е 93,06 л/м². Извадка от данните от Метеорологична станция Nexusе придставена в приложение 3.11 от настоящия ГДОС. В резултат е получено едно общо годишно количество дъждовни води, в размер на 372,24 л/м2 ( 465,30 л/м² /г – 93,06 л/м²/г = 372,24 л/м²/г) Това количество паднали дъждовни води от 372,24 л/м²/г се приема, че е преминало през Клетка 1, която заема площ от 18 500 м2, после посредством дренажна система е уловено и отведено от дъното на клетката и постъпило за пречистване на Вход ПСОВ под формата на инфилтратна вода в общо количество, равно на 6 886,440 м³/г за 2019 г. (372,24 л/м²/г х 18500 м² = 6 886,440 м³/г) |
| Условие 10.4.4. Притежателят на нас-тоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по Условие 10.1.4.3. и Условие 10.1.4.6. от насто-ящото разрешително. | През отчетната 2019 г. е прилагана Инструкция по Условие 10.1.4.3. от КР, гласящо: „През целия период на експлоатация и закриване на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в инфилтрата, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)”, която е представена в приложение 3.12(само на електронен носител) от настоящият ГДОС за 2019 г. За потокът от „инфилтратни води“ от площадката на РСУОРЛН - няма поставени индивидуални емисионни ограничения на замърсителите съдържащи се в него в нито едно от Условията на КР № 500- Н0/2014 г., защото този поток не минават през индивидуално пречиствателно съоръжение за пречистване, а постъпва в събирателния изравнителен резервоар на Вход-ПСОВ, където става неговото смесване с още два други потока от производствени отпадъчни води и от битово-фекални отпадъчни води генерирани от РСУОРЛН, след което преминава през отделните стъпала на ПСОВ и излиза като смесен поток от пречистена отпадъчна вода, който посредством общ отвеждащ колектор, към който на по-късен етап се включват и дъждовните води се зауства в Санадиново дере в определената по Условие 10.1.2.1. от КР точка на заустване (ТЗ1). Във връзка с гореизложеното става неприложимо докладването в ГДОС на непреките годишни емисии на замърсителите в инфилтрата, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) по Условие 10.1.4.3. от КР. В изпълнение на Условие 10.1.4.6. от КР, гласящо: „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия” през отчетната 2019 г. е прилагана Инструкция по Условие 10.1.4.6., резултатите от която са отразявани в Дневник за 2019 г. Дневникът и Инструкцията са представени в приложение 3.10 към ГДОС за 2019 г. От записите в Дневника и Таблици 3.1. и 3.2. към Приложение 1 от ГДОС за 2019 г. е видно, че при резултатите от мониторинга не са констатирани несъответствия с индививдуалните емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води, с определените показатели в Таблица 10.1.2.1. от КР. |
| Условие 10.4.7. Притежателят на нас-тоящото разрешително да докладва с ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за един тон депониран отпадък. | Условие 6.16. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депониран отпадък се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ. За докладваната 2019 г. общото к-во депонирани отпадъци в Клетка 1 е 10 982,200 тона, а годишните количества замърсители емитирани във водите са показани в Таблица 1 от Приложение 1 на настоящият ГДОС. Емитираните к-ва на замърсителите в отпадъчните води (които съгл. Условие 10.1.2.1. и Условие 10.1.4.4. от КР представляват смесен поток от пречистени производствени, инфилтратни и битово-фекални и непречистени дъждовни води), за един тон депониран отпадък (от клетка 1 на РСУОРЛН) са определени, съгл. алгоритъма указан в Условие 6.16. от КР и имат следното цифрово изражение показано в табличната форма по-долу, както следва: Замърсителите в отпадъчните води Количество за тон депониран отпадък (в тонове) Общ азот 0,00000273757 Общ фосфор 0,00000005153 Арсен и съединенията му (като Аs) 0,00000000358 Кадмий и съединенията му (като Сd) 0,00000000143 Хром и съединенията му (като Сr) 0,00000007157 Мед и съединенията му (като Сu) 0,00000000358 Живак и съединенията му (като Нg) 0,00000000007 Никел и съединенията му (като Ni) 0,00000000358 Олово и съединенията му (като Pb) 0,00000000358 Цинк и съединенията му (като Zn) 0,00000000358 Халогенирани органич. съединения (като АОХ) 0,00000028628 Феноли (като общ С) 0,00000002469 Цианиди (като общ СN) 0,00000000932 Общ органичен въглерод (като общ С или ХПК/3) 0,00000256460 |

4.4. Управление на отпадъците

| Условия по КР № 500-Н0/2014 г. | Докладвани данни |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за един тон депонирани отпадъци | Виж Tаблица 4 от Приложение 1 към ГДОС 2019 г., в която са отразени резултатите от прилагането на Инструкция по Условие 11.7.2. от КР, за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Инструкцията (само на електронен носител) е представена в приложение 3.13 В приложение 3.21 са представени писма до ИАОС и годишни отчети за 2019 г. по реда на Наредба №1/04.06.2014. |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: Брой и обект на проверките; Установени несъответствия; Причини; Предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети | През докладваната 2019 г. са провеждани ежеседмични проверки на определените съдове за събиране и врем. съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на площадката на РСУОРЛН. Годишните количества на тези отпадъци за 2019 г. са отразени в Таблица 4 от Приложение 1 към настоящият ГДОС, при което не са констатирани несъответствия, които да налагат предприемането на коригиращи действия. Извършвани са периодични проверки в склада за временно съхранение на компост и стабилизирана органична фракция, разположен на площадката за компостиране. Взети са проби за изпитване от акредитирана лаборатория на две производствени партиди стабилизирана органична фракция (обозначена с код 19 05 03), за да се определи и окачестви пригодността и за оползотворяване под формата на алтернативен на земните маси материал, използван при ежедневното запръстяване на депонирани отпадъци. Резултатите от тези изпитвания са положителни и са отразени в 2 бр. Доклади, придружени с протоколи от лабораторни изпитвания, които са представени в приложене 3.14 от ГДОС за 2019 (приложените протоколи са само на електронен носител). През 2019 г. е произведен компост –продукт от компостирането на биоразградими отпадъци (зелени отпадъци от общинските системи за разделно събиране). Взети са проби за изпитване от акредитирана лаборатория. Резултатите са положителни и са отразени в Доклад, придружени с протокол от лабораторни изпитвания, които са представени в приложене 3.14 от ГДОС за 2019(приложените протоколи са само на електронен носител). Извършвани са проверки на постъпващите отпадъци на „Вход – РСУОРЛН”, с цел проверка тяхната допустимост за прием, съгл. условията на КР№500-Н0/2014г. Тези проверки обхващат: проверка на документацията придружаваща постъпващите отпадъци претегляне с електронна автомобилна везна и регистриране по електронен път на постъпващите к-ва отпадъци допуснати за прием на „Вход Регионална система“; визуална проверка на отпадъците, с цел определяне на съответствието им по вид и състав с това, което е описано в придружаващите ги документи; Цялата информация се записва и съхранява в софтуерна система за регистриране на данни, свързана към електронната автомобилна везна, както и в заверени и прономеровани отчетни книги от РИОСВ Плевен по: Приложение 1 към чл.7 т.1; Приложение 3 към чл.7 т.4 и Приложение 4 към чл.7, т.5 и т.8 от НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри). Насочването на сметоизвозващите камиони за разтоварване се извършва, съгласно вида на отпадъците и възможностите за тяхното рециклиране, оползотворяване или крайно обезвреждане, при упражняван пряк контрол върху разтоварените отпадъци. |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.4. и да предоставя като част от ГДОС данни от мониторинга на състоянието на тялото на „Регионалната система за у-ние на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, определен в Условие 11.7.4. | Условие 11.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, (топография на депото) съгласно Таблица 11.7.4: № по ред Показатели По време на експлоатация на депото След закриване на депото 1 Структура и със-тав на отпадъч-ното тяло (*) Ежегодно - 2 Поведение (сля-гания) на повър-хността на тяло-то на депото Ежегодно Ежегодно, с установя-ване на на-стъпилите изменения Забележка: (*) Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците; обем и състав на отпадъците; технология на депониране; продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото. Състояние на отпадъчното тяло на депото, към 28.01.2020 г. по данни от геодезично заснемане: Заета площ от депонирани отпадъци в Клетка 1 – 13 430 м2; Обем на депонираните отпадъци в Клетка 1 - 41 038 м3; Средната мощност на отпадъчното тяло в Клетка 1 – 3,06 м; В Клетка 1 на РСУОРЛН се прилага техно-логията „наземно депониране“ на отпадъци вкл. операциите: разтоварване, разстилане на слоеве, уплътняване с 32 тонен компактор и еждневно запръстяване на отпадъците, в края на всеки работен ден, с цел превенция от разпиляване от вятъра на по-леки отпадъчни фракции (състоящи се предимно от полиетиленови опаковки) видно от направената фотограметрична снимка на клетката, която заедно с цялата информация от геодезичното е представена в приложение 3.15 (на хартиен носител е приложено само към доклада на РИОСВ Плевен) |
| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и данните да ги предоставя като част от ГДОС | В таблица 5 от Приложение 1 са посочени само количествата депонирани отпадъци в Клетка 1 от РСУОРЛН за периода 01.01 - 31.12.2019 г. В таблици 5.1, 5.2 и 5.3 е посочено оползотворяване и обезвреждане на отпадъци съответно в Комбинирана инсталация за сепариране, Компостираща инсталация и Клетка 1 на РСУО в регион Левски (Никопол) – инсталацията, изпълняваща дейност по точка 5.4 от Приложение №4 към ЗООС. |
| Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните к-ва, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса за замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | През отчетната 2019 г. относно Клетка 1 от РСУОРЛН – не е имало изпускане на замърсители в почвата и пренос на опасни отпадъци, затова не е приложимо тяхното докладване по ЕРИПЗ. |

4.5. Шум

| Условия по КР №500-Н0/2014 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС: оплаквания от живущи около площадката; резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.; установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия. | През 2019 г не са постъпвали оплаквания от живущи в района на площадката, относно шум. Съгласно Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни години наблюдение на: - общата звукова мощност на площадката; - еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката; - еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. В Приложение 3.16 са представени резултатите от извършените собствени периодични измервания на показателите за шум в околната среда от промишлен източник през 2019 г (на хартиен носител прилагам само дневника). С писмо с изх. №М-3/19.09.2019 г. протоколите и Доклада са представени в РИОСВ Плевен Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установя-ване на причините за допуснатите несъответ-ствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за про-веждане на собствен мониторинг и предоста-вяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”- Инструкциите са изготвени и се прилагат, съгласно Условията от КР. Същите са представени при извършена проверка за контрол по изпълнение на условията на КР №500-НО/2014 през м. септември 2019 г. |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

| Условия по КР №500-Н0/2014г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в Таблица 13.2.1 на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредити-рани лаборатории. Местоположението и броят на пунктовете за мониторинг на почви да бъдат съгласувани с РИОСВ и ИАОС, като същите да се означат на план на площадката с определените им географски координати, копие от който да се предостави в три еднообразни екземпляра с първия ГДОС. Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви Точки на пробовземане: съгл. Условие 13.2.1 Показател Честота Препоръчителен метод за анализ pН Веднъж на три години ISO 10390 Арсен Веднъж на три години ISO 11047 Хром Веднъж на три години - Кадмий Веднъж на три години ISO 11047 Цинк Веднъж на три години ISO 11047 Желязо Веднъж на три години ISO 11260 Мед Веднъж на три години ISO 11047 Олово Веднъж на три години ISO 11047 Никел Веднъж на три години ISO 11047 | Местоположението и броят на пунктовете за мониторинг на почви са съгласувани с РИОСВ Плевен и ИАОС през 2016 г. Към ГДОС за 2016 г. е приложен план на който е означено местоположението на пункта за мониторинг на почви. |
| Условие 13.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почви като част от ГДОС. | През отчетната 2019 г., съгласно Условие 13.2.1 от КР е извършен собствен мониторинг на почвите. Резултатите са представени при извършена планова проверка на КР през м. септември 2019 г. С писмо с изх. №32-82/03.10.2019 г. в РИОСВ Плевен са представени резултати от извършена периодична оценка, съгласно предписание от Констативен протокол №КР-16/19.09.2019. |
| Условие 13.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.2.1. показатели като част от ГДОС. | В Таблица 8 от Приложение 1 са представени резултатите от изпитването на почвите през м. май 2016 г. - базово състояние и резултатите изпитването на почвите през м. май 2019 г. В Приложение 3.17 са представени Протоколите за пробовземане и резултатите от изпитване през 2019 г. и Дневник за 2019 г. |
| Условие 13.3.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнението на всички инструкции като част от ГДОС. | Условие 13.1.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в подземните води и почвите. През отчетната 2019 г. в изпълнение на Условие 13.1.1. не е извършвано инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в подземните води и почвите. Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отс-траняване на течовете. През отчетната 2019 г. в изпълнение на Условие 13.1.2. е прилагана Инструкция, резултатите от която са отразявани в Дневник за 2019 г. Инструкцията (само на електронен носител) и Дневникът представени в приложение 3.18 от настоящият ГДОС за 2019 г. От записите в дневника е видно, че през 2019 г. не са констатирани течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, които да налагат предприемането на превантивни и/или коригиращи действия. Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включител-но и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества /пре-парати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и за третиране на образу-ваните отпадъци. През отчетната 2019 г. в изпълнение на Условие 13.1.4. и Условие 13.1.5 е прилагана Инструкция, резултатите от която са отразявани в Дневник за 2019 г. Инструкцията (само на електронен носител) и Дневникът по Условие 13.1.4. и Условие 13.1.5 са представени в приложение 3.19 от настоящият ГДОС за 2019 г. Видно от записите в годишния дневник - през 2019 г. не са констатирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони), които да налагат предпри-емането на превантивни и/или коригиращи действия. Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на дан-ните от мониторинга на показателите по Условие 13.2.1 и базовото състояние на почвите, установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите и пред-приемане на коригиращи действия. Условие 13.2.3. В случай, че констатираното замърсяване е следствие от дейността на инсталацията по Условие 2, притежателят на настоящото разрешително да прилага инст-рукция, съдържаща конкретни мерки за нама-ляване и предотвратяване на понататъшното замърсяване. В изпълнение на Условие 13.2.2. и Условие 13.2.3 е разработена Инструкция. През отчетата 2019 г., съгласно Условие 13.2.1 от КР е извършен собствен мониторинг на почвите. Резултатите са представени при извършена планова проверка на КР през м. септември 2019 г. С писмо с изх. №32-82/03.10.2019 г. в РИОСВ Плевен са представени резултати от извършена периодична оценка, съгласно предписание от Констативен протокол №КР-16/19.09.2019. В Таблица 8 от Приложение 1 са представени резултатите от изпитването на почвите през м. май 2016 г. - базово състояние и резултатите изпитването на почвите през м. май 2019 г. В Приложение 3.17 са представени Протоколите за пробовземане и резултатите от изпитване през 2019 г. и Дневник за 2019 г. |

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Комплексно разрешително №500-Н0/2014 г. е издадено за нов обект - „Регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол)“ (изпълняващ дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС) , за който не е необходим Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

| Условия по КР № 500-Н0/2014 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпъл-нението на мерките на плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. като част от ГДОС. | За отчетната 2019 г. не са прилагани мерки от плановете по Условя 16.2. и 16.3., тъй като не е имало предпоставки за закриване и рекултивация или временно прекратяване на дейността на инсталацията или на части от нея. |

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

7.1. Аварии

| Условия по КР № 500-Н0/2014 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнението на Условие 7.2. и Условие 7.3. като част от ГДОС. | Условие 7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на Главна Дирекция „ПБЗН” при МВР”, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото ком-плексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърся-ването - през докладваната 2019 г. не е имало аварии, съответно не е извършвано уведомяване, неприложимо докладването в Таблица 9 от Приложение 1 Условие 7.3. Притежателят на настоящето разрешително да информира РИОСВ и Басейнова дирекция в частта “Води” за резултатите от мониторинга, определен с условията на разреши-телното – лабораторните протоколи от изпитвания на инфилтратни води и на смесен поток отпадъчни води от РСУОРЛН през 2019 г са изпращани за информация до РИОСВ – Плевен и до БД Дунавски район - Плевен. Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешителното да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по Условие №2 - през 2017 г. са информирани МОСВ, ИАОС и РИОСВ-Плевен за планирани промени на КР №500-НО/2014. Кореспонденцията е представена в ГДОС за 2017 г. През отчетната 2019 г. процедурата не е приключила. Кореспонденцията през 2019 г. по процедурата е представена в приложение 3.20. от ГДОС за 2019 г. Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компе-тентен орган при аварийни или други замър-сявания - през докладваната 2019 г. не е имало аварии или др. замърсявания, съответно не е извършвано уведомяване. |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие № 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извън-редните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | През отчетната 2019 г. година не е имало анормални режими на работа на инсталацията. |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите за които е издадено КР

През докладваната 2019 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите за които е издадено КР № 500-Н0/2014 г. - неприложимо докладването в Таблица 10 от Приложение 1

8. Подписване на годишния доклад

ИВЕЛИН САВОВ                                                              Дата:  13.05.2020 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2019 г., за които е предоставено: Комплексно разрешително №500-Н0/2014г. на „Регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол)“ (изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), с оператор : Община Никопол

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ...................................................................                              Дата: 13.05.2020 г.

(на лицето представляващо организацията)

Име на подписващия:  ИВЕЛИН САВОВ

Длъжност в организацията:  КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Приложение 1

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за про-изводство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | кг./год. | кг./год. | кг./год. | кг./год. | кг./год. |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) (C) | 1 010 362,40 | - | - | - | - |
| 2 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) (С) | - (2 031 707,04) | - | - | - | - |
| 3 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) (C) | 35 143,04 | - | - | - | - |
| 4 |  | ЛОС без метан (NMVOC) (С) | - (439,29) | - | - | - | - |
| 5 |  | Общ азот (М) | - | - (30,0645) | - | - | - |
| 6 |  | Общ фосфор (М) | - | - (0,56592) | - | - | - |
| 7 | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като Аs) (М) | - | - (0,03930) | - | - | - |
| 8 | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Сd) (М) | - | - (0,01572) | - | - | - |
| 9 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) (М) | - | - (0,78600) | - | - | - |
| 10 | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Сu) (М) | - | - (0,03930) | - | - | - |
| 11 | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Нg) (М) | - | - (0,00079) | - | - | - |
| 12 | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) (М) | - | - (0,03930) | - | - | - |
| 13 | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) (М) | - | - (0,03930) | - | - | - |
| 14 | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) (М) | - | - (0,03930) | - | - | - |
| 15 |  | Халогенирани орган. съедин. (като АОХ) (М) | - | - (3,14400) | - | - | - |
| 16 | 108-95-2 | Феноли (като общ С) (М) | - | - (0,03450) | - | - | - |
| 17 |  | Цианиди (като общ СN) (М) | - | - (0,01303) | - | - | - |
| 18 |  | Общ органичен въглерод(като общ С или ХПК/3) (М) | - | - (28,1650) | - | - | - |

През докладвания период няма измерени количества на замърсителите по Таблица 9.6.1.1. от Комплексното разрешително, съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), както и не са отчетени показатели на замърсители по Таблица 1 от приложението на ГДОС.

В ГДОС за 2017 г. е представена кореспонденция във връзка с планирана промяна на КР, като една от предвидените промени е по Условие 9.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, считано от датата на изграждане на газоотвеждащата система,съгласно Условие 6.13 „ Датата на изграждане на газоотвеждащата система” е дата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка и Условие 9.2.3 От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в:

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;

- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на Условие 9.6.1.1.

През отчетния период за 2019 г. процедурата по планирана промяна на КР№500-Н0/2014 г. не е приключила. На 05.08.2019 г. в ИАОС е проведена консултация по преразглеждане на КР№500-Н0/2014 г.  С писмо с изх.№КР-2059/06.08.2019 г. в изпълнение на решенията по протокол от проведената  на 05.08.2019 г. косултация,  ИАОС е поискала допълнителна информация,  каято е представена от оператора с писмо с изх.№12-85(1)/16.08.2019 г. Цитираната кореспонденция е представена в приложение 3.20. от  ГДОС за 2019 г.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мони-торинг1) | Съответ-ствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m³ | - | - | - | - | - |
| Въглероден диоксид (СО2) | mg/m³ | - | - | - | - | - |
| Амоняк (NH3) | mg/m³ | - | - | - | - | - |
| ЛОС без метан (NMVOC) | mg/m³ | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | mg/m³ | - | - | - | - | - |
| Макс. дебит на газовете (от съоръжението за изгаряне на биогаз на факел) | Nm3/h | 1988 | - | - | - | - |

През докладвания период не е провеждан мониторинг, не е приложимо докладването на параметри, тъй като съоръжението за изгаряне на биогаз на факел не е въведено в експлоатация.

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води от точка на пробовземане (съгл. Таблица 10.1.2.1. от КР): РШ40 – на изход от ПСОВ, с географ. координати: N43°31'43.3520” E 25°02'35.1351" – предназначена за мониторинг състоянието на смесения поток от пречистени производствени, инфилтратни и битово-фекални отпадъчни води от площадката на РСУОРЛН

| Параметър | Единица | НДЕ, съгл. КР | Резултати от мониторинг | Често-та на мони-торинг | Съот-ветствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ва проба 18.02.2019 | 2-ра проба 22.05.2019 | 3-та проба 22.08.2019 | 4-та проба 21.11.2019 |  |  |
| Количево на отпадъч-ните води | m³/d m³/h m³/у | 50 2,10 7860 | 50 2,10 7860 | Веднъж на 3 месеца | да' |
| Активна реакция рН | рН | 6,0 – 8,5 | 7,87 | 8,01 | 8,06 | 7,52 |  | да |
| Темпера-тура | ºC | Да не превишава to на водо-приемника с повече от 3ºC | 10,1°С на ОВ | 22,3°С на ОВ | 22,3°С на ОВ | 13,8°С на ОВ |  | да |
| Неразтво-рени в-ва | mg/dm3 | 35 | ˂ 2* | ˂ 2* | ˂ 2* | ˂ 2* |  | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | ˂ 0,5* | 9±1 | ˂ 0,5* | ˂ 0,5* |  | да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | ˂ 4* | 27±1 | ˂ 4* | ˂ 4* |  | да |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | 24,8±1 | 233±9 | 46±2 | 57±2 |  | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | ˂ 5* | ˂ 5* | ˂ 5* | 8±1 |  | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 1,5 | 0,07±0,01 | 0,055±0,010 | 0,08±0,01 | 0,22±0,04 |  | да |
| Манган (общ) | mg/dm3 | 0,3 | ˂0,01* | ˂0,01* | ˂0,01* | 0,0204±0,0004 |  | да |
| Азот (общ) | mg/dm3 | 15 | 2,8±0,2 | 3,8±0,3 | 4,6±0,3 | 4,9±0,4 |  | да |
| Нитратен азот | mg/dm3 | 10 | 3,42±0,10 | 3,0±0,1 | 3,4±0,1 | 4,24±0,12 |  | да |
| Нитритен азот | mg/dm3 | 0,04 | 0,014±0,0009 | 0,018±0,001 | 0,030±0,002 | 0,0080±0,0005 |  | да |
| Азот (амониев) | mg/dm3 | 2 | 0,68±0,02 | 0,37±0,01 | 0,93±0,03 | 0,080±0,009 |  | да |
| Фосфор (общо съдърж. като PO4) | mg/dm3 | 2 | 0,050±0,003 | 0,050±0,003 | 0,061±0,004 | 0,140±0,009 |  | да |
| Екстрахи-руеми вещества | mg/dm3 | 3,0 | 2,80±0,23 | ˂ 1* | ˂ 1* | ˂ 1* |  | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,001 | ˂ 0,0001* | ˂ 0,0001* | ˂ 0,0001* | ˂ 0,0001* |  | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,01 | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* |  | да |
| Олово | mg/dm3 | 0,05 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,05 | ˂ 0,005* | 0,009±0,002 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Хром (тривалент.) | mg/dm3 | 0,5 | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* |  | да |
| Хром (шествалент) | mg/dm3 | 0,05 | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* |  | да |
| Кобалт | mg/dm3 | 0,1 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Никел | mg/dm3 | 0,2 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Цианиди (общо) | mg/dm3 | 0,5 | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* | 0,0030±0,0005 | 0,006±0,001 |  | да |
| Цианиди (лесно раз-градими) | mg/dm3 | 0,05 | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* |  | да |
| Анион-активни детергенти | mg/dm3 | 1,0 | 0,09±0,01 | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* |  | да |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 0,05 | 0,036±0,003 | 0,041±0,004 | 0,036±0,003 | 0,025±0,002 |  | да |
| Нефтопро-дукти | mg/dm3 | 0,3 | ˂ 0,02* | ˂ 0,02* | ˂ 0,02* | ˂ 0,02* |  | да |
| АОX | mg/dm3 | 0,5 | 0,42±0,01 | 0,36±0,01 | 0,44±0,01 | 0,36±0,01 |  | да |

Забележки:

1) Данните от Таблица 3.1. са съгласно Протоколи за вземане на извадки и Протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория за изпитване. В изпълнение на Условие 7.3. резултатите от мониторинга са представяни на РИОСВ Плевен и БДДР Плевен, чрез периодично изпращане на горецитираните Протоколи.

3)  Годишното количество заустени ОВ - посочено в Таблица 3.1. и Таблица 3.2. от настоящият ГДОС за 2019 г., както и в Декларацията по чл.194б от Закона за водите (представена в приложение 3.6) не е по данни получени от измервателно устройство, а е съгласно Q макс.год. по Условие 10.1.2.1 от КР

В изпълнение на Условие 10.1.4.5. от КР №500-Н0/2014 предстои монтирането на измервателно устройство за реалното отчитане на заустените количества отпадъчни води след приключване на процедурата за планирана промяна на КР. В ГДОС за 2017 г. и 2018 г. е представена кореспонденция във връзка с планирана промяна на КР. През отчетния период за 2019 г. процедурата по планирана промяна на КР№500-Н0/2014 г. не е приключила. На 05.08.2019 г. в ИАОС е проведена консултация по преразглеждане на КР№500-Н0/2014 г.  С писмо с изх.№КР-2059/06.08.2019 г. в изпълнение на решенията по протокол от проведената  на 05.08.2019 г. косултация,  ИАОС е поискала допълнителна информация,  каято е представена от оператора с писмо с изх.№12-85(1)/16.08.2019 г. Цитираната кореспонденция е представена в приложение 3.20. от  ГДОС за 2019 г.

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води, от точка на пробовземане (съгл. Таблица 10.1.2.1. от КР): РШ 8 – в последната РШ преди заустването на смесения поток отпадъчни води в Санадиново дере, с географ. координати: N 43°31'47.50” E 25°02'09.89" - предназначена за мониторинг състоянието на смесения поток (от пречистени производствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречистени дъждовни) отпадъчни води от площадката на РСУОРЛН

| Параметър | Единица | НДЕ, съгл. КР | Резултати от мониторинг | Често-та на мони-торинг | Съот-ветствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ва проба 18.02.2019 | 2-ра проба 22.05.2019 | 3-та проба 22.08.2019 | 4-та проба 21.11.2019 |  |  |
| Количево на отпадъч-ните води | m³/d m³/h m³/у | 50 2,10 7860 | 50 2,10 7860 | Веднъж на 3 месеца | да' |
| Активна реакция рН | рН | 6,0 – 8,5 | 7,68 | 7,94 | 8,01 | 7,41 |  | да |
| Темпера-тура | ºC | Да не превишава to на водо-приемника с повече от 3ºC | 9,9°С | 21,8°С | 22,6°С | 14,4°С |  | да |
| Неразтво-рени в-ва | mg/dm3 | 35 | ˂ 2* | ˂ 2* | ˂ 2* | ˂ 2* |  | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | ˂ 0,5* | 10±1 | ˂ 0,5* | ˂ 0,5* |  | да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | ˂ 4* | 31±1 | ˂ 4* | ˂ 4* |  | да |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | 24,5±1 | 276±11 | 46±2 | 56±2 |  | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | ˂ 5* | ˂ 5* | 6,0±1 | ˂ 5* |  | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 1,5 | 0,09±0,01 | 0,095±0,017 | 0,09±0,02 | 0,04±0,01 |  | да |
| Манган (общ) | mg/dm3 | 0,3 | ˂0,01* | ˂0,01* | ˂0,01* | ˂0,01* |  | да |
| Азот (общ) | mg/dm3 | 15 | 3,0±0,2 | 3,7±0,3 | 3,8±0,3 | 4,8±0,4 |  | да |
| Нитратен азот | mg/dm3 | 10 | 3,44±0,10 | 3,0±0,1 | 3,3±0,1 | 4,36±0,12 |  | да |
| Нитритен азот | mg/dm3 | 0,04 | 0,0140±0,0009 | 0,011±0,001 | 0,023±0,001 | 0,0070±0,0005 |  | да |
| Азот (амониев) | mg/dm3 | 2 | 0,63±0,02 | 0,27±0,01 | 0,90±0,03 | 0,250±0,009 |  | да |
| Фосфор (общо съдърж. като PO4) | mg/dm3 | 2 | 0,070±0,005 | 0,030±0,003 | 0,088±0,006 | 0,100±0,007 |  | да |
| Екстрахи-руеми вещества | mg/dm3 | 3,0 | 2,76±0,22 | 1,11±0,09 | ˂ 1* | ˂ 1* |  | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,001 | ˂ 0,0001* | ˂ 0,0001* | ˂ 0,0001* | ˂ 0,0001* |  | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,01 | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* |  | да |
| Олово | mg/dm3 | 0,05 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,05 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Хром (тривалент.) | mg/dm3 | 0,5 | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* |  | да |
| Хром (шествалент) | mg/dm3 | 0,05 | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* |  | да |
| Кобалт | mg/dm3 | 0,1 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Никел | mg/dm3 | 0,2 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* | ˂ 0,005* |  | да |
| Цианиди (общо) | mg/dm3 | 0,5 | 0,0031±0,0005 | ˂ 0,002* | 0,04±0,007 | 0,04±0,007 |  | да |
| Цианиди (лесно раз-градими) | mg/dm3 | 0,05 | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* | ˂ 0,002* |  | да |
| Анион-активни детергенти | mg/dm3 | 1,0 | 0,14±0,02 | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* | ˂ 0,05* |  | да |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 0,05 | 0,033±0,003 | 0,039±0,004 | 0,041±0,004 | 0,025±0,002 |  | да |
| Нефтопро-дукти | mg/dm3 | 0,3 | ˂ 0,02* | ˂ 0,02* | ˂ 0,02* | ˂ 0,02* |  | да |
| АОX | mg/dm3 | 0,5 | 0,41±0,01 | 0,38±0,01 | 0,43±0,01 | 0,38±0,01 |  | да |

Забележка:

1) Данните от Таблица 3.2. са съгласно Протоколи за вземане на извадки и Протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория за изпитване. В изпълнение на Условие 7.3. резултатите от мониторинга са представяни на РИОСВ Плевен и БДДР Плевен, чрез периодично изпращане на горецитераните Протоколи.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно к-во (t/y) | Годишно к-во за единица продукт | Временно съхране-ние на площад-ката* (t/y) | Транспор-тиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответ-ствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-ва по КР | Реално измерено през 2019 | К-ва по КР | Реално измерено през 2019 |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,85 | 0 | - | - | - | - | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,45 | 0 | - | - | - | - | да |
| Утайки от маслено – водни сепаратори | 13 05 02* | 0,1 | 0 | - | - | - | - | да |
| Масло от маслено – водни сепаратори | 13 05 06* | 0,09 | 0 | - | - | - | - | да |
| Опаковки, съдържа-щи остатъци от опасни в-ва или за-мърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,012 | 0 | - | - | - | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,6 | 0 | - | - | - | - | да |
| Флуоресцентни тръби и др.отпа-дъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,025 | 0,006 | - | - | Условие 11.3.10 от КР№500-НО/2014 | - | да |
| Абсорбенти, фил-търни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоме-натите в 15 02 02 | 15 02 03 | 42 | 0 | - | - | - | - | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,4 | 0 | - | - | - | - | да |
| Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 19 05 01 | - | 820,500 | - | - | - | Собствен транспорт | да |
| Нестандартен компост | 19 05 03 | 5202 | 1 366,640 | - | - | 566,500* | Собствен транспорт | да |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 19 08 14 | 2591 | 0,340 | - | - | - | Собствен транспорт | да |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 941 | 328,070 | - | - | 21,240* | Външна фирма | да |
| Черни метали | 19 12 02 | 364 | 106,140 | - | - | 13,040* | Външна фирма | да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 77 | 15,860 | - | - | 1,880* | Външна фирма | да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 900 | 528,050 | - | - | 277,150* | Външна фирма | да |
| Стъкло | 19 12 05 | 1000 | 251,380 | - | - | 22,200* | Външна фирма | да |
| Горими отпадъци | 19 12 10 | 3000 | 0 | - | - | - | - | да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механ. третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (прах от ръкавни филтри) | 19 12 12 | 2,5 | 0,060 | - | - | - | Собствен транспорт | да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механич. третиране на отпадъци, различ-ни от упоменатите в 19 12 11 (неоползо-творима фракция) | 19 12 12 | 11 987 | 9 500,520 | - | - | - | Собствен транспорт | да |
| Други отпадъци (включително смеси от м-ли) от механич. третиране на отпа-дъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция) | 19 12 12 | 8003 | 7 975,700 | - | - | - | Собствен транспорт | да |
| Смеси от бетон, тух-ли, керемиди, плоч-ки, фаянсови и кера-мични изделия, раз-лични от упомена-тите в 17 01 06 | 17 01 07 | 2 | 0 | - | - | - | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | Собствен транспорт | да |

Забележки:

- Количествата отпадъци означени с (*) представляват временно съхранени отсортирани рециклируеми отпадъци към дата 31.12.2019 г. на собствена площадка, представляваща склад за готова продукция.

- В таблица 4.1, 4.2 и 4.3 е посочено образуването на отпадъци съответно в Комбинирана инсталация за сепариране,  Компостираща инсталация и Пречиствателна станция за отпадъчни води

Таблица 4.1. Образуване на отпадъци от комбинирана инсталация за сепариране

| Отпадък | Код | Годишно к-во (t/y) | Годишно к-во за единица продукт | Временно съхране-ние на площад-ката* (t/y) | Транспор-тиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответ-ствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-ва по КР | Реално измерено през 2019 | К-ва по КР | Реално измерено през 2019 |  |  |  |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 941 | 328,070 | - | - | 21,240* | Външна фирма | да |
| Черни метали | 19 12 02 | 364 | 106,140 | - | - | 13,040* | Външна фирма | да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 77 | 15,860 | - | - | 1,880* | Външна фирма | да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 900 | 528,050 | - | - | 277,150* | Външна фирма | да |
| Стъкло | 19 12 05 | 1000 | 251,380 | - | - | 22,200* | Външна фирма | да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механич. третиране на отпадъци, различ-ни от упоменатите в 19 12 11 (неоползо-творима фракция) | 19 12 12 | 11 987 | 9 500,520 | - | - | - | Собствен транспорт | да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механ. третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (прах от ръкавни филтри) | 19 12 12 | 2,5 | 0,060 | - | - | - | Собствен транспорт | да |
| Други отпадъци (включително смеси от м-ли) от механич. третиране на отпа-дъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция) | 19 12 12 | 8003 | 7 975,700 | - | - | - | Собствен транспорт | да |

Таблица 4.2. Образуване на отпадъци от компостираща инсталация

| Отпадък | Код | Годишно к-во (t/y) | Годишно к-во за единица продукт | Временно съхране-ние на площад-ката* (t/y) | Транспор-тиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответ-ствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-ва по КР | Реално измерено през 2019 | К-ва по КР | Реално измерено през 2019 |  |  |  |
| Нестандартен компост | 19 05 03 | 5202 | 1 366,640 | - | - | 566,500* | Собствен транспорт | да |
| Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 19 05 01 | - | 820,500 | - | - | - | Собствен транспорт | да |

- Таблица 4.3. Образуване на отпадъци от Пречиствателна станция за отпадъчни води

| Отпадък | Код | Годишно к-во (t/y) | Годишно к-во за единица продукт | Временно съхране-ние на площад-ката* (t/y) | Транспор-тиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответ-ствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-ва по КР | Реално измерено през 2019 | К-ва по КР | Реално измерено през 2019 |  |  |  |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 19 08 14 | 2 591 | 0,340 | - | - | - | Собствен транспорт | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворя-ване на пло-щадката на РСУОРЛН (тона/год.) | Обезвреждане на площадката на РСУОРЛН (тона/год.) | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смес.битови отпадъци | 20 03 01 | 19 122,720 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.2.2 от КР | да |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 17,120 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R3 в изпъл. на Условия - 11.2.4, 11.5.4 и 11.5.6 от КР | да |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 325,360 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.5. от КР | да |
| Черни метали | 19 12 02 | 100,580 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.5. от КР | да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 14,080 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.5. от КР | да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 674,200 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.5. от КР | да |
| Стъкло | 19 12 05 | 243,380 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.1. от КР | да |  | Собствен транспорт | да |
| Други отпадъци (включит.смеси от м-ли) от ме-ханич. третира-не на отпадъци, различ. от упо-менатите в 19 12 11 (биораз-градима ф-ция) | 19 12 12 | 7 975,700 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R3 в изп. на Условие 11.5.6 от КР | да |
| Др. отпадъци (вкл. смеси от материали) от механ. третира-не на отпадъци, различ. от упо-менатите в 19 12 11 (неополз. фракция) | 19 12 12 (неоп.) | - | 9 500,520 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механ. третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (прах от ръкавни филтри) | 19 12 12 | - | 0,060 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |  | Собствен транспорт | да |
| Др. отпадъци (вкл. смеси от материали) от механ. третира-не на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 12 12 | - | 92,560 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменаните в 19 08 13 | 19 08 14 (утайка) | - | 0,340 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 (утайка) | - | 9,640 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Отпадъци, чие-то събиране и обезвреждане не e обект на спец. изисква-ния, с оглед предотвратява- не на инфекции (напр. превръз-ки, гипсови от-ливки, спал. бе-льо, облекло за еднокр. употре-ба, памперси) | 18 01 04 | - | 288,980 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Нестандартен компост (стаби-лизирана орга-нична фракция от МБТ) | 19 05 03 | 1 278,780 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R11 – използване на отпадъците,получе-ни в резултат на дейност с код R3 за „собств. употреба”, като алтер-нативен м-л заместващ земните маси, при ежеднев. технолог. за-пръстяване на депонирани неоп. отпадъци в Клетка 1 (виж при-ложени към ГДОС 2017доклади и протоколи от изпитване на производствени партиди) | да |
| Некомпости-рани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 19 05 01 | - | 820,550 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Изрезки, получени след форматиране на опаковки и представлява част от материалите, необходими при производство на пластмасови опаковки | 12 01 05 | - | 98,920 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон | 03 03 07 | - | 170,040 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 01 | - | 0,640 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |

Забележка:

В таблица 5.1, 5.2 и 5.3 е посочено оползотворяване и обезвреждане на отпадъци съответно в Комбинирана инсталация за сепариране, Компостираща инсталация и Клетка 1 на РСУО в регион Левски (Никопол) – инсталацията, изпълняваща дейност по точка 5.4 от Приложение №4 към ЗООС

Таблица 5.1 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци в Комбинирана инсталация за сепариране

| Отпадък | Код | Оползотворя-ване на пло-щадката на РСУОРЛН (тона/год.) | Обезвреждане на площадката на РСУОРЛН (тона/год.) | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смес.битови отпадъци | 20 03 01 | 19 122,720 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.2.2 от КР | да |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 325,360 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.5. от КР | да |
| Черни метали | 19 12 02 | 100,580 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.5. от КР | да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 14,080 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.5. от КР | да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 674,200 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.5. от КР | да |
| Стъкло | 19 12 05 | 243,380 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R12 в изпъл. на Условие 11.5.1. от КР | да |

Таблица 5.2 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци в Компостираща инсталация

| Отпадък | Код | Оползотворя-ване на пло-щадката на РСУОРЛН (тона/год.) | Обезвреждане на площадката на РСУОРЛН (тона/год.) | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 17,120 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ - операция по оползотв. с код R3 в изпъл. на Условия - 11.2.4, 11.5.4 и 11.5.6 от КР | да |
| Други отпадъци (включит.смеси от м-ли) от ме-ханич. третира-не на отпадъци, различ. от упо-менатите в 19 12 11 (биораз-градима ф-ция) | 19 12 12 | 7 975,700 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ - операция по оползотв. с код R3 в изп. на Условие 11.5.6 от КР | да |

Таблица 5.3 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци в Клетка 1

| Отпадък | Код | Оползотворя-ване на пло-щадката на РСУОРЛН (тона/год.) | Обезвреждане на площадката на РСУОРЛН (тона/год.) | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нестандартен компост (стаби-лизирана орга-нична фракция от МБТ) | 19 05 03 | 1 278,780 | - | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по оползотв. с код R11 – използване на отпадъците,получе-ни в резултат на дейност с код R3 за „собств. употреба”, като алтер-нативен м-л заместващ земните маси, при ежеднев. технолог. за-пръстяване на депонирани неоп. отпадъци в Клетка 1 (виж при-ложени към ГДОС 2017 доклади и протоколи от изпитване на производствени партиди) | да |
| Др. отпадъци (вкл. смеси от материали) от механ. третира-не на отпадъци, различ. от упо-менатите в 19 12 11 (неополз. фракция) | 19 12 12 (неоп.) | - | 9 500,520 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Др. отпадъци (вкл. смеси от материали) от механ. третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (прах от ръкавни филтри) | 19 12 12 | - | 0,060 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Др. отпадъци (вкл. смеси от материали) от механ. третира-не на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 12 12 | - | 92,560 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменаните в 19 08 13 | 19 08 14 (утайка) | - | 0,340 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 (утайка) | - | 9,640 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Отпадъци, чие-то събиране и обезвреждане не e обект на спец. изисква-ния, с оглед предотвратява не на инфекции (напр. превръз-ки, гипсови от-ливки, спал. бе-льо, облекло за еднокр. употре-ба, памперси) | 18 01 04 | - | 288,980 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Некомпости-рани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 19 05 01 | - | 820,550 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Изрезки, получени след форматиране на опаковки и представлява част от материалите, необходими при производство на пластмасови опаковки | 12 01 05 | - | 98,920 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон | 03 03 07 | - | 170,040 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 01 | - | 0,640 | ДЗЗД ЕКОСОРТ НИКОПОЛ* - операция по обезврежд.с код D5 в изп. на Условие 11.6.2. от КР | да |

В периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. на вход Компостираща инсталация са постъпили за компостиране 7 975,700 т отпадъци с код 19 12 12.

Производственият процес: „АЕРОБНО КОМПОСТИРАНЕ В КУПОВЕ С ПРИНУДИТЕЛНА АЕРАЦИЯ И С УПОТРЕБАТА НА ПОЛУПРОПУСКЛИВИ МЕМБРАНИ В НЯКОИ ОТ ЕТАПИТЕ НА ПРЕРАБОТКА”, в резултат на който се получава разглежданият нестандартен компост (стабилизирана органична фракци /СОФ/ с код 19 05 03) е свързан със значителна загуба на собствено тегло спрямо постъпилото количество на „вход-компостиране“ биоразградима фракция (с първичен произход от сепариране на смесен битов отпадък), съгласно проектната технология на производство.

През отчетната 2019 г. на изход компостираща инсталация са получени  СОФ  с  код 19 05 03 – 1 366,640 т и отпадък с код 19 05 01 – 820,500 т . Това е крайният резултат получен от количествата постъпили на вход-инсталация, след като са преминали през всички фази на компостиране, съгласно технологията.

За операция по оползотворяване с код R11 – използване на отпадъците, получени в резултат на дейност с код R3 за „собств. употреба”, като алтернативен материал заместващ земните маси, при ежедневно технологично запръстяване на депонирани неопасни отпадъци в Клетка 1 са използвани 1 278,780 т СОФ (налични количества и от предходна година). В приложение 3.14 към ГДОС 2019  са представени доклади и протоколи от изпитване на производствени партиди

Към 31.12.2019 г. в отделните зони на Компостиращата инсталация е налично незавършено производство, т.е. биоразградима фракция, която е в процес на обработка.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Гранични стойности в dB (А) по КР | Измерени с-ти на еквивал. ниво на шума в dB(А) | Измерено през деня/ нощта | Съответст- вие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Имервателен контур – Клетка 1 Протокол №1547Е/22.08.2019 1.1. По границите на площадката 1.2. В мястото на въздействието 1.3. Ниво на обща звукова мощност | 70 55 | 60,5±0,3 58,4±0,3 55,2±0,3 50,9±0,3 55,8±0,3 59,3±0,3 62,1±0,3 64,7±0,3 32,1±1,3 106,1±4,3 | деня | да |
| 2. Измервателен контур: ПСОВ и КИ Протокол №1547Е.1/22.08.2019 1.1. По границите на площадката 1.2. В мястото на въздействието 1.3. Ниво на обща звукова мощност | 70 55 | 61,4±0,3 57,0±0,3 57,8±0,3 62,3±0,3 60,2±0,3 57,1±0,3 59,8±0,3 61,9±0,3 65,2±0,3 32,5±1,3 106,5±4,4 | деня | да |
| 3. Измервателен контур: СИ Протокол №1547Е.2/22.08.2019 1.1. По границите на площадката 1.2. В мястото на въздействието 1.3. Ниво на обща звукова мощност | 70 55 | 64,8±0,3 68,5±0,3 69,6±0,3 66,4±0,3 63,1±0,3 34,1±1,4 108,1±4,4 | деня | да |

Забележка:

Данните са на база Протокол №1547Е/22.08.2019, Протокол  №1547Е.1/22.08.2019 и Протокол №1547Е.2/22.08.2019 за проведени собствени измервания на нива на шум, издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория по смисъла на Наредба №54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. Същите са представени в РИОСВ Плевен към Доклад с изх. № М-3/19.09.2019  за резултатите от извършените собствени периодични измервания на показателите за шум в околната среда от промишлен източник.

Таблица 7. Опазване на подземни води - неприложимо

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Мерна единица | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

Забележка:

С  писмо с изх. №КР-24/26.02.2014 г. на БДДР  Плевен до Кмета на Община Никопол с копие до Изп. директор на ИАОС е изразено становище да не се предвижда изграждане на наблюдателни кладенци за мониторинга на подземните води. (Писмото е приложено към  ГДОС за 2016г.). Във връзка с това в Условията на КР №500-Н0/2014 г. не фигурира изискване за собствен мониторинг и измерване на подземните води в района на площадката на РСУОРЛН, както и изискване за докладване на резултатите от мониторинга в Годишните доклади по околна среда (ГДОС) за съответната отчетна година.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите базово състояние 2016 г , съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг 2019 г (Честота на мониторинга - веднъж на три години, Условие 13.2.1 от КР) | Съответ-ствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проба ПП 1-1 взета от дълбо- чина 0-10 см | Проба ПП 1-2 взета от дълбо- чина 10-40 см |  | Проба ПП 1-1 взета от дълбо- чина 0-10 см | Проба ПП 1-2 взета от дълбо- чина 10-40 см |  |
| рН | 8,12±0,20 рН-единици | 8,29±0,20 рН-единици | Пункт за мониторинг на почви съгласуван като местоположение с писмо с изх. №7599/ 04.01.2016 г. от РИОСВ – Плевен със след-ните географски координати: N (географ. шир.) 43°31'40,3434", E (географ. д-на) 25°02'50,3642" | 8,07±0,65 рН-единици | 8,00±0,64 рН-единици | да |
| арсен | 7 ±1 mg/kg | 8 ±1 mg/kg |  | 7,7±0,9 mg/kg | 8,4±1 mg/kg | да |
| хром | 61±6 mg/kg | 58±6 mg/kg |  | 37,3±2,1 mg/kg | 41,1±2,3 mg/kg | да |
| кадмий | ˂ 0,1 mg/kg | ˂ 0,1 mg/kg |  | 0,14±0,02 mg/kg | 0,16±0,02 mg/kg | не |
| цинк | 59±6 mg/kg | 55±6 mg/kg |  | 48,1±2,4 mg/kg | 50,6±2,5 mg/kg | да |
| желязо | 24529±736 mg/kg | 23810±714 mg/kg |  | 20037±601 mg/kg | 22165±665 mg/kg | да |
| мед | 25±3 mg/kg | 24±2 mg/kg |  | 30,1±1,5 mg/kg | 27,9±1,4 mg/kg | не/да |
| олово | 25±3 mg/kg | 24±2 mg/kg |  | 7,53±0,33 mg/kg | 7,98±0,35 mg/kg | да |
| никел | 41±4 mg/kg | 39±4 mg/kg |  | 28,9±2,3 mg/kg | 32±2,6 mg/kg | да |

Забележка: Резултатите за базовото състояние на почвите са съгласно данни от Протокол за изпитване №13257/12.05.2016 г. на „Евротест-Контрол“ ЕАД, който е приложен към ГДОС за 2016 г. Регламентираната честотата за изпълнение на мониторинг на почвите е веднъж на три години, съгласно Условие 13.2.1 от КР. Резултатите от мониторинга на почвите през 2019 г. е съгласно данни ат Протокол за вземане на извадка – почви №1371 Е-2/22.05.2019 г. и Протокол от изпитване №1371 Е-2/05.07.2019 г.

Протокалите са представени при годишната проверка по КР №500-НО/2014 г. през м. 09.2019 г. На основание Констативен протокол №КР-16/19.09.2019 г. с писмо изх. №32-82/03.10.2019 в РИОСВ Плевен са представени резултати от извършена периодична оценка на съответствие/несъответствие на количеството замърсители в почвата и базово състояние, съгласно предписанието.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През отчетната 2019 г. не е имало аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През отчетната 2019 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите за които е издадено КР № 500-Н0/2014 г.

Приложение №2

Речник на използваните термини

КР		     	Комплексно разрешително

СК	                	Сондажни кладенци

ТБО	           		Твърди битови отпадъци

РДНО           		Регионално депо за неопасни отпадъци

РИОСВ	     	Регионална инспекция по околна среда и водите

РСУОРЛН   	Регионална система за управление на отпадъците от регион Левски (Никопол)

ИАОС	      		Изпълнителна агенция по околна среда

БД	                 	Басейнова дирекция

ГК	               	Газови кладенци

СУОС	      		Система за управление на околната среда

ЕРИПЗ         	Регламент №166/ 2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

Приложение №3

Допълнителна информация към ГДОС 2019 г.

  - Инструкция по Условия: 8.1.5.2 и 8.1.5.3 от КР№500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г.  за годишната консумация на вода и годишна норма на ефективност при употреба на вода

  - Инструкция по Условие 8.1.3 от КР№500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г.  за експлоатация и поддръжка на процеса на измиване на колите и контейнерите, основен консуматор на вода за производствени нужди.

  - Инструкция по Условия: 8.1.4. и 8.1.5.4 от КР№500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г.  за резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване.

  - Методика по Условие 8.2.1.1. и Инструкция по Условия: 8.2.2.1 и 8.2.2.2 от КР №500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г. за годишна консумация на електроенергия и годишна норма на ефективност при употреба на енергия

  - Инструкции по Условие 8.3.1.5. и Условие 8.3.1.6. от КР № 500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г. за резултатите от извършени проверки на съответствието на складовете за съхранение на спомагателни материали, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното

  - Декларацията по чл.194б от Закона за водите, Приложение №7  и писмо за платена такса

  - Инструкция по Условие 9.1.3.3 и Условие 9.1.2.1, от КР № 500-Н0/2014 г., Документация по Условие 9.1.1.1. и Дневник за 2019 г. за мониторинг и периодична оценка на съответствието на контролирани параметри, които не са обект на автоматизирано управление за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгл. Условие 9.1.1.1 на разрешителното

  - Инструкция по Условия 9.3.2., 9.3.3 и 9.4.4. от КР №500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г. за периодична оценка на спазване на мерките за превенция и/или ограничаване на неорганизираните емисии, в т.ч. на интензивно миришещи вещества на територията на „Регионалната система за управление на отпадъците от регион Левски (Никопол)”

  - Инструкция по Условия 10.1.1.3. и 10.1.1.5.1. от КР №500-Н0/2014 г., Документация по Условие 10.1.1.2. и Дневници за 2019 г. за мониторинг и периодична оценка на съответствието на измерените спрямо определените оптимални стойности на контролираните параметри на ПСОВ и на каломаслоуловителя

  - Инструкция по Условие 10.1.4.6., от КР №500-Н0/2014 г., протоколи за пробонабиране и изпитване на смесен поток пречистени отпадъчни водни и Дневник за 2019 г. за документиране резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в Таблица 10.1.2.1. от КР;  протоколи за пробонабиране и изпитване на инфилтратни води от акредитирана лаборатория в изпълнение на Условие 10.1.4.2. от КР № 500-Н0/2014 г.

  - Справка за метереологични данни от Метеорологична станция Nexus, разположена на територията на Регионално депо

  - Инструкция Условие 10.1.4.3. КР №500-Н0/2014 г. за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в инфилтрата

  - Инструкция по Условие 11.7.2. от КР № 500-Н0/2014 г.  за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

  - Доклади, придружени с протоколи от лабораторни изпитвания и анализи на производствени партиди стабилизирана органична фракция и компост

  - Геодезично заснемане на Клетка 1

  - Инструкция по Условие 12.2.2. и Условие 12.2.3. от КР № 500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г за СПИ  на шум в околната среда

  - Инструкция по Условие 13.2.2. и Условие 13.2.3. от КР № 500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г за мониторинг на почви

  - Инструкция по Условие 13.1.2. от КР № 500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г за резултатите от извършени проверки на тръбопроводи разположени на открито

  - Инструкция по Условия 13.1.4. и 13.1.5. от КР № 500-Н0/2014 г. и Дневник за 2019 г. за резултатите от извършени проверки  на площадки за изпълнение на товаро–разтоварни дейности и за временно съхранение на вещества/препарати

  - Кореспонденция във връзка с планирана промяна на от КР №500-Н0/2014 г.

  - Писма до ИАОС и годишни отчети за 2019 по реда на Наредба №1/04.06.2014 г.

# Text boxes

Кмет на Община Никопол

Представляващ ДЗЗД „Екосорт Никопол“

Р-л обособено производство

в ДЗЗД „Екосорт Никопол“

Машинен оператор товарачни машини

Н-к смяна ПСОВ и компостиране

Н-к смяна сепариране

Лаборант