ОБЩИНА РУСЕ

ГОДИШЕН  ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№181 – Н1/2010 за 2014 г.

Русе,  февруари 2015 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Увод	3

2.   Система за управление на околната среда	5

3.   Използване на ресурси	9

3.1.  Използване на вода	9

3.2.  Използване на енергия	11

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива	12

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	13

4.	 Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	14

4.1.  Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества	14

4.1.1.  Изпускания	16

4.1.1.1.  Изпускания във въздуха	16

4.1.1.2.  Изпускания във водата	34

4.1.1.3.  Изпускания в почвата	45

4.1.2.  Пренос	45

4.1.2.1.  Пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води	45

4.1.2.2.  Пренос извън площадката на отпадъци	45

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	46

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	60

4.4. Управление на отпадъците	75

4.4.1. Образуване на отпадъци	75

4.4.2. Събиране на отпадъци	77

4.4.3. Приемане на отпадъци	78

4.4.4. Временно съхраняване на отпадъци	80

4.4.5. Транспортиране на отпадъци	81

4.4.6. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци	81

4.4.7. Обезвреждане на отпадъци	82

4.4.8. Документиране на дейностите по отпадъци	87

4.5.  Шум	89

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	93

4.6.1. Опазване на почвата	93

4.6.2. Опазване на подземните води	93

5.	 Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие	107

6.	 Прекратяване работата на инсталации или части от тях	107

7.	 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	107

7.1. Аварии	107

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността

на инсталациите, за които е издадено КР..........................................................107

8.   Подписване на годишния доклад	108

1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

“Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”

Адрес по местонахождение на инсталацията

град Русе с административен адрес: м.„Слатина” №52 (“Под Ормана”), гр.Русе, Община Русе

Регистрационен номер на КР

№ 181-Н1/2010 г.

Дата на подписване на КР

20.04.2010 г.

Дата на влизане в сила на КР

14.05.2010 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

Община Русе

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

7000, гр. Русе

пл. “Свобода” №6

тел.:   082 / 881  881

факс:  082 / 83 44 13

e-mail: mayor@ruse-bg.eu

Лице за контакти

Инж.Синан Мехмед – началник отдел „Екология“

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

7000, гр. Русе

пл. “Свобода” №6

тел.:   082 / 506 784

факс:  082 / 83 44 13

e-mail: s.mehmed@ruse-bg.eu

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, включващо:

Клетки за неопасни отпадъци:

- Клетка I

- Клетка II

- Клетка III

- Клетка IV (предвидена за бъдещо изграждане)

- Клетка V (предвидена за бъдещо изграждане)

Клетки за инертни отпадъци:

  - Клетка VI

  - Клетка VII

Клетки за опасни отпадъци:

- Клетка I

- Клетка II.

На територията на площадката е разрешено да се извършват дейности по:

- обезвреждане на отпадъци (депониране в специално проектирани клетки за неопасни, инертни и опасни отпадъци – операция с код D5);

- оползотворяване на отпадъци – за запръстяване на клетки за неопасни отпадъци;

- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им – операция с код R13;

- предварително съхраняване на отпадъци при мястото на образуване предаването им за последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане (отработени масла, маслени филтри, оловни акумулаторни батерии, излезли от употреба гуми и др.);

- съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, на херметически затворени и обезопасени за компонентите на околната среда стоманобетонови кубове с обезвредени в тях опасни отпадъци – операция с код код D15,

съобразно условията на КР.

Производствен капацитет на инсталацията

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет, [t/24h] | Максимален капацитет, [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан | 5.4 | 484,11 | 1 536 976 |
|  | Клетки за неопасни отпадъци |  | 480 | 1 533 976 |
|  | Клетки за опасни отпадъци |  | 4,11 | 3 000 |

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Управителите на Дружество по закона за задълженията и договорите „Оператор на Регионално депо” – дружеството, на което въз основа на писмен договор след проведена процедура по ЗОП са възложени дейности по стопанисване и експлоатация на депото, са отговорни за управление на околната среда на територията на площадката.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

Регионална инспекция по околна среда и водите – Русе (РИОСВ – Русе)

7000, гр. Русе, ул. “Придунавски булевард” №20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция за управление на водите “Дунавски район” с център гр. Плевен

5800, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” №60, п.к.1237

- Система за управление на околната среда

Община Русе е възложила, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване и експлоатация на “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” на Дружеството по закона за задълженията и договорите “Оператор на регионално депо” (ДЗЗД ОРД), което да изпълнява условията от КР № 181-Н1/2010.

Всички дейности, свързани с управлението на околната среда, се координират от заместник – управителя, който е на трудов договор към ДЗЗД ОРД. Дейността на заместник – управителя на депото се подпомага от всички служители на Дружеството, които са ангажирани по експлоатацията на съоръжението.

Дружеството по закона за задълженията и договорите „Оператор на регионалон депо” – Русе е разработило и прилага за Регионално депо – Русе Система за управление на околната среда, която отговаря на изискванията на условията от КР №181-Н1/2010.

В рамките на въведената Система за управление по околна среда на територията на Регионално депо – Русе са изготвени работни инструкции и процедури.

- Структура и отговорности

Изготвени са и са утвърдени от Управителите на Дружество по ЗЗД ОРД:

- “Списък на персонала, който да извършва дейности по изпълнение на условията в КР №181-Н1/2010” и

- „Списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР №181-Н1/2010”.

В разработените инструкции са определени конкретните отговорници по тяхното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол.

- Обучение

Във връзка с изграждането на СУОС е разработена процедура ПР-СУОС 01.03.-2014 „Компетентност, обучение и осъзнаване”.

Съгласно тази процедура, обучението по опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа на персонала обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности, като се прилагат следните видове обучения:

- начална професионална подготовка;

- периодично обучение.

В съответствие с горецитираната процедура ежегодно се определят потребностите от обучения и се изготвят съответните програми.

На лицата, работещи с опасни отпадъци, е осигурен инструктаж и периодично обучение на основание чл.8, ал.2, т.8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

На лицата, работещи с опасни отпадъци са осигурени здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, които включват:

- извършване на начален и периодичен инструктаж и обучение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства съгласно Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (Обн. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001 г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008 г.);

- осигуряване на ежегодни медицински прегледи и здравна застраховка за сметка на ДЗЗД ОРД.

Преди Регионално депо – Русе да бъде въведено в експлоатация е проведен курс за обучение на персонала, включващ теоретичен курс и тренировъчен курс (на обслужващите машини). В обучението са били включени следните работни места: управител на депо; оператор на кантар; оператор на пресоваща машина; оператор на челен товарач; оператор на булдозер; пазач; лаборант пречиствателна станция; електротехник пречиствателна станция; механик пречиствателна станция.

- Обмен на информация

Изготвен е и е утвърден от Управителите на Дружество по ЗЗД ОРД „Списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в Комплексно разрешително №181-Н1/2010”. Информацията е достъпна за всички служители на дружеството.

Изготвен е и е утвърден от Управителите на Дружество по ЗЗД ОРД “Списък на организациите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително №181-Н1/2010”.

- Документиране

В изпълнение на Условие 5.4.1. е изготвен “Списък на нормативни документи по околната среда, отнасящи се до работата на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”. Горепосоченият списък се актуализира при промяна на нормативната уредба, имаща отношение към работата на инсталацията.

Изготвен е и е утвърден от Управителите на ДЗЗД ОРД “Списък на инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително №181-Н1/2010”. Инструкциите, изискващи се с разрешителното, се съхраняват на достъпно за всички служители на дружеството място.

Разработен е и се поддържа “Регистър за разпространение на контролираните документи”, съгласно изискванията на Процедура ПР-СУОС 02.03.-2014 „Управление на документите”. Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става срещу подпис.

- Управление на документите

Във връзка с въвеждането на СУОС е разработена процедура ПР-СУОС 02.03.-2014 “Управление на документите”, действаща на територията на площадката.

Управлението на документите е съществен процес в работата на СУОС. Той обхваща както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е от особена важност при работата на инсталацията.

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната последователност:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  документа;

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на дружеството;

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места;

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване;

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;

- Изземване на невалидната документация.

Във връзка с управлението на документите на територията на Дружеството е разработена процедура ПР-СУОС 03.03.-2014 “Законови и други изисквания”.

- Оперативно управление

Операторът на инсталацията по Условие 2 от КР №181-Н1/2010 е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

Изготвен е “Списък на инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително №181-Н1/2010”. Списъкът се съхранява на площадката в писмен вид и се представя на компетентния орган при поискване.

Във връзка с изградената система за управление на околна среда и оперативното управление е разработена процедура ПР-СУОС 05.03.-2014 „Мониторинг и измерване”.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително №181-Н1/2010 са разработени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, включващи констатирани несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвен, съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни органи е “План за действие при бедствия”.

Изготвена е писмена инструкция РИ-СУОС 39.03.-2014 “Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии”.

Изготвена е писмена инструкция РИ-СУОС 40.03.-2014 “Инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия”.

- Записи

Воденето на всички записи на територията на площадката е подчинено на Процедура ПР-СУОС 04.03.-2014 “Управление на записите”.

Записите се създават и поддържат за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на системата за управление на околна среда. Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано. Записите се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на съхранение и унищожаване.

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат задължителни реквизити, чрез които еднозначно се идентифицират, а именно:

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;

- Времето на създаване на записа;

- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение.

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително, са:

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в разрешителното;

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване;

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Данните от:

- наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително;

- причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

- от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване

се документират и съхраняват.

Операторът е изготвил “Списък с документите, доказващи съответствие с условията на комплексно разрешително №181-Н1/2010”. Списъкът и документите, доказващи съответствие с условията на КР №181-Н1/2010, се съхраняват на територията на площадката.

- Докладване

Настоящият доклад представя изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №181-Н1/2010 за 2014 г., и е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед №РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите. Докладът е представен в РИОСВ – Русе и БДУВДР – Плевен в нормативно определения срок – до 31 март на годината, следваща отчетния период.

- Актуализация на СУОС

Системата за управление на околната среда ще бъде актуализирана при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително, както и при промяна в нормативната уредба.

В началото на 2014 г. е извършено актуализиране на Системата за управление по околна среда поради промяна на нормативна уредба (издадени нови подзаконови нормативни актове към Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г.).

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Използване на вода за производствени нужди се осъществява от Тръбен кладенец „СК-1-Депо Русе – Русе” съгласно Разрешително за водовземане 11530283/12.11.2010 г., издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите „Дунавски район” – с център гр.Плевен, при спазване на записаните в него условия.

Срок на действие на разрешителното:

Начален срок 01.04.2011 г.

Краен срок 6 години от датата на влизане в сила на разрешението

Разрешено водно количество:

Денонощно – до 29,386 м3

Годишно – до 10 186 м3

Добитото количество подземна вода за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. е 176 м3. Отчитането на добитото количество вода за производствени нужди става посредством монтирано разходомерно устройство – водомер. С писмо изх.№24-35-5/24.01.2015 г. на Община Русе до Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район – Плевен е изпратена декларация по чл.194б от Закона за водите за определяне на дължимата такса за водовземане от подземни води за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. Таксата е определена на основание чл. 8, ал.1 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и/или разрешено ползване на воден обект (приета с ПМС №177 от 24.06.2011 г., обн., ДВ.бр.50/2011 г., изм. ДВ, бр.3/2012 г.). До датата на изготвяне на настоящия ГДОС БДУВДР – Плевен не е потвърдила размера на изчислената от Община Русе такса за водовземане. След получаване на горепосоченото писмо Община Русе ще заплати дължимата такса за водовземане по посочената от басейновата дирекция банкова сметка.

Средството за измерване (водомер) е било демонтирано през 2014 г. с цел извършване на метрологична проверка. Община Русе е уведомила БДУВДР – Плевен както за предстоящото демонтиране на водомера с оглед осъществяване на периодична проверка, така и за монтирането му. Водомерът фабр. № 02480 тип ВКС СВ10 МКБ е пломбиран, за което е съставен Констативен Протокол №5-КШ-15/17.04.2014 г. на БДУВДР – Плевен.

Съгласно чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предоставят на директора на съответната басейнова дирекция доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни. В случаите на издадено комплексно разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда докладът се представя като част от Годишния доклад по околна среда. Докладването по условията на Разрешително за водовземане 11530283/12.11.2010 г., издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите „Дунавски район” – гр. Плевен е направено в т. 4.6.2. Опазване на подземните води от настоящия годишен доклад.

В съответствие с условията на разрешителното за водовземане е извършен химичен анализ на добиваната подземна вода. Резултатите от собствения мониторинг на подземните води през 2014 г. от тръбен кладенец „СК-1-Депо Русе – Русе”, изграден на територията на депото, е представен в т.4.6.2. Опазване на подземните води от настоящия Годишен доклад.

На територията на площадката ежемесечно се води дневник за добитите водни количества, както и за измерването на динамичното водно ниво.

Водоснабдяването на площадката с вода за питейно-битови нужди се осъществява въз основа на договор между “Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, което експлоатира селищната водоснабдителна система, и Община Русе. Условията по договора с “Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе са спазени.

Основен консуматор на вода за производствени нужди е мобилна цистерна, посредством която се извършва оросяване на тялото на депото (при необходимост) и оросяване на обслужващата инфраструктура на площадката (пътища).

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 01.03.-2014 “Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди” (Условие 8.1.5.2).

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 02.03.-2014 “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в КР № 181-Н1/2010” (Условие 8.1.5.3.). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно и се съхраняват.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 03.03.-2014 “Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа” (Условие 8.1.4.).

През 2014 г. са извършени заложените в план-графика проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. По време на проверките не са констатирани течове, нарушаване целостта на водопроводната мрежа и несъответствия. Резултатите се съхраняват.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 04.03.-2014 „Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, основен консуматор на вода за производствени нужди (мобилна цистерна)” (Условие 8.1.3.). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

Количеството на използваната вода за производствени нужди през 2014 г. е докладвано в представената по – долу таблица.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР, м3 | Количество за единица продукт, съгласно КР м3/тон депониран отпадък | Използвано годишно количество, м3 | Използвано количество за единица продукт, м3/тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбен Кладенец СК-1 | 10 186 | 0,04 | 176 | 0,00173* | Да |

* Изчислено съгласно Условие 6.4.2. от КР №181-Н1/2010 („Годишната консумация на вода и енергия за един тон депониран отпадък се определя като сума от всички месечни консумации за един тон депониран отпадък, разделена на 12”).

През 2014 година не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2 от КР №181-Н1/2010.

3.2. Използване на енергия

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 05.03.-2014 “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия” (Условие 8.2.2.1.).

Консумацията на електроенергия се отчита посредством 1 бр.електромер, разположен в съществуващ трафопост на територията на площадката.

Количеството електроенергия, употребена през отчетната 2014 година, е 62 109 kWh.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 06.03.-2014 “Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените в КР №181-Н1/2010” (Условие 8.2.2.2). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно и се съхраняват.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 07.03.-2014 “Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на съоръжения и отоплителни тела – основни консуматори на електроенергия” (Условие 8.2.1.2.). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

Консумацията на електроенергия през 2014 г., изразена като годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията, е докладвано в представената по – долу таблица.

Таблица 3.2

| Електроенергия МWh | Количество за единица продукт, съгласно КР МWh / тон отпадък | Използвано количество за единица продукт МWh / тон отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 62,109 | 0,013 | 0,000680* | Да |

* Изчислено съгласно Условие 6.4.2. от КР №181-Н1/2010 (Годишната консумация на вода и енергия за един тон депониран отпадък се определя като сума от всички месечни консумации за един тон депониран отпадък, разделена на 12).

През 2014 година не са констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в КР №181-Н1/2010.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

При производствената работа на инсталацията (депото) се използват следните споматагелни материали: калциева основа, железен трихлорид, хидравлично масло, моторно масло, земни маси. За извършване на основната дейност – депониране на отпадъци –  се използва дизелово гориво за зареждане на машините – челен товарач, компактор, булдозер, автосамосвали „Мадара”.

Таблица 3.3.1 Употреба на суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

В КР №181-Н1/2010 не е предвидена употреба на суровини поради което Таблица 3.3.1. не е попълнена.

Таблица 3.3.2 Употреба на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

В КР №181-Н1/2010 не са записани условия, отнасящи се до употреба на спомагателни материали, поради което Таблица 3.3.2. не е попълнена.

Таблица 3.3.3 Употреба на горива

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

В КР №181-Н1/2010 не са записани условия, отнасящи се до употреба на горива, поради което Таблица 3.3.3. не е попълнена.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на спомагателни материали и горива се осъществява единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.

Химичните вещества и препарати, които се класифицират като опасни по смисъла на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС), се съхраняват съгласно условията, посочени в информационни листи за безопасност. Копия от информационните листове за безопасност на използваните при производствената дейност вещества и препарати се съхраняват на територията на площадката.

Моторното и хидравличното масла се съхраняват в оригинални варели на производителя, всеки с вместимост 208 литра, в закрит склад на територията на ремонтната работилница, върху дървени скари.

Площадките за съхраняване отговарят на следните изисквания:

- притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;

- нямат връзка с канализацията.

Дизеловото гориво се съхранява в Модулен резервоар, с капацитет 5 m3.

Калциевата основа Са(ОН)2 се съхранява в книжни торби до приготвянето на работния разтвор. Приготвеният работен разтвор се съхранява в 2 броя резервоари, всеки с капацитет 2,5 m3, намиращи се на територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води.

Железният трихлорид (FeCl3) се съхранява в резервоар с капацитет 6 m3, намиращ се на територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води; около резервоара е изградена  бетонова обваловка с вместимост 3,125 м3. Съхраняването на железния трихлорид се извършва по начин, недопускащ наличие на течност в обема на обваловката. Обваловката няма гравитачна връзка с канализацията.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 08.03.-2014 “Инструкция за поддръжка на резервоарите за дизелово гориво, калциева основа и железен трихлорид. Измерване и документиране на количествата спомагателни материали и горива” (Условие 8.3.1.3.).

През 2014 г. са извършени 4 планови проверки на резервоарите за железен трихлорид, резервоарите за варно мляко, резервоара за дизелово гориво – инспектират се външния вид, целостта и здравината им, наличие на течове и др. Операторът на пречиствателната станция извършва ежедневно оглед на резервоарите извън планираните проверки.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 09.03.-2014 “Инструкция за периодична проверка на съответствието на резервоарите, съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива” (Условие 8.3.1.5.).

През 2014 г. са извършени заложените в план – графика проверки на резервоари, съоръжения и площадки за съхранение на спомагателни материали и горива. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани.

През годината не са констатирани течове, разливания или други пропуски по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали и горива на площадката.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Докладването по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2014 г. е извършено на базата на измерване (М) за:

- мониторинг на смесен поток пречистени отпадъчни води в последна шахта на изход от площадката и

- замърсители във въздуха – измервания на изходите на вертикалните газоотвеждащите кладенци в клетка I за неопасни отпадъци.

Анализите на смесен поток пречистени отпадъчни води са отразени в протоколи на акредитирани лаборатории („Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и „Евротест – контрол” ЕАД). Данните за изпусканията във въздуха от вертикалните газоотвеждащи кладенци са изчислени на база протоколи от собствени измервания с уред марка Dräger Х-am 7000.

В представената по – долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “–“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Докладването е съобразено с Допълнение 4 Ориентировъчен подсписък на характерните замърсители на въздуха за отделните сектори и Допълнение 5 Ориентировъчен подсписък на характерните замърсители на водата за отделните сектори от Ръководния документ, т.5г „Депа за отпадъци”. Списъците посочват, за всички дейности по приложение I към Регламента за ЕРИПЗ, тези замърсители на въздуха/водата, чиято емисия е най-вероятна, и помага да се идентифицират съответните замърсители за дадено съоръжение.

Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители” докладваните изпускания и преноси извън площадката са суми на изпусканията и преносите извън площадката за всички преднамерени случайни, обичайни и необичайни дейности на площадката на съоръжението (депото). През 2014 г. не е имало случаи на аварийни изпускания във въздуха, във водите и почвите (съгласно Ръководния документ последното не се докладва ако има такова).

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1# | 72-82-8 | Метан (СН4) М-измерване | 476 000 | – | – | – | – |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) М-измерване | – (2 810 000) | – | – | – | – |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) С-изчисляване EMEP/CORINAIR | 134 000 | – | – | – | – |
| 7# |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) С-изчисляване EMEP/CORINAIR | – (1 790) | – | – | – | – |
| 12 |  | Общ азот М-измерване; БДС ISO 7150-1:2002 | – | – (18,6) | – | – | – |
| 13 |  | Общ фосфор М-измерване; EN ISO 6878:2005 | – | – (0,607) | – | – | – |
| 17 |  | Арсен и съединенията му (изразени като As) М-измерване БДС EN ISO 17294-2:2005 | – | – (0,0372) | – | – | – |
| 18 |  | Кадмий и съединенията му М-измерване; PER (ISO 8288:1986) | – | – (0,00745) | – | – | – |
| 19 # |  | Хром и съединенията му М-измерване; PER (БДС EN ISO 17.1.4.17:1979) | – | – (0,0372) | – | – | – |
| 20 |  | Мед и съединенията му М-измерване; PER (ISO 8288:1986) | – | – (0,190) | – | – | – |
| 21 |  | Живак и съединенията му (изразени като Hg) М-измерване; ВВЛМ 1012/2010 | – | – (0,00186) | – | – | – |
| 22 |  | Никел и съединенията му М-измерване; PER (ISO 8288:1986) | – | – (0,603) | – | – | – |
| 23 |  | Олово и съединенията му М-измерване; PER (ISO 8288:1986) | – | – (0,186) | – | – | – |
| 24 # |  | Цинк и съединенията му М-измерване; PER (ISO 8288:1986) | – | – (0,663) | – | – | – |
| 71 | 108-95-2 | Феноли М-измерване БДС ISO 6439:2002 | – | – (0,0112) | – | – | – |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общо С или СОD/3) М-измерване ISO 6060:1989 | – | – (72,1) | – | – | – |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) М-измерване ВЛМ-02-03; ВВЛМ 1011/2010 | – | – (0,0186) | – | – | – |

Количеството по замърсител „хром и съединенията му” е сума от количеството на „хром тривалентен” и „хром шествалентен”.

Съгласно Ръководния документ ако концентрациите на изпусканите замърсители са под границите на определяне, това не винаги позволява да се направи заключение, че праговите стойности не са надвишени. Вземайки горното под внимание, при изготвянето на настоящия годишен доклад е използван BREF документ General Principles of Monitoring. В глава 3.3. Стойности под границата на отчитане на BREF документа е въведено определение LOD (the lowest detectable amount of a compound) – най-ниско откриваемо количество вещество. Съгласно сравнителния документ има различни възможности за докладване при стойности под граничната, която може да се измери, които са описани подробно в т.4.1.1.2. Изпускания във водата от настоящия ГДОС.

Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители”, 31 май 2006 г., на Европейската комисия, т.1.1.8 Изпускания във въздуха, водата и почвата всички данни за изпусканията трябва да са изразени в кг/година с три значещи цифри.

4.1.1. ИЗПУСКАНИЯ

Съгласно чл.2, т.10 от Регламент 166/2006 „изпускане“ означава всяко едно внасяне на замърсители в околната среда в резултат на каква да е човешка дейност, независимо преднамерена или случайна, обичайна или необичайна, включително разливане, излъчване, отделяне, впръскване, обезвреждане или разтоварване, или чрез канализационни системи без окончателна преработка на отпадъчната вода.

4.1.1.1. Изпускания във въздуха

В Условие 9.6.2.1. е посочено, че определянето на годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух е по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент №166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Съгласно Заповед №РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, с която се утвърждава Методиката за реда и начина за контрол на КР и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1 трябва да се отрази и в таблица 2. Предвид горното и в изпълнение на Условие 9.6.2.1. таблици 2 са попълнени с измерванията, които се изискват по съответното условие и със замърсителите, които реално са измерени при извършването на собствени периодични измервания (СПИ).

Съгласно т.1.1.11 Измерване/изчисляване/оценка на изпускания и преноси извън площадката от „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители” докладването се извършва на базата на измерване, изчисление или оценка на изпусканията и преносите извън площадката.

През 2014 г. са извършени ежемесечни измервания на петте вертикални газоотвеждащи кладенци, изградени на територията на клетка I за неопасни отпадъци. Всички измервания са извършени от оператора на депото с калибриран уред Dräger X-am 7000. В протоколите от измерванията са посочени данни за емисиите на: метан, въглероден диоксид, кислород, водород и сероводород. Дебитът на газовете на изхода от вертикалните газоотвеждащи кладенци е измерен с дебитомер.

Предвид факта, че водородът, кислородът и сероводородът (които подлежат на измерване чрез СПИ) не са включени в Приложение II от Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета, данните от измерването за този вид показатели не са докладвани в Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

Данните за изпусканията във въздуха за метан, въглероден диоксид, кислород, сероводород и водород са изчислени въз основа на измервания за петте вертикални газоотвеждащи кладенци (ВГК) на територията на клетка 1 за неопасни отпадъци.

ДАННИ ОТ ИЗМЕРВАНЕ (М)

При изчисляване изпусканията на замърсители във въздуха е използван Закона на Авогадро, съгласно който един мол какъвто и да е газ при еднаква температура и налягане заема един и същ обем. При стандартна температура и налягане (t=0oC , P=1,01.105 Pa) този обем е равен на 22,41383 литра. Тази величина е известна като моларен обем на газа. Масата на един мол от дадено вещество (моларна маса) е толкова грама, колкото е атомната или молекулната маса на това вещество. При изчисленията по – долу са използвани следните коефициенти за превръщания от ppm (parts per million – части за милион) в mg/m3:

| Показател | 1 ррm → mg/m3 |
| --- | --- |
| СН4 | 0,717 |
| CO2 | 1,977 |
| O2 | 1,427 |
| H2 | 0,0908 |
| H2S | 1,539 |

1 обемен процент =10 000 ррm

1,78 Vol % = 40 % LEL за метан (по справочни данни за Dräger X-am 7000)

LEL – lower explosion limit

Таблица 2.1. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:10:25 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 98,80 | 31,523622 | 650 | 20,49035 | 491,7685 | 15 244,82 |
| CO2 | об.% | 5,27 | 104,1879 |  | 67,72214 | 1 625,331 | 50 385,27 |
| O2 | об. % | 20,10 | 286,827 |  | 186,4376 | 4 474,501 | 138 709,5 |
| H2S | ppm | 1,05 | 0,00161595 |  | 0,00105 | 0,025209 | 0,781473 |
| H2 | ppm | 15,00 | 0,001362 |  | 0,000885 | 0,021247 | 0,658663 |

Таблица 2.2. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:20:22 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 97,57 | 31,13117205 | 960 | 29,88593 | 717,2622 | 22 235,13 |
| CO2 | об.% | 2,55 | 50,4135 |  | 48,39696 | 1161,527 | 36 007,34 |
| O2 | об. % | 19,30 | 275,411 |  | 264,3946 | 6345,469 | 196 709,55 |
| H2S | ppm | 30,6 | 0,0470934 |  | 0,04521 | 1,085032 | 33,64 |
| H2 | ppm | 120,00 | 0,010896 |  | 0,01046 | 0,251044 | 7,78 |

Таблица 2.3. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:38:12 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 19,00 | 6,062235 | 200 | 1,212447 | 29,09873 | 902,0606 |
| CO2 | об.% | 0,14 | 2,7678 |  | 0,55356 | 13,28544 | 411,8486 |
| O2 | об. % | 20,85 | 293,6766 |  | 58,73532 | 1409,648 | 44272,39 |
| H2S | ppm | 0,45 | 0,00069255 |  | 0,000139 | 0,003324 | 0,103051 |
| H2 | ppm | 15,00 | 0,001362 |  | 0,000272 | 0,006538 | 0,202666 |

Таблица 2.4. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:45:12 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 17,00 | 5,424105 | 100 | 0,542411 | 13,01785 | 403,5534 |
| CO2 | об.% | 0,12 | 2,3724 |  | 0,23724 | 5,69376 | 176,5066 |
| O2 | об. % | 20,75 | 296,1025 |  | 29,61025 | 710,646 | 22 030,03 |
| H2S | ppm | 0,65 | 0,00100035 |  | 0,0001 | 0,002401 | 0,074426 |
| H2 | ppm | 10,00 | 0,000908 |  | 9,08E-05 | 0,002179 | 0,067555 |

Таблица 2.5. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:58:12 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 89,30 | 28,4925045 | 500 | 14,24625 | 341,9101 | 10 599,21 |
| CO2 | об.% | 5,10 | 100,827 |  | 50,4135 | 1209,924 | 37 507,64 |
| O2 | об. % | 20,40 | 291,108 |  | 145,554 | 3493,296 | 108 292,2 |
| H2S | ppm | 19,27 | 0,02965653 |  | 0,014828 | 0,355878 | 11,03223 |
| H2 | ppm | 13,00 | 0,0011804 |  | 0,00059 | 0,014165 | 0,439109 |

Таблица 2.6. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:03:25 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 95,42 | 30,4451823 | 570 | 17,35375 | 416,4901 | 11 661,72 |
| CO2 | об.% | 3,45 | 68,2065 |  | 38,87771 | 933,0649 | 26 125,82 |
| O2 | об. % | 20,30 | 289,681 |  | 165,1182 | 3962,836 | 110 959,4 |
| H2S | ppm | 3,57 | 0,00549423 |  | 0,003132 | 0,075161 | 2,10451 |
| H2 | ppm | 5,00 | 0,000454 |  | 0,000259 | 0,006211 | 0,1739 |

Таблица 2.7. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:14:22 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 94,24 | 30,4451823 | 800 | 24,05495 | 577,3188 | 16 164,93 |
| CO2 | об.% | 5,67 | 68,2065 |  | 89,67672 | 2152,241 | 60 262,76 |
| O2 | об. % | 19,80 | 289,681 |  | 226,0368 | 5424,883 | 151 896,73 |
| H2S | ppm | 40,70 | 0,00549423 |  | 0,05011 | 1,202636 | 33,67 |
| H2 | ppm | 150,00 | 0,000454 |  | 0,010896 | 0,261504 | 7,32 |

Таблица 2.8. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:28:12 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 25,00 | 7,976625 | 100 | 0,797663 | 19,1439 | 536,0292 |
| CO2 | об.% | 0,60 | 11,862 |  | 1,1862 | 28,4688 | 797,1264 |
| O2 | об. % | 20,30 | 289,681 |  | 28,9681 | 695,2344 | 19466,56 |
| H2S | ppm | 0,9 | 0,0013851 |  | 0,000139 | 0,003324 | 0,093079 |
| H2 | ppm | 23,00 | 0,0020884 |  | 0,000209 | 0,005012 | 0,14034 |

Таблица 2.9. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:46:12 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 21,00 | 6,700365 | 130 | 0,871047 | 20,90514 | 585,3439 |
| CO2 | об.% | 1,30 | 25,701 |  | 3,34113 | 80,18712 | 2 245,239 |
| O2 | об. % | 20,50 | 292,535 |  | 38,02955 | 912,7092 | 25 555,86 |
| H2S | ppm | 3,55 | 0,00546345 |  | 0,00071 | 0,017046 | 0,477287 |
| H2 | ppm | 12,00 | 0,0010896 |  | 0,000142 | 0,0034 | 0,095187 |

Таблица 2.10. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:56:12 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 96,50 | 30,7897725 | 540 | 16,62648 | 399,0355 | 11 172,99 |
| CO2 | об.% | 7,30 | 144,321 |  | 77,93334 | 1870,4 | 52 371,2 |
| O2 | об. % | 20,10 | 286,827 |  | 154,8866 | 3717,278 | 104 083,8 |
| H2S | ppm | 25,14 | 0,03869046 |  | 0,020893 | 0,501428 | 14,03999 |
| H2 | ppm | 15,00 | 0,001362 |  | 0,000735 | 0,017652 | 0,494243 |

Таблица 2.11. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 14:30:45 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 97,24 | 31,0258806 | 890 | 27,61303 | 662,7128 | 18 555,96 |
| CO2 | об.% | 3,86 | 76,3122 |  | 67,91786 | 1 630,029 | 45 640,8 |
| O2 | об. % | 19,70 | 281,119 |  | 250,1959 | 6 004,702 | 168 131,7 |
| H2S | ppm | 0,96 | 0,00147744 |  | 0,001315 | 0,031558 | 0,883627 |
| H2 | ppm | 10,50 | 0,0009534 |  | 0,000849 | 0,020365 | 0,570209 |

Таблица 2.12. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 14:45:32 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 98,83 | 31,53319395 | 950 | 29,95653 | 718,9568 | 20 130,79 |
| CO2 | об.% | 2,52 | 49,8204 |  | 47,32938 | 1 135,905 | 31 805,34 |
| O2 | об. % | 19,90 | 283,973 |  | 269,7744 | 6 474,584 | 181 288,36 |
| H2S | ppm | 60,50 | 0,0931095 |  | 0,088454 | 2,122897 | 59,44 |
| H2 | ppm | 110,00 | 0,009988 |  | 0,009489 | 0,227726 | 6,38 |

Таблица 2.13. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 14:59:02 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 23,00 | 7,338495 | 210 | 1,541084 | 36,98601 | 1 035,608 |
| CO2 | об.% | 2,53 | 50,0181 |  | 10,5038 | 252,0912 | 7 058,554 |
| O2 | об. % | 20,50 | 292,535 |  | 61,43235 | 1 474,376 | 41 282,54 |
| H2S | ppm | 1,12 | 0,00172368 |  | 0,000362 | 0,008687 | 0,243246 |
| H2 | ppm | 15,0 | 0,001362 |  | 0,000286 | 0,006864 | 0,192205 |

Таблица 2.14. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 15:11:33 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 25,31 | 8,07553515 | 200 | 1,615107 | 38,76257 | 1 085,352 |
| CO2 | об.% | 0,64 | 12,6528 |  | 2,53056 | 60,73344 | 1 700,536 |
| O2 | об. % | 20,70 | 295,389 |  | 59,0778 | 1 417,867 | 39 700,28 |
| H2S | ppm | 1,34 | 0,00206226 |  | 0,000412 | 0,009899 | 0,277168 |
| H2 | ppm | 13,00 | 0,0011804 |  | 0,000236 | 0,005666 | 0,158646 |

Таблица 2.15. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 15:21:03 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 92,30 | 29,4496995 | 530 | 15,60834 | 374,6002 | 10 488,8 |
| CO2 | об.% | 7,90 | 156,183 |  | 82,77699 | 1 986,648 | 55 626,14 |
| O2 | об. % | 20,17 | 287,8259 |  | 152,5477 | 3 661,145 | 102 512,1 |
| H2S | ppm | 16,94 | 0,02607066 |  | 0,013817 | 0,331619 | 9,285326 |
| H2 | ppm | 21,60 | 0,00196128 |  | 0,001039 | 0,024947 | 0,698529 |

Таблица 2.16. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:10:10 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 97,25 | 31,02907125 | 500 | 15,51454 | 372,3489 | 12 287,51 |
| CO2 | об.% | 7,65 | 151,2405 |  | 75,62025 | 1 814,886 | 59 891,24 |
| O2 | об. % | 19,20 | 273,984 |  | 136,992 | 3 287,808 | 108 497,7 |
| H2S | ppm | 3,53 | 0,00543267 |  | 0,002716 | 0,065192 | 2,151337 |
| H2 | ppm | 3,10 | 0,00028148 |  | 0,000141 | 0,003378 | 0,111466 |

Таблица 2.17. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:20:00 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 95,24 | 30,3877506 | 690 | 20,96755 | 503,2211 | 16 606,30 |
| CO2 | об.% | 6,78 | 134,0406 |  | 92,48801 | 2 219,712 | 73 250,51 |
| O2 | об. % | 19,20 | 273,984 |  | 189,049 | 4 537,175 | 149 726,78 |
| H2S | ppm | 90,30 | 0,1389717 |  | 0,09589 | 2,301371 | 75,95 |
| H2 | ppm | 160,00 | 0,014528 |  | 0,010024 | 0,240584 | 7,94 |

Таблица 2.18. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:32:08 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 27,00 | 8,614755 | 120 | 1,033771 | 24,81049 | 818,7463 |
| CO2 | об.% | 3,70 | 73,149 |  | 8,77788 | 210,6691 | 6 952,081 |
| O2 | об. % | 20,30 | 289,681 |  | 34,76172 | 834,2813 | 27 531,28 |
| H2S | ppm | 2,50 | 0,0038475 |  | 0,000462 | 0,011081 | 0,365666 |
| H2 | ppm | 10,50 | 0,0009534 |  | 0,000114 | 0,002746 | 0,090611 |

Таблица 2.19. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:45:08 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 19,80 | 6,317487 | 200 | 1,263497 | 30,32394 | 1 000,69 |
| CO2 | об.% | 1,34 | 26,4918 |  | 5,29836 | 127,1606 | 4 196,301 |
| O2 | об. % | 20,80 | 296,816 |  | 59,3632 | 1 424,717 | 47 015,65 |
| H2S | ppm | 3,15 | 0,00484785 |  | 0,00097 | 0,02327 | 0,767899 |
| H2 | ppm | 17,00 | 0,0015436 |  | 0,000309 | 0,007409 | 0,244506 |

Таблица 2.20. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:54:08 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 96,70 | 30,8535855 | 390 | 12,0329 | 288,7896 | 9 530,055 |
| CO2 | об.% | 2,30 | 45,471 |  | 17,73369 | 425,6086 | 14 045,08 |
| O2 | об. % | 20,10 | 286,827 |  | 111,8625 | 2 684,701 | 88 595,12 |
| H2S | ppm | 15,20 | 0,0233928 |  | 0,009123 | 0,218957 | 7,225568 |
| H2 | ppm | 10,00 | 0,000908 |  | 0,000354 | 0,008499 | 0,280463 |

Таблица 2.21. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 12:30:28 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/30d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 94,20 | 30,055923 | 600 | 18,03355 | 432,8053 | 12 984,16 |
| CO2 | об.% | 8,25 | 163,1025 |  | 97,8615 | 2 348,676 | 70 460,28 |
| O2 | об. % | 20,25 | 288,9675 |  | 173,3805 | 4 161,132 | 124 834 |
| H2S | ppm | 2,85 | 0,00438615 |  | 0,002632 | 0,063161 | 1,894817 |
| H2 | ppm | 10,60 | 0,00096248 |  | 0,000577 | 0,01386 | 0,415791 |

Таблица 2.22. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 12:45:02 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/30d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 93,79 | 29,92510635 | 930 | 27,83035 | 667,9284 | 20 037,85 |
| CO2 | об.% | 10,53 | 208,1781 |  | 193,6056 | 4 646,535 | 139 396,06 |
| O2 | об. % | 19,60 | 279,692 |  | 260,1136 | 6 242,725 | 187 281,76 |
| H2S | ppm | 50,10 | 0,0771039 |  | 0,071707 | 1,720959 | 51,63 |
| H2 | ppm | 120,50 | 0,0109414 |  | 0,010176 | 0,244212 | 7,33 |

Таблица 2.23. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 12:53:51 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/30d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 15,60 | 4,977414 | 230 | 1,144805 | 27,47533 | 824,2598 |
| CO2 | об.% | 1,00 | 19,77 |  | 4,5471 | 109,1304 | 3 273,912 |
| O2 | об. % | 20,60 | 293,962 |  | 67,61126 | 1 622,67 | 48 680,11 |
| H2S | ppm | 2,29 | 0,00352431 |  | 0,000811 | 0,019454 | 0,583626 |
| H2 | ppm | 5,00 | 0,000454 |  | 0,000104 | 0,002506 | 0,075182 |

Таблица 2.24. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 13:05:20 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/30d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 18,52 | 5,9090838 | 140 | 0,827272 | 19,85452 | 595,6356 |
| CO2 | об.% | 2,34 | 46,2618 |  | 6,476652 | 155,4396 | 4 663,189 |
| O2 | об. % | 20,60 | 293,962 |  | 41,15468 | 987,7123 | 29 631,37 |
| H2S | ppm | 1,95 | 0,00300105 |  | 0,00042 | 0,010084 | 0,302506 |
| H2 | ppm | 8,00 | 0,0007264 |  | 0,000102 | 0,002441 | 0,073221 |

Таблица 2.25. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 13:15:20 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/30d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 96,10 | 30,6621465 | 420 | 12,8781 | 309,0744 | 9 272,233 |
| CO2 | об.% | 7,90 | 156,183 |  | 65,59686 | 1574,325 | 47 229,74 |
| O2 | об. % | 20,15 | 287,5405 |  | 120,767 | 2 898,408 | 86 952,25 |
| H2S | ppm | 23,57 | 0,03627423 |  | 0,015235 | 0,365644 | 13,2 |
| H2 | ppm | 20,10 | 0,00182508 |  | 0,000767 | 0,018397 | 0,551904 |

Таблица 2.26. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:12:24 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 98,35 | 31,38004275 | 700 | 21,96603 | 527,1847 | 16 342,73 |
| CO2 | об.% | 9,18 | 181,4886 |  | 127,042 | 3 049,008 | 94 519,26 |
| O2 | об. % | 19,54 | 278,8358 |  | 195,1851 | 4 684,441 | 145 217,7 |
| H2S | ppm | 4,57 | 0,00703323 |  | 0,004923 | 0,118158 | 3,662906 |
| H2 | ppm | 12,5 | 0,001135 |  | 0,000795 | 0,019068 | 0,591108 |

Таблица 2.27. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:18:45 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 96,24 | 30,7068156 | 700 | 21,49477 | 515,8745 | 15 992,11 |
| CO2 | об.% | 9,24 | 182,6748 |  | 127,8724 | 3 068,937 | 95 137,04 |
| O2 | об. % | 19,56 | 279,1212 |  | 195,3848 | 4 689,236 | 145 366,32 |
| H2S | ppm | 42,7 | 0,0657153 |  | 0,046001 | 1,104017 | 34,22 |
| H2 | ppm | 130,7 | 0,01186756 |  | 0,008307 | 0,199375 | 6,18 |

Таблица 2.28. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:26:25 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 21,5 | 6,8598975 | 300 | 2,057969 | 49,39126 | 1531,129 |
| CO2 | об.% | 0,97 | 19,1769 |  | 5,75307 | 138,0737 | 4 280,284 |
| O2 | об. % | 20,1 | 286,827 |  | 86,0481 | 2 065,154 | 64 019,79 |
| H2S | ppm | 1,24 | 0,00190836 |  | 0,000573 | 0,01374 | 0,425946 |
| H2 | ppm | 8,1 | 0,00073548 |  | 0,000221 | 0,005295 | 0,164159 |

Таблица 2.29. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:31:25 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 22,56 | 7,1981064 | 250 | 1,799527 | 43,18864 | 1 338,848 |
| CO2 | об.% | 1,57 | 31,0389 |  | 7,759725 | 186,2334 | 5 773,235 |
| O2 | об. % | 20,1 | 286,827 |  | 71,70675 | 1 720,962 | 53 349,82 |
| H2S | ppm | 1,24 | 0,00190836 |  | 0,000477 | 0,01145 | 0,354955 |
| H2 | ppm | 9,0 | 0,0008172 |  | 0,000204 | 0,004903 | 0,151999 |

Таблица 2.30. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:38:36 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 92,35 | 29,46565275 | 500 | 14,73283 | 353,5878 | 10 961,22 |
| CO2 | об.% | 7,5 | 148,275 |  | 74,1375 | 1779,3 | 55 158,3 |
| O2 | об. % | 19,8 | 282,546 |  | 141,273 | 3 390,552 | 105 107,1 |
| H2S | ppm | 24,8 | 0,0381672 |  | 0,019084 | 0,458006 | 14,1982 |
| H2 | ppm | 25,3 | 0,00229724 |  | 0,001149 | 0,027567 | 0,854573 |

Таблица 2.31. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 09:38:24 ч)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 96,57 | 30,81210705 | 800 | 24,64969 | 591,5925 | 18 339,37 |
| CO2 | об.% | 8,73 | 172,5921 |  | 138,0737 | 3 313,768 | 102 726,8 |
| O2 | об. % | 18,91 | 269,8457 |  | 215,8766 | 5 181,037 | 160 612,2 |
| H2S | ppm | 49,3 | 0,0758727 |  | 0,060698 | 1,456756 | 45,15943 |
| H2 | ppm | 140 | 0,012712 |  | 0,01017 | 0,24407 | 7,566182 |

Таблица 2.32. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 09:53:47 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 96,57 | 30,81210705 | 800 | 24,64969 | 591,5925 | 18 339,37 |
| CO2 | об.% | 8,73 | 172,5921 |  | 138,0737 | 3 313,768 | 102 726,82 |
| O2 | об. % | 18,91 | 269,8457 |  | 215,8766 | 5 181,037 | 160 612,16 |
| H2S | ppm | 49,3 | 0,0758727 |  | 0,060698 | 1,456756 | 45,16 |
| H2 | ppm | 140 | 0,012712 |  | 0,01017 | 0,24407 | 7,57 |

Таблица 2.33. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 10:59:18 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 22,4 | 7,147056 | 250 | 1,786764 | 42,88234 | 1 329,352 |
| CO2 | об.% | 1,24 | 24,5148 |  | 6,1287 | 147,0888 | 4 559,753 |
| O2 | об. % | 20,3 | 289,681 |  | 72,42025 | 1 738,086 | 53 880,67 |
| H2S | ppm | 1,64 | 0,00252396 |  | 0,000631 | 0,015144 | 0,469457 |
| H2 | ppm | 10,1 | 0,00091708 |  | 0,000229 | 0,005502 | 0,170577 |

Таблица 2.34. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 10:12:32 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 23,95 | 7,64160675 | 190 | 1,451905 | 34,84573 | 1 080,218 |
| CO2 | об.% | 1,69 | 33,4113 |  | 6,348147 | 152,3555 | 4 723,021 |
| O2 | об. % | 20,4 | 291,108 |  | 55,31052 | 1 327,452 | 41 151,03 |
| H2S | ppm | 1,46 | 0,00224694 |  | 0,000427 | 0,010246 | 0,317627 |
| H2 | ppm | 7 | 0,0006356 |  | 0,000121 | 0,002898 | 0,089848 |

Таблица 2.35. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 10:23:37 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 93,54 | 29,8453401 | 800 | 23,87627 | 573,0305 | 17 763,95 |
| CO2 | об.% | 7,1 | 140,367 |  | 112,2936 | 2 695,046 | 83 546,44 |
| O2 | об. % | 18,5 | 263,995 |  | 211,196 | 5 068,704 | 157 129,8 |
| H2S | ppm | 26,7 | 0,0410913 |  | 0,032873 | 0,788953 | 24,45754 |
| H2 | ppm | 24,1 | 0,00218828 |  | 0,001751 | 0,042015 | 1,302464 |

Таблица 2.36. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:21:54 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/29d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 91,28 | 29,1242532 | 750 | 21,84319 | 524,2366 | 15 202,86 |
| CO2 | об.% | 15,65 | 309,4005 |  | 232,0504 | 5 569,209 | 161 507,1 |
| O2 | об. % | 19,63 | 280,1201 |  | 210,0901 | 5 042,162 | 146 222,7 |
| H2S | ppm | 4,82 | 0,00741798 |  | 0,005563 | 0,133524 | 3,872186 |
| H2 | ppm | 5,3 | 0,00048124 |  | 0,000361 | 0,008662 | 0,251207 |

Таблица 2.37. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:32:14 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/29d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 97,24 | 31,0258806 | 630 | 19,5463 | 469,1113 | 13 604,23 |
| CO2 | об.% | 9,75 | 192,7575 |  | 121,4372 | 2 914,493 | 84 520,31 |
| O2 | об. % | 19,37 | 276,4099 |  | 174,1382 | 4 179,318 | 121 200,21 |
| H2S | ppm | 57,9 | 0,0891081 |  | 0,056138 | 1,347314 | 39,07 |
| H2 | ppm | 140,3 | 0,01273924 |  | 0,008026 | 0,192617 | 5,59 |

Таблица 2.38. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:41:54 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/29d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 20,7 | 6,6046455 | 290 | 1,915347 | 45,96833 | 1 333,082 |
| CO2 | об.% | 2,31 | 45,6687 |  | 13,24392 | 317,8542 | 9 217,77 |
| O2 | об. % | 20,4 | 291,108 |  | 84,42132 | 2 026,112 | 58 757,24 |
| H2S | ppm | 1,95 | 0,00300105 |  | 0,00087 | 0,020887 | 0,605732 |
| H2 | ppm | 9,0 | 0,0008172 |  | 0,000237 | 0,005688 | 0,164944 |

Таблица 2.39. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:49:01 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/29d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 21,97 | 7,00985805 | 215 | 1,507119 | 36,17087 | 1 048,955 |
| CO2 | об.% | 2,49 | 49,2273 |  | 10,58387 | 254,0129 | 7 366,373 |
| O2 | об. % | 20,2 | 288,254 |  | 61,97461 | 1 487,391 | 43 134,33 |
| H2S | ppm | 1,76 | 0,00270864 |  | 0,000582 | 0,013977 | 0,405321 |
| H2 | ppm | 5 | 0,000454 |  | 9,76E-05 | 0,002343 | 0,067937 |

Таблица 2.40. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:57:43 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/29d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 97,28 | 31,0386432 | 900 | 27,93478 | 670,4347 | 19 442,61 |
| CO2 | об.% | 6,3 | 124,551 |  | 112,0959 | 2 690,302 | 78 018,75 |
| O2 | об. % | 19,1 | 272,557 |  | 245,3013 | 5 887,231 | 17 0729,7 |
| H2S | ppm | 28,4 | 0,0437076 |  | 0,039337 | 0,944084 | 27,37844 |
| H2 | ppm | 20,5 | 0,0018614 |  | 0,001675 | 0,040206 | 1,165981 |

Таблица 2.41. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:01:35 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/32d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 99,17 | 31,64167605 | 650 | 20,56709 | 493,6101 | 15 795,52 |
| CO2 | об.% | 16,74 | 330,9498 |  | 215,1174 | 5 162,817 | 16 5210,1 |
| O2 | об. % | 19,12 | 272,8424 |  | 177,3476 | 4 256,341 | 136 202,9 |
| H2S | ppm | 5,49 | 0,00844911 |  | 0,005492 | 0,131806 | 4,217796 |
| H2 | ppm | 8,5 | 0,0007718 |  | 0,000502 | 0,01204 | 0,385283 |

Таблица 2.42. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:09:14 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/32d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 93,85 | 29,94425025 | 850 | 25,45261 | 610,8627 | 19 547,61 |
| CO2 | об.% | 6,84 | 135,2268 |  | 114,9428 | 2 758,627 | 88 276,06 |
| O2 | об. % | 18,57 | 264,9939 |  | 225,2448 | 5 405,876 | 172 988,02 |
| H2S | ppm | 36,9 | 0,0567891 |  | 0,048271 | 1,158498 | 37,07 |
| H2 | ppm | 128,6 | 0,01167688 |  | 0,009925 | 0,238208 | 7,62 |

Таблица 2.43. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:19:54 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/32d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 17,5 | 5,5836375 | 310 | 1,730928 | 41,54226 | 1 329,352 |
| CO2 | об.% | 1,56 | 30,8412 |  | 9,560772 | 229,4585 | 7 342,673 |
| O2 | об. % | 20,1 | 286,827 |  | 88,91637 | 2 133,993 | 68 287,77 |
| H2S | ppm | 1,36 | 0,00209304 |  | 0,000649 | 0,015572 | 0,498311 |
| H2 | ppm | 8,5 | 0,0007718 |  | 0,000239 | 0,005742 | 0,18375 |

Таблица 2.44. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:25:14 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/32d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 20,64 | 6,5855016 | 80 | 0,52684 | 12,64416 | 404,6132 |
| CO2 | об.% | 1,93 | 38,1561 |  | 3,052488 | 73,25971 | 2 344,311 |
| O2 | об. % | 19,8 | 282,546 |  | 22,60368 | 542,4883 | 17 359,63 |
| H2S | ppm | 1,69 | 0,00260091 |  | 0,000208 | 0,004994 | 0,1598 |
| H2 | ppm | 4 | 0,0003632 |  | 2,91E-05 | 0,000697 | 0,022315 |

Таблица 2.45. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:35:38 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/32d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 93,75 | 29,91234375 | 700 | 20,93864 | 502,5274 | 16 080,88 |
| CO2 | об.% | 5,9 | 116,643 |  | 81,6501 | 1 959,602 | 62 707,28 |
| O2 | об. % | 18,95 | 270,4165 |  | 189,2916 | 4 542,997 | 145 375,9 |
| H2S | ppm | 29,2 | 0,0449388 |  | 0,031457 | 0,754972 | 24,1591 |
| H2 | ppm | 19,8 | 0,00179784 |  | 0,001258 | 0,030204 | 0,966519 |

Таблица 2.46. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:18:19 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 93,48 | 29,8261962 | 540 | 16,10615 | 386,5475 | 11 982,97 |
| CO2 | об.% | 10,9 | 215,493 |  | 116,3662 | 2 792,789 | 86 576,47 |
| O2 | об. % | 19,96 | 284,8292 |  | 153,8078 | 3 691,386 | 114 433 |
| H2S | ppm | 4,95 | 0,00761805 |  | 0,004114 | 0,09873 | 3,060628 |
| H2 | ppm | 9,7 | 0,00088076 |  | 0,000476 | 0,011415 | 0,353854 |

Таблица 2.47. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:35:54 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 96,39 | 30,75467535 | 650 | 19,99054 | 479,7729 | 14 872,96 |
| CO2 | об.% | 7,25 | 143,3325 |  | 93,16613 | 2 235,987 | 69 315,60 |
| O2 | об. % | 19,84 | 283,1168 |  | 184,0259 | 4 416,622 | 136 915,28 |
| H2S | ppm | 58,7 | 0,0903393 |  | 0,058721 | 1,409293 | 43,69 |
| H2 | ppm | 136,8 | 0,01242144 |  | 0,008074 | 0,193774 | 6,01 |

Таблица 2.48. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:41:27 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 18,6 | 5,934609 | 160 | 0,949537 | 22,7889 | 706,4559 |
| CO2 | об.% | 0,9 | 17,793 |  | 2,84688 | 68,32512 | 2 118,079 |
| O2 | об. % | 19,8 | 282,546 |  | 45,20736 | 1 084,977 | 33 634,28 |
| H2S | ppm | 1,57 | 0,00241623 |  | 0,000387 | 0,009278 | 0,287628 |
| H2 | ppm | 6,4 | 0,00058112 |  | 9,3E-05 | 0,002232 | 0,069177 |

Таблица 2.49. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:50:43 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 24,91 | 7,94790915 | 250 | 1,986977 | 47,68745 | 1 478,311 |
| CO2 | об.% | 3,05 | 60,2985 |  | 15,07463 | 361,791 | 11 215,52 |
| O2 | об. % | 19,7 | 281,119 |  | 70,27975 | 1 686,714 | 52 288,13 |
| H2S | ppm | 1,87 | 0,00287793 |  | 0,000719 | 0,017268 | 0,535295 |
| H2 | ppm | 6 | 0,0005448 |  | 0,000136 | 0,003269 | 0,101333 |

Таблица 2.50. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:55:49 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/31d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 96,57 | 30,81210705 | 600 | 18,48726 | 443,6943 | 13 754,52 |
| CO2 | об.% | 6,7 | 132,459 |  | 79,4754 | 1 907,41 | 59 129,7 |
| O2 | об. % | 19,25 | 274,6975 |  | 164,8185 | 3 955,644 | 122 625 |
| H2S | ppm | 27,56 | 0,04241484 |  | 0,025449 | 0,610774 | 18,93398 |
| H2 | ppm | 17,3 | 0,00157084 |  | 0,000943 | 0,02262 | 0,701223 |

Таблица 2.51. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:02:13 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 94,95 | 30,29522175 | 850 | 25,75094 | 618,0225 | 17 304,63 |
| CO2 | об.% | 7,58 | 149,8566 |  | 127,3781 | 3 057,075 | 85 598,09 |
| O2 | об. % | 18,94 | 270,2738 |  | 229,7327 | 5 513,586 | 154 380,4 |
| H2S | ppm | 3,85 | 0,00592515 |  | 0,005036 | 0,120873 | 3,384446 |
| H2 | ppm | 8,5 | 0,0007718 |  | 0,000656 | 0,015745 | 0,440852 |

Таблица 2.52. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:15:36 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 98,64 | 31,4725716 | 750 | 23,60443 | 566,5063 | 15 862,18 |
| CO2 | об.% | 8,34 | 164,8818 |  | 123,6614 | 2 967,872 | 83 100,43 |
| O2 | об. % | 18,95 | 270,4165 |  | 202,8124 | 4 867,497 | 136 289,92 |
| H2S | ppm | 67,9 | 0,1044981 |  | 0,078374 | 1,880966 | 52,67 |
| H2 | ppm | 145,3 | 0,01319324 |  | 0,009895 | 0,237478 | 6,65 |

Таблица 2.53. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:24:43 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 24,2 | 7,721373 | 180 | 1,389847 | 33,35633 | 933,9773 |
| CO2 | об.% | 1,58 | 31,2366 |  | 5,622588 | 134,9421 | 3 778,379 |
| O2 | об. % | 19,9 | 283,973 |  | 51,11514 | 1 226,763 | 34 349,37 |
| H2S | ppm | 2,24 | 0,00344736 |  | 0,000621 | 0,014893 | 0,416993 |
| H2 | ppm | 10,9 | 0,00098972 |  | 0,000178 | 0,004276 | 0,119717 |

Таблица 2.54. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:33:19 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 22,87 | 7,29701655 | 180 | 1,313463 | 31,52311 | 882,6471 |
| CO2 | об.% | 2,67 | 52,7859 |  | 9,501462 | 228,0351 | 6 384,982 |
| O2 | об. % | 20,4 | 291,108 |  | 52,39944 | 1 257,587 | 35 212,42 |
| H2S | ppm | 2,03 | 0,00312417 |  | 0,000562 | 0,013496 | 0,3779 |
| H2 | ppm | 8 | 0,0007264 |  | 0,000131 | 0,003138 | 0,087865 |

Таблица 2.55. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:43:27 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 91,68 | 29,2518792 | 800 | 23,4015 | 561,6361 | 15 725,81 |
| CO2 | об.% | 5,9 | 116,643 |  | 93,3144 | 2 239,546 | 62 707,28 |
| O2 | об. % | 19,4 | 276,838 |  | 221,4704 | 5 315,29 | 148 828,1 |
| H2S | ppm | 24,89 | 0,03830571 |  | 0,030645 | 0,73547 | 20,59315 |
| H2 | ppm | 14,2 | 0,00128936 |  | 0,001031 | 0,024756 | 0,69316 |

Таблица 2.56. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 13:42:53 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 97,64 | 31,1535066 | 670 | 20,87285 | 500,9484 | 16 531,3 |
| CO2 | об.% | 8,43 | 166,6611 |  | 111,6629 | 2 679,91 | 88 437,05 |
| O2 | об. % | 18,86 | 269,1322 |  | 180,3186 | 4 327,646 | 142 812,3 |
| H2S | ppm | 4,52 | 0,00695628 |  | 0,004661 | 0,111857 | 3,69128 |
| H2 | ppm | 9,9 | 0,00089892 |  | 0,000602 | 0,014455 | 0,477003 |

Таблица 2.57. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 13:58:37 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 99,54 | 31,7597301 | 650 | 20,64382 | 495,4518 | 16 349,91 |
| CO2 | об.% | 9,64 | 190,5828 |  | 123,8788 | 2 973,092 | 98 112,03 |
| O2 | об. % | 19,64 | 280,2628 |  | 182,1708 | 4372,1 | 144 279,29 |
| H2S | ppm | 75,4 | 0,1160406 |  | 0,075426 | 1,810233 | 59,74 |
| H2 | ppm | 141,3 | 0,01283004 |  | 0,00834 | 0,200149 | 6,60 |

Таблица 2.58. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 14:04:19 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 23,6 | 7,529934 | 200 | 1,505987 | 36,14368 | 1 192,742 |
| CO2 | об.% | 2,41 | 47,6457 |  | 9,52914 | 228,6994 | 7 547,079 |
| O2 | об. % | 20,3 | 289,681 |  | 57,9362 | 1 390,469 | 45 885,47 |
| H2S | ppm | 1,96 | 0,00301644 |  | 0,000603 | 0,014479 | 0,477804 |
| H2 | ppm | 16,5 | 0,0014982 |  | 0,0003 | 0,007191 | 0,237315 |

Таблица 2.59. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 14:26:51 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 25,5 | 8,1361575 | 150 | 1,220424 | 29,29017 | 966,5755 |
| CO2 | об.% | 2,03 | 40,1331 |  | 6,019965 | 144,4792 | 4 767,812 |
| O2 | об. % | 20,6 | 293,962 |  | 44,0943 | 1 058,263 | 34 922,69 |
| H2S | ppm | 3,6 | 0,0055404 |  | 0,000831 | 0,019945 | 0,6582 |
| H2 | ppm | 15 | 0,001362 |  | 0,000204 | 0,004903 | 0,161806 |

Таблица 2.60. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 14:35:39 ч.)

| Параметър | Единица | Стойност | g/Nm3 | Дебит, Nm3/h | Емисии, kg/h | Емисии, kg/24h | Емисии, kg/33d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (ТНС) | %LEL | 85,75 | 27,35982375 | 750 | 20,51987 | 492,4768 | 16 251,74 |
| CO2 | об.% | 7,8 | 154,206 |  | 115,6545 | 2 775,708 | 91 598,36 |
| O2 | об. % | 19,7 | 281,119 |  | 210,8393 | 5 060,142 | 166 984,7 |
| H2S | ppm | 30,7 | 0,0472473 |  | 0,035435 | 0,850451 | 28,0649 |
| H2 | ppm | 18,6 | 0,00168888 |  | 0,001267 | 0,0304 | 1,003195 |

Емисии в атмосферния въздух от вертикален газоотвеждащ кладенец №1

| Дата на измерването | Период, дни | Параметър |
| --- | --- | --- |
|  |  | CH4 (ТНС) | CO2 | O2 | H2S | H2 |
| 31.01.2014 г. | 31 | 15 244,82 | 50 385,270 | 138 709,50 | 0,781473 | 0,658663 |
| 28.02.2014 г. | 28 | 11 661,720 | 26 125,820 | 110 959,40 | 2,104510 | 0,173900 |
| 28.03.2014 г. | 28 | 18 555,960 | 45 640,800 | 168 131,70 | 0,883627 | 0,570209 |
| 30.04.2014 г. | 33 | 12 287,510 | 59 891,240 | 108 497,70 | 2,151337 | 0,111466 |
| 30.05.2014 г. | 30 | 12 984,160 | 70 460,280 | 124 834,00 | 1,894817 | 0,415791 |
| 30.06.2014 г. | 31 | 16 342,730 | 94 519,260 | 145 217,70 | 3,662906 | 0,591108 |
| 31.07.2014 г. | 31 | 18 339,370 | 102 726,800 | 160 612,20 | 45,159430 | 7,566182 |
| 29.08.2014 г. | 29 | 15 202,8600 | 161 507,1000 | 146 222,70 | 3,872186 | 0,251207 |
| 30.09.2014 г. | 32 | 15 795,5200 | 165 210,1000 | 136 202,90 | 4,217796 | 0,385283 |
| 31.10.2014 г. | 31 | 11 982,9700 | 86 576,4700 | 114 433,00 | 3,060628 | 0,353854 |
| 28.11.2014 г. | 28 | 17 304,6300 | 85 598,0900 | 154 380,40 | 3,384446 | 0,440852 |
| 30.12.2014 г. | 33 | 16 531,300 | 88 437,050 | 142 812,30 | 3,691280 | 0,477003 |
| Емисии, kg/y | 365 | 182 233,55 | 1 037 078,28 | 1 651 013,50 | 74,8644 | 11,9955 |

Емисии в атмосферния въздух от вертикален газоотвеждащ кладенец №2

| Дата на измерването | Период, дни | Параметър |
| --- | --- | --- |
|  |  | CH4 (ТНС) | CO2 | O2 | H2S | H2 |
| 31.01.2014 г. | 31 | 22 235,130 | 36 007,34 | 196 709,55 | 33,64 | 7,78 |
| 28.02.2014 г. | 28 | 16 164,930 | 60 262,76 | 151 896,73 | 33,67 | 7,32 |
| 28.03.2014 г. | 28 | 20 130,790 | 31 805,34 | 181 288,36 | 59,44 | 6,38 |
| 30.04.2014 г. | 33 | 16 606,300 | 73 250,51 | 149 726,78 | 75,95 | 7,94 |
| 30.05.2014 г. | 30 | 20 037,850 | 139 396,06 | 187 281,76 | 7,33 | 7,33 |
| 30.06.2014 г. | 31 | 15 992,110 | 95 137,04 | 145 366,32 | 34,22 | 6,18 |
| 31.07.2014 г. | 31 | 18 339,370 | 102 726,82 | 160 612,16 | 45,16 | 7,57 |
| 29.08.2014 г. | 29 | 13 604,230 | 84 520,31 | 121 200,21 | 39,07 | 5,59 |
| 30.09.2014 г. | 32 | 19 547,610 | 88 276,06 | 172 988,02 | 37,07 | 7,62 |
| 31.10.2014 г. | 31 | 14 872,960 | 69 315,60 | 136 915,28 | 43,69 | 6,01 |
| 28.11.2014 г. | 28 | 15 862,180 | 83 100,43 | 136 289,92 | 52,67 | 6,65 |
| 30.12.2014 г. | 33 | 16 349,910 | 98 112,03 | 144 279,29 | 59,74 | 6,60 |
| Емисии, kg/y | 365 | 209 743,37 | 961 910,30 | 1 884 554,38 | 521,65 | 82,97 |

Емисии в атмосферния въздух от вертикален газоотвеждащ кладенец №3

| Дата на измерването | Период, дни | Параметър |
| --- | --- | --- |
|  |  | CH4 (ТНС) | CO2 | O2 | H2S | H2 |
| 31.01.2014 г. | 31 | 902,0606 | 411,8486 | 44 272,390 | 0,103051 | 0,202666 |
| 28.02.2014 г. | 28 | 536,0292 | 797,1264 | 19 466,560 | 0,093079 | 0,140340 |
| 28.03.2014 г. | 28 | 1 035,6080 | 7 058,5540 | 41 282,540 | 0,243246 | 0,192205 |
| 30.04.2014 г. | 33 | 818,7463 | 6 952,0810 | 27 531,280 | 0,365666 | 0,090611 |
| 30.05.2014 г. | 30 | 824,2598 | 3 273,9120 | 48 680,110 | 0,583626 | 0,075182 |
| 30.06.2014 г. | 31 | 1 531,1290 | 4 280,2840 | 64 019,790 | 0,425946 | 0,164159 |
| 31.07.2014 г. | 31 | 1 329,3520 | 4 559,7530 | 53 880,670 | 0,469457 | 0,170577 |
| 29.08.2014 г. | 29 | 1 333,0820 | 9 217,7700 | 58 757,2400 | 0,605732 | 0,164944 |
| 30.09.2014 г. | 32 | 1 329,3520 | 7 342,6370 | 68 287,7700 | 0,498311 | 0,183750 |
| 31.10.2014 г. | 31 | 706,4559 | 2 118,0790 | 33 634,2800 | 0,287628 | 0,069177 |
| 28.11.2014 г. | 28 | 933,9773 | 3 778,3790 | 34 349,3700 | 0,416993 | 0,119717 |
| 30.12.2014 г. | 33 | 1 192,7420 | 7 547,0790 | 45 885,470 | 0,477804 | 0,237315 |
| Емисии, kg/y | 365 | 12 472,79 | 57 337,5030 | 540 047,47 | 4,5705 | 1,8106 |

Емисии в атмосферния въздух от вертикален газоотвеждащ кладенец №4

| Дата на измерването | Период, дни | Параметър |
| --- | --- | --- |
|  |  | CH4 (ТНС) | CO2 | O2 | H2S | H2 |
| 31.01.2014 г. | 31 | 403,5534 | 176,5066 | 22 030,03 | 0,074426 | 0,06755 |
| 28.02.2014 г. | 28 | 585,3439 | 2 245,239 | 25 555,86 | 0,477287 | 0,095187 |
| 28.03.2014 г. | 28 | 1 085,352 | 1 700,536 | 39 700,28 | 0,277168 | 0,158646 |
| 30.04.2014 г. | 33 | 1 000,69 | 4 196,301 | 47 015,65 | 0,767899 | 0,244506 |
| 30.05.2014 г. | 30 | 595,6356 | 4 663,189 | 29 631,37 | 0,302506 | 0,073221 |
| 30.06.2014 г. | 31 | 1 338,848 | 5 773,235 | 53 349,82 | 0,354955 | 0,151999 |
| 31.07.2014 г. | 31 | 1 080,218 | 4 723,021 | 41 151,03 | 0,317627 | 0,089848 |
| 29.08.2014 г. | 29 | 1 048,955 | 7 366,373 | 43 134,33 | 0,405321 | 0,067937 |
| 30.09.2014 г. | 32 | 404,6132 | 2 344,311 | 17 359,63 | 0,1598 | 0,022315 |
| 31.10.2014 г. | 31 | 1 478,311 | 11 215,52 | 52 288,13 | 0,535295 | 0,101333 |
| 28.11.2014 г. | 28 | 882,6471 | 6 384,982 | 35 212,42 | 0,377900 | 0,087865 |
| 30.12.2014 г. | 33 | 966,5755 | 4 767,812 | 34 922,69 | 0,658200 | 0,161806 |
| Емисии, kg/y | 365 | 10 870,74 | 55 557,0256 | 441 351,24 | 4,708384 | 1,322213 |

Емисии в атмосферния въздух от вертикален газоотвеждащ кладенец №5

| Дата на измерването | Период, дни | Параметър |
| --- | --- | --- |
|  |  | CH4 (ТНС) | CO2 | O2 | H2S | H2 |
| 31.01.2014 г. | 31 | 10 599,21 | 37 507,64 | 108 292,2 | 11,03223 | 0,439109 |
| 28.02.2014 г. | 28 | 11 172,99 | 52 371,2 | 104 083,80 | 14,03999 | 0,494243 |
| 28.03.2014 г. | 28 | 10 488,8 | 55 626,14 | 102 512,1 | 9,285326 | 0,698529 |
| 30.04.2014 г. | 33 | 9 530,055 | 14 045,08 | 88 595,12 | 7,225568 | 0,280463 |
| 30.05.2014 г. | 30 | 9 272,233 | 47 229,74 | 86 952,25 | 13,2 | 0,551904 |
| 30.06.2014 г. | 31 | 10 961,22 | 55 158,30 | 105 107,1 | 14,1982 | 0,854573 |
| 31.07.2014 г. | 31 | 17 763,95 | 83 546,44 | 157 129,8 | 24,45754 | 1,302464 |
| 29.08.2014 г. | 29 | 19 442,61 | 78 018,75 | 170 729,7 | 27,37844 | 1,165981 |
| 30.09.2014 г. | 32 | 16 080,88 | 62 707,28 | 145 375,9 | 24,1591 | 0,966519 |
| 31.10.2014 г. | 31 | 13 754,52 | 59 129,7 | 122 625,0 | 18,93398 | 0,701223 |
| 28.11.2014 г. | 28 | 15 725,81 | 62 707,28 | 148 828,1 | 20,59315 | 0,69316 |
| 30.12.2014 г. | 33 | 16 251,74 | 91 598,36 | 166 984,7 | 28,0649 | 1,003195 |
| Емисии, kg/y | 365 | 161 044,02 | 699 645,91 | 1 507 215,77 | 212,56842 | 9,151363 |

ЕМИСИИ на вредни вещества в атмосферния въздух – измерване (М)

| Кладенец № | Емисии, kg/ y |
| --- | --- |
|  | Метан | Въглероден диоксид | Кислород | Сероводород | Водород |
| ВГК-1 | 182 233,35 | 1 037 078,28 | 1 651 013,5 | 74,8644 | 11,9955 |
| ВГК-2 | 209 743,37 | 961 910,3 | 1 884 554,38 | 521,65 | 82,97 |
| ВКГ-3 | 12 472,79 | 57 337,503 | 540 047,47 | 4,5705 | 1,8106 |
| ВГК-4 | 10 870,74 | 55 557,0256 | 441 351,24 | 4,708384 | 1,322213 |
| ВГК-5 | 161 044,02 | 699 645,91 | 1 507 215,77 | 212,56842 | 9,151363 |
| ОБЩО | 576 364,27 | 2 811 529,02 | 6 024 182,36 | 818,3617 | 107,249676 |

Количеството на замърсителите в атмосферния въздух за метан, въглероден диоксид и сероводород е определено на база М (измерване), а за „неметанови летливи органични съединения” и „амоняк” – на база С (изчисление) – поради липса на дании в протоколите от измерванията.

Независимо от факта, че операторът е задължен да извършва ежемесечно измерване на сероводород на изхода на газовите кладенци този замърсител не е посочен в Приложение II на Регламент 166/2006 като задължителен за докладване.

По-долу е представено ИЗЧИСЛЯВАНЕ (С) емисиите на изспусканията на замърсителите в атмосферния въздух в следствие експлоатацията на депото.

За определяне годишните емисии на:

- Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) и

- Амоняк (NH3)

е използвана утвърдената със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (съгласно ЕМЕР/CORINAIR 1997 и 2000 г., трето издание, 09.2004 г.).

Биоразградимите отпадъци и съотнесени към тях, депонирани на територията на Регионално депо – Русе през 2014 г., са посочени в таблицата по-долу.

| Отпадък | Код | Количество, тон/година |
| --- | --- | --- |
| Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини | 02 07 01 | 7,52 |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 02 07 04 | 24,2 |
| Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 252,78 |
| Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 20 01 08 | 260,68 |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 3 806,16 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 40 495,42* |
| Отпадъци от пазари | 20 03 02 | 3,0 |
| ОБЩО | 44 849,76 |

*Количество битови отпадъци, които се отнасят към биоразградимите отпадъци.

Морфологичният състав на битовите отпадъци включва хранителни отпадъци, хартия, картон, пластмаса, текстил, гума, кожа, градински отпадъци, дървесни отпадъци, стъкло, метали, други (сгурия, пепел, инертни строителни отпадъци, пръст, пясък и други, в това число неидентифицирани). Община Русе все още няма изготвен морфологичен анализ на битовите отпадъци, поради което при изчисляването на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са използвани други данни. Към биоразградимите компоненти на битовите отпадъци се отнасят хранителните отпадъци, хартията, картона, градинските и дървесните отпадъци.  По данни на дейнстващата до м.декември 2014 г. НПУДО 2009 – 2013 г. горепосочените компоненти на битовите отпадъци възлизат на 57,7% от общото количество битови отпадъци. Изчисляването на емисиите на замърсителите в атмосферния въздух по показатели „неметанови летливи органични съединения” и „амоняк” е извършено с горните допускания. Общото количество смесени битови отпадъци (код 20 03 01), депонирани на територията на Регионално депо – Русе през 2014 г., е 70 182,7 тона.

Съгласно горепосочената Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха Организираните депа за отпадъци са разгледани в група 09 Третиране и обезвреждане на отпадъци, код на процес (SNAP CODE) 090401. Методиката включва всички процеси, съгласно т.н. „SNAP- 97 код“ номенклатура (Selected Nomenclature of Air Pollutants) от Ръководството за инвентаризация на емисии –  EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 2006 г. със задължително съответствие между категориите източници на замърсители и по IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) методикaта.

Емисионните фактори по тази група са както следва:

ЕМИСИОННИ ФАКТОРИ. МЕТОДОЛОГИЯ И СТОЙНОСТИ

Таблица 1. Емисионни фактори за първа група замърсители

| Емисии на замърсители | EF в kg/Mg |
| --- | --- |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 0,04 |
| Метан (СH4) | 92,0 |
| Въглероден диоксид (СO2) | 185,0 |
| Амоняк (NH3) | 3,2 |

Емисии на неметанови летливи органични съединения

44 849,76 тона/год. х 0,04 кг/тон = 1 793,99 кг/год. (1 790 kg/y)

Емисии на амоняк (NH3)

44 849,76 тона/год. х 3,2 кг/тон =  143 519,23 кг/год. (144 000 kg/y)

Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители”, 31 май 2006 г., на Европейската комисия, т.1.1.8 Изпускания във въздуха, водата и почвата всички данни за изпусканията трябва да са изразени в кг/година с три значещи цифри.

Изпускания във въздуха, определено с три значещи цифри

| Показател / замърсител | Количество, кг/година |
| --- | --- |
| Метан | 576 000 |
| Въглероден диоксид | 2 810 000 |
| Кислород | 6 024 000 |
| Сероводород | 818 |
| Водород | 107 |
| НМЛОС | 1 790 |
| Амоняк | 144 000 |

4.1.1.2. Изпускания във водата

Замърсителите и техните годишни количества във водата са нанесени в колона 1б от Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

Отпадъчните води, които се формират в следствие експлоатацията на депото, могат да се разделят на следните потоци:

І-ви поток – битово-фекални отпадъчни води от сградите, дъждовни води от сградите, дъждовни води от площадката на стопанските сгради – заустват в колектор „Дунарит”;

ІІ-ри поток – води от площадки за миене на контейнери и автомивка – постъпват в каломаслоуловител и след пречистване заустват в колектор „Дунарит”;

ІІІ-ти поток – инфилтрат – формира се от клетките за инертни и неопасни отпадъци, които се експлоатират в момента; постъпва в ПСОВ. След механично и физико-химично пречистване водите заустват в колектор  „Дунарит”.

Дъждовните води от околни терени и дъждовни води от клетки, които все още не са в експлоатация (клетка 3 за неопасни отпадъци), заустват в приемник “сухо дере” и се приемат за условно чисти.

Докладването на изпусканията във водата извън площадката се основава на Изчисляване (М), изготвено с данните от четири анализа на пречистени отпадъчни води, в последна шахта на изход от площадката. Общото количество пречистени и заустени в колектор „Дунарит” води за 2014 година е 7 448,107 м3.

В случаите, когато не е посочена прагова стойност, въпросният параметър и среда не пораждат задължение за докладване.

По показателите “неразтворени вещества”, „желязо”, „нефтопродукти”, „екстрахируеми вещества”, „активна реакция”, „анионни синтетични повърхностно-активни вещества /а-СПАВ/”, „разтворени сулфиди” и „БПК5” има данни от анализите на водни проби, отразени в протоколите от изпитване на води, но тези вещества не са посочени като замърсители по Приложение II към Регламент №166/2006, поради което те не са докладвани в Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

При изготвянето на настоящия годишен доклад е използван BREF документ General Principles of Monitoring.

В глава 3.3. Стойности под границата на отчитане на горепосочения документ е въведено определение LOD (the lowest detectable amount of a compound) – най-ниско откриваемо количество вещество. Съгласно сравнителния документ има различни възможности за докладване при стойности под граничната, която може да се измери, които са както следва:

А) Измерената стойност е използвана при изчисляването дори да е ненадеждна. Тази възможност е приложима за определени методи на измерване.

Б) Стойността на най-ниското откриваемо количество е използвана при изчислението. В този случай резултата нормално се отбелязва като „<” (по-малко от). Този подход може да доведе до докладване, надвишаващо реалните измервания.

В) При изчисляването се използва половината от стойността на най-ниското откриваемо количество. Този подход може да доведе до докладване както на по-ниски, така и на по-високи стойности на измерванията.

Г) Изчисляване по следния начин:

Изчисляване = (100%-А)*LOD, където

А – процент от проби под LOD

Например ако:

- две от трите проби са под най-ниско откриваемото количество (LOD), стойността която ще се използва при изчисляването ще бъде (100 – 67)* LOD;

- една от трите проби са под най-ниското откриваемо количество (LOD), стойността която ще се използва при изчисляването ще бъде (100 – 30)* LOD.

Д) При изчисляването се използва стойност „0”. Това може да доведе до подценяване на стойността на замърсителя.

В сравнителния документ, Анекс 4 Examples of Different Aproaches to Values Under the Limit of Detecton (LOD), са посочени примери на изчисляване, като са посочени различията в резултатите когато се използват различни подходи (А – Д). Настоящият доклад е изготвен съобразно посочените примери в Анекс 4.

В т.4.3.2. Отпадъчни води от сравнителния документ са посочени методи за изчисляване на замърсителите в зависимост от вида на пробите – съставна или еднократна. Съгласно условията в КР № 181-Н1/2010 данните от мониторинга на смесен поток пречистени отпадъчни води по всички показатели трябва да се базира на еднократна проба.

Изчисляване на средна концентрация на товара на отпадъчните води

Средногодишната концентрация може да се определи по следния начин:

С = Σ С еднократна проба / брой проби.

В зависимост от наличната информация товара (замърсяването) може да се изчисли по различни начини:

1) Измерената концентрация за ден се умножава с изпуснатото количество отпадъчни води за периода от същия ден на измерването. Средната стойност на дневните товари на замърсителите е определен и умножен по броя на дните с изпускания във водите за съответната година

Стъпка 1 дневен товар = концентрация Х дневно количество

Стъпка 2 годишен товар = среднодневен товар Х брой дни с изпускания

Методът не е приложим, тъй като през 2014 г. са извършени четири измервания и няма достатъчно данни за дневни измервания и дневни количества пречистена отпадъчна вода.

2) Ако няма дневни измервания или изпускания, отделен ден или няколко дни могат да бъдат определени като представителни за определен период. Това може да е в случай на сезонност – за кратък период от годината се изпуска най-голямото количество отпадъчна вода.

Методът може да се приложи за дневни товари, но още където е приложимо за дневни концентрации и/или дневни потоци.

Стъпка 1 – Дневен товар = представителна дневна концентрация Х представителен дневен поток;

Стъпка 2 – Годишен товар = сума от дневни товари (където е приложимо, сума от седмични товари).

Методът е приложим и е използван при изготвянето на ностоящия ГДОС.

3) Концентрацията може да бъде усреднена за всички измервания през съответната година и умножена по годишния поток (отпадъчна вода), който може да се определи като среден от дневните измервания на потоците, или по друг начин – например по капацитет на помпата и работните часове или съобразно разрешителното.

Методът е приложим, но не е използван при изготвянето на настоящия ГДОС.

4) Когато изпусканията варират в широки граници тогава реалния годишен поток се умножава по средногодишната концентрация.

Методът е приложим, но не е използван в настоящия доклад.

5) В някои случаи годишния товар може да определи надеждно посредством изчисляване (преценка). Това може да се използва за вещества добавени в количества, които се знаят, но за които не са възможни измервания или са несъразмерно (необосновано) скъпи.

Методът не е използван за целите на настоящия доклад, тъй като са налични четири измервания в рамките на календарната 2014 година.

В настоящият доклад данните за изпусканията на замърсители във водите са изчислени по МЕТОД 2, като са направени следните допускания:

- при наличие на точни данни за всяко измерване (всички концентрации са над най-ниско откриваемото количество) товара (замърсяването) е определен като количеството отпадъчни води (за съответния период) е умножено по стойността на съответния показател за същия период. По този начин са докладвани: „активна реакция”, „сулфати”, „фосфор”, „неразтворени вещества”, „желязо общо”, „цинк”, „никел”, „БПК5”, „мед” и „екстрахируеми вещества”;

- когато всички измервания са под граничната стойност е докладвана стойността, изчислена като сума от ½ от замърсяването за всеки от периодите на измерването (по този начин са докладвани данните в Таблица 1 по замърсителите „сулфиди”, „цианиди”, „кадмий”, „олово”, „живак”, „арсен” и „нефтопродукти” – метод В;

- когато някои от измерванията са под граничната стойност (най-ниско откриваемото количество) е докладвана стойността на замърсяването, изразена като процентно съотношение между брой проби над граничната стойност – метод Г. По този начин са изчислени показателите „хром шествалентен”, „хром тривалентен”, „амоняк” и „фенолен индекс”;

- когато една от четирите измерени стойности е под границата на количествено определяне на метода, по който е извършено изпитването, е докладвана стойността на замърсяването изразена като сума от товара (замърсяването), определен като количеството отпадъчни води (за съответния период) умножено по стойността на съответния показател за същия период и ½ от замърсяването за единия от периодите, в който стойността е под граничната стойност (метод В). По този начин са докладвани показателите ХПК и ПАВ.

| Показател | Единица на величината | Дата на пробовземане и стойност на измерената величина (Количество пречистен и изпуснат инфилтрат) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20.02.2014 г. | 13.05.2014 г. | 11.09.2014 г. | 19.11.2914 г. |
|  | Количество, м3 | 738,326 | 2 595,631 | 2 143,233 | 1 970,917 |
| Активна реакция | рН | 7,77±0,02 | 7,49± 0,02 | 7,46± 0,02 | 7,79± 0,02 |
| Сулфати | mg/dm3 | 94±2 | 79±2 | 98±2 | 58±2 |
| Амоняк (като азот амониев) | mg/dm3 | 22,9± 0,3 | <5 | <5 | 7,2±0,1 |
| Сулфиди | mg/dm3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Фосфор (ортофосфати) | mg/dm3 | 0,06± 0,004 | 0,08±0,01 | 0,13±0,02 | 0,039±0,004 |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | <0,01 | <0,01 | 0,011±0,01 | <0,01 |
| Хром тривалентен | mg/dm3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,011±0,001 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 56±1,6 | 25,0±1,4 | 42,0±1,6 | 13,0±1,1 |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 27±1 | 26±1 | 49±1 | <25 |
| БПК5 | mg/dm3 | 8±0,4 | 11±0,5 | 9±0,4 | 11±0,5 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 0,066 ± 0,004 | 0,079±0,004 | 0,168±0,007 | 0,076±0,004 |
| Мед | mg/dm3 | 0,02±0,01 | 0,02±,01 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 |
| Кадмий | mg/dm3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Олово | mg/dm3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Цинк | mg/dm3 | 0,07±0,01 | 0,11±0,01 | 0,06±0,01 | 0,1±0,01 |
| Никел | mg/dm3 | 0,06±0,01 | 0,08±0,01 | 0,09±0,01 | 0,08±,01 |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | 0,6±0,2 | Няма измерване | 1,3±0,3 | 0,9±0,2 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | <0,3 | Няма измерване | <0,3 | <0,3 |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | 0,021±0,002 | Няма измерване | <0,003 | Няма измерване |
| ПАВ /Анионактивни детергенти/ | mg/dm3 | 0,43±0,02 | 0,61±0,02 | 0,4±0,02 | <0,2 |
| Живак | mg/dm3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| Арсен | mg/dm3 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 |

І. Всички измерени концентрации са над границата на количествено определяне на метода, по който е извършено изпитването

| Показател | Единица на величината | Дата на пробовземане и стойност на измерената величина (Количество пречистен и изпуснат инфилтрат) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20.02.2014 г. | 13.05.2014 г. | 11.09.2014 г. | 19.11.2914 г. |
|  | Количество, м3 | 738,326 | 2 595,631 | 2 143,233 | 1 970,917 |
| Активна реакция | рН | 7,77±0,02 | 7,49± 0,02 | 7,46± 0,02 | 7,79± 0,02 |
| Сулфати | mg/dm3 | 94±2 | 79±2 | 98±2 | 58±2 |
| Фосфор (ортофосфати) | mg/dm3 | 0,06± 0,004 | 0,08±0,01 | 0,13±0,02 | 0,039±0,004 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 56±1,6 | 25,0±1,4 | 42,0±1,6 | 13,0±1,1 |
| БПК5 | mg/dm3 | 8±0,4 | 11±0,5 | 9±0,4 | 11±0,5 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 0,066 ± 0,004 | 0,079±0,004 | 0,168±0,007 | 0,076±0,004 |
| Мед | mg/dm3 | 0,02±0,01 | 0,02±,01 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 |
| Цинк | mg/dm3 | 0,07±0,01 | 0,11±0,01 | 0,06±0,01 | 0,1±0,01 |
| Никел | mg/dm3 | 0,06±0,01 | 0,08±0,01 | 0,09±0,01 | 0,08±,01 |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | 0,6±0,2 | Няма измерване | 1,3±0,3 | 0,9±0,2 |

БПК5 – количество кислород, в mg, необходимо за пълното биологично окисление на органичните вещества в един литър вода за 5 денонощия, при стандартни условия.

рН – водороден показател, измерител на киселинността на даден разтвор, представляващ отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на водородните катиони (H+) в разтвора.

| Показател | Единица на величината | Период 01.01.2014 г. – 20.02.2014 г. Количество пречистен и изпуснат инфилтрат за периода, 738,326 м3 | Период 21.02.2014 г. – 13.05.2014 г. Количество пречистен и изпуснат инфилтрат за периода, 2 595,631м3 | Период 14.05.2014 г. – 11.09.2014 г. Количество пречистен и изпуснат инфилтрат за периода, 2 143,233 м3 | Период 12.09.2014 г. – 31.12.2014 г. Количество пречистен и изпуснат инфилтрат за периода, 1 970,917 м3 | Количество, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стойност при изпитването | Количество, kg/y | Стойност при изпитването | Количество, kg/y | Стойност при изпитването | Количество, kg/y | Стойност при изпитването | Количество, kg/y |  |
| Сулфати | mg/dm3 | 94 | 69,402644 | 79 | 205,054849 | 98 | 210,036834 | 58 | 114,313186 | 598,807513 |
| Фосфор (ортофосфати) | mg/dm3 | 0,06 | 0,04429956 | 0,08 | 0,20765048 | 0,13 | 0,27862029 | 0,039 | 0,076865763 | 0,60743609 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 56 | 41,346256 | 25 | 64,890775 | 42 | 90,015786 | 13 | 25,621921 | 221,874738 |
| БПК5 | mg/dm3 | 8 | 5,906608 | 11 | 28,551941 | 9 | 19,289097 | 11 | 21,680087 | 75,427733 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 0,066 | 0,048729516 | 0,079 | 0,205054849 | 0,168 | 0,36006314 | 0,076 | 0,149789692 | 0,7636372 |
| Мед | mg/dm3 | 0,02 | 0,01476652 | 0,02 | 0,05191262 | 0,03 | 0,06429699 | 0,03 | 0,05912751 | 0,19010364 |
| Цинк | mg/dm3 | 0,07 | 0,05168282 | 0,11 | 0,28551941 | 0,06 | 0,12859398 | 0,1 | 0,1970917 | 0,66288791 |
| Никел | mg/dm3 | 0,06 | 0,04429956 | 0,08 | 0,20765048 | 0,09 | 0,19289097 | 0,08 | 0,15767336 | 0,60251437 |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | 0,6±0,2 | 0,44300 | 0,93000 | 2,41394 | 1,3±0,3 | 2,78620 | 0,9±0,2 | 1,77383 | 7,41696 |

По показател „екстрахируеми вещества” изчислението е извършено въз основа на средната стойност от останалите три изпитвания.

Забележка: Изчисляването е извършено с количество на пречистен инфилтрат 7 448,107 m3.

ІІ. Всички измерени концентрации са под границата на количествено определяне на метода, по който е извършено изпитването – метод В

Данни от мониторинг на смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни. Мониторингът по всички показатели се базира на еднократна проба.

| Показател | Единица на величината | 20.02.2014 г. | 13.05.2014 г. | 11.09.2014 г. | 19.11.2914 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сулфиди | mg/dm3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Кадмий | mg/dm3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Олово | mg/dm3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Живак | mg/dm3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| Арсен | mg/dm3 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | <0,3 | Няма измерване | <0,3 | <0,3 |

Сулфиди

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | Количество, kg/y (метод В – 1/2) | < натоварването =0, kg/y | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,1 | 0,372 | 0 | 0 |

Всички измерени концентрации са под граничната стойност.

<0,1 = 0

Цианиди

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | Количество, kg/y (метод В – 1/2) | < натоварването =0, kg/y | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,005 | 0,0186 | 0 | 0 |

Всички измерени концентрации са под граничната стойност.

<0,005 = 0

Кадмий

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | Количество, kg/y (метод В – 1/2) | < натоварването =0, kg/y | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,002 | 0,00745 | 0 | 0 |

Всички измерени концентрации са под граничната стойност.

<0,002= 0

Олово

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | Количество, kg/y (метод В – 1/2) | < натоварването =0, kg/y | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,05 | 0,1862 | 0 | 0 |

Всички измерени концентрации са под граничната стойност.

<0,05= 0

Живак

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | Количество, kg/y (метод В – 1/2) | < натоварването = 0, kg/y | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,0005 | 0,001862 | 0 | 0 |

Всички измерени концентрации са под граничната стойност.

<0,0005= 0

Арсен

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | Количество, kg/y (метод В – 1/2) | < натоварването =0, kg/y | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,01 | 0,0372 | 0 | 0 |

Всички измерени концентрации са под граничната стойност.

<0,01= 0

Нефтопродукти

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | Количество, kg/y (метод В – 1/2) | < натоварването =0, kg/y | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,3 | 1,117 | 0 | 0 |

Всички измерени концентрации са под граничната стойност.

<0,3= 0

ІІІ. Три от четирите измерени стойности са под границата на количествено определяне на метода, по който е извършено изпитването – метод Г

| Показател | Показател на величината | 20.02.2014 г. | 13.05.2014 г. | 11.09.2014 г. | 19.11.2914 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | <0,01 | <0,01 | 0,011±0,01 | <0,01 |
| Хром тривалентен | mg/dm3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,011±0,001 |

Хром шествалентен

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,01 | 0,01862 |

Една от четирите измерени концентрации е над граничната стойност

(100% - А)*LOD

А – процент от проби под LOD;

LOD – най-ниско откриваемо количество

А = ¾ = 75 %

(100% - 75%)*0,01=0,0025

<0,01 = 0,0025

Хром тривалентен

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,01 | 0,01862 |

Една от четирите измерени концентрации е над граничната стойност

(100% - А)*LOD

А – процент от проби под LOD;

LOD – най-ниско откриваемо количество

А = ¾ = 75 %

(100% - 75%)*0,01=0,0025

<0,01 = 0,0025

ІV. Две от четирите измерени стойности са под границата на количествено определяне на метода, по който е извършено изпитването – метод Г

| Показател | Показател на величината | 20.02.2014 г. 738,326 m3 | 13.05.2014 г. 2595,631 m3 | 11.09.2014 г. 2143,233 m3 | 19.11.2014 г. 1970,917 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амоняк (като азот амониев) | mg/dm3 | 22,9± 0,3 | <5 | <5 | 7,2±0,1 |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | 0,021±0,002 | Няма измерване | <0,003 | Няма измерване |

Амоняк

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <5 | 18,62 |

Две от четирите измерени концентрации са над граничната стойност.

(100%-А)*LOD

А-процент от проби под LOD;

LOD – най-ниско откриваемо количество

А = ½ = 50 %

(100%-50%)*5 = 2,5

<5 = 2,5

Фенолен индекс

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | % метод, kg/y |
| --- | --- | --- |
| 7 448,107 | <0,003 | 0,0112 |

Две от четирите измерени концентрации са над граничната стойност.

(100%-А)*LOD

А-процент от проби под LOD;

LOD – най-ниско откриваемо количество

А = ½ = 50 %

(100%-50%)*0,003=0,0015

<0,003 = 0,0015

V. Една от четирите измерени стойности е под границата на количествено определяне на метода, по който е извършено изпитването

| Показател | Единица на величината | Дата на пробовземане и стойност на измерената величина (Количество пречистен и изпуснат инфилтрат) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20.02.2014 г. | 13.05.2014 г. | 11.09.2014 г. | 19.11.2914 г. |
|  |  | 738,326 m3 | 2595,631 m3 | 2143,233 m3 | 1970,917 m3 |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 27±1 | 26±1 | 49±1 | <25 |
| ПАВ /Анионактивни детергенти/ | mg/dm3 | 0,43±0,02 | 0,61±0,02 | 0,4±0,02 | <0,2 |

ХПК

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | Количество, kg/y |
| --- | --- | --- |
|  |  | Точна стойност | (метод В – 1/2) |
| 738,326 | 27 | 19,93 |  |
| 2 595,631 | 26 | 66,55 |  |
| 2 143,233 | 49 | 105,02 |  |
| 1 970,917 | <25 |  | 24,64 |
| 7 448,107 |  | 216,14 |

Една от четирите измерени концентрации е под граничната стойност.

ПАВ – анионактивни детергенти

| Количество, m3 | Концентрация, mg/dm3 | Количество, kg/y |
| --- | --- | --- |
|  |  | Точна стойност | (метод В – 1/2) |
| 738,326 | 0,43 | 0,317 |  |
| 2 595,631 | 0,61 | 1,583 |  |
| 2 143,233 | 0,4 | 0,857 |  |
| 1 970,917 | <0,2 |  | 0,197 |
| 7 448,107 |  | 2,954 |

Една от четирите измерени концентрации е под граничната стойност.

| Емисии | Емисии, kg/y | Емисии, kg/y с три значещи цифри |
| --- | --- | --- |
| Амоняк (като азот амониев) | 18,62 | 18,6 |
| Фосфор | 0,60743609 | 0,607 |
| Сулфати | 598,807513 | 599 |
| Сулфиди | 0,372 | 0,372 |
| Хром общ | 0,03724 | 0,0372 |
| Мед | 0,19010364 | 0,190 |
| Кадмий | 0,00745 | 0,00745 |
| Олово | 0,1862 | 0,186 |
| Цинк | 0,66288791 | 0,663 |
| Никел | 0,60251437 | 0,603 |
| Цианиди | 0,0186 | 0,0186 |
| Феноли | 0,0112 | 0,0112 |
| ПАВ / Анионактивни детергенти | 2,954 | 2,95 |
| Арсен | 0,0372 | 0,0372 |
| Живак | 0,001862 | 0,00186 |
| Общ органичен въглерод (ТОС), изразен като ХПК/3 | 72,05 | 72,1 |
| Нефтопродукти | 1,117 | 1,12 |
| Екстрахиреуми вещества | 7,41696 | 7,42 |
| Неразтворени вещества | 221,874738 | 222 |
| Желязо | 0,7636372 | 0,764 |
| БПК5 | 75,427733 | 75,4 |

Количество емитиран замърсител във водите

Съгласно Условие 6.13. от КР № 181-Н1/2010 операторът следва да докладва количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите, за единица депониран отпадък. Горепосоченият показател се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци.

| Емисии | Емисии, kg/y | Количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите, за единица депониран отпадък, [kg/y за 1 t отпадък] |
| --- | --- | --- |
| Амоняк (като азот амониев) | 18,62 | 0,00019557 |
| Фосфор | 0,60743609 | 0,00000638 |
| Сулфати | 598,807513 | 0,00628934 |
| Сулфиди | 0,372 | 0,00000391 |
| Хром общ | 0,03724 | 0,00000039 |
| Мед | 0,19010364 | 0,00000200 |
| Кадмий | 0,00745 | 0,00000008 |
| Олово | 0,1862 | 0,00000199 |
| Цинк | 0,66288791 | 0,00000696 |
| Никел | 0,60251437 | 0,00000633 |
| Цианиди | 0,0186 | 0,00000020 |
| Феноли | 0,0112 | 0,00000012 |
| ПАВ / Анионактивни детергенти | 2,954 | 0,00003103 |
| Арсен | 0,0372 | 0,00000039 |
| Живак | 0,001862 | 0,00000002 |
| Общ органичен въглерод (ТОС), изразен като ХПК/3 | 72,05 | 0,00075675 |
| Нефтопродукти | 1,117 | 0,00001173 |
| Екстрахиреуми вещества | 7,41696 | 0,00007790 |
| Неразтворени вещества | 221,874738 | 0,0023308 |
| Желязо | 0,7636372 | 0,00000802 |
| БПК5 | 75,427733 | 0,00079223 |

Количеството на емитираните замърсители във водите за единица депониран отпадък [kg/y за 1 t отпадък] са изчислени при 95 209,86 тона отпадъци, депонирани през 2014 г. на територията на Регионално депо – Русе.

4.1.1.3. Изпускания в почвата

Съгласно т.1.1.8.3 Изпускане на замърсители в почвата от Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители докладването за „изпускане на замърсители в почвата” важи само за замърсителите в отпадъци, които са предмет на операциите по обезвреждане „почвена обработка” и „дълбочинно инжектиране”. Аварийното изпускане на замърсители в почвата на територията на площадката на съоръжението (например разливи) не е задължително да бъде докладвано.

Независимо от горното, операторът удостоверява, че през 2014 г. аварийно изпускане на замърсители в почвата на територията на площадката не е имало.

През 2014 г. движение на отпадъци извън територията на площадката с цел последващото им оползотворяване или обезвреждане чрез почвена обработка и дълбочинно инжектиране не е имало, поради което колона 1с от Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR не е попълена.

4.1.2. ПРЕНОС

4.1.2.1. Пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води

Съгласно чл.2, параграф 11 от Регламент 166/2006 „пренос извън площадката“ означава движението извън границите на предприятието на отпадъци, предназначени за оползотворяване или обезвреждане, и на замърсители в отпадъчни води, предназначени за преработка. В т.1.1.9. Пренос извън площадката на замърсители в отпадъчни води от Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители е посочено, че преносът се докладва за отпадъчни води, предназначени за преработка, т.е. не е необходимо докладване на данни за пречистения инфилтрат, заустван в колектор „Дунарит”.

4.1.2.2. Пренос извън площадката на отпадъци

Съгласно т.1.1.10. от Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители „пренос извън площадката на отпадъци” означава движение извън площадката на отпадъци, предназначени за обезвреждане или оползотворяване. Операторите докладват преноса извън площадката на: опасни отпадъци, надвищаващ 2 т/г. и на неопасни отпадъци, надвишаващ 2 000 т/г. за всякакви операции по оползотворяване и обезвреждане, с изключение на операциите по обезвреждане чрез почвена обработка и дълбочинно инжектиране, тъй като те трябва да се докладват като изпускания в почвата.

През 2014 г. 8 085,27 тона строителни отпадъци с код и наименование 17 01 01 Бетон, които са били депонирани в клетки за инертни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе, са били предадени за оползотворяване извън границите на площадката. Подробна информация за оползотворяването на горепосочените строителни отпадъци е посочено в т.4.4. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците от настоящия доклад.

| Пренос извън площадката на неопасен отпадък | Количество (т/год.) | Операция по преработка на отпадъка | M /C/ E | Използван метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На територията на страната | 8 085,27 | R | M | претегляне |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Инсталация за изгаряне на биогаз

През 2006 година е започнало изграждането на системa за отвеждане на газовите емисии от тялото на депото. Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, е започнало изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци в Клетка №1 за неопасни отпадъци. Вертикалните газови кладенци са разположени на разстояние от 50 m до 100 m един от друг. Към момента на изготвяне на Годишния доклад неопасни отпадъци се депонират в клетка 2 за неопасни отпадъци (считано от 01.04.2013 г.). В клетка 1 за неопасни отпадъци, за която на 28 август 2014 г. е направена първа копка за рекултивацията й и същата се изпълнява в момента, са изградени 5 броя вертикални газоотвеждащи кладенци.

Към датата на подаване на ГДОС за отчетната 2014 година не е изградена газоотвеждаща система и инсталацията за изгаряне на биогаз не е работила, тъй като клетка 1 все още не е рекултивирана. Предвид горното не са извършени измервания и проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в Таблица 9.1.2.1. от КР.

Разработена е РИ-СУОС 10.03.-2014 “Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на инсталацията за изгаряне на биогаз” (Условие 9.1.1.).

Разработена е РИ-СУОС 11.03.-2014 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в КР №181-Н1/2010” (Условие 9.1.3.1.)

Към настоящият момент депонирането на отпадъците в клетка №2 за неопасни отпадъци се извършва на 4-ти работен хоризонт.

До датата на изграждане на газоотвеждащата система на първата запълнена с отпадъци клетка, ще се изгради инсталация за изгаряне на биогаза, отделящ се от тялото на депото. От датата на изграждане на газоотвеждащата система на първата запълнена с отпадъци клетка събираните газове ще се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в инсталацията за изгаряне на биогаз.

От датата на изграждане на газоотвеждащите системи на клетките ще се прилага РИ-СУОС 12.03.-2014 “Инструкция за извършване на постоянни проверки на ефективността на газоотвеждащите системи” (Условие 9.2.4.).

Неорганизирани емисии

От датата на изграждане на газоотвеждащите системи към отделните клетки, всички емисии на вредни вещества от съответната клетка ще се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство № 1 към Инсталация за изгаряне на биогаз.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 13.03.-2014 “Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии” (Условие 9.3.3.). За целта се извършват периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 14.03.-2014  “Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии” (Условие 9.3.4.). Оценката се извършва на база извършените огледи и констатации, съгласно РИ-СУОС 13.03.-2014, като резултатите се документират.

Участъците от депото, които са източници на неорганизирани емисии на прах, се оросяват при необходимост.

Интензивно миришещи вещества

Дейностите по обезвреждане на отпадъци на територията на депото се извършват по начин, ограничаващ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден се извършва запръстяване на дневния работен участък на депото.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС 15.03.-2014 “Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества” (Условие 9.4.4.).

През отчетната 2014 година не са регистрирани емисии на интензивно миришещи вещества и не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Собствен мониторинг

През 2014 г. са извършвани собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на вертикални газоотвеждащи кладенци (ВГК) по показателите, посочени в Таблица 9.6.1.1., Условие 9.6.1.1. от КР. През 2014 г. са извършени ежемесечни измервания за ВГК №№1, 2, 3, 4 и 5, изградени на територията на клетка I за неопасни отпадъци. Измерванията са извършени от оператора на депото (ДЗЗД ОРД) с калибриран уред Dräger X-am 7000.

Съгласно Условие 9.6.1.1. От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1. Депонирането на отпадъци в клетка 2 за неопасни отпадъци е започнало на 01.04.2013 г., поради което през 2014 г. не са извършвани СПИ на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за клетка 2.

Таблица 2.1. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:10:25 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 98,80 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 5,27 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,10 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,05 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 15,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.2. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:20:22 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 97,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,55 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 30,6 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 120,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.3. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:38:12 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 19,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 0,14 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,85 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 0,45 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 15,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.4. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:45:12 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 17,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 0,12 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,75 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 0,65 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 10,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.5. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 31.01.2014 г., 13:58:12 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 89,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 5,10 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,40 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 19,27 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 13,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.6. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:03:25 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 95,42 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 3,45 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 3,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 5,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.7. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:14:22 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 94,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 5,67 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,80 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 40,70 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 150,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.8. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:28:12 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 25,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 0,60 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 0,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 23,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.9. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:46:12 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 21,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 1,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,50 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 3,55 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 12,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.10. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 28.02.2014 г., 13:56:12 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 96,50 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 7,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,10 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 25,14 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 15,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.11. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 14:30:45 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съотвтствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 97,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 3,86 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,70 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 0,96 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 10,50 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.12. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 14:45:32 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 98,83 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,52 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,90 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 60,50 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 110,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.13. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 14:59:02 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 23,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,53 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,50 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,12 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 15,0 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.14. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 15:11:33 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 25,31 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 0,64 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,70 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,34 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 13,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.15. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 28.03.2014 г., 15:21:03 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 92,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 7,90 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,17 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 16,94 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 21,60 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.16. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:10:10 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 97,25 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 7,65 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,20 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 3,53 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 3,10 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.17. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:20:00 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 95,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 6,78 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,20 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 90,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 160,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.18. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:32:08 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 27,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 3,70 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 2,50 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 10,50 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.19. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:45:08 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 19,80 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 1,34 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,80 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 3,15 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 17,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.20. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.04.2014 г., 10:54:08 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 96,70 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,30 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,10 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 15,20 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 10,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.21. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 12:30:28 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 94,20 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 8,25 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,25 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 2,85 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 10,60 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.22. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 12:45:02 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 93,79 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 10,53 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,60 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 50,10 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 120,50 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.23. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 12:53:51 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 15,60 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 1,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,60 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 2,29 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 5,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.24. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 13:05:20 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 18,52 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,34 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,60 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,95 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 8,00 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.25. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.05.2014 г., 13:15:20 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 96,10 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 7,90 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,15 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 23,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 20,10 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.26. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:12:24 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 98,35 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 9,18 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,54 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 4,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 12,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.27. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:18:45 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 96,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 9,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,56 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 42,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 130,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.28. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:26:25 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 21,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 0,97 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,1 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 8,1 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.29. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:31:25 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 22,56 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 1,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,1 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.30. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.06.2014 г., 09:38:36 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 92,35 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 7,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,8 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 24,8 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 25,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.31. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 09:38:24 ч) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 96,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 8,73 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 18,91 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 49,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 140 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.32. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 09:53:47 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 96,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 8,73 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 18,91 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 49,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 140 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.33. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 10:59:18 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 22,4 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 1,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,64 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 10,1 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.34. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 10:12:32 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 23,95 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 1,69 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,4 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,46 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.35. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 31.07.2014 г., 10:23:37 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 93,54 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 7,1 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 18,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 26,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 24,1 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.36. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:21:54 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 91,28 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 15,65 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,63 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 4,82 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 5,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.37. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:32:14 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 97,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 9,75 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,37 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 57,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 140,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.38. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:41:54 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 20,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,31 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,4 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,95 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 9,0 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.39. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:49:01 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 21,97 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,49 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,2 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,76 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.40. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 29.08.2014 г., 09:57:43 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 97,28 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 6,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,1 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 28,4 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 20,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.41. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:01:35 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 99,17 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 16,74 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,12 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 5,49 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 8,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.42. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:09:14 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 93,85 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 6,84 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 18,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 36,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 128,6 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.43. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:19:54 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 17,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 1,56 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,1 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,36 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 8,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.44. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:25:14 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 20,64 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 1,93 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,8 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,69 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 4 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.45. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.09.2014 г., 11:35:38 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 93,75 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 5,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 18,95 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 29,2 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 19,8 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.46. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:18:19 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 93,48 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 10,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,96 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 4,95 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 9,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.47. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:35:54 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 96,39 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 7,25 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,84 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 58,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 136,8 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.48. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:41:27 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 18,6 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 0,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,8 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 6,4 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.49. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:50:43 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 24,91 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 3,05 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,87 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 6 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.50. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 31.10.2014 г., 11:55:49 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 96,57 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 6,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,25 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 27,56 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 17,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.51. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:02:13 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 94,95 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 7,58 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 18,94 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 3,85 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 8,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.52. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:15:36 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 98,64 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 8,34 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 18,95 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 67,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 145,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.53. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:24:43 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 24,2 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 1,58 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 2,24 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 10,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.54. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:33:19 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 22,87 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,67 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,4 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 2,03 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 8 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.55. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 28.11.2014 г., 14:43:27 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 91,68 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 5,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,4 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 24,89 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 14,2 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.56. Газоотвеждащ кладенец №1, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 13:42:53 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 97,64 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 8,43 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 18,86 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 4,52 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 9,9 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.57. Газоотвеждащ кладенец №2, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 13:58:37 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 99,54 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 9,64 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,64 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 75,4 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 141,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.58. Газоотвеждащ кладенец №3, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 14:04:19 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 23,6 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,41 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,3 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 1,96 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 16,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.59. Газоотвеждащ кладенец №4, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 14:26:51 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 25,5 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 2,03 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 20,6 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 3,6 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 15 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Таблица 2.60. Газоотвеждащ кладенец №5, клетка І (Дата на измерването 30.12.2014 г., 14:35:39 ч.) Dräger

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CH4 (ТНС) | %LEL | - | --- | 85,75 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| CO2 | об.% | - | --- | 7,8 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| O2 | об. % | - | --- | 19,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2S | ppm | - | --- | 30,7 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |
| H2 | ppm | - | --- | 18,6 | Ежемесечно | 1 бр. (100%) |

Количество емитиран замърсител във въздуха

Съгласно Условие 6.14. от КР № 181-Н1/2010 операторът следва да докладва количеството емитиран замърсител във въздуха и / или водите, за единица депониран отпадък. Горепосоченият показател се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци.

| Емисии | Емисии, kg/y | Количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите, за единица депониран отпадък, [kg/y за 1 t отпадък] |
| --- | --- | --- |
| Метан | 576 000 | 6,05 |
| Въглероден диоксид | 2 810 000 | 29,51 |
| Кислород | 6 024 000 | 63,27 |
| Сероводород | 818 | 0,00859 |
| Водород | 107 | 0,00112 |
| Неметанови летливи органични съединения | 1 790 | 0,0188 |
| Амоняк | 144 000 | 1,512 |

Количеството на емитираните замърсители в атмосферния въздух за единица депониран отпадък [kg/y за 1t отпадък] са изчислени при 95 209,86 тона отпадъци, депонирани през 2014 г.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на площадката на Регионално депо – Русе са изградени следните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води:

    - Пречиствателна станция за отпадъчни води;

    - Каломаслоуловител.

Към настоящия момент в Пречиствателната станция за отпадъчни води постъпва инфилтрат, който се формира от:

- клетка №1 (за неопасни отпадъци);

- клетка №2 (за неопасни отпадъци);

- клетка №6 (за инертни отпадъци);

- клетка №7 (за инертни отпадъци).

Пречиствателната станция за отпадъчни води се експлоатира съгласно изготвените инструкции за поддържане на оптимален работен режим, като се извършва и документира изискващият се мониторинг. В каломаслоуловителя постъпват води от измиването на територията на стопанския двор. Отпадъчни води от площадката за измиване на контейнери и автомивката не се формират, тъй като двете съоръжения не работят; в тях постъпват единствено дъждовни води.

Смесеният поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, се зауства в Точка на заустване – ТЗ №1 в канализационната система на гр. Русе чрез канализационен колекор на “Дунарит” АД, гр. Русе, с координати:

43°51’37,43’’СШ и

26°02’07,86’’ИД,

Смесените отпадъчни води се заустват при наличие на актуален договор с дружеството и при спазване на условията в него. Копие от договора е изпратен в Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район”, гр. Плевен.

Контрол на пречиствателното оборудване

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 16.03.-2014 “Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – Пречиствателна станция за отпадъчни води и каломаслоуловител” (Условие 10.1.1.3.).

Мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения се извършва в съответствие с инструкцията за поддържането на оптималния им работен режим.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 17.03.-2014 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – ПСОВ и каломаслоуловител – с определените такива в КР №181-Н1/2010”  (Условие 10.1.1.5.1).

През 2014 г. са извършени заложените в план – графика проверки на техническото състояние на канализационната мрежа. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани.

### Собствен мониторинг

По време на експлоатацията на депото следва да се извършва анализ на обема и състава на инфилтрата, формиран от клетките за депониране на неопасни и инертни отпадъци, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.3.1. от КР №181-Н1/2010.

Мониторинг на обема и състава на самостоятелен поток инфилтрат, формиран от клетките за депониране на неопасни и инертни отпадъци

1. Точки на пробовземане:

През 2014 година е извършван мониторинг на състава на самостоятелни потоци инфилтрат, формирани от:

Клетки за депониране на неопасни отпадъци:

ТП № 1 – пункт за наблюдение към клетка I;

ТП № 2 – пункт за наблюдение към клетка II;

Клетки за депониране на инертни отпадъци:

ТП № 6 – пункт за наблюдение към клетка VI за инертни отпадъци;

ТП № 7 – пункт за наблюдение към клетка VII за инертни отпадъци.

През 2014 г. за четирите пунктовете за мониторинг (към клетки 1 и 2 за неопасни отпадъци и клетки 6 и 7 за инертни отпадъци) са извършени по два анализа на отпадъчните води (инфилтрата), съобразно условията на КР № 181-Н1/2010. Анализите на инфилтрата са извършени от акредитирани лаборатории. Резултатите от анализите са посочени в таблиците по-долу.

ТП №1 – пункт за наблюдение към клетка I (неопасни отпадъци)

Протокол от изпитване №33/25.02.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и Протокол от изпитване №5775/07.03.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане 20.02.2014 г.)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/l | Няма | 0,11±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Барий | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Кадмий | mg/dm3 | Няма | <0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | Няма | 0,013±0,001 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | Няма | 0,09±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | μg/ dm3 | Няма | <0,50 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Молибден | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Никел | mg/dm3 | Няма | 0,27±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | Няма | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Селен | mg/ dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Няма | 0,05±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлорни йони (хлориди) | mg/dm3 | Няма | 1400±32 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Сулфатни йони (сулфати) | mg/dm3 | Няма | 630±15 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества общо | mg/dm3 | Няма | 37,2±0,8 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Няма | 0,51±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитритен | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Азот нитратен | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Фосфор | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |

ТП №1 – пункт за наблюдение към клетка I (неопасни отпадъци)

Протокол от изпитване №437/15.09.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград и Протокол от изпитване №7527/24.09.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане 09.09.2014 г.)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Няма | 0,013±0,001 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Барий | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Кадмий | mg/dm3 | Няма | <0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | Няма | 0,06±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | µg/dm3 | Няма | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Молибден | mg/dm3 | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Никел | mg/dm3 | Няма | 0,19±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | Няма | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Селен | mg/dm3 | Няма | <0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Няма | 0,08±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлорни йони (хлориди) | mg/dm3 | Няма | 358±4 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Сулфатни йони (сулфати) | mg/dm3 | Няма | 174±2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества общо | mg/dm3 | Няма | 24,1±0,8 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Няма | 4,42±0,1 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитритен | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Азот нитратен | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Фосфор | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |

ТП №2 – пункт за наблюдение към клетка II (неопасни отпадъци)

Протокол от изпитване №34/25.02.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и Протокол от изпитване №5775/07.03.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане 20.02.2014 г.)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Няма | 0,17±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Барий | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Кадмий | mg/l | Няма | <0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | Няма | 0,012±0,001 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | mg/l | Няма | 0,13±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | Няма | <0,0005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Молибден | mg/dm3 | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Никел | mg/l | Няма | 0,15±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | mg/l | Няма | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Селен | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | mg/l | Няма | 0,06±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлорни йони (хлориди) | mg/dm3 | Няма | 1260±29 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Сулфатни йони (сулфати) | mg/dm3 | Няма | 840±20 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества общо | mg/dm3 | Няма | 8,1±0,6 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Няма | 0,62±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитритен | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Азот нитратен | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Фосфор | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |

ТП №2 – пункт за наблюдение към клетка II (неопасни отпадъци)

Протокол от изпитване №438/15.09.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и Протокол от изпитване №7527/24.09.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане 09.09.2014 г.)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Няма | 0,16±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Барий | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Кадмий | mg/l | Няма | <0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | Няма | 0,014±0,001 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | mg/l | Няма | 0,09±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | µg/dm3 | Няма | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Молибден | mg/dm3 | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Никел | mg/l | Няма | 0,12±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | mg/l | Няма | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Селен | mg/dm3 | Няма | <0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | mg/l | Няма | 0,07±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлорни йони (хлориди) | mg/dm3 | Няма | 1380±20 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Сулфатни йони (сулфати) | mg/dm3 | Няма | 204±2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества общо | mg/dm3 | Няма | 13,4±0,8 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Няма | 8,4±0,3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитритен | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Азот нитратен | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Фосфор | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |

ТП №6 – пункт за наблюдение към клетка VI (за инертни отпадъци)

Протокол от изпитване №35/25.02.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и Протокол от изпитване №5775/07.03.2014 г. „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане 20.02.2014 г.)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Барий | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Кадмий | mg/dm3 | Няма | <0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | Няма | 0,01±0,001 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | Няма | 0,03±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | μg/l | Няма | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Молибден | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Олово | mg/dm3 | Няма | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Селен | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Няма | 0,09±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | Няма | 0,05±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлорни йони (хлориди) | mg/dm3 | Няма | 630±14 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Сулфатни йони (сулфати) | mg/dm3 | Няма | 362±4 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества общо | mg/dm3 | Няма | 2,7±0,3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти Синтетични ПАВ | mg/dm3 | Няма | 0,50±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Няма | 0,027±0,001 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Няма | 13,7±0,1 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | Няма | 0,06±0,004 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Няма | 0,038±0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |

ТП №6 – пункт за наблюдение към клетка VI (за инертни отпадъци)

Протокол от изпитване №439/15.09.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и Протокол от изпитване №7527/24.09.2014 г. „Евротест – контрол” ЕАД, Протокол от измерване №7526/24.09.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дати на пробовземане: 09.09.2014 г. и 11.09.2014 г.)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Няма | <0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Барий | mg/dm3 | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Кадмий | mg/dm3 | Няма | <0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | Няма | 0,04±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | µg/l | Няма | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Молибден | mg/dm3 | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Никел | mg/dm3 | Няма | 0,06±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | mg/l | Няма | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Селен | mg/dm3 | Няма | <0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Няма | 0,11±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлорни йони (хлориди) | mg/dm3 | Няма | 280±3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Сулфатни йони (сулфати) | mg/dm3 | Няма | 368±3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества общо | mg/dm3 | Няма | 9,2±0,6 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Няма | 0,27±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Няма | 0,097±0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Няма | 11,1±0,1 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | Няма | 0,17±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Няма | <0,003 | Веднъж на 6 месеца | Да |

ТП №7 – пункт за наблюдение към клетка VII (за инертни отпадъци)

Протокол от изпитване №36/25.02.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и Протокол от изпитване №5775/07.03.2014 г. „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане 20.02.2014 г.)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Барий | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Кадмий | mg/dm3 | Няма | <0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | Няма | 0,013±0,001 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | Няма | 0,02±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | μg/l | Няма | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Молибден | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Олово | mg/dm3 | Няма | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Селен | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Няма | 0,07±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | Няма | 0,04±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлорни йони (хлориди) | mg/dm3 | Няма | 370±9 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Сулфатни йони (сулфати) | mg/dm3 | Няма | 380±4 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества общо | mg/dm3 | Няма | 0,8±0,2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти Синтетични ПАВ | mg/dm3 | Няма | 0,52±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Няма | 0,009±0,0004 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Няма | 45,3±1,4 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | Няма | 0,13±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Няма | 0,026±0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |

ТП №7 – пункт за наблюдение към клетка VII (за инертни отпадъци)

Протокол от изпитване №7527/24.09.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД и Протокол №440/15.09.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград (дата на пробовземане 11.09.2014 г.)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Няма | <0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Барий | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Кадмий | mg/dm3 | Няма | <0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | Няма | <0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | Няма | 0,017±0,001 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | Няма | 0,05±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | µg/dm3 | Няма | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Молибден | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Никел | mg/dm3 | Няма | 0,08±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | Няма | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Селен | mg/dm3 | Няма | <0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Няма | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлорни йони (хлориди) | mg/dm3 | Няма | 300±3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | mg/l | Няма | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Сулфатни йони (сулфати) | mg/dm3 | Няма | 468±5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Няма | 4,1±0,6 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Няма | 0,82±0,04 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Няма | 0,123±0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Няма | 53,4±0,7 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | Няма | 0,15±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Няма | <0,003 | Веднъж на 6 месеца | Да |

През 2014 г. е извършван мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно Таблица 10.1.3.2. от КР

Таблица 10.1.3.2.

| № | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 2 | Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| 3 | Посока и сила на вятъра | ежедневно | не се изисква |
| 4 | Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 5 | Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |

Забележка: Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция – ИАППД – Русе.

Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни

Точки на пробовземане:

ТМ – след каломаслоуловител, с координати 43°51’595’’СШ и 26°02’146’’ИД;

ТМ (РШ) – последна шахта на изход от площадката, преди включване в канализационната система на “Дунарит” АД, гр. Русе, с координати 43°51’602’’СШ и 26°02’145’’ИД.

ТМ (РШ) – последна шахта на изход от площадката, преди включване в канализационната система на “Дунарит” АД, гр. Русе

Таблица № 3.2.1. Емисии в отпадъчни води в градска канализация Протокол №37/25.02.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград; Протокол от изпитване №5775/07.03.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД и Протокол №6.1-3.690/21.02.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане 20.02.2014 г.)

| Показател | Единица на величината | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН | 6,5-9,0 | 7,77±0,02 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | <400 | 94±2 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Амоняк (като азот амониев) | mg/dm3 | <35 | 22,9± 0,3 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | <1,5 | <0,1 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Фосфор (ортофосфати) | mg/dm3 | <15 | 0,06± 0,004 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | <0,5 | <0,005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | <1,0 | Няма измерване | Веднъж на 3 месеца | --- |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | <0,5 | <0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Хром тривалентен | mg/dm3 | <2,5 | <0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <200 | 56±1,6 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | <700 | 27±1 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | <400 | 8±0,4 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Желязо общо | mg/dm3 | <10 | 0,066 ± 0,004 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | <1 | 0,02±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | <0,5 | <0,002 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | <1 | <0,05 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | <5 | 0,07±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | <1 | 0,06±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | <100 | 0,6±0,2 | Веднъж на 6 месеца | Да1) |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | <10 | <0,3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | <1 | 0,021±0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| ПАВ /Анионактивни детергенти/ | mg/dm3 | <10 | 0,43±0,02 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | <0,050 | <0,0005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Арсен | mg/dm3 | <0,5 | <0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | <100 | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | Да1) |

Забележка: 1) Измерването по показател „екстрахируеми вещества” е сума от растителни масла, животински мазнини, нефтопродукти и др.екстрахируеми вещества

Таблица № 3.2.2. Емисии в отпадъчни води в градска канализация  Протокол №6.1-3.731/13.05.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД, Протокол от изпитване №196/19.05.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и Протокол от изпитване №6456/28.05.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане 13.05.2014 г.)

| Показател | Единица на величината | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН | 6,5 - 9,0 | 7,49± 0,02 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | <400 | 79±2 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Амоняк (като азот амониев) | mg/dm3 | <35 | <5 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | <1,5 | <0,1 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | <15 | 0,08±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цианиди лесноразградими | mg/dm3 | <0,5 | <0,005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | <1,0 | Няма измерване | Веднъж на 3 месеца | --- |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | <0,5 | <0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Хром тривалентен | mg/dm3 | <2,5 | <0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <200 | 25,0±1,4 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | <700 | 26±1 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | <400 | 11±0,5 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Желязо общо | mg/dm3 | <10 | 0,079±0,004 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | <1 | 0,02±,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | <0,5 | <0,002 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | <1 | <0,05 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | <5 | 0,11±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | <1 | 0,08±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | <100 | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | <10 | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Феноли летливи | mg/dm3 | <1 | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| ПАВ | mg/dm3 | <10 | 0,61±0,02 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | <0,05 | <0,0005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Арсен | mg/dm3 | <0,5 | <0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Животински мазнини, растителни масла | mg/dm3 | <100 | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |

Забележка: 1) Измерването по показател „екстрахируеми вещества” е сума от растителни масла, животински мазнини, нефтопродукти и др.екстрахируеми вещества

Таблица №3.2.3. Емисии в отпадъчни води в градска канализация Протокол №7527/24.09.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД, Протокол №7526/24.09.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД, Протокол №441/15.09.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и Протокол №6.1-3.781/10.09.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дати на пробовземане: 09.09.2014 г. и 11.09.2014 г.)

| Показател | Единица на величината | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН | 6,5 - 9,0 | 7,46± 0,02 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | <400 | 98±2 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Амоняк (като азот амониев) | mg/dm3 | <35 | <5 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | <1,5 | <0,1 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | <15 | 0,13±0,02 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цианиди свободни | mg/dm3 | <0,5 | <0,005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | <1,0 | Няма измерване | Веднъж на 3 месеца | --- |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | <0,5 | 0,011±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Хром тривалентен | mg/dm3 | <2,5 | <0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <200 | 42,0±1,6 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | <700 | 49±1 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | <400 | 9±0,4 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Желязо общо | mg/dm3 | <10 | 0,168±0,007 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | <1 | 0,03±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | <0,5 | <0,002 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | <1 | <0,05 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | <5 | 0,06±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | <1 | 0,09±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | <100 | 1,3±0,3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | <10 | <0,3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | <1 | <0,003 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| ПАВ | mg/dm3 | <10 | 0,4±0,02 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | <0,05 | <0,0005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Арсен | mg/dm3 | <0,5 | <0,005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Животински мазнини, растителни масла | mg/dm3 | <100 | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |

Таблица № 3.2.4. Емисии в отпадъчни води в градска канализация  Протокол №6.1-3.829/19.11.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД; Протокол №627/24.11.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград; Протокол №8213/28.11.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане 19.11.2014 г.)

| Показател | Единица на величината | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН | 6,5 - 9,0 | 7,79± 0,02 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | <400 | 58±2 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Амоняк (като азот амониев) | mg/dm3 | <35 | 7,2±0,1 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | <1,5 | <0,1 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | <15 | 0,039±0,004 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цианиди лесноразградими | mg/dm3 | <0,5 | <0,005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | <1,0 | <0,005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | <0,5 | <0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Хром тривалентен | mg/dm3 | <2,5 | 0,011±0,001 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <200 | 13,0±1,1 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | <700 | <25 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | <400 | 11±0,5 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Желязо общо | mg/dm3 | <10 | 0,076±0,004 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | <1 | 0,03±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | <0,5 | <0,002 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | <1 | <0,05 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | <5 | 0,1±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | <1 | 0,08±,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | 100 | 0,9±0,2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | <10 | <0,3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Феноли летливи | mg/dm3 | <1 | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| ПАВ | mg/dm3 | <10 | <0,2 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | <0,05 | <0,0005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Арсен | mg/dm3 | <0,5 | <0,005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Животински мазнини, растителни масла | mg/dm3 | <100 | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |

В точка на пробовземане на смесен поток отпадъчни води ТМ (РШ) – последна шахта на изход от площадката, преди включване в канализационната система на “Дунарит” АД, гр. Русе не са констатирани несъответствия по отношение емисиите на вредни вещества за пречистените отпадъчни води.

В ТМ след каломаслоуловител не са извършвани анализи на водни проби от отпадъчни води поради факта, че в пречиствателното съоръжение не са постъпвали отпадъчни води от измиване на гуми на автомобили и от измиване на контейнери (съоръженията автомивка за  автомобили и площадка за измиване на контейнери не са функционирали през 2014 г.).

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 18.03.-2014 “Инструкция за извършване на собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, зауствани в канализационната система на град Русе” (Условие 10.1.3.3.).

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 19.03.-2014 “Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на смесен поток отпадъчни води с индивидуалните емисионни ограничения по КР №181-Н1/2010” (Условие 10.1.3.5.).

Замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са изчислени и нанесени в Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

Количеството на инфилтрата, заустен в колектор на „Дунарит” АД, през 2014 година е 7 448,107 m3 (реално пречистен и изпуснат към колектора инфилтрат).

Извършени са проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Не са констатирани несъответствия.

Битово-фекални отпадъчни води

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 20.03.-2014 “Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система за битово-фекални отпадъчни води на площадката” (Условие 10.2.1.1.1.).

Битово-фекални отпадъчни води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води.

Собствен мониторинг на битово-фекални отпадъчни води се извършва като част от мониторинга на смесен поток отпадъчни води, съгласно Условие 10.1.3.3./ Таблица 10.1.3.3.

Дъждовни води

Дъждовните води от клетките за неопасни отпадъци, които са изградени, но все още не се експлоатират (клетка №3), се отвеждат в отводнителни канавки около депото. В момента, в който в клетка №3 за неопасни отпадъци започне прием на отпадъци връзката й към дерето ще бъде прекъсната и водите ще се насочват за пречистване единствено в ПСОВ. Дъждовните води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води.

Мониторингът на дъждовни води се извършва като част от мониторинга на смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.2, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.3/Таблица 10.1.3.3.

Съгласно Условие 10.3.4.2. от КР следва да се извършва анализ на състава на дъждовните води от неексплоатираните клетки по показателите и с периодичността, посочени в Таблица 10.3.4.2. Поради отсъствие на дъждовни води в мястото на пробовземането анализи на дъждовни (повърхностни) води от клетка 3 за неопасни отпадъци през 2014 г. не са извършвани.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 21.03.-2014 “Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система за дъждовни води на площадката” (Условие 10.3.2.1.1.).

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 22.03.-2014 “Инструкция за извършване на собствен мониторинг на дъждовни води от неексплоатираните клетки и охранителните канавки около депото” (Условие 10.3.4.2.).

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 23.03.-2014 “Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на дъждовни води с индивидуалните емисионни ограничения в КР №181-Н1/2010” (Условие 10.3.4.3.).

4.4. Управление на отпадъците

4.4.1. Образуване на отпадъците

През 2014 г. на територията на “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” по време на експлоатацията на инсталацията са образувани отпадъци, еднакви по вид с тези, определени с Условие 11.1.1. от КР и в количества, не превишаващи, определените в условието.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 24.02.-2010 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на  отпадъците, образувани пряко при производствената дейност на инсталацията, с условията на КР №181-Н1/2010”.

Информация за количествата отпадъци, образувани по време на работата на инсталацията (тези, които се генерират пряко от производствения процес), изразени като годишно количество, са представени в Таблица 4. Образуване на отпадъци.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР [t/y] | Реално измерено [t/y] | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,7 | 0,03 | Няма определено | --- | Да | Да | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,7 | 0,05 | Няма определено | --- | Да | Да | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 2 | 0 | Няма определено | --- | Не | Не | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0,1 | 0 | Няма определено | --- | Не | Не | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни отпадъци | 15 02 02* | 0,05 | 0,002 | Няма определено | --- | Да | Да | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 1,6 | 0,14 | Няма определено | --- | Да | Не | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,02 | 0,01 | Няма определено | --- | Да | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,6 | 0 | Няма определено | --- | Не | Не | Да |
| Смесени от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 5 | 0 | Няма определено | --- | Не | Не | Да |
| Отпадъци от песъкоуловители | 19 08 02 | 10 | 0,32 | Няма определено | --- | Не | Не | Да |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 19 08 14 | 82 | 0,32 | Няма определено | --- | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,06 | 0,0002 | Няма определено | --- | Да | Не | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 4 | 0,72 | Няма определено | --- | Не | Не | Да |
| Отпадъци от почистване на канализационни системи | 20 03 06 | 10 | 0,44 | Няма определено | --- | Не | Не | Да |

*Площадката за временно съхраняване на отпадъци е № 10 000 661 (в случай, че има временно съхраняване на отпадъци).

Няма констатирани несъответствия с Условие 11.1.1. от КР по отношение количеството отпадъци, образувани пряко при производствената дейност на инсталацията, за 2014 година.

С Решение № Р-807-01/11.06.2010 г. на РИОСВ – Русе е утвърдена Програма за управление на дейностите по отпадъци 2010 – 2015 г. за Регионално депо – Русе.

4.4.2. Събиране на отпадъците

Образуваните по време на експлоатацията на инсталацията отпадъци, посочени в Таблица 11.1.Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка и Таблица 11.3.Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка от Условие 11.1. от КР се събират в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел І от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г.

Отпадъците се събират разделно в съответствие с описаната на стр.71-76 в Заявлението за издаване на КР схема.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 24.03.-2014 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на  отпадъците, образувани пряко при производствената дейност на инсталацията, с условията на КР №181-Н1/2010” (Условие 11.2.6.). За целта се извършват периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция като резултатите от оценката също се документират.

По време на извършените проверки през отчетната 2014 година не са констатирани отклонения и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.

Всички опасни отпадъци, образувани пряко при производствената дейност на инсталацията, и посочени в Таблица 11.3. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка се събират разделно на Площадка за временно съхраняване на опасни отпадъци. Площадката е изградена като закрито помещение, с ограничен достъп на хора до нея, обозначена е с указателна табела.

Отпадъци с кодове и наименование:

13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;

13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;

13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори (не са образувани през 2014 г.);

13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори (не са образувани през 2014 г.);

15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за интриване и предпазни облекла, замърсени с опасни отпадъци;

16 01 07* Маслени филтри;

се събират в съдове (метални варели), които са маркирани като върху тях е посочен кода и вида на отпадъка и опасните му свойства.

Отпадъци с кодове и наименование:

20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

се събират в картонени опаковки. При събирането им е осигурена сяра в количество 2 гр./кг лампи.

4.4.3. Приемане на отпадъци

През отчетната 2014 година на територията на депото са обезвреждани отпадъци с кодове и в количество, както следва:

| Номер по ред | Код на отпадъка | Количество, тон / година |
| --- | --- | --- |
|  | 02 07 01 | 7,52 |
|  | 02 07 04 | 24,2 |
|  | 03 01 05 | 252,78 |
|  | 04 02 09 | 2,12 |
|  | 04 02 22 | 402,32 |
|  | 04 02 99 | 24,2 |
|  | 08 02 99 | 17,26 |
|  | 10 09 08 | 4,5 |
|  | 10 10 03 | 28,76 |
|  | 11 01 99 | 7,82 |
|  | 12 01 05 | 111,5 |
|  | 12 01 99 | 51,52 |
|  | 15 02 03 | 38,08 |
|  | 16 01 12 | 0,02 |
|  | 16 01 22 | 0,34 |
|  | 16 01 99 | 28,48 |
|  | 16 03 04 | 0,02 |
|  | 16 11 04 | 24,76 |
|  | 17 01 01 | 2 305,66 |
|  | 17 01 02 | 0,68 |
|  | 17 01 03 | 414,44 |
|  | 17 01 07 | 767,14 |
|  | 17 05 04 | 3 666,14 |
|  | 17 05 06 | 3 310,782 |
|  | 17 06 04 | 321,84 |
|  | 17 09 04 | 921,94 |
|  | 19 08 01 | 72,52 |
|  | 19 08 02 | 0,321 |
|  | 19 08 14 | 0,321 |
|  | 19 09 03 | 13,9 |
|  | 19 12 04 | 225,66 |
|  | 19 12 09 | 389,12 |
|  | 19 12 12 | 344,36 |
|  | 20 01 08 | 260,68 |
|  | 20 01 11 | 5,9 |
|  | 20 02 01 | 3 806,16 |
|  | 20 02 03 | 20,8 |
|  | 20 03 01 | 70 182,71 |
|  | 20 03 02 | 3,0 |
|  | 20 03 03 | 7 126,52 |
|  | 20 03 06 | 20,52 |
|  | 20 03 99 | 2,5 |
| ОБЩО | 95 209,86 |

Забележки:

- В италик са посочени общите количества обезвредени на територията на депото отпадъци, в това число:

-  приети от външни лица и

-  генерирани пряко при работата на инсталацията (отпадъци с кодове 19 08 02; 19 08 14; 20 03 01 и 20 03 06);

- За отпадъци с този код, за които са събирани отчисления по чл.60 ЗУО. За земни маси в количество 7 100 м3, които са използвани за запръстяване на клетка 2 за неопасни отпадъци, не са заплащани отчисления.

През отчетната 2014 година на площадката на депото не са приемани за обезвреждане или оползотворяване отпадъци, различни от посочените в Условие 11.2.7. от КР.

На територията на депото през 2014 г. са обезвредени (операция D5 – специално проектирани депа) 42 кода неопасни отпадъци (битови, строителни и производствени отпадъци, които не притежават опасни свойства).

Количества на отпадъците, обезвредени на територията на Регионално депо – Русе

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет, [t/24h] | Депонирани отпадъци, [t/24h] | Максимален капацитет, [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан | 5.4 | 484,11 | 241,25 | 1 536 976 |
|  | Клетки за неопасни отпадъци |  | 480 | 241,25 | 1 533 976 |
|  | Клетки за опасни отпадъци |  | 4,11 | 0 | 3 000 |

През отчетната 2014 година на площадката на депото не са приемани отпадъците, посочени в Условие 11.2.7.1., с цел временно съхраняване.

Приемането на отпадъците на територията на депото се извършва в регламентираното работно време на оператора на депото, с когото Община Русе е сключила договор за стопанисване и експлоатация на регионалното съоръжение. Приемането на отпадъците на територията на площадката става въз основа на писмен договор между ДЗЗД ОРД и притежателя на отпадъците.

През отчетната 2014 година приеманите за депониране битови отпадъци са подлагани на предварително третиране – на територията на град Русе е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, изградена като три контейнерна – син контейнер (за хартия и картон), жълт контейнер (за платстмаси и метали) и зелен контейнер (за стъкло).

Производствените отпадъци, приемани на територията на депото, са били предварително третирани от техните притежатели.

4.4.4. Временно съхраняване на отпадъците

Временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци се извършва на отпадъците, определени с Условие 11.1., Таблица 11.1 и Таблица 11.3. от КР № 181-Н1/2010, с кодове и наименования както следва:

Опасни отпадъци:

13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;

13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;

13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори;

13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори;

15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни отпадъци;

16 01 07* Маслени филтри;

16 06 01* Оловни акумулатори батерии;

20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

Производствени отпадъци

16 01 03 Излезли от употреба гуми

Площадката за временно съхраняване на производствени отпадъци е изградена като закрито помещение, с трайна настилка (бетонова), отделена е от останалите съоръжения в обекта, обозначена е с указателна табела „Площадка за временно съхраняване на производствени отпадъци”.

Обособена е площадка за временно съхраняване на отпадъците, описани в Таблица 11.4., към Условие 11.1. На площадката се съхраняват отпадъци с код и наименование, както следва:

16 01 03 Излезли от употреба гуми.

Опасните отпадъци временно се съхраняват на Площадка за временно съхраняване на опасни отпадъци, чието местоположение е клетка №2 за опасни отпадъци. Площадката за временно съхраняване на опасни отпадъци е изградена като закрито помещение, с трайна настилка (бетонова), отделена е от останалите съоръжения в обекта, обозначена е с указателна табела „Площадка за временно съхраняване на опасни отпадъци”. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Отпадъците от производствената дейност, които са посочени в Условие 11.1., Таблица 11.3 се съхраняват временно съобразно изискванията на Условие 11.3.4., Условие 11.3.5. и Условие 11.3.7. от КР.

Съхранението на отпадъците, образувани пряко при производствената дейност на инсталацията се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхраняване на отпадъците. Площадките за временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци отговарят на изискванията на Приложение №2 към Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 25.03.-2014 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхраняване на отпадъци с условията определени в КР №181-Н1/2010” (Условие 11.3.9.).

През отчетната 2014 година не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията за временно съхранение на отпадъците, образувани пряко при експлоатацията на инсталацията.

4.4.5. Транспортиране на отпадъците

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 26.03.-2014 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията, определени в КР №181-Н1/2010” (Условие 11.4.3.).

През 2014 година не са транспортирани отпадъци, образувани пряко при работата на инсталацията, с кодове и наименования съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;

13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;

15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни отпадъци

16 01 07* Маслени филтри;

16 01 03 Излезли от употреба гуми;

20 01 21* Флуоресцентни и други лампи, съдържащи живак.

Образуваните през годината отпадъци, които не подлежат на обезвреждане на територията на площадката, са предварително съхранени до предаването им за последващо третиране.

Приемо-предаването на горепосочените отпадъци ще се осъществява при спазване изискванията на Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За отпадъците, образувани пряко при работата на инсталацията (отработени масла, маслени филтри, абсорбенти, излезли от употреба гуми, оловни акумулаторни батерии, флуоресцентни лампи), които оператора няма право да оползотворява/обезврежда на площадката, са сключени писмени договори с лица, притежаващи валидни документи за дейности с отпадъци по реда на ЗУО.

4.4.6. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците

Отпадъците, образувани при работата на инсталацията, и посочени в Таблица 11.1 (гуми) и Таблица 11.3 от Условие 11.1. се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци /издадени по реда на ЗУО/ или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор.

С отпадъците, посочени в Условие 11.5.2.  от КР, посочени в Условие 11.2.7.2. от КР, а именно:

17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

в количество 7 100 м3 е извършена операция по оползотворяване чрез подравняване на терени, запръстяване на отделни пластове и при рекултивация на депото – за клетка 2 за неопасни отпадъци.

През 2014 г. строителни отпадъци с код и наименование 17 01 01 Бетон в количество 8 085,27 тона, депонирани в клетка за инертни отпадъци, са изнесени извън площадката с цел оползотворяването им. Приемо-предаването на строителните отпадъци е било въз основа на писмен договор между ДЗЗД ОРД и „Астон сервиз” ООД, които са били оползотворени на площадка с идентификатор 63427.92.6, землище на гр. Русе, местност „Под Ормана”. „Астон сервиз” ООД е сключило договор с Община Русе №5033 от 14.08.2013 г. за наем на имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, след Решение на Общински съвет – Русе и проведен конкурс, за оползотворяване на строителни отпадъци.

През 2014 г. не е извършвана операция по оползотворяване с код R13 с отпадъците, посочени в Условие 11.5.2.4.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 27.03.-2014 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците с условията, определени КР №181-Н1/2010” (Условие 11.5.3.). През 2014 г. не са констатирани несъответствия.

4.4.7. Обезвреждане на отпадъци

През 2014 година операторът е извършвал операция по обезвреждане на отпадъци, код D5 (специално проектирани депа) в клетките за неопасни отпадъци, на образуваните по време на експлоатацията на инсталацията (депото) производствени отпадъци, посочени в Таблица 11.1 и Таблица 11.4 от КР, а именно:

- 19 08 02 Отпадъци от песъкоуловители;

- 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13;

- 20 03 01 Смесени битови отпадъци;

- 20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи.

За горепосочените отпадъци (и за отпадък с код 17 01 07) през м.декември 2011 г. Община Русе  е изготвила доклади за основно охарактеризиране съобразно Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци от различни класове депа (утвърдено със Заповед № РД-824 от 11.11.2011 г. на министъра на околната среда и водите).  РИОСВ – Русе е издала становище (изх.№ 212/18.01.2012 г.) със заключение, че отпадъци с кодове 17 01 07, 19 08 02, 19 08 14, 20 03 01 и 20 03 06 могат да бъдат приети за обезвреждане чрез депониране в клетки за неопасни отпадъци, а отпадък с код 17 01 07 може да се депонира и в клетки за инертни отпадъци. Отпадъците отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни и опасни отпадъци, съгласно горепосоченото становище на регионалната инспекция.

Съгласно условие Условие 11.2.8.5. от КР за отпадъците с кодове и наименование

- 20 03 01 Смесени битови отпадъци;

- 20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи;

не се изисква изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране.

За отпадъци с кодове и наименования, посочени в Таблици 11.1 и 11.3 от КР:

- 16 01 03 Излезли от употреба гуми;

- 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;

- 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;

- 13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори;

- 13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори;

- 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за интриване и предпазни облекла, замърсени с опасни отпадъци;

- 16 01 07* Маслени филтри;

- 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии;

- 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

са сключени договори за предаване на отпадъците с лица, притежаващи необходимите документи за дейности с отпадъци.

През отчетната 2014 година не е извършвана операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално проектирани депа), в клетките за неопасни отпадъци, на отпадъци с код и наименование:

- 06 07 01* Отпадъци от електролиза, съдържащи азбест;

- 16 01 11* Спирачни накладки, съдържащи азбест;

- 17 06 01* Изолационни материали, съдържащи азбест;

- 17 06 05* Строителни материали, съдържащи азбест,

посочени в условие 11.6.2.2.

Операторът не извършва операции по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално проектирани депа) на територията на инсталацията съобразно ограниченията, описани в Условие 11.6.3. от КР (спазване изискванията на Наредба №6/2013 г.) и Условие 11.6.3.1 от КР (спазване на План за експлоатация).

В клетките за инертни отпадъци през 2014 година са обезвреждани следните отпадъци с кодове и наименование съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

- 17 01 01 Бетон;

- 17 01 02 Тухли;

- 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

- 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

- 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03.

Експлоатацията на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново Сливо поле и Тутракан” се извършва при спазване технологията на депониране, описана в заявлението и съгласно Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини | 02 07 01 | Не | Да | --- | Да |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 02 07 04 | Не | Да | --- | Да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) | 04 02 09 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци от отработени текстилни влакна | 04 02 22 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 04 02 99 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 08 02 99 | Не | Да | --- | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | Не | Да | --- | Да |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 11 01 99 | Не | Да | --- | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | 12 01 05 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 12 01 99 | Не | Да | --- | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | Не | Да | --- | Да |
| Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 | 16 01 12 | Не | Да | --- | Да |
| Компоненти, неупоменати другаде | 16 01 22 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 16 01 99 | Не | Да | --- | Да |
| Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 160303 | 16 03 04 | Не | Да | --- | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 | 16 11 04 | Не | Да | --- | Да |
| Бетон | 17 01 01 | Не | Да | --- | Да |
| Тухли | 17 01 02 | Не | Да | --- | Да |
| Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 17 01 03 | Не | Да | --- | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | Не | Да | --- | Да |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 17 05 04 | Не | Да | --- | Да |
| Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 06 | Да1) | Да1) | --- | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | Не | Да | --- | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне,различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17.09 03 | 17 09 04 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци от песъкоуловители | 19 08 02 | Не | Да | --- | Да |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13 | 19 08 14 | Не | Да | --- | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | Не | Да | --- | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | Не | Да | --- | Да |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | Не | Да | --- | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 12 12 | Не | Да | --- | Да |
| Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 20 01 08 | Не | Да | --- | Да |
| Текстилни материали | 20 01 11 | Не | Да | --- | Да |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | Не | Да | --- | Да |
| Други бионеразградими отпадъци | 20 02 03 | Не | Да | --- | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци от пазари | 20 03 02 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | Не | Да | --- | Да |
| Отпадъци от почистване на канализационни системи | 20 03 06 | Не | Да | --- | Да |
| Битови отпадъци, неупоменати другаде | 20 03 99 | Не | Да | --- | Да |

1) Забележка: Една част от отпадъци с код и наименование 17 05 06 Изкопани земни маси са били депонирани в клетка 2 за неопасни отпадъци, а друга част в количество 7 100 м3 са били използвани за оползотворяване (чрез използвнето им за междинно покритие на клетка 2 за неопасни отпадъци).

Операторът е изготвил и прилага РИ-СУОС 28.03.-2014 “Инструкция за периодична оценка съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията, определени в КР №181-Н1/2010” (Условие 11.6.4.). През 2014 г. не са констатирани несъответствия по отношение обезвреждането на отпадъци на територията на Регионално депо – Русе.

Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с фирми, притежаващи документи по реда на чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително (издадено по реда на ЗООС).

Контрол и измерване на отпадъците

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 29.03.-2014 “Инструкция за измерване или изчисляване на образуваните количества отпадъци и оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с условията, определени в КР №181-Н1/2010” (Условие 11.7.2. и 11.7.3.). През 2014 г. не са констатирани несъответствия по отношение изчисляването на образуваните отпадъци на територията на Регионално депо – Русе.

Отчитат се годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията се документира и съхранява от оператора.

През м.декември 2014 г. е извършено геодезическо заснемане на клетка 2 за неопасни отпадъци. За изходна геодезическа основа са използвани полигоновите точки на мониторингови кладенци  МК №3 и МК №4. Релефът, оградите, съоръжения и др. ситуационни обекти са заснети с тотална станция SOKKIA SET2030R3 по полярния метод, който осигурява необходимата точност. При заснемането на обемите са взети всички характерни точки на релефа, които окунтуряват промените във височинно и ситуационно положение. Обемите са изчислени по аналитичен метод чрез създаване на нерегулярна тригонометрична мрежа от непокриващи се триъгълници по метода на Делони. Съгласно „Инструкция за маркшайдерски работи” е регламентирана допустима грешка при определяне на такива обеми ± 2 %.

Данните от заснемането на клетка 2 за неопасни отпадъци са както следва:

| Дата на заснемане | Равнинна площ, m2 | Покривна площ, m2 | Обем на отпадъците, m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2014 г. | 21 306 | 21 842 | 137 189 |

Капацитетът на клетките за отпадъци, по проекти данни е както следва:

| Клетка | Работен обем (м3) |
| --- | --- |
| І-ва битови | 661 323 |
| ІІ-ра битови | 501 122 |
| ІІІ-та битови | 657 281 |
| І-ва строителни | 61 925 |
| ІІ-ра строителни | 60 030 |
| Опасни І и ІІ-ра | ~1 500 |

Операторът осъществява мониторинг на състоянието на тялото на регионалното депо (топография на депото) съгласно Таблица 11.7.5 от КР. Данните от мониторинга съобразно изискванията по Условие 11.7.5. са посочени в следната таблица:

Таблица 11.7.5 Клетки за неопасни отпадъци

| Показатели | Резултати от измерването |
| --- | --- |
| 1. Структура и състав на отпадъчното тяло |  |
| 1.1.Площ, заета от отпадъци, м2 | 67 648 (сума от равнинните площи на клетка 1 и 2 за неопасни отпадъци) |
| 1.2.Обем на отпадъците, м3 | 798 512 (сума от обемите депонирани отпадъци в клетка 1 и 2 за неопасни отпадъци) |
| 1.3.Състав на отпадъците | Описани в т.4.4.6 от настоящия Годишен доклад |
| 1.4.Технология на депониране | Разтоварване, уплътняване и полагане на междинно запръстяване, подробно описани в заявление за КР |
| 1.5.Продължителност на експлоатацията | От 01.01.2006 г.; 9 години |
| 1.6.Свободен капацитет на депото, м3 | 0 (за клетка 1 за неопасни отпадъци) 369 933 (за клетка 2 за неопасни отпадъци) 657 281 (за клетка 3 за неопасни отпадъци) |
| 2. Поведение /слягания/ на повърхността на тялото на депото | Неприложимо |

Количеството на отпадъците, обезвредени на територията на Регионално депо – Русе от въвеждането му в експлоатация (01.01.2006 г.) до момента е представено в таблицата по-долу:

| Година | Отпадъци в клетки за неопасни отпадъци, т/г | Отпадъци в клетки за инертни отпадъци, т/г | Общо депонирани отпадъци, т/г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клетка 1 | Клетка 2 |  |  |
| 2006 | 73 027,04 | - | 54 463,51 | 127 490,55 |
| 2007 | 73 152,316 | - | 192 578,46 | 265 730,776 |
| 2008 | 93 298,34 | - | 40 948,86 | 134 247,20 |
| 2009 | 105 261,78 | - | 26 186,54 | 131 448,32 |
| 2010 | 113 236,42 | - | 1 252,76 | 114 489,18 |
| 2011 | 98 007,06 | - | 30 154,82 | 128 161,88 |
| 2012 | 89 719,08 | - | 56 914,34 | 146 633,42 |
| 2013 | 19 176,02 | 69 697,18 | 23 098,93 | 111 972,13 |
| 2014 | - | 88 055,80 | 7 154,06 | 95 209,86 |
| Общо | 822 631,036 | 432 752,28 | 1 255 383,316 |

4.4.8. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

От м.юни 2014 г. отчетността на депонираните отпадъците и тези, образувани при производствената дейност на инсталацията, се водят съобразно изискванията на Наредба №1/2014 г., както следва:

- Отчетна книга за образувани производственени и/или опасни отпадъци (пряко при дейноста на инсталацията) – съгласно приложение №1 от Наредба №1/2014 г.;

- Отчетна книга за депа за отпадъци – съгласно приложение №3 от Наредба №1/2014 г.

Горепосочените отчетни книги са били прошнуровани и заверени от регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по местонахождение на площадката – РИОСВ – Русе.

За 2014 г. са изготвени и са представени в ИАОС:

- годишен отчет по образец съгласно приложение №31 (дейност, свързана с депониране на отпадъци);

- годишни отчети по образец съгласно приложение №9 от Наредба №1/2014 г. за образуваните пряко при производствената дейност на инсталацията производствени и опасни отпадъци през 2014 г.

Съобразно изискванията на чл.44, ал.6 от Закона за управление на отпадъците годишните отчети са представени в ИАОС в определения в чл.23, ал.1 от Наредба №1/2014 г. срок – до 10 март на годината, следваща отчетния период.

През 2014 година не е извършвана операция по депониране на азбестосъдържащи отпадъци в депото по Условие 11.6.2.2. и не е изготвяна специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба №6/27.08.2013 г., указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци.

През отчетната 2014 година няма изпускани количества в почвата на замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Пренос извън площадката на отпадъци

Съгласно т.1.1.10. Пренос извън площадката на отпадъци от Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители „пренос извън площадката на отпадъци” означава движение извън площадката на отпадъци, предназначени за обезвреждане или оползотворяване. Операторите докладват преноса извън площадката на: опасни отпадъци, надвищаващо 2 т/г. и на неопасни отпадъци, надвишаващо 2 000 т/г. за всякакви операции по оползотворяване и обезвреждане, с изключение на операциите по обезвреждане чрез почвена обработка и дълбочинно инжектиране, тъй като те трябва да се докладват като изпускания в почвата. Докладването е направено и в т.4.1.2.2. от настоящия ГДОС.

| Пренос извън площадката на неопасен отпадък | Количество (т/год.) | Операция по преработка на отпадъка | M /C/ E | Използван метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На територията на страната | 8 085,27 | R | M | претегляне |

4.5. Шум

През отчетната 2014 г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Съгласно Условие 12.2.1. и Условие 12.2.2. от КР наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействието,

следва да се извършва веднъж на две години.

През 2014 г. собствените периодични измервания на шума са извършени в 36 точки (35 точки от ИТ1 – ИТ35 по измерителен контур на територията на площадката на Регионално депо – Русе) и 1 бр. измерителна точка ИТ 36 – изчисляване на шума в място на въздействие – гр. Русе, бул. „Липник”, бл. „Славия”. В таблиците по-долу са представени резултати от измервания по показателите дневно, вечерно и нощно ниво на шума.

Дневно ниво на шум, Протокол от изпитване №9/11.09.2014 г. на Мобил лаб – Русе

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Резултати от изпитването | Стойност и допуск напоказателя (Наредба №6/2006 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еквивалентно ниво на шума (за т.1) | dB (А) | 51,5±0,3 | 70 | Да |
| 2. | Еквивалентно ниво на шума (за т.2) | dB (А) | 46,4±0,3 | 70 | Да |
| 3. | Еквивалентно ниво на шума (за т.3) | dB (А) | 43,4±0,3 | 70 | Да |
| 4. | Еквивалентно ниво на шума (за т.4) | dB (А) | 45,6±0,3 | 70 | Да |
| 5. | Еквивалентно ниво на шума (за т.5) | dB (А) | 43,4±0,3 | 70 | Да |
| 6. | Еквивалентно ниво на шума (за т.6) | dB (А) | 41,1±0,3 | 70 | Да |
| 7. | Еквивалентно ниво на шума (за т.7) | dB (А) | 42,3±0,3 | 70 | Да |
| 8. | Еквивалентно ниво на шума (за т.8) | dB (А) | 41,2±0,3 | 70 | Да |
| 9. | Еквивалентно ниво на шума (за т.9) | dB (А) | 44,3±0,3 | 70 | Да |
| 10. | Еквивалентно ниво на шума (за т.10) | dB (А) | 38,3±0,3 | 70 | Да |
| 11. | Еквивалентно ниво на шума (за т.11) | dB (А) | 37,0±0,3 | 70 | Да |
| 12. | Еквивалентно ниво на шума (за т.12) | dB (А) | 40,5±0,3 | 70 | Да |
| 13. | Еквивалентно ниво на шума (за т.13) | dB (А) | 42,5±0,3 | 70 | Да |
| 14. | Еквивалентно ниво на шума (за т.14) | dB (А) | 40,6±0,3 | 70 | Да |
| 15. | Еквивалентно ниво на шума (за т.15) | dB (А) | 38,5±0,3 | 70 | Да |
| 16. | Еквивалентно ниво на шума (за т.16) | dB (А) | 42,5±0,3 | 70 | Да |
| 17. | Еквивалентно ниво на шума (за т.17) | dB (А) | 40,2±0,3 | 70 | Да |
| 18. | Еквивалентно ниво на шума (за т.18) | dB (А) | 38,0±0,3 | 70 | Да |
| 19. | Еквивалентно ниво на шума (за т.19) | dB (А) | 39,8±0,3 | 70 | Да |
| 20. | Еквивалентно ниво на шума (за т.20) | dB (А) | 42,6±0,3 | 70 | Да |
| 21. | Еквивалентно ниво на шума (за т.21) | dB (А) | 44,2±0,3 | 70 | Да |
| 22. | Еквивалентно ниво на шума (за т.22) | dB (А) | 44,7±0,3 | 70 | Да |
| 23. | Еквивалентно ниво на шума (за т.23) | dB (А) | 45,8±0,3 | 70 | Да |
| 24. | Еквивалентно ниво на шума (за т.24) | dB (А) | 42,4±0,3 | 70 | Да |
| 25. | Еквивалентно ниво на шума (за т.25) | dB (А) | 44,4±0,3 | 70 | Да |
| 26. | Еквивалентно ниво на шума (за т.26) | dB (А) | 46,3±0,3 | 70 | Да |
| 27. | Еквивалентно ниво на шума (за т.27) | dB (А) | 48,1±0,3 | 70 | Да |
| 28. | Еквивалентно ниво на шума (за т.28) | dB (А) | 45,6±0,3 | 70 | Да |
| 29. | Еквивалентно ниво на шума (за т.29) | dB (А) | 47,5±0,3 | 70 | Да |
| 30. | Еквивалентно ниво на шума (за т.30) | dB (А) | 47,3±0,3 | 70 | Да |
| 31. | Еквивалентно ниво на шума (за т.31) | dB (А) | 47,3±0,3 | 70 | Да |
| 32. | Еквивалентно ниво на шума (за т.32) | dB (А) | 43,1±0,3 | 70 | Да |
| 33. | Еквивалентно ниво на шума (за т.33) | dB (А) | 46,5±0,3 | 70 | Да |
| 34. | Еквивалентно ниво на шума (за т.34) | dB (А) | 44,0±0,3 | 70 | Да |
| 35. | Еквивалентно ниво на шума (за т.35) | dB (А) | 46,9±0,3 | 70 | Да |
| 36. | Еквивалентно ниво на шума (изчислено) | dB (А) | 7,8±0,3 | 55 | Да |
| 37. | Ниво на общата звукова мощност | dB (А) | 92,±5,6 | няма | Да |

Вечерно ниво на шум, Протокол от изпитване №9/11.09.2014 г. на Мобил лаб – Русе

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Резултати от изпитването | Стойност и допуск напоказателя (Наредба №6/2006 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еквивалентно ниво на шума (за т.1) | dB (А) | 52,4±0,3 | 70 | Да |
| 2. | Еквивалентно ниво на шума (за т.2) | dB (А) | 45,3±0,3 | 70 | Да |
| 3. | Еквивалентно ниво на шума (за т.3) | dB (А) | 41,7±0,3 | 70 | Да |
| 4. | Еквивалентно ниво на шума (за т.4) | dB (А) | 43,5±0,3 | 70 | Да |
| 5. | Еквивалентно ниво на шума (за т.5) | dB (А) | 42,3±0,3 | 70 | Да |
| 6. | Еквивалентно ниво на шума (за т.6) | dB (А) | 41,2±0,3 | 70 | Да |
| 7. | Еквивалентно ниво на шума (за т.7) | dB (А) | 40,5±0,3 | 70 | Да |
| 8. | Еквивалентно ниво на шума (за т.8) | dB (А) | 38,8±0,3 | 70 | Да |
| 9. | Еквивалентно ниво на шума (за т.9) | dB (А) | 41,2±0,3 | 70 | Да |
| 10. | Еквивалентно ниво на шума (за т.10) | dB (А) | 42,5±0,3 | 70 | Да |
| 11. | Еквивалентно ниво на шума (за т.11) | dB (А) | 36,1±0,3 | 70 | Да |
| 12. | Еквивалентно ниво на шума (за т.12) | dB (А) | 38,3±0,3 | 70 | Да |
| 13. | Еквивалентно ниво на шума (за т.13) | dB (А) | 40,8±0,3 | 70 | Да |
| 14. | Еквивалентно ниво на шума (за т.14) | dB (А) | 37,5±0,3 | 70 | Да |
| 15. | Еквивалентно ниво на шума (за т.15) | dB (А) | 35,8±0,3 | 70 | Да |
| 16. | Еквивалентно ниво на шума (за т.16) | dB (А) | 39,5±0,3 | 70 | Да |
| 17. | Еквивалентно ниво на шума (за т.17) | dB (А) | 39,4±0,3 | 70 | Да |
| 18. | Еквивалентно ниво на шума (за т.18) | dB (А) | 36,3±0,3 | 70 | Да |
| 19. | Еквивалентно ниво на шума (за т.19) | dB (А) | 38,2±0,3 | 70 | Да |
| 20. | Еквивалентно ниво на шума (за т.20) | dB (А) | 40,1±0,3 | 70 | Да |
| 21. | Еквивалентно ниво на шума (за т.21) | dB (А) | 42,4±0,3 | 70 | Да |
| 22. | Еквивалентно ниво на шума (за т.22) | dB (А) | 41,5±0,3 | 70 | Да |
| 23. | Еквивалентно ниво на шума (за т.23) | dB (А) | 44,2±0,3 | 70 | Да |
| 24. | Еквивалентно ниво на шума (за т.24) | dB (А) | 42,4±0,3 | 70 | Да |
| 25. | Еквивалентно ниво на шума (за т.25) | dB (А) | 42,8±0,3 | 70 | Да |
| 26. | Еквивалентно ниво на шума (за т.26) | dB (А) | 45,3±0,3 | 70 | Да |
| 27. | Еквивалентно ниво на шума (за т.27) | dB (А) | 43,3±0,3 | 70 | Да |
| 28. | Еквивалентно ниво на шума (за т.28) | dB (А) | 44,2±0,3 | 70 | Да |
| 29. | Еквивалентно ниво на шума (за т.29) | dB (А) | 42,4±0,3 | 70 | Да |
| 30. | Еквивалентно ниво на шума (за т.30) | dB (А) | 43,5±0,3 | 70 | Да |
| 31. | Еквивалентно ниво на шума (за т.31) | dB (А) | 45,2±0,3 | 70 | Да |
| 32. | Еквивалентно ниво на шума (за т.32) | dB (А) | 40,8±0,3 | 70 | Да |
| 33. | Еквивалентно ниво на шума (за т.33) | dB (А) | 44,3±0,3 | 70 | Да |
| 34. | Еквивалентно ниво на шума (за т.34) | dB (А) | 41,3±0,3 | 70 | Да |
| 35. | Еквивалентно ниво на шума (за т.35) | dB (А) | 44,5±0,3 | 70 | Да |
| 36. | Еквивалентно ниво на шума (изчислено) | dB (А) | 6,3±0,3 | 55 | Да |
| 37. | Ниво на общата звукова мощност | dB (А) | 90,8±5,5 | няма | Да |

Нощно ниво на шум, Протокол от изпитване №9/11.09.2014 г. на Мобил лаб – Русе

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Резултати от изпитването | Стойност и допуск напоказателя (Наредба №6/2006 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еквивалентно ниво на шума (за т.1) | dB (А) | 43,9±0,3 | 70 | Да |
| 2. | Еквивалентно ниво на шума (за т.2) | dB (А) | 40,5±0,3 | 70 | Да |
| 3. | Еквивалентно ниво на шума (за т.3) | dB (А) | 39,2±0,3 | 70 | Да |
| 4. | Еквивалентно ниво на шума (за т.4) | dB (А) | 38,2±0,3 | 70 | Да |
| 5. | Еквивалентно ниво на шума (за т.5) | dB (А) | 37,4±0,3 | 70 | Да |
| 6. | Еквивалентно ниво на шума (за т.6) | dB (А) | 36,6±0,3 | 70 | Да |
| 7. | Еквивалентно ниво на шума (за т.7) | dB (А) | 36,2±0,3 | 70 | Да |
| 8. | Еквивалентно ниво на шума (за т.8) | dB (А) | 37,3±0,3 | 70 | Да |
| 9. | Еквивалентно ниво на шума (за т.9) | dB (А) | 36,8±0,3 | 70 | Да |
| 10. | Еквивалентно ниво на шума (за т.10) | dB (А) | 37,4±0,3 | 70 | Да |
| 11. | Еквивалентно ниво на шума (за т.11) | dB (А) | 36,7±0,3 | 70 | Да |
| 12. | Еквивалентно ниво на шума (за т.12) | dB (А) | 35,5±0,3 | 70 | Да |
| 13. | Еквивалентно ниво на шума (за т.13) | dB (А) | 37,4±0,3 | 70 | Да |
| 14. | Еквивалентно ниво на шума (за т.14) | dB (А) | 36,2±0,3 | 70 | Да |
| 15. | Еквивалентно ниво на шума (за т.15) | dB (А) | 35,6±0,3 | 70 | Да |
| 16. | Еквивалентно ниво на шума (за т.16) | dB (А) | 37,3±0,3 | 70 | Да |
| 17. | Еквивалентно ниво на шума (за т.17) | dB (А) | 38,3±0,3 | 70 | Да |
| 18. | Еквивалентно ниво на шума (за т.18) | dB (А) | 37,1±0,3 | 70 | Да |
| 19. | Еквивалентно ниво на шума (за т.19) | dB (А) | 38,4±0,3 | 70 | Да |
| 20. | Еквивалентно ниво на шума (за т.20) | dB (А) | 38,9±0,3 | 70 | Да |
| 21. | Еквивалентно ниво на шума (за т.21) | dB (А) | 35,4±0,3 | 70 | Да |
| 22. | Еквивалентно ниво на шума (за т.22) | dB (А) | 35,6±0,3 | 70 | Да |
| 23. | Еквивалентно ниво на шума (за т.23) | dB (А) | 34,0±0,3 | 70 | Да |
| 24. | Еквивалентно ниво на шума (за т.24) | dB (А) | 36,4±0,3 | 70 | Да |
| 25. | Еквивалентно ниво на шума (за т.25) | dB (А) | 40,3±0,3 | 70 | Да |
| 26. | Еквивалентно ниво на шума (за т.26) | dB (А) | 41,6±0,3 | 70 | Да |
| 27. | Еквивалентно ниво на шума (за т.27) | dB (А) | 41,1±0,3 | 70 | Да |
| 28. | Еквивалентно ниво на шума (за т.28) | dB (А) | 42,4±0,3 | 70 | Да |
| 29. | Еквивалентно ниво на шума (за т.29) | dB (А) | 39,1±0,3 | 70 | Да |
| 30. | Еквивалентно ниво на шума (за т.30) | dB (А) | 38,3±0,3 | 70 | Да |
| 31. | Еквивалентно ниво на шума (за т.31) | dB (А) | 39,2±0,3 | 70 | Да |
| 32. | Еквивалентно ниво на шума (за т.32) | dB (А) | 37,4±0,3 | 70 | Да |
| 33. | Еквивалентно ниво на шума (за т.33) | dB (А) | 39,5±0,3 | 70 | Да |
| 34. | Еквивалентно ниво на шума (за т.34) | dB (А) | 37,2±0,3 | 70 | Да |
| 35. | Еквивалентно ниво на шума (за т.35) | dB (А) | 40,0±0,3 | 70 | Да |
| 36. | Еквивалентно ниво на шума (изчислено) | dB (А) | 1,0±0,3 | 70 | Да |
| 37. | Ниво на общата звукова мощност | dB (А) | 86,2±5,2 | няма | Да |

Измерителните точки, Еквивалентните нива на шум и нивото на общата звукова мощност се определени по “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена със заповед РД-613/08.08.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Измерванията на нивата на шума са проведени при следните параметри:

| Параметър | Дата/Период на измерване | Средна температура на въздуха, ºС | Средна относителна влажност, % | Средна скорост на вятъра, m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дневно ниво | от 9:00 часа до 17:00 часа на 08.09.2014 г. | 26,8 | 46,9 | 0,9 |
| Вечерно ниво | от 19:00 часа до 23:00 часа за периода 08.09.2014 г. – 09.09.2014 г. | 24,0 | 47,9 | 0,9 |
| Нощно ниво | от 23:15 часа до 07:00 часа на 10.09.2014 г. | 17,9 | 53,1 | 1,0 |

Съгласно Условие 12.1.1. от КР № 181-Н1/2010 граничните стойности на еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона), са както следва:

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Еквивалентното ниво на шума в място на въздействието (бл. „Славия” в гр. Русе) за периода 08.09.2014 г. – 10.09.2014 г. въз основа на изчисления е определено както следва:

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| бл. Славия, бул. „Липник” в гр. Русе | 7,8 | 55 | Да |
| бл. Славия, бул. „Липник” в гр. Русе | 6,3 | 50 | Да |
| бл. Славия, бул. „Липник” в гр. Русе | 1,0 | 45 | Да |

Не са констатирани несъответствия по показателите:

- нива на общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействието.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 30.03.-2014 “Инструкция за извършване на собствени периодични измервания на показателите Обща звукова мощност и Еквивалентните нива на шум” (Условие 12.2.2.)

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 31.03.-2014  “Инструкция за оценка на съответствието на установените нива шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействието с разрешените такива в КР №181-Н1/2010” (Условие 12.2.3.).

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

На територията на производствената площадка на “Регионално депо – Русе” през 2014 г. не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни  и опасни вещества.

На територията на площадката са осигурени достатъчни количества сорбиращи материали в случай на аварийни разливи. Сорбиращите материали се съхраняват на определени за целта места.

Изготвена е РИ-СУОС 33.03.-2014 “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито” (Условие 13.7.).

Изготвена е РИ-СУОС 32.03.-2014 “Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/смеси, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци” (Условие 13.4.).

4.6.1. Опазване на почвата

Съгласно условията на КР №181-Н1/2010 операторът не следва да извършва собствен мониторинг на почви.

Изпускане на замърсители в почвата

Съгласно т.1.1.8.3 Изпускане на замърсители в почвата от Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители докладването за „изпускане на замърсители в почвата” важи само за замърсителите в отпадъци, които са предмет на операциите по обезвреждане „почвена обработка” и „дълбочинно инжектиране”. Аварийното изпускане на замърсители в почвата на територията на площадката на съоръжението (например разливи) не е задължително да бъде докладвано.

Независимо от горното операторът удостоверява, че през 2014 г. аварийно изпускане на замърсители в почвата на територията на площадката не е имало.

През 2014 г. движение на отпадъци извън територията на площадката с цел последващото им оползотворяване или обезвреждане чрез почвена обработка и дълбочинно инжектиране не е имало, поради което колона 1с от Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ и PRTR не е попълена.

4.6.2. Опазване на подземните води

Собствен мониторинг на подземни води

Съгласно Условие 13.8.1. от КР оператора следва да извърши анализ на подземните води по показателите и честотата, посочени в Таблица 13.8.1 от Комплексното разрешително.

Мониторингът на подземни води следва да се извършва в следните точки на пробовземане (3 бр.пиезометри):

- мониторингов кладенец №5, с координати 43°51′22,68" СШ и 26°02′17,51" ИД;

- мониторингов кладенец №8, с координати 43°51′35,70" СШ и 26°02′21,37" ИД;

- мониторингов кладенец №10, с координати 43°51′23,39" СШ и 26°02′33,85" ИД.

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на подземните води и оценката на съответствието им са изготвени:

- Работна инструкция РИ-СУОС 34.03.-2014  “Инструкция за извършване на собствен мониторинг на подземни води” (Условие 13.8.2.) и

- Работна инструкция РИ-СУОС 35.03.-2014 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в КР №181-Н1/2010” (Условие 13.8.3.).

През 2014 г. са извършени по два анализа на подземните води в мониторингови кладенеци №№5 и 8. Поради невъзможност да се достигне водно в ниво в третия кладенец, подлежащ на контрол – МК №10 – не е взета водна проба и не е определян състава на подземната вода през изминалата 2014 година.

Анализът на водните проби е извършен от акредитирани лаборатории – „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, „Евротест – контрол” ЕАД, Лаборатория на „СЖС България” ЕООД и Изпитвателна лаборатория „Еколаб” към „Диал” ООД.

Данните от мониторинга за всеки един анализ на подземни води, за двата мониторингови кладенци, са представени в Таблици 7. Опазване на подземните води по-долу.

Таблица 7.1. Мониторингов кладенец №5

Протокол от изпитване №197/19.05.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД и Протокол от изпитване №6432/23.05.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дата на пробовземане: 13.05.2014 г.)

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | ПК №5 | ≤6,5 – ≥9,5 | 7,64±0,03 | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Електропроводимост | ПК №5 | 2000 µS cm-1 | 975±8 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Обща твърдост | ПК №5 | 12 mg-eqv/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Перманганатна окисляемост | ПК №5 | 5 mg О2/l | 6,74±0,28 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Сулфати | ПК №5 | 250 mg/l | 58±2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Амоний | ПК №5 | 0,5 mg/l | 3,15±0,15 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Нитрити | ПК №5 | 0,5 mg/l | 0,92±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Нитрати | ПК №5 | 50 mg/l | 11,6±0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фосфор | ПК №5 | 0,5 mg/l | 0,28±0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цианиди | ПК №5 | 50 μg/l | <5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром шествалентен | ПК №5 | 50 μg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Желязо – общо | ПК №5 | 0,2 mg/l | 0,140±0,006 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Кадмий | ПК №5 | 5 μg/l | <2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | ПК №5 | 10 μg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | ПК №5 | 200 µg/l | <20 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | ПК №5 | 20 μg/l | <20 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | ПК №5 | 1 mg/l | 0,06±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | ПК №5 | 0,05 mg/l | 0,045±0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | ПК №5 | 1 μg/l | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Арсен | ПК №5 | 10 μg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлориди | ПК №5 | 250 mg/l | 178±7 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | ПК №5 | 1,5 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Селен | ПК №5 | 10 µg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Натрий | ПК №5 | 200 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Калций | ПК №5 | 150 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Магнезий | ПК №5 | 80 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Бор | ПК №5 | 1,0 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Алуминий | ПК №5 | 200 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Манган | ПК №5 | 50 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Антимон | ПК №5 | 5,0 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Естествен уран | ПК №5 | 0,06 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Бензен | ПК №5 | 1,0 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Бенз(а)пирен | ПК №5 | 0,01 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| 1,2 Дихлоретан | ПК №5 | 3,0 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Полициклични ароматни въглеводороди | ПК №5 | 0,10 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | ПК №5 | 10 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Пестициди | ПК №5 | 0,10 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Пестициди (общо) | ПК №5 | 0,50 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Обща бета – активност | ПК №5 | 1,0 Bq/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Обща алфа – активност | ПК №5 | 0,5 Bq/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Обща индикативна доза | ПК №5 | 0,1 mSv/y | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |

Таблица 7.2. Мониторингов кладенец №5

Протокол от изпитване №594/11.11.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД; Протокол от изпитване №8036/14.11.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дати на пробовземане: 05.11.2014 г. и 09.11.2014 г.)

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | ПК №5 | ≤6,5 – ≥9,5 | 7,32±0,03 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Електропроводимост | ПК №5 | 2000 µS cm-1 | 979±8 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Обща твърдост | ПК №5 | 12 mg-eqv/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Перманганатна окисляемост | ПК №5 | 5 mg О2/l | 0,42±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Сулфати | ПК №5 | 250 mg/l | 51±2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Амоний | ПК №5 | 0,5 mg/l | 3,45±0,16 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Нитрити | ПК №5 | 0,5 mg/l | 0,51±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Нитрати | ПК №5 | 50 mg/l | 2,6±0,1 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фосфор | ПК №5 | 0,5 mg/l | 0,28±0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цианиди лесноразградими | ПК №5 | 50 μg/l | < 5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Магнезий | ПК №5 | 80 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Калций | ПК №5 | 150 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Натрий | ПК №5 | 200 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Бор | ПК №5 | 1,0 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Антимон | ПК №5 | 5,0 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Алуминий | ПК №5 | 200 μg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Хром общ | ПК №5 | 50 μg/l | 23±1 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Манган | ПК №5 | 50 μg/l | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Желязо – общо | ПК №5 | 200 μg/l | 173±7 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Кадмий | ПК №5 | 5 μg/l | <2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | ПК №5 | 10 μg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | ПК №5 | 0,2 mg/l | 0,05±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | ПК №5 | 20 μg/l | <20 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | ПК №5 | 1 mg/l | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | ПК №5 | 0,05 mg/l | <0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | ПК №5 | 1 μg/l | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Арсен | ПК №5 | 10 μg/l | 8±1 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлориди | ПК №5 | 250 mg/l | 29,2±0,8 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | ПК №5 | 1,5 mg/l | <0,1 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Селен | ПК №5 | 10 µg/l | <5 | Веднъж на 6 месеца | Да |

Таблица 7.3. Мониторингов кладенец №8

Протокол от изпитване №6432/23.05.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД и Протокол №198/19.05.2014 г. на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД,гр. Разград (дата на пробовземане: 13.05.2014 г.)

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | ПК №8 | ≤ 6,5 – ≥ 9,5 | 7,4±0,03 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Електропроводимост | ПК №8 | 2000 µS cm-1 | 1127±9 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Обща твърдост | ПК №8 | 12 mg-eqv/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | ---- |
| Перманганатна окисляемост | ПК №8 | 5 mg О2/l | 4,72±0,2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Сулфати | ПК №8 | 250 mg/l | 31±2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Амоний | ПК №8 | 0,5 mg/l | 0,34±0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нитрити | ПК №8 | 0,5 mg/l | 0,033±0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нитрати | ПК №8 | 50 mg/l | 96±1,1 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Фосфор | ПК №8 | 0,5 mg/l | 0,16±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цианиди лесноразградими | ПК №8 | 0,05 mg/l | <0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром | ПК №8 | 50 μg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Желязо | ПК №8 | 0,2 mg/l | 0,055±0,004 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Кадмий | ПК №8 | 5 μg/l | <2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | ПК №8 | 10 μg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | ПК №8 | 200 μg/l | <20 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | ПК №8 | 20 μg/l | <20 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | ПК №8 | 1000 μg/l | 50±10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | ПК №8 | 0,05 mg/l | <0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | ПК №8 | 1 μg/l | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Арсен | ПК №8 | 10 μg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлориди | ПК №8 | 250 mg/l | 191±7 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | ПК №8 | 1,5 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 6 месеца | --- |
| Натрий | ПК №8 | 200 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | ---- |
| Калций | ПК №8 | 150 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | ---- |
| Магнезий | ПК №8 | 80 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | ---- |
| Бор | ПК №8 | 1 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Селен | ПК №8 | 10 µg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Алуминий | ПК №8 | 200 μg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | ---- |
| Манган | ПК №8 | 50 μg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | ---- |
| Естествен уран | ПК №8 | 0,06 mg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Бензен | ПК №9 | 1,0 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Бенз(а)пирен | ПК №8 | 0,01 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| 1,2 Дихлоретан | ПК №8 | 3,0 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Полициклични ароматни въглеводороди | ПК №8 | 0,10 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | ПК №8 | 10 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Пестициди | ПК №8 | 0,10 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Пестициди (общо) | ПК №8 | 0,50 µg/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Обща бета - активност | ПК №8 | 1,0 Bq/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Обща алфа - активност | ПК №8 | 0,5 Bq/l | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |
| Обща индикативна доза | ПК №8 | 0,1 mSv/y | Няма измерване | Веднъж на 2 години | --- |

Таблица 7.4. Мониторингов кладенец №8

Протокол от изпитване №593/11.11.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград; Протокол от изпитване №Е2413 А/26.11.2014 г. на Лаборатория на „СЖС България” ЕООД, Протокол №2014/4031 от 14.11.2014 г. на Изпитвателна лаборатория „Еколаб” към „Диал” ООД; Протокол №2014/4031А от 14.11.2014 г. на Изпитвателна лаборатория „Еколаб” към „Диал” ООД; Протокол от изпитване №8035/14.11.2014 г. на „Евротест – контрол” ЕАД (дати на пробовземане: 05.11.2014 г., 06.11.2014 г., 18.11.2014 г.)

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | ПК №8 | ≤ 6,5 – ≥ 9,5 | 7,15±0,03 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Електропроводимост | ПК №8 | 2000 µS cm-1 | 1130±9 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Обща твърдост | ПК №8 | 12 mg-eqv/l | 12,6±0,2 | Веднъж на 2 години | Да |
| Перманганатна окисляемост | ПК №8 | 5 mg О2/l | 0,5±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Сулфати | ПК №8 | 250 mg/l | 45±2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Амоний | ПК №8 | 0,5 mg/l | 0,17±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нитрити | ПК №8 | 0,5 mg/l | 0,022±0,002 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нитрати | ПК №8 | 50 mg/l | 89,5±1,1 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Фосфор | ПК №8 | 0,5 mg/l | 0,09±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цианиди лесноразградими | ПК №8 | 50 μg/l | <5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром | ПК №8 | 50 μg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Желязо | ПК №8 | 200 μg/l | 66±3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Кадмий | ПК №8 | 5 μg/l | <2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | ПК №8 | 10 μg/l | <10 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | ПК №8 | 0,2 mg/l | 0,03±0,01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | ПК №8 | 20 μg/l | <20 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цинк | ПК №8 | 1 mg/l | <0,05 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | ПК №8 | 0,05 mg/l | <0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | ПК №8 | 1 μg/l | <0,5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Арсен | ПК №8 | 0,01 mg/l | <0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлориди | ПК №8 | 250 mg/l | 78,3±1,8 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | ПК №8 | 1,5 mg/l | <0,1 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Натрий | ПК №8 | 200 mg/l | 21±2,1 | Веднъж на 2 години | Да |
| Калций | ПК №8 | 150 mg/l | 172,3±2,4 | Веднъж на 2 години | Не |
| Магнезий | ПК №8 | 80 mg/l | 48,6±1,4 | Веднъж на 2 години | Да |
| Бор | ПК №8 | 1 mg/l | 0,094±0,009 | Веднъж на 2 години | Да |
| Селен | ПК №8 | 0,01 mg/l | <0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Алуминий | ПК №8 | 0,2 mg/l | 0,0085±0,0009 | Веднъж на 2 години | Да |
| Антимон | ПК №8 | 0,005 mg/l | <0,002 | Веднъж на 2 години | Да |
| Манган | ПК №8 | 0,005 mg/l | 0,053±0,005 | Веднъж на 2 години | Не |
| Естествен уран | ПК №8 | 0,06 mg/l | <0,005 | Веднъж на 2 години | Да |
| Бенз(а)пирен | ПК №8 | 0,01 µg/l | <0,01 | Веднъж на 2 години | Да |
| Бензен | ПК №8 | 1,0 µg/l | <0,3 | Веднъж на 2 години | Да |
| 1,2 Дихлоретан | ПК №8 | 3,0 µg/l | <0,5 | Веднъж на 2 години | Да |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | ПК №8 | 10 µg/l | <0,5 | Веднъж на 2 години | Да |
| Обща бета - активност | ПК №8 | 1,0 Bq/l | 0,344±0,05 | Веднъж на 2 години | Да |
| Обща алфа - активност | ПК №8 | 0,5 Bq/l | 0,037±0,008 | Веднъж на 2 години | Да |
| Обща индикативна доза | ПК №8 | 0,1 mSv/y | 0,021±0,004 | Веднъж на 2 години | Да |
| Пестициди общо | ПК №8 | 0,1 μg/l | <0,01 | Веднъж на 2 години | Да |
| Алдрин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Диелдрин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Ендрин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| ДДД | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| ДДТ | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| ДДЕ | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| α-Енодосулфан | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| β- Енодосулфан | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Метоксихлор | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Паратион | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| α-ВСН | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| β-ВСН | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| γ-ВСН | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| δ-ВСН | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Хептахлор | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Хептахлор епоксид | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Атразин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Винклозолин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Пропазин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Симазин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Пендиметалин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Себутилазин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Тербутилазин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Трифлуралин | ПК №8 | < 0,01 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди | ПК №8 | 0,10 µg/l | <0,01 µg/l | Веднъж на 2 години Забележка (1) | Да |
| бензо(b)флуорантен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| бензо(ghi)перилен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| бензо(k)флуорантен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| индено(1,2,3-cd)пирен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Бензо(а)антрацен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Дибензо(а,h)антрацен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Антрацен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Аценафтален | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Аценафтен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Нафтален | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Пирен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Фенантрен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Флуорантен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Флуорен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |
| Хризен | ПК №8 | µg/l | <0,01 |  | Да |

Стандартът за качество на подземните води за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0,03 µg/l.

Забележка (1) –  Като сума от концентрациите на: бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(ghi)перилен и

индено(1,2,3-cd)пирен (съгласно Таблица 13.8.3, Условие 13.8.3. от КР №181-Н1/2010).

През 2014 г. за подземните води от Мониторингов кладенец №5 са констатирани превишения на нормите по показателите „амоний” (2 броя), „нитрити” (2 броя) и „перманганатна окисляемост” (1 бр. при едно измерване), за които са констатирани превишения и през 2013 г. Не са констатирани превишения по показателите „фосфор” и „желязо”, който са констатирани при измервания през 2013 г.

По показателя „амоний” са регистрирани превишения на нормата през 2009 г. (2 бр.), 2010 г. (2 бр.) и 2012 г. (1 бр. – 1 измерване), но не и през 2011 г. (1 бр. анализ). По показателя „перманганатна окисляемост” са регистрирани превишения през 2010 г. и през 2012 г. (1 бр. измерване), но не и през 2011 г. (1 бр. измерване).

През 2014 г. за подземните води от Мониторингов кладенец №8 са констатирани превишения по показателите „нитрати” (2 бр. превишения), „манган” (1 бр. при едно измерване) и „калций” (1 бр. измерване). По показателя „манган” е регистрирано превишение и през 2013 г. Превишения по показателите „нитрати” и „калций” се наблюдават за пръв път. През 2014 г. няма превишения по показателите „желязо” и „алуминий”, каквито са били регистрирани през 2013 г.

През 2009 г. и 2010 г. е извършен по един анализ на подземните води на Мониторингов кладенец №10 (водните проби са взети през първото полугодие). Поради невъзможност да се достигне водно в ниво в МК №10 не е взета водна проба и не е определян химичния състав на подземната вода от този кладенец за периода 2011 – 2014 г. включително.

От направеният анализ на данните от мониторинга на подземните води в двата мониторингови кладенци МК №№5 и 8 на територията на Регионално депо – Русе от началото на експлоатацията му до момента може да се направи извода, че за никой от показателите, за които са налице превишения на концентрациите на вредни вещества в подземните води през 2014 г., няма трайна тенденция за регистриране на превишения.

ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ

Съгласно условията на Разрешително за водовземане 11530283/12.11.2010 г., издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите „Дунавски район” – с център гр.Плевен, за добиваните подземни води от тръбния кладенец трябва ежегодно да се изследва химичния им състав по следните показатели: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати. Условието водните проби да бъдат взети в периода 01 август – 30 септември е спазено.

През 2014 година е извършен собствен мониторинг на добиваните подземни води от кладенеца, изграден на територията на депото. Резултатите от анализите на водните проби са показани в таблицата по-долу:

Таблица 7.3. Тръбен кладенец ТК „СК-1 – Депо Русе – Русе”

Протокол от изпитване №442/15.09.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград (Дата на пробовземане: 09.09.2014 г.)

| № по ред | Показател | Концентрация в подземните води, съгласно Н №1 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активна реакция рН | ≤6,5 – ≥9,5 | 7,89±0,03 | Веднъж годишно | Да |
| 2. | Електропроводимост | 2000 µS cm-1 | 738±6 | Веднъж годишно | Да |
| 3. | Разтворен кислород | Не се нормира | 6,9±0,1 | Веднъж годишно | Да |
| 4. | Хлориди | 250 mg/l | 24,4±1,4 | Веднъж годишно | Да |
| 5. | Сулфати | 250 mg/l | 320±3 | Веднъж годишно | Да |
| 6. | Амоний | 0,5 mg/l | 0,22±0,02 | Веднъж годишно | Да |
| 7. | Нитрати | 50 mg/l | 10,0±0,5 | Веднъж годишно | Да |
| 8. | Температура, ºС | Не се нормира |  | - | Да |

Резултатите са сравнени със стандарта за качество на подземните води съгласно Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Съгласно чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предоставят на директора на съответната басейнова дирекция доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни. В случаите на издадено комплексно разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда докладът се представя като част от Годишния доклад по околна среда. Докладването по условията на Разрешително за водовземане 11530283/12.11.2010 г., издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите „Дунавски район” – с център гр.Плевен е направено в т. 4.6.2. Опазване на подземните води от настоящия годишен доклад.

Разрешено водно количество:

Денонощно – до 29,386 м3

Годишно – до 10 186 м3

| УСЛОВИЕ | Изпълнение на условието |
| --- | --- |
| 1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми | 1. 1. Да монтира отделни водомери за измерване на черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. | Черпените водни количества се измерват посредством монтиран и пломбиран от БДУВДР-Плевен водомер. |
|  | 1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз изм. и доп., бр. 50 от 17.06.2014 г.) | С Констативен Протокол №5-КШ-15/17.04.2014 г. на БДУВДР – Плевен е пломбиран водомер фабр. № 02480 тип ВКС СВ10 МКБ. С протокол №0000031910/12.03.2014 г. на Сервиз Вамекс е монтиран водомермер фабр. № 02480 тип ВКС СВ10 МКБ. Водомерът е сертифициран по реда на съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване. |
|  | 1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. | Водомерът е снабден със сертификат за качество и със сертификат за съответствие съобразно изискванията на Закона за измерванията. |
|  | 1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. | Водомерът се поддържа в изправност – през текущата 2014 г. не е имало повреди на средството за измерване (СИ). |
|  | 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3. | На територията на площадката е наличен резервен водомер, който е сертифициран по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване. Същият е снабден със Сертификат за качество на производителя и със Сертификат за съответствие. |
|  | 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода. | Не са монтирани никакви измервателни и/или контролни прибори и водопроводни отклонения на водомера, отчитащи ползваните количества вода. |
|  | 1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2.. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. | С Констативен Протокол №5-КШ-15/17.04.2014 г. на БДУВДР – Плевен е пломбиран водомер фабр. № 02480 тип ВКС СВ10 МКБ. |
|  | 1.8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. | Монтираният водомер се поддържа в изправно състояние и се спазват техническите изисквания за безопасна експлоатация |
| 2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг | 2.1. Да предоставя на Директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски район: | 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати | С писмо изх.№24-35-26/16.07.2014 г. на Община Русе до БДУВДР – Плевен са изпратени данни за ползваните водни обеми през първото полугодие на 2014 г. С писмо изх.№24-35-5/24.01.2015 г. на Община Русе до БДУВДР – Плевен е изпратена информация за калкулирането на таксата за водовземане за 2014 г. |
|  |  | 2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води | С писмо изх. №24-35-37/09.10.2014 г. на Община Русе до БДУВДР – Плевен е изпратен Протокол от изпитване на подземни води №442/15.09.2014 г. на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград (Дата на пробовземане: 09.09.2014 г.) |
|  |  | 2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане | С писмо изх.№24-35-5/24.01.2015 г. на Община Русе до БДУВДР – Плевен е изпратена декларация по чл.194б от Закона за водите за определяне на дължимата такса за водовземане |
|  |  | 2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното | Изготвен е доклад за изпълнение на условията на разрешителното, представен като част от ГДОС (изискване на чл.48, ал.1, т.12 ЗВ). |
|  | 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера и информация за изправността му. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. | Води се дневник, в който ежемесечно се отразяват: начално и крайно показание на водомера; добито количество вода; динамично водно ниво, както и данни за изправността на водомера |
| 3. Условия за уведомяване на контролиращия орган | 3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани | С писмо вх.№1829/05.03.2014 г. на БДУВДР – Плевен Община Русе е уведомила за предстоящо демонтиране на водомера с цел извършване на периодична проверка. С писмо вх.№2537/07.04.2014 г. на БДУВДР – Плевен Община Русе е уведомила за монтиране на водомера (на 17.03.2014 г.) и необходимост от неговото пломбиране. |
|  | 3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене | Не е установено намаляване на черпения дебит или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво |
|  | 3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез които се черпи подземната вода | Не е установена неизправност на водомера и/или на помпеното оборудване |
|  | 3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер | Средството за измерване (водомер) не е било демонтирано през 2014 г. поради неизправност. |
|  | 3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. | Не е имало промяна на обстоятелствата, вписани в търговския регистър |
| 4. Условия за действия при повреда на водомерите | 4.1.При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено на факс. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. | През 2014 г. не е имало повреда на водомера. |
|  | 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. | През 2014 г. не е констатирана неизправност на водомера. |
|  | 4.3.Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. | Средството за измерване (водомер) не е било демонтирано през 2014 г. поради неизправност. Демонтаж е извършен поради необходимост от периодична проверка. |
|  | 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. |  |
| 5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица чрез съоръженията, предназначени за водовземане | 5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение Тръбен кладенец ТК „СК-1 – Депо Русе – Русе”, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, позволяват черпенето на дебити по-големи от разрешените ; (този факт се установява при приемане на съоръженията) | Спазва се |
|  | 5.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател | Спазва се |
| 6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели | 6.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато е разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване) | Водата от СК-1 не се подава за питейно-битово водоснабдяване |
|  | 6.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация. | Водата от СК-1 не се подава за питейно-битово водоснабдяване |
| 7. Условия за предоставяне на вода на трети лица | 7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране. | Спазва се |
| 8. Условия за присъединяване на водопроводната система към водовземните съоръжения | 8.1. Присъединяването на водопроводната система за захранване на водоснабдявания обект към водовземното съоръжение да се извърши съгласно одобрения проект по реда на закона за устройство на територията и одобреното оборудване при приемане на съоръжението, при което е издадено разрешителното. | Спазва се |
|  | 8.2. Мястото и техническите параметри на съоръженията да не се променят за срока на действие на разрешителното. | Спазва се |
| 9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното | 9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. | Спазва се |
|  | 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. | Спазва се |
| 10. Условия за контрол | 10.1. Параметри на водовземането | 10.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит 0.330 л/сек (3.600 л/сек) | Спазва се |
|  |  | 10.1.2. Разрешен воден обем Денонощно – до 29,386 м3 Годишно – до 10 186 м3 | Спазва се – през 2014 г. са добити 176 м3 подземна вода |
|  |  | 10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на водовземането За промишлени цели до 10 186 м3 | Спазва се – водата е използвана само за промишлени цели |
|  |  | 10.1.4. максимално допустими експлоатационни понижения 1.14 м до дълбочина 29.57 м под земната повърхност | Спазва се |
|  | 10.2. Спазване на разрешените цели на водовземане | Спазва се – водата се ползва само за производствени цели |
|  | 10.3. Заплащане на таксата за водовземане (размер и срокове) | Изпълнено – с писмо изх.№24-35-5/24.01.2015 г. на Община Русе е изпратено писмо до БДУВДР – Плевен с калкулация за таксата за черпените водни количества за 2014 г. Община Русе е изчислила, че за добити водни количества 176 м3 размерът на таксата възлиза на 12,32 лв. До датата на изготвяне на настоящия ГДОС БДУВДР – Плевен все още не е потвърдила размера на изчислената от Община Русе такса за водовземане. След получаване на писмо от БДУВДР – Плевен относно правилността на изчисляване на таксата същата ще бъде заплатена по посочена от басейновата дирекция банкова сметка. |
|  | 10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземни води | Спазва се |
|  | 10.5. Наличие и изправност на резервен водомер | Спазва се |
|  | 10.6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; | Спазва се |
| 11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането | При водовземане от извори и дренажи, за които няма достатъчно данни за достоверно определяне на гарантирания дебит | Неприложимо |

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Операторът няма задължение да изготви  инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетната 2014 година не е прекратявана работата на инсталации или части от тях, разположени на територията на “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетната 2014 г. не са регистрирани аварии на територията на площадката на инсталацията. Предвид горното не е попълнена Таблица 9.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетната 2014 г. не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по отношение замърсяване на компонентите 	на околната среда (атмосферен въздух, води, почви, биологично разнообразие и др.) и факторите, които могат да доведат до замърсяване / увреждане на околната среда (шум, вибрации, отпадъци и др.). Поради тази причина не е попълнена Таблица 10.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №181–Н1/2010 г. на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” за 2014 г.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................							Дата: .………….2015 г.

Име на подписващия:  Пламен Пасев Стоилов

Длъжност в организацията:  Кмет на Община Русе