## Годишен    доклад

## по

## околната  среда

ДОПЪЛНЕНИЕ

за 2011 год

„ГЕРАН  99”ООД

гр.Велико Търново

Годишен доклад по околната  среда

Годишен доклад по околната среда

Съдържание

1.                  Уводна част                                                                                                                       3

2.                  Система за управление на околната среда                                                                     7

3.                  Използване на ресурси                                                                                                     9

3.1.               Използване на вода                                                                                                           9

3.2.               Използване на енергия                                                                                                    11

3.3.               Използване на суровини ,спомагателни материали и горива                                     13

3.4.               Съхранение на суровини , спомагателни материали , горива и

продукти                                                                                                                           17

4.                  Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда                                             18

4.1.               Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни

вещества(EPEEBB) и PRTR                                                                                           18

4.2.               Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух                                                    18

4.3.               Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води                                        20

4.4.                Управление на отпадъците                                                                                            20

4.5.               Шум                                                                                                                                  25

4.6.               Опазване на почвите и подземните води от замърсяване                                           26

5.                  Доклад по инвенстиционната програма за привеждане в

съответствие с условията  на КР                                                                                    27

6.                   Прекратяване на работа на инсталациите или на част от тях                                     28

7.                   Анормални режими на работа                                                                                       28

7.1.               Аварии                                                                                                                               28

7.2.               Оплакванив или възражения                                                                                           28

8.                  Подписване на годишния доклад                                                                                   29

Таблица 1.   Замърсители  по ЕREBB  и  PRTR                                                                                 30

Таблица 2.   Емисии във въздуха                                                                                                         35

Таблица 3.   Емисии в отпадъчните води / производствени , охлаждащи,

битово фекални и /или дъждовни води във водни обекти/  канализация/                 35

Таблица 4.   Образуване на  отпадъци                                                                                                36

Таблица 5.   Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците                                                        38

Таблица 6.   Шумови емисии                                                                                                               39

Таблица 7.   Опазване на подземни води                                                                                            40

Таблица 8.   Опазване на почви                                                                                                           44

Таблица 9.   Аварийни ситуации                                                                                                         45

Таблица10.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за

които е   издадено  К Р                                                                                                   45

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околната среда

1.Уводна част

1.Инсталация

Инсталация за интензивно отглеждане на свине

„Геран 99”ООД

гр.Велико Търново

2.Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно Разрешително № 346-НО-ИО-АО/2008 година

3.Дата на подписване на разрешителното

08.10.2008г.

4.Дата на влизане в сила на разрешителното

08.11.2008г.

5.Оператор

„Геран 99”ООД

гр.Велико Търново

Площадка в землището на гр.Лясковец , общ.Лясковеец , обл.Велико Търново

6.Телефон , факс , е-mail на оператора

Тел: 067222/546

Факс:067222/546

е-mail: geran_99@abv.bg

7.Лице за контакти

Евгени Тошков Димитров

GSM 0884 459 545

8.Служебен адрес на собственика

гр.Велико Търново

ул.”Никола Габровски” № 43

9.Кратко описание н а дейностите

Отглеждане на свине за угояване(над 30 кг)

Отглеждането на прасета се осъществява в боксови помещения.За отглеждането им са обособени 13/тринадесет/едноетажни монолитни помещения, включващи:

•помещение-родилно за свине майки с бозайници

•помещение за подрастващи прасета

•помещение за угояване

•помещение отдих и заплождане/бременни и предстоящи за заплождане

• сухостойна/свине с недоказана бременност/

• помещение за бременни свине майки преди да родят/майчино/

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

Основната дейност на "ГЕРАН 99” ООД е отглеждане на свине за угояване. Почистването в една част от помещенията , които са на скаров под е на сух способ.В една част от боксовите помещения , които са с монолитен бетонен под с наклон и с отводнителна шахта в единя край , се извършва мокро почистване.

Свинете в "ГЕРАН 99" ООД се отглеждат в големи  и  добре устроени сгради, които са сравнително модерни и отчасти отговарящи на "Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs" July 2003. Като цяло свинекомплекса има два сектора: развъден и угоителен.

Отглеждане на свине майки

Свинете майки се делят на бременни и условно бременни и кърмачки. От общата бройка женски прасета 20% са кърмачки. До 20% от другите женски са условно бременни - процента варира. Женските прасета от първия ден на заплождането до двадесет и първия  се водят условно бременни. След минаването на двадесет и първия ден ако покажат признаци, че не са бременни се връщат обратно за повторно заплождане. Тези които след двайсет и първия ден са заплодени се качват в боксовото помещение за раждане една седмица преди да родят. След като родят новородените бозаят един месец след които месец се отделят от женските, които се връщат за повторно заплождане, а малките преминават в помещения и в категорията на подрастващи и след това в угояване.

Подрастващите прасета са с тегло 20-40 кг., което тегло те достигат за период от 70-75 дни.

След преминаване на периода на подрастване от около 70-75 дни прасетата преминават в категорията за угояване за период от 3 месеца. Угояващите прасета са с начално тегло  от около 40 кг., като теглото до което се отглеждат през угоителния период е 100-110 кг. постигащи ги след края на третия месец.

Други категории на прасетата в свинефермата са сухостойна(свине за разплод), нерези и ремонтна група(млади женски прасета за разплод).

Категориите на които се делят прасетата в свинекомплекс "ГЕРАН 99" ООД са следните:

● Подрастващи свине

● Угоявани свине

● Сухостойна(заплождащи се и бременни свине)

● Кърмещи свине с бозайници(свине майки)

● Нерези

● Ремонтна група (млади женски свине отглеждани за подмяна на стадото)

Фуражен цех

За задоволяване на собствените нужди  от фураж необходим за угоителния процес на прасетата свинекомплекса има собствена база за производство на фураж(фуражна кухня). Зърното и добавките към фуража се купуват, а самото приготвяне на фуража се осъществява във фуражната база на свинекомплекса. Дозировката и обработката на отделните съставки за производството на висококачествен и пълноценен фураж се осъществява по определена схема спазвайки„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

се строго регламентирана рецепта за всеки от различните видове фуражни смески в зависимост от това за каква категория от подрастващи или угояващи се животни ще се използва за храна.

Суровините постъпват с помощта камион на разтоварищата за меки и твърди суровини.

Чрез елеватор  и редлер суровините се транспортират в силози във фуражния цех.

Дозирането се извършва съгласно зададената рецепта след претеглянето им с кантар  с товароподемност 1000 кг.

Дозиране.

Дозирането на концентратите се извършва съгласно съответната рецепта и използването на кантар за по-висока точност .

Смилане.

Смилат се  суровините от кош кантара.

Смесване.

Така смлените  суровини постъпват в смесителя . Концентратите се добавят през специален люк без предварително смилане.

Изчаква се  да се смеси по зададената програма  и тогава фуража се премества посредством елеватор  в бункера за готова продукция.

Направените смески се изхранват за няколко дни, така че фуража не престоява по-вече от една седмица.

# 9. Производствен капацитет на инсталацията

Съгласно КР – 346-НО/2008 г

● Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) – 2000 бр. места

● Отглеждане на свине майки – 650 бр.свине майки

● Фуражен цех -2,5 тона/час

# 10. Произведена продукция от инсталацията за  2011 г.

♦ Отглеждане на свине за угояване(над 30 кг.) -     4267 бр.

♦ Отглеждане на свине майки -                                    0 бр.

♦ Фуражен цех                           -                                1254т.

# 11. Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

У П Р В И Т Е Л Йосиф Йосифов Новосад

ПОМОЩНИК УПРАВИТЕЛ Евгени Тошков Димитров

| Счетоводство Юлия Павунчева |  | Организатор Производство Евгени Димитров |  | Отговорник Околна среда Юлия Павунчева |  | Технолог Даниела Стойчкова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Главен механик Йордан Тодоров |  | Отговорници фуражна кухня - Йордан Павунчев |  | Работници по отглеждането-Пламен Иванов Тодор Цветанов Иван Иванов |  | Работници по поддръжката Иван Ботев Йордан Тодоров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 12. РИОСВ, отговаряща за разрешителното

# РИОСВ гр.Велико Търново

Адрес:

Гр.Велико Търново

# Ул.Никола Габровски №68

# 13. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

# Басейнова дирекция "Дунавски район"

гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №1, ет.16

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

# 2. Система за управление на околната среда на предприятието

Ръководството на „Геран 99”ООД взема под внимание информацията за определените значими аспекти на околната среда при разработването на дейностите и продуктите като целта е да бъдат обхванати и управляване във връзка с практическото прилагане на Политиката по опазване на околната среда.

След определяне на значимите аспекти и техните въздействия "Геран99" ООД е набелязал общи и конкретни цели по опазване на околната среда. В момента е в ход изпълнението на конкретните цели а именно:

- годишното съставяне на ГДОС в установените срокове и предаването му на компетентните органи

Структура и отговорности

Изградената система за управление на околната среда цели:

● идентифициране на методическите проблеми по опазване на околната среда,	● анализиране на разходите на суровини, горива, еленергия и вода,

● инвестиране в нови технологии на производство и пречистване на отпадни води  и  въздух.

При въвеждане на нова дейност, продукт или процес, "Геран 99" ООД провежда предварително проучване за да се оцени неговото влияние върху околната среда и да се запазят природните източници.

Съгласно организационната структура на дружеството са известни персоналните отговорности на всички по отношение опазването на околната среда. Отговорностите, правата и задълженията на всеки служител са регламентирани в длъжностните характеристики и  в Правилника за вътрешния трудов ред. Със заповеди са определени и отговорниците за събирането и съхранението на отпадъците.

обучение

При постъпването си на работа във фирмата,  работниците се запознават с всички законови и подзаконови нормативни актове касаещи опазването на околната среда и се инструктират по охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност, което се удостоверява в съответната книга.Според програмата на фирмата се актуализират вътрешнофирмените правила за безопасност и здраве  по време на работа.Спазват се инструкциите за безопасна работа,технологичния режим на работа,правилата за противопожарна безопасност,незабавно информиране на прекия ръководител за възникнали инциденти , като се водят редовно ежедневния /за шофьори/ и периодичния инструктаж на персонала.

Разработена е  програма Обучение на персонала, чрез която редовно служителите  се запознават с актуални аспекти и новости в областта на опазване на околната среда.

Обучаващи лектори са както отговорника по опазване на околната среда така и външни лица от сертифициращи и акредитирани организации.Отговорникът Юлия Павунчева следи за спазване изискванията по опазване на околната среда

Непрекъснато се четат европейските разпоредби и ръководството на фирмата се стреми максимално , до колкото е възможно да спазва изискванията по опазване  на околната среда.Строго се следи  дали се прави икономия на електроенергия и на вода .

Персонала е обучен по система  на изискванията на опазване на околната среда.

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

обмен на информация

Отговорника по околна среда поддържа непрекъснати контакти с ръководителите на всички функционални звена.

Организацията комуникира и със следните външни заинтересовани страни-РИОСВ гр.Велико Търново, Изпълнителна агенция по околната среда, Министерство на околната среда и водите, Община - Свищов, Басейнова дирекция "Дунавски район" гр.Плевен и фирми със сходно производство и проблеми. Кореспонденцията с тях се води съгласно установените правила ако  е в писмен вид, водят се разговори и по телефона.

През 2011 год. не са постъпили оплаквания от външни заинтересовани страни.

Съгласно Условие 7.1. на Комплексното разрешително през отчетния период заинтересованите страни не са информирани,тъй като не са регистрирани аварийни и други замърсявания.

Съгласно Условие 7.2. не е имало аварийна ситуация или  залпови замърсявания   водещи  до замърсяване на повърхностен воден обект и подземни води и не е уведомявана  Басейнова дирекция .

документиране и управление на документите

Във връзка с изискванията на Комплексното разрешително се водят записи, като е регламентирано кой ги води, кой и колко години ги съхранява. За целта е разработена Процедура за управление на документите.

Оперативния контрол по изпълнението на задачите в КР се извършва чрез инструкции. За целта е изработен списък на оперативните инструкции. Във всяка инструкция е регламентирано какви са задълженията на работниците и служителите по опазване но околната среда, какви параметри трябва да  следят и как трябва да действат при отклонения от нормалния режим на работа.

Редовно се изпълнява инструкцията за актуализация на документите, с която се цели да се установи какви са новите изисквания на нормативното екозаконодателство, решенията на МОСВ, РИОСВ и местните органи за управление, договори с други обществени организации, политиката и целите по управление на фирмата и как се изпълняват. Информацията е достъпна до всички членове на колектива. При идентифициране на несъответствията се предприемат коригиращи действия.

Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка ,изисквани от Комплексното  Разрешително се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентните органи при поискване.

Оценка на съответствие,проверка  и коригиращи действия

Прилага се писменна инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели,периодична оценка на съответствие на стойностите на техническите и „ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

емисионни показатели,установяване на причините за допуснати несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Актуализация на СУОС

Не са правени постъпки за актуализиране на  Комплексно Разрешително  и следователно на СУОС

Уведомяване

През 2011г. не са настъпили аварийни ситуации , водещи до залпови замърсявания на околната среда (Условие 7.5)

„Геран 99 „ООД уведомява РОИСВ гр. В.Търново и Басейнова Дирекция за резултатите на води своевременно (Условие 7.3)

предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Фирмата има разработен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни  работи при бедствия, аварии и катастрофи Със заповед е определена и постоянна обектова комисия.

Целта на ръководството на фирмата е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкциите за работа на инсталациите да се сведе до минимум аварийните ситуаци.

записи

Всички записи, регламентирани в КР се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

докладване

Съгласно условията на Комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани в КР.

# 3. Използване на ресурси

# 3.1. Използване на вода

| Условие по КР №346 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС , за количеството на използвана вода за единица продукт от инсталацията по условие 2 , която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС. | Представени са в таблица 3.1 ГДОС за 2011 г. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в таблица 8.1.2 , причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.5.2. и Условие 8.1.5.3. всеки месец се отчитат показанията на водомера , като се записват в определен дневник.На база показанията на водомера се отчита месечния и годишния разход на вода на площадката,а също и месечния и годишния разход на вода за единица продукт. За всеки месец се прави оценка на съответствието между действителните разходи на вода и заложените в КР. За 2011 година няма отклонения от нормите за месечните и годишни количества на потребление на вода за единица продукт и не са предприемани коригиращи действия. |

Таблица 3.1

2007 год.

| Инсталация | Годишно количество, съгласно КР | Количество, m3/единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество, единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине за угояване(над 30 кг ) | Няма зададена стойност, съгласно КР | 5,33 | Не е отчетена стойност | 5.253 | ДА |

2008 год.

| Инсталация | Годишно количество, съгласно КР | Количество, m3/единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество, единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине за угояване(над 30 кг ) | Няма зададена стойност, съгласно КР | 5,33 | 83950 м3 | 4.30 | ДА |

2009 год.

| Инсталация | Годишно количество, съгласно КР | Количество, m3/единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество, единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине за угояване(над 30 кг ) | Няма зададена стойност, съгласно КР | 5.33 | 83765м3 | 4.29 | ДА |

2010 год.

| Инсталация | Годишно количество, съгласно КР | Количество, m3/единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество, единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине за угояване(над 30 кг ) | Няма зададена стойност, съгласно КР | 5.33 | 60357 м3 | 4.22 | ДА |

2011 год.

| Инсталация | Годишно количество, съгласно КР | Количество, m3/единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество, единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине за угояване(над 30 кг ) | Няма зададена стойност, съгласно КР | 5.33 | 48088 м3 | 4.35 | ДА |

3.2. Използване на енергия

| Условие по КР №346 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на КР да докладва ежегодно, като част от ГДОС за количествата консумирани електроенергия , изразени като : - Годишна консумация на електроенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2. , попадаща в приложение 4 в ЗООС. | Представени са в таблица 3.2 от ГДОС за 2011 г. |
| Условие 8.2.3.2. Притежателят на разрешителното да докладва ежегодно,като част от ГДОС резутлатите от оценката на съответствието на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на КР,причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия,както и резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.2.2. и Условие 8.2.2.3. | Основните консуматори на електроенергия са фуражен цех и вентилаторите на халетата. Поради невъзможността да се монтират измервателни устройства на всяка инсталация,отчитането на електроенергията става процентно по инстлаирани мощности.В изпълнение на инструкцията по Условие 8.2.2.1. всеки месец се измерва и изчислява изразходваното количество електроенергия общо за площадката: -месечна консумация на електроенергия за инсталация по Условие 2. -месечна консумация на електроенергия за производство на единица продукт за инсталацията по Условие 2. -месечна консумация на електроенергия за фуражен цех. И годишна консумация на електроенергия за производство на единица продукт за инсталацията по Условие 2. Прави се периодична месечна оценка на количествата консумирана електроенергия по Условие 8.2.2.2. и Условие 8.2.2.3.По Условие 8.2.2.2. няма несъответствия с разрешените по КР и не са предприемани коригиращи действия. В изпълнение на Условие 8.2.2.3. ежеседмично се наблюдава експлоатацията и поддръжката на фуражен цех и вентилаторите на халетата като при подмяна на излезите от употреба вентилатори се следи новите да не са с по-голяма мощност. |

Таблица 3.2

| Консумирана електроенергия Електроенергия | Количество за единица продукт,съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. свине за угояване Фуражен цех | 147 kW/h 0.29 kW/h | 0,139 MW/h 0.00026 MW/h | ДА ДА |
| 2010 г. свине за угояване Фуражен цех | 147 kW/h 0.29 kW/h | 0,144 MW/h 0.00027 MW/h | ДА ДА |
| 2009 г. свине за угояване Фуражен цех | 147 kW/h 0.29 kW/h | 0,146 MW/h 0.00028 MW/h | ДА ДА |
| 2008 г.свине за угояване Фуражен цех | 146 kW/h 0.29 kW/h | 0.146MW/h 0.00028 MW/ h | ДА ДА |
| 2007 г.свине за угояване Фуражен цех | Няма зададена стойност по КР Няма зададена стойност по КР | 0.146MW/h 0.404МW/ h | ДА ДА |
| 2006 год.свине за угояване Фуражен цех | Няма зададена стойност по КР Няма зададена стойност по КР | 0.1438MWh 0.423МW h | ДА ДА |

# 3.3 Суровини,спомагателни  материали и горива

| Условие по КР №346 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1. притежателят на разрешителното да докладва ежегодно,като част от ГДОС годишната употреба на суровини и спомагателни материали за производство на единица продукт (за всеки продукт) за Инсталация за интензивно отглеждане на свине. | Посочени са в Таблица 3.3.1. , Таблица 3.3.2. и Таблица 3.3.3. |
| Условие 8.3.3.2. притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация за резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2. | За 2011 година не са установени несъответствия в количествата на употребените суровини,спомагателни материали и горива съгласно КР и не са предприемани коригиращи действия. |

# Табл. 3.3.1

Данни за 2011г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Царевица | 2652 | 6.79 | 1374 | 4.76 | ДА |
| Пшеница | 3240 | 5.55 | 1963 | 4.78 | ДА |
| Ечемик | 4146 | 4.34 | 301 | 2.71 | ДА |
| Кюспе | 990 | 18.18 | 1196 | 13.24 | ДА |
| Соев шрот | 321320 | 13.64 | 1081 | 2.66 | ДА |
| Трици | 1428 | 12.61 | 99 | 0.5 | ДА |
| Гранулирани комбинирани фуражни с-ки | 3000 | 4 | 1001 | 2.3 | ДА |

Данни за 2010г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Царевица | 2652 | 6.79 | 2567 | 6.55 | ДА |
| Пшеница | 3240 | 5.55 | 2372 | 5.23 | ДА |
| Ечемик | 4146 | 4.34 | 1648 | 3.61 | ДА |
| Кюспе | 990 | 18.18 | 972 | 17.24 | ДА |
| Соев шрот | 321320 | 13.64 | 57210 | 12.66 | ДА |
| Трици | 1428 | 12.61 | 1352 | 7.18 | ДА |
| Гранулирани комбинирани фуражни с-ки | 3000 | 4 | 2700 | 3.77 | ДА |

Данни за 2009г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Царевица | 2652 | 6.79 | 2638 | 6.74 | ДА |
| Пшеница | 3240 | 5.55 | 3235 | 5.30 | ДА |
| Ечемик | 4146 | 4.34 | 4130 | 4.32 | ДА |
| Кюспе | 990 | 18.18 | 980 | 18.05 | ДА |
| Соев шрот | 321320 | 13.64 | 321300 | 13.60 | ДА |
| Трици | 1428 | 12.61 | 1400 | 12.40 | ДА |
| Гранулирани комбинирани фуражни с-ки | 3000 | 4 | 2985 | 4 | ДА |

Данни за 2008г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Царевица | 2652 | 6.79 | 2648 | 6.73 | ДА |
| Пшеница | 3240 | 5.55 | 3236 | 5.28 | ДА |
| Ечемик | 4146 | 4.34 | 4132 | 4.31 | ДА |
| Кюспе | 990 | 18.18 | 984 | 18.02 | ДА |
| Соев шрот | 321320 | 13.64 | 321309 | 13.58 | ДА |
| Трици | 1428 | 12.61 | 1403 | 12.43 | ДА |
| Гранулирани комбинирани фуражни с-ки | 3000 | 4 | 2980 | 4 | ДА |

Данни за 2007г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Царевица | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 2635 | 6.70 | ДА |
| Пшеница | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 3230 | 5.20 | ДА |
| Ечемик | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 4140 | 4.32 | ДА |
| Кюспе | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 976 | 17.92 | ДА |
| Соев шрот | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 321311 | 13.60 | ДА |
| Трици | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 1400 | 12.51 | ДА |
| Гранулирани комбинирани фуражни с-ки | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 2980 | 4 | ДА |

Данни за 2006г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Царевица | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 2643 | 6.72 | ДА |
| Пшеница | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 3231 | 5.21 | ДА |
| Ечемик | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 4143 | 4.30 | ДА |
| Кюспе | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 981 | 17.91 | ДА |
| Соев шрот | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 321314 | 13.60 | ДА |
| Трици | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 1416 | 12.51 | ДА |
| Гранулира--ни комбинира-ни фуражни смески | Няма зад. стойност съгл.КР | Няма зад. стойност съгл.КР | 2980 | 4 | ДА |

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

Таблица 3.3.2.

Данни за 2011 г.

| Спомагателни материали | Годиш-но количе-ство съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ--ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дезинфектанти | 0,5 | 0,2 | 0.628 | 0.15 | ДА |
| Смазочни масла | 2т/y | 3 | 0.700 т/y | 1.5 | ДА |
| грес | 2т/y | 2.5 | 0.600т/y | 1.28 | ДА |

Данни за 2010 г.

| Спомагателни материали | Годиш-но количе-ство съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ--ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дезинфектанти | 0,5 | 0,2 | 0.48 | 0.2 | ДА |
| Смазочни масла | 2т/y | 3 | 1,2 т/y | 2 | ДА |
| грес | 2т/y | 2.5 | 1т/y | 1.3 | ДА |

Данни за 2009 г.

| Спомагателни материали | Годиш-но количе-ство съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ--ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дезинфектанти | 0,5 | 0,2 | 0.42 | 0.2 | ДА |
| Смазочни масла | 2т/y | 3 | 1,5 т/y | 2 | ДА |
| грес | 2т/y | 2.5 | 1т/y | 1.4 | ДА |

Таблица 3.3.3.

Данни за 2011 г.

| Горива | Годиш-но количе-ство съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ--ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дърва | 350м3/год. | Няма зададена стойност | 10 м3/год. | 0.10 | ДА |

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

Данни за 2010 г.

| Горива | Годиш-но количе-ство съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ--ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дърва | 350м3/год. | Няма зададена стойност | 30 м3/год. | 0.10 | ДА |

Данни за 2009 г.

| Горива | Годиш-но количе-ство съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количесто | Количество за единица продукт | Съответ--ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дърва | 350м3/год. | Няма зададена стойност | 60 м3/год. | 0.10 | ДА |

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

| Условие по КР №346 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условие 8.3.4.5. , включващи: -Места и брой на извършените проверки; -Брой и вид на установените несъответствия; -Причини за несъответствие; -Предприетите коригиращи действия; | В изпълнение на Условие 8.3.4.5. се осъществява ежемесечна проверка на склад за фураж,склад за дезинфектанти и склад за смазочни масла и грес.При проверките е установено,че се спазват всички изисквания,а именно : -дезинфектантите,смазочните масла и греста са в оригиналните си опаковки; -всички опаковки са в запазена цялост; -пода,стените и тавана са в добро състояние; -всички химични вещества притежават информационни листове за безопасност и са надлежно етикирани; Резултатите от проверката се отразяват в специален дневник.През изминалата 2011 година не са установени несъответствия при проверките. |
| Условие 8.3.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за горива, | Във фирмата не се използват течни горива,използва се твърдо гориво-дърва за отопление на обор „подрастване”. |

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

4. Емисии на вредни и опасни вещества в атмосферата

# 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(ЕРЕВВ) и PRTR

За европейския регистър данните се докладват в приложение №1, табл.1и табл.2 Стойностите са изчислени на база емисионен фактор по системата CORINAIR .

Формула: брой прасета х емисионен фактор

Метан = 4267  бр. х 4

Амоняк = 4267бр. х 6.39

Емисионните фактори за Диазотен оксид  са определени в методиката на база Система за управление на тор.Емисионният фактор за N2O e заложен ,като част от отделения азот от съответната група животно.При конкретният случай използваме емисионен фактор за Аеробна лагуна:-ЕF за N2O- 0.001kg/ N2O на 1 кг отделен азот N за брой животно/година;

и отделен азот : Отделен N за угояване -14 кг/прасе за една година

Год. колич. на диазотен оксид:

Количеството  N2O за угояване= ЕFуг. и подр. х Отделен N за прасе х брой прасета.

N2O = 0.001 х 14 х 4267 бр.

”Геран 99” ООД  докладва в изградената през 2011 година интегрирана информационна система за докладване по европейски регистър за изпускане пренос на замърсители (ЕРИПЗ) ,която се намира на следния Интернет адрес: : http://pdbase.government.bg/forms/eprtr.jsp

4.2. Емисии на вредни  вещества в атмосферния въздух.

| Условие по КР №346 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва,като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри през годината, установените несъответ ствия, причинитезаустановените несъот ветствия и предприетите / планирани коригиращи действия . | Във връзка с изпълнение по Условие 9.1.5.3. се прави ежеседмична проверка на нивото на запълване на визуалното стъкло на пречиствателното съоражение „циклон” . Оптималната стойност на запълване на визуалното стъкло е 1/3,която не е достигана при проверките през 2011 г. и не са предприемани коригиращи действия. |
| Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно,като част от ГДОС информация по Условия 9.6.2.1. , 9.6.2.2. , 9.6.2.3. , 9.6.2.4. и 9.6.2.5. в съответствие с изискванията на Наредба №6 / 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). | По Условие 9.6.2.1. и в изпълнение на Условие 9.6.1.1. Извършено е замерванията на фуражния цех от Регионална Лаборатория гр.Плевен към Изпълнителна Агенция по околната среда и води по условие 9.6.1 с Протокол № 720/30.09.2010г..Предстои замерване през 2012 г. Данните по Условие 9.6.2.2. са представени в Приложение 1,Таблица 1 и Таблица 2. По Условие 9.6.2.3. ръководството постоянно следи за наличие на източници на неорганизирани емисии на площадката като обхожда ежедневно района от край до край.При наличие на прах се предприема оросяване и събиране на същия,като събирането се извърщва в метални кофи. С цел намаляване на интензивно-миришещите вещества генерирани от дейността на площадката ежедневно се изрива и измива фекалната маса от оборите. По Условие 9.6.2.4. през 2011 г. във фирма “Геран 99” ООД не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите,извършвани на площадката.Назначен е отговорник,който следи състоянието на каналната мрежа ежеседмично и докладва при неизправности.Той отговаря за бързото отстраняване на аварията.Резултатите от проверката се записват в дневник През 2011г. не е имало аварии при проверка. По Условие 9.6.2.5. Измерените емисии са 191 mg/nm3 и превишават допустимите стойности по НДЕ- 20mg/nm3 .С цел постигане на установените емисийонни норми е съставен Протокол № 1/07.02.2011г.,в който са вземати следните мерки: 1.Цялостно преглеждане на системата и всички необходими действия след консулт с техническо лице. 2.Преглеждане на въздухопроводните тръби за отвори и тяхното отстраняване, като се извършва пълно уплътняване. 3. При установяване на негодност на тръбите , ще бъдат цялостно подменени. С Протокол № 2/24.11.2011г. – резултати от предприетите коригиращи действия: Извършена е цялостна проверка на системата от техническо лице , след което се извърши : а) уплътняване на въздуховодите; б) демонтаж на дробилката и монтаж на нова дробилка; |

| Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно,като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсители във въздуха,за производството на единица продукт,изчислени съгласно Условие 6.10. | Метан - 17068 :4267= 4кг ед. продукт Амоняк – 27266.13:4267= 6.39 кг ед. продукт ДиазотенОксид-59.738 :4267 = 0.014 кг ед. продукт Рм (10) - 1977.6 :4267 = 0.463 кг ед. продукт |
| --- | --- |

„ГЕРАН  99”ООД

# Годишен доклад по околна среда

# 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

# Производствени отпадъчни води

| Условие по КР №346 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.3. , включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води,предназначени за преработка за които са надвишени пределните количества,посочени в Приложение II на Регламент №166/2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 18.02.2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускане и пренос на замъристели (ЕРИПЗ). | Представени са в Таблица 1. на ГДОС |

4.4. Управление на отпадъците

В Таблица 4 и Таблица 5 са представени данни за образуваните количества отпадъци.

| Условие по КР №346 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервания съгласно Условие 11.7 количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество. | Съгласно Условие 11.9.2 годишните количества образувани отпадъци за 2011 г.са: 1.Сгурия,шлака и дънна пепел(с изключение на котли,упоменати в 100104) - 0.300т/у 2.Утайки от измиване и почиствне - 0.500т/у 3.Остри инструменти(с изключение на 180202)- 0.0002 т/у 4.Стъклени опаковки (от ветиринарно медицински препарати) - 0.004 т/у 5.Флуоресцентни тръби и други отпадъци,съдър- жащи живак - 0.001 т/у Препратка в Таблица 4 и Таблица 5, където са представени данни за образуваните количества отпадъци |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представи като част от ГДОС : -брой и обект на проверките; -установени несъответствия; -причини; Предприети мерки / мерки,които ще бъдат предприети; | Съгласно инструкциите по Условия 11.2.9. , 11.3.11.(за временно съхранение) , 11.4.3. , 11.5.2. , 11.6.2. и 11.7.3. се извършва оценка на количествата образувани отпадъци веднъж годишно.Не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.Във фирмата не се оползотворяват,преработват и рециклират отпадъци,както и не се извършва тяхното обезвреждане. Съгласно Условие 11.4.3 „Геран 99” ООД прави ежегодна оценка на транспортирането на отпадъците до площадките за временно съхранение при предаването им за рециклиране,депониране. Не са констатирани несъответствия в транспортирането |
| Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в Приложение II ,за които са надвишени пределните количества,посочени в Приложение II на Регламент №166/2006г. относно създаване на Европейски регистър за изпускане преноса на замърсители (ЕРИПЗ) ,както и преносите извън площадката на опасни отпадъци,в определените в цитирания регламент случаи. | След изчисления по системата CORINAIR имаме завишение на Амоняк с 17266,13 ,което се дължи на броя на животните. Пренос на опасни отпадъци извън площадката няма. |
| Условие 11.А.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС данни за годишните количества странични животински продукти,образувани на площадката ,както и схема на площадката,на която са обозначени всички места за съхранение на странични животински продукти. | Количеството странични животински продукти за 2011г. са 19.340 тона , които след престой в лагуната се предават за наторяване на земеделски земи. |
| Условие 11.А.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС данни за: -на кои площадки за съхранение на странични животински про дукти са извършени проверки през годината,какви несъответ ствия са установени,какви са причините,отстранени ли са несъответствията,ако не са – кога ще бъдат отстранени ; -годишните количества стра нични животински продукти, предадени на други лица; -информация за дейностите,които ще извършат тези лица с приетите странични животински продукти категория 2; -копие от регистрационните документи за извършване на дейност със странични животински продукти за всяко от лицата или копие на сключени писмени договори за предаване на странични животински продукти(животински изпражнения,урина и тор),когато същите се използват за наторяване; -копие от приемно-предавателни протоколи за извозени странично-животински продукти – категория 2. Копия от протоколи за извършен мониторинг на почви в обработваеми земеделски земи от лицата,оползотворяващи страничните животински продукти – категория 2,с цел спазване изискванията на заповед РД – 795/10.08.2004г. на Министъра на околната среда и водите и правилата за добра земеделска практика, утвърдени със заповед РД – 09-431/02.08.2005г. на Министъра на земеделието и горите. | Докладване Страничните животински продукти се съхраняват в лагуната.С цел да се предотврати преливане на лагуната се правят ежедневни наблюдения. Няма констатирани преливания от лагуната. Фирмата има сключен договор с „ ЧЕХ&П ”ООД гр.Велико Търново на която , през есента извозихме съдържанието на лагуната като същата използва за наторяване на земите си. Протоколи от № 1/23.09.2011г. до № 30/26.11.2011 г.,копия на които се представят с Г.Д. В един протокол - 3 курса х 20 тона = 60 тона 30 протокола х 60 т = 1800 тона Извозени животински продукти = 1800 тона Замервания на почви на „Чех и П”ООД ще се правят през 2012 г. |

# Количества отпадъци за 2011г.

Отпадъци, предадени  за съхранение или преработка в други предприятия са представени в следната таблица:

„ГЕРАН  99”ООД

# Годишен доклад по околна среда

# Таблица 4

| Отпадък | Код | Количество t/y | Код на извършена-та операция | Общо предадено количество на посочения оператора | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По КР | Реално |  |  |  |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | 15 | 0 | Вр.съхр. съгл.условие 11.5.1. | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 120101 | 2 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Стърготини,стружки от цветни метали | 120103 | 2 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Сгурия,шлака и дънна пепел(с изключение на котли,упоменати в 100104) | 100101 | 2 | 0.300 | Вр.съхр. съгл.условие 11.6.1. | 0.300 | „Титан” гр. Г.Оряхови-ца | ДА |
| Утайки от измиване и почиствне | 020101 | 2000 | 0.500 | Вр.съхр. съгл.условие 11.6.1. | 0.500 | лагуна | ДА |
| Излязло от употреба оборудване различно от упоменатото в кодове160209 до160213 | 160214 | 0.5 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Остри инструменти(с изключение на 180202) | 180201 | 0.04 | 0.0002 | Вр.съхр. съгл.условие 11.5.1. | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 2 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 4 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Пластмасови опаковки | 150102 | 0.01 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Стъклени опаковки (от ветиринарно медицински препарати) | 150107 | 0.15 | 0.004 | Вр.съхр. съгл.условие 11.5.1. | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Нехлорирани изалоционни и топлопре- даващи масла на минерална основа | 130307* | 0,4 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Флуоресцент- ни тръби и други отпадъци,съдър- жащи живак | 200121* | 0.2 | 0,001 | Временно съхр.съгл. Усл.11.3.6 | 0.001 | “Крис-Р”ЕООД гр.Г.О. | ДА |
| Отпадъци,чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции | 180202* | 0.1 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Абсорбентни филтърни материали(вклю- чително масленни фил- три неопоменати другаде)кърпи за изтриване и предпазни об- лекла,замърсени с опасни вещества | 150202* | 0.2 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 130205* | 0.4 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Оловни акумолаторни батерии | 160601* | 1 | 0 | Временно съхр.съгл. Усл.11.3.6 | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Смеси от бетон,тухли, керемиди,плочки фаянсови кера- мични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 170107 | 2000 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 200301 | 1.5 | 0.8 | Вр.съхр. съгл.условие 11.6.1. | 0.8 | „Титан”ООД гр.Г.Оряховица | ДА |
| Масленни филтри | 160107* | 0.2 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |

# Препратка към приложение 1

На площадката на „Геран 99”ООД не е образуван отпадък хартиени и пластмасови опаковки,тъй като празните хартиените чували  се връщат на  фирма „Мастър Фийд” гр.Стара Загора при получаване на доставка , а пластмасовите опаковки на “HMI” гр.Велико Търново

Фирмата използва сервиз за смяна на  маслени филтри , масла и гуми и поради тази причина не са образувани същите.

През 2011 г. не са предавани за оползотворяване и рециклирани други отпадъци от площадката на "Геран 99" ООД.

# 4.5. Емисии на шум в околната среда

| Условие по КР №34 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС : -оплаквания от живущи около площадката; -резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения в съответствие с изискванията на член 23 от Наредба №2 / 05.04.2006 г. за Дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда; -установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригира щи действия; | През 2011г. не са получавани оплаквания от живущи около площадката . Замерванията ,предвидени съгласно комплексно разрешително са на 2 години.Данните относно шума са поместени в Таблица 6 на Приложение I. Не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. |

. Годишен доклад по околна среда

Съгласно изискванията на Условие 12.1.1  дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум както следва:

По границата на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(А);

- вечерно ниво - 70 dB(А);

- нощно ниво - 70 dB(А);

В мястото на въздействие(най-близката жилищна зона):

- дневно ниво - 55 dB(А);

- вечерно ниво - 50 dB(А);

- нощно ниво - 45 dB(А);

# 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

| Условие по КР №34 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.7.1.2. Местоположението и броят на пунктовете за собствен мониторинг на подземни води да бъде определено на базата на извършено хидрогеоложко проучване,съгласно изискванията на Баредба №1 /10.10.2007г. за проучването,ползването и опазването на подземните води.Пунктовете за мониторинг да се означат на схема на площадката,с определените им географски координати ,копие от които да се представи в три еднообразни екземпляра с първия ГДОС.Пунктовете за мониторинг на подземни води да бъдат изградени след получаване на разрешително за ползване на воден обект,съгласно изискванията на чл.46,ал.1,т.1 „в” от Закона за водите.Да се наблюдават показателите,посочени в таблица №13.1. | Условие 13.7 от КР е изпълнено. Получено е от МОСВ – Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоражения за подземни води,предназначени за мониторинг № 02550040/15.02.2010г. |
| Условие 13.7.2.1. Съгласуваните постоянни мониторингови пунктове с посочени географски координати да бъдат означени на план на площадката,които да бъдат представени в РИОЗ,ИАОЗ,и БД с първия ГДОС | Схема на пунктовете за мониторинг на подземни води е представена с ГДОC за 2009г. .Схема с пунктове за мониторинг на почвите е представена с първия ГДОС. |
| Условие 13.8.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземни води като част от ГДОС. | Извършено е замерването на подземни води на наблюдателните сондажи с протоколи: № ПВ-66/01.02. 2011г.; № ПВ-67/01.02. 2011г.; № ПВ-68/01.02. 2011г.; № ПВ-430/27.07. 2011г.; № ПВ-431/27.07. 2011г.; № ПВ-432/27.07. 2011г.; Няма отклонения от нормите при мониторинга. Препратка към Приложение 1 Таблица 7. |
| Условие 13.8.8. Притежателят на настоящото разрешително да доклада резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС. | На 08.12.2009 г. е извършено пробовземане от Регионална Лабораториягр.Велико Търново към ИАОС Разработена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга и предприемане на коригиращи действия при установени несъответствия. Данните от протокол №1288 /13.01.2010г. на състояние на почвата са в Таблица 8 на Приложение1. Резултатите ще се взимат за базови. Предстои мониторинг на почви през 2013 г. |
| Условие 13.8.9 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от периодичната оценка за: -съответствие на количеството на замърсители в почвата и базовото състояние; -причините за регистрираните несъответствия; -предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия; | Тъй като резултатите от протокол №1288 /13.01.2010г. на почви ще се взимат за базови, а следващото замерване е след три години ,не може да се направи съответствие на количеството на замърсителите в почвата. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

# Дейности по ИППСУКР за 2011 г.

| ред от ИППСУКР | Дейност | Резултати от дейността | Етап на развитие | Причини за забавяне | Мерки за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Изпълнено | - | - |

# 6. Прекратяване на работа на инсталациите или част от тях

| Условие по КР №34 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.6.Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва , като част от ГДОС | През отчетния период не са предприети действия за закриване на инсталации. В случай, че се появи подобна необходимост дружеството има готовност да предложи план за прекратяване на дейността съгласно Условие 16.2. Временно прекратяване на работата на инсталацията също не е регистрирано за 2011 г. Поради лошите атмосферни условия, ръководството имаше намерение да преустанови зареждане на нови прасета през зимните месеци .но това не се случи тъй ,като нямаше големи студове. |

# 7. Анормални режими на работа

| Условие по КР №34 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 7.1 , 7.2. и 7.3. като част от ГДОС. | През 2011г. няма възникнали аварийни ситуаций в дейността на „Геран 99” ООД,свързани с въздействие върху околната среда – Приложение 1,Таблица 9. |
| Условие 15.5. Резултатите от мониторинга по Условие 15.4. да се представят като част от ГДОС. | Прилага се план за мониторинг при анормални емисии. |

7.1.Аварии

През изтеклия период не са регистрирани аварии.

Препратка към Приложение 1, Таблица 10

# 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на "Геран99" ООД

През изтеклия период не са регистрирани оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталацията,за която е дадено комплексно разрешително.Таблица 10

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №346-НО-ИО/2008г. на "Геран 99" ООД гр.Велико Търново

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:...............................							Дата: 16.03.2012 г.

/Е.Димитров/

# Име на подписващия: Евгени Тошков Димитров

# Длъжност в организацията: Зам.управител

ГЕРАН  99”ООД

# Годишен доклад по околна среда

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

# Таблица 1.Замърсители  по EPEBB и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионно прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кг/г. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кг/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) кг/г. | във води (колона1б) кг/г. | В почва (колона1с) кг/г. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 - (21228)с | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | въглероден оксид (СО) | 500 000 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | въглероден диоксид (С02) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 - (59.738)с | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 (13633)с | - | _ | - | 10000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | _ | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 100 000 | - | _ | - | * |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | 50000 -(136.54)с | 50000 | 10000 | 10000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5000 - (72.97)с | 5000 | 10000 | 10000 |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | - | - | 100 | 10000 |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 | - | - | 100 | 10000 |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Садмий и съединения като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 | 1000 | 10000 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 | - | 1 | 1 | 10 | 10000 |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40# |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (НСВ) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 44 | 608-73-1 | l,2,3,4,5,6- (хексахлорциклохек-сан HСН) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани) като Teq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (РСР) | 10 | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 52# | 127-18-4 | Tетрахлоретилен (PER) | 2000 | - | - | 1000 | 10000 |
| 53# | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТСМ) | 100 | - | - | 1000 | 10000 |
| 54# | 2002 г.-48-1 | Tрихлорбензоли (TCBs) | 10 | - | - | 1000 | 10000 |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1 -трихлоретан | 100 | - | - | 1000 | 10000 |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - | 1000 | 10000 |
| 57# | 79-01-6 | Tрихлоретилен | 2000 | - | - | 1000 | 10000 |
|  |  | - |  |  |  |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 | - | - | 1000 | 10000 |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1000 | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ) а/ | 2000 (като ВТЕХ) а/ | 10000 |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 65 | 1 00-4 1 -4 | Етилов бензол | - | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 69# |  | Съединения на Оrganotin (като общ Sn) | - | 50 | 50 | 50 | 10000 |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (dehp) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  | 20 | 20 | 200 | 10000 |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) b/ | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 75 |  | Тriphenyltin и неговите съединения |  | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50000 -(1120)с | - | - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 100003 |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 100003 |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | 50 | 50 | 500 | 10000 |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | 2000 | 2000 | 10000 | 100003 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5000 | - | - | - | 10000 |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | - | - | - | 10000 |
| 86# |  | Фини прахови частици (РМ10) | 50 000 -(1977.6)Е | - | - | - | * |

# Таблица 2. Емисии във въздуха

Протокол№720/30.09.2010г.

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 |  | 191 | веднъж на две години | 0 |

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води/ производствени, охлаждащи, битово фекални и/ или дъждовни  във водни обекти/ канализация

| параметър | единица | НДН , съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  | . |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/година | . |  |  |  |
| рН |  | . |  |  |  |
| Неразтворени вещества |  |  |  |  |  |
| БПК |  |  |  |  |  |
| ХПК |  | . |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |
| Съгласно КР не са заложени измервания .Не е извършван мониторинг |

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

# Таблица 4

| Отпадък | Код | Количество t/y | Код на извършена-та операция | Общо предадено количество на посочения оператора | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По КР | Реално |  |  |  |
| Отпадъци отжелязо и стомана | 191001 | 15 | 0 | Вр.съхр. съгл.условие 11.5.1. | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 120101 | 2 | 0 | Вр.съхр. съгл.условие 11.5.1. | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Стърготини,стружки от цветни метали | 120103 | 2 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Сгурия,шлака и дънна пепел(с изключение на котли,упоменати в 100104) | 100101 | 2 | 0.300 | Вр.съхр. съгл.условие 11.6.1. | 0.300 | Титан”ООД гр.Г.Оряховица | ДА |
| Утайки от измиване и почиствне | 020101 | 2000 | 0.500 | Вр.съхр. съгл.условие 11.6.1. | 0.500 | лагуна | ДА |
| Излязло от употреба оборудване различно от упоменатото в кодове160209 до160213 | 160214 | 0.5 | 0 | Вр.съхр. съгл.условие 11.5.1. | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Остри инструменти(с изключение на 180202) | 180201 | 0.04 | 0.0002 | Вр.съхр. съгл.условие 11.5.1. | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 2 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 4 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Пластмасови опаковки | 150102 | 0.01 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Стъклени опаковки (от ветиринарно медицински препарати) | 150107 | 0.15 | 0.004 | Вр.съхр. съгл.условие 11.5.1. | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Нехлорирани изалоционни и топлопредаващи масла на минерална основа | 130307* | 0,4 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Флуоресцент- ни тръби и други отпадъци,съдър- жащи живак | 200121* | 0.2 | 0.001 | Вр.съхр. съгл.условие 11.3.6. | 0.001 | „КРИС-Р” ЕООД | ДА |
| Отпадъци,чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратя-ване на инфекции | 180202* | 0.1 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Абсорбентни филтърни материали(вклю- чително масленни филтри неопоменати другаде)кърпи за изтриване и предпазни облекла,замърсени с опасни вещества | 150202* | 0.2 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 130205* | 0.4 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Оловни акумолаторни батерии | 160601* | 1 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Смеси от бетон, тухли,керемиди, плочки фаянсови керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 170107 | 2000 | 0 | Вр.съхр. съгл.условие 11.6.1. | 0 | Няма предавани количества | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 200301 | 1.5 | 0.8 | Вр.съхр. съгл.условие 11.6.1. | 0.8 | Титан”ООД гр.Г.Оряховица | ДА |
| Маслени филтри | 160107* | 0.2 | 0 | Не е образуван | 0 | Няма предавани количества | ДА |

# Таблица 5. Оползотворяване  и обезвреждане на отпадъците.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площатката | Обезвреждане на площатката | Име на външна фирма извър-шваща операцията по ополз.и обезвреж. | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия,шлака и дънна пепел(с изключение на котли,упоменати в 100104) | 100101 | не | не | Титан”ООД гр.Г.Оряховица | ДА |
| Утайки от измиване и почиствне | 020101 | не | не | лагуна | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | „Крис-Р” ЕООД гр.Г.Оряховица | ДА |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци,съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | „Крис-Р” ЕООД гр.Г.Оряховица | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 200301 | не | не | Титан”ООД гр.Г.Оряховица | ДА |
| За отчетния период ф-ма „ГЕРАН 99” не е извършвала дейности по оползотворяване и обезвреждане. |

# Таблица 6. Шумови емиси

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB(A)a | дневно, вечерно и нощно ниво | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| по границата на производствената площадка | извършван мониторинг през 2010 год | извършван мониторинг през 2010 год |  |
| Протокол от изпитвания № А-Ш 140-181/11.08.2010г.- Лаборатория „Санита”ЕООД- В.Търново |
| Пункт 1 (Първи Контур) | 47.6 | дневно ниво | Да |
| Пункт 2 (Първи Контур) | 48.1 | дневно ниво | Да |
| Пункт 3 (Първи Контур) | 48.3 | дневно ниво | Да |
| Пункт 4 Първи Контур) | 44.9 | дневно ниво | Да |
| Пункт 5 (Първи Контур) | 45.6 | дневно ниво | Да |
| Пункт 6 (Първи Контур) | 45.1 | дневно ниво | Да |
| Пункт 7 (Първи Контур) | 47.7 | дневно ниво | Да |
| Пункт 8 (Първи Контур) | 46.9 | дневно ниво | Да |
| Пункт 1 (Втори Контур) | 49.6 | дневно ниво | Да |
| Пункт 2 (Втори Контур) | 50.1 | дневно ниво | Да |
| Пункт 3 (Втори Контур) | 48.8 | дневно ниво | Да |
| Пункт 4 (Втори Контур) | 46.3 | дневно ниво | Да |
| Пункт 5 (Втори Контур) | 44.7 | дневно ниво | Да |
| Пункт 6 (Втори Контур) | 48.6 | дневно ниво | Да |
| Пункт 1 (Първи Контур) | 42.1 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 2 (Първи Контур) | 44.3 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 3 (Първи Контур) | 41.8 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 4 (Първи Контур) | 40.9 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 5 (Първи Контур) | 42.3 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 6 (Първи Контур) | 40.9 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 7 (Първи Контур) | 42.8 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 8 (Първи Контур) | 41.2 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 1 (Втори Контур) | 44.2 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 2 (Втори Контур) | 43.2 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 3 (Втори Контур) | 42.7 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 4 (Втори Контур) | 40.4 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 5 (Втори Контур) | 40.8 | вечерно ниво | Да |
| Пункт 6 (Първи Контур) | 43.5 | нощно ниво | Да |
| Пункт 1 (Първи Контур) | 42.8 | нощно ниво | Да |
| Пункт 2 (Първи Контур) | 40.3 | нощно ниво | Да |
| Пункт 3 (Първи Контур) | 40.4 | нощно ниво | Да |
| Замерване в мястото на въздействие(най-близката жилищна зона) | Най-близката жилищна сграда е на 5км - не е измер. |  |  |

# Таблица 7.Опазване на подземните води

ПВ-66/01.02.2011г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |  |  |  |
| Активна реакция | ПТК-1 | pH единици | 6,5 ÷ 9,5 | 7.11 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | ПТК-1 | mg/l | 50,0 | 49.4 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрити | ПТК-1 | mg/l | 0,50 | <0.007 | два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | ПТК-1 | mg/l | 0,50 | 0.05 | два пъти годишно | ДА |
| Амоний | ПТК-1 | mg/l | 0,50 | <0.013 | два пъти годишно | ДА |

ПВ-67/01.02.2011г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |  |  |  |
| Активна реакция | ПТК-2 | pH единици | 6,5 ÷ 9,5 | 7.11 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | ПТК-2 | mg/l | 50,0 | 53.1 | два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | ПТК-2 | mg/l | 0,50 | <0.007 | два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | ПТК-2 | mg/l | 0,50 | 0.06 | два пъти годишно | ДА |
| Амоний | ПТК-2 | mg/l | 0,50 | <0.013 | два пъти годишно | ДА |

ПВ-68/01.02.2011г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |  |  |  |
| Активна реакция | ПТК-3 | pH единици | 6,5 ÷ 9,5 | 7.09 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | ПТК-3 | mg/l | 50,0 | 49.7 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрити | ПТК-3 | mg/l | 0,50 | <0.007 | два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | ПТК-3 | mg/l | 0,50 | 0.05 | два пъти годишно | ДА |
| Амоний | ПТК-3 | mg/l | 0,50 | <0.013 | два пъти годишно | ДА |

ПВ-430/27.07.2011г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |  |  |  |
| Активна реакция | ПТК-1 | pH единици | 6,5 ÷ 9,5 | 7.12 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | ПТК-1 | mg/l | 50,0 | 49.3 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрити | ПТК-1 | mg/l | 0,50 | <0.007 | два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | ПТК-1 | mg/l | 0,50 | 0.09 | два пъти годишно | ДА |
| Амоний | ПТК-1 | mg/l | 0,50 | <0.013 | два пъти годишно | ДА |

ПВ-431/27.07.2011г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |  |  |  |
| Активна реакция | ПТК-2 | pH единици | 6,5 ÷ 9,5 | 7.15 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | ПТК-2 | mg/l | 50,0 | 48.6 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрити | ПТК-2 | mg/l | 0,50 | <0.007 | два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | ПТК-2 | mg/l | 0,50 | 0.11 | два пъти годишно | ДА |
| Амоний | ПТК-2 | mg/l | 0,50 | <0.013 | два пъти годишно | ДА |

ПВ-432/27.07.2011г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |  |  |  |
| Активна реакция | ПТК-3 | pH единици | 6,5 ÷ 9,5 | 7.08 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | ПТК-3 | mg/l | 50,0 | 50.4 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрити | ПТК-3 | mg/l | 0,50 | <0.007 | два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | ПТК-3 | mg/l | 0,50 | 0.08 | два пъти годишно | ДА |
| Амоний | ПТК-3 | mg/l | 0,50 | <0.013 | два пъти годишно | ДА |

ПВ-423/15.06.2010г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |  |  |  |
| Активна реакция | ПТК-1 | pH единици | 6,5 ÷ 9,5 | 7.09 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | ПТК-1 | mg/l | 50,0 | 60.1 | два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | ПТК-1 | mg/l | 0,50 | <0.007 | два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | ПТК-1 | mg/l | 0,50 | 0.08 | два пъти годишно | ДА |
| Амоний | ПТК-1 | mg/l | 0,50 | <0.013 | два пъти годишно | ДА |

ПВ-424/15.06.2010г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |  |  |  |
| Активна реакция | ПТК-2 | pH единици | 6,5 ÷ 9,5 | 7.07 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | ПТК-2 | mg/l | 50,0 | 65.2 | два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | ПТК-2 | mg/l | 0,50 | <0.007 | два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | ПТК-2 | mg/l | 0,50 | 0.08 | два пъти годишно | ДА |
| Амоний | ПТК-2 | mg/l | 0,50 | <0.013 | два пъти годишно | ДА |

ПВ-425/15.06.2010г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |  |  |  |
| Активна реакция | ПТК-3 | pH единици | 6,5 ÷ 9,5 | 7.06 | два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | ПТК-3 | mg/l | 50,0 | 72.4 | два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | ПТК-3 | mg/l | 0,50 | <0.007 | два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | ПТК-3 | mg/l | 0,50 | 0.08 | два пъти годишно | ДА |
| Амоний | ПТК-3 | mg/l | 0,50 | <0.013 | два пъти годишно | ДА |

# Таблица 8.Опазване на почви

„ГЕРАН  99”ООД

Годишен доклад по околна среда

# Протокол №1288/13.01.2010г.

| Показател | Концентрация в почвите, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | Няма посочени данни | т.1 т. 2 | 7.76 7.75 | Предвидено е, съгласно КР на три години | - |
| Амониев азот | Няма посочени данни | т.1 т. 2 |  | Предвидено е, съгласно КР на три години | - |
| Общ азот | Няма посочени данни | т.1 т. 2 | 2.47 2.38 | Предвидено е, съгласно КР на три години | - |

# Таблица 9.Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| През 2011 г. не са регистрирани аварийни ситуации. |

# Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| През 2011 г. не са регистрирани оплаквания или възражения. |

„ГЕРАН  99”ООД