ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване

5. Газьол за промишлени и комунални цели

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фракционен състав - 10 % дестилират при температура - 75 % дестилират при температура | °С °С | БДС EN ISO 3405 |
| Кинематичен вискозитет при 40°С | mm2/s | БДС EN ISO 3104 |
| Температура на замръзване - зимен период (1 октомври - 15 март) | °С | БДС 1751 |
| Пламна температура в затворен тигел | °С | БДС EN ISO 2719 |
| Сяра | % (m/m) | БДС EN ISO 8754 |
| Вода | % | БДС ISO 3733 |
| Коксов остатък | % | БДС ISO 6615 БДС ISO 10370 |
| Механични примеси | % | СТ на СИВ 2876 БДС EN 12662 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | СТ на СИВ 3965 ISO 1928 |
| Пепел | % | БДС EN ISO 6245 |