ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване

6. Корабни дестилатни горива

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вискозитет при 40°C | mm2/s | БДС EN ISO 3104 |
| Плътност при 15°C | kg/m3 | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185 |
| Цетаново число | - | БДС EN ISO 5165 |
| Сяра | % (m/m) | БДС EN ISO 8754 |
| Пламна температура | °C | БДС EN ISO 2719 |
| Съдържание на сероводород | mg/kg | IP 570 |
| Киселинно число | mg KOH/g | ASTM D664 |
| Обща утайка при горещо филтруване | % (m/m) | ISO 10307-1 |
| Окислителна стабилност | g/m3 | ISO 12205 |
| Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията) | % (m/m) | ISO 10370 |
| Коксов остатък (микрометод) | % (m/m) | ISO 10370 |
| Температура на помътняване | °C | ISO 3015 |
| Температура на течливост (горна) - зима - лято | °C °C | БДС ISO 3016 |
| Външен вид | визуално |  |
| Съдържание на вода | % (V/V) | БДС ISO 3733 |
| Пепел | % (m/m) | БДС EN ISO 6245 |
| Смазваща способност (wsd 1,4) при 60°С(6) | µm | БДС EN ISO 12156-1 |