ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване

8. Корабни дестилатни горива

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кинематичен вискозитет при 80 оС (съответстващ оЕ) | mm2/s | БДС EN ISO 3104 БДС 1766 |
| Сяра -нискосернисто -високосернисто | % | БДС 8428 БДС EN ISO 8754 |
| Вода и утайки | % | БДС 15862 |
| Пламна температура в отворен тигел | °C | БДС EN ISO 2592 СТ на СИВ 1496 |
| Температура на замръзване | °C | БДС 1751 |
| Плътност при 20 оС | g/сm3 | БДС EN ISO 3675 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | СТ на СИВ 3965 ISO 1928 |
| Пепел | % | БДС EN ISO 6245 |
| Водоразтворими киселини и основи | - | БДС 5252 |