гр. Девня

март 2012 г.

3. 1.  У В О Д

- Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително

“АГРОПОЛИХИМ” АД

Решение № 4183 / 09.07.1993 г. по фирмено дело № 4183 / 1993 г. на Варненския окръжен съд

ЕИК:	813095287

- Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на собственика / оператора

Собственик, оператор и притежател на разрешителното: „Агрополихим” АД

Адрес: гр. Девня 9160, Индустриална зона

тел.: 0519 / 97  526

факс: 0519 / 97  594

Лица, представляващи Дружеството:          Искър Искров – Изпълнителен Директор

Филип Ромбаут – Изпълнителен Директор

Красимир Бербенков – Изпълнителен Директор

E-mail: 					           iskrov@agropolychim.bg

rombaut@agropolychim.bg

berbenkov@agropolychim.bg

- Адрес по местонахождение на инсталацията

гр. Девня 9160, Индустриална зона

- Комплексно разрешително

Регистрационен номер:   			68

Дата на подписване:        			27.12.2005 г.

Дата на влизане в сила:        			14.01.2006 г.

Оператор на инсталацията:			“Агрополихим” АД

- Лице за контакти

инж. Мая Стефанова – Ръководител отдел ЕКОЛОГИЯ

тел. 0519 / 97 483

факс 0519 / 9 33 63

E-mail: stefanova@agropolychim.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

- Производство на азотни, фосфорни и комплексни торове, амоняк, киселини, соли и компримирани (сгъстени) газове;

- Търговия и транспортна дейност;

- Извършване на обучение и професионална квалификация;

- Лабораторно-изпитвателна дейност.

Инсталацията за производство на азотни, фосфорни и комплексни торове може условно да се раздели на две обособени производствени линии (вж. фигурата по-долу):

- Линия за производство на азотни торове – цехове  “Амоняк”, “Азотна киселина” и “Торове”;

- Линия за производство на фосфорни и комплексни торове – участък “Сушене и мелене на фосфати” (СМФ), цех “Фосфорна киселина”, цех “TSP, MAP и DAP”, цех “Натриев триполифосфат” (НТФ).

За подсигуряване на необходимите енергия и вода и за опаковане и съхраняване на готовата продукция са изградени и общи спомагателни цехове и участъци:

- “Склад и опаковка” (СиО), “Флуиди” (с участъци „Въздух-азот-кислород” и „Водоподготовка”), “Пара, вода и канали” (ПВК), “Електроснабдяване” (ЕС).

- Основни суровини за производствените процеси

- сярна киселина

- фосфорити

- апатит

- карбамид

- калцинирана сода

- природен газ

- Основни производства

- Производство на амоняк

- Производство на азотна киселина

- Производство на фосфорна киселина

- Производство на стабилизирана амониева селитра (САС)

- Производство на течен тор (UAN)

- Производство на троен суперфосфат TSP и комплексни торове MAP и DAP

- Производство на натриев триполифосфат (НТФ)

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

Таблица 1.

| Наименование на производствената мощност | Категория дейност по Приложение № 4 на ЗООС | Проектен капацитет, тона / година | Капацитет, тона / 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Амоняк | 4.3 | 207 900 | 193 452 |
| Азотна киселина | 4.3 | 363 000 | 332 397 |
| Амонячна вода | 4.3 | 64 000 | 3 870,156 |
| САС | 4.3 | 641 520 | 360 862 |
| Течен азотен тор | 4.3 | 792 000 | 153 945 |
| Фосфорна киселина (100 % Р2О5) | 4.3 | 205 000 | 116 612 |
| ТSP – 100 % Р2О5 | 4.3 | 164 000 | 113 622,137 |
| MAP (39 % P2O5) | 4.3 | 204 600 | 0 |
| MAP (54 % P2O5) | 4.3 | 270 600 | 29 460 |
| DAP (39 % P2O5) | 4.3 | 227 700 | 0 |
| DAP (54 % P2O5) | 4.3 | 293 700 | 12 600 |
| НТФ | 4.3 | 27 720 | 0 |
| Котел БАБКОК | 1.1 | 396 000 | 50 000 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В организационната структура на „АГРОПОЛИХИМ” АД има няколко направления. Отдел ЕКОЛОГИЯ е на пряко подчинение на Изпълнителния директор на Дружеството.

Отделът има правомощия да изпълнява контролни функции и е задължен да прилага българските и европейски законови и подзаконови нормативни актове в областта на опазване на околната среда и да прилага екологичната политика на Дружеството посредством въвеждане на процедури по опазване и възстановяване на околната среда. Отдел ЕКОЛОГИЯ комуникира по хоризонтална линия и получава необходимата информация от останалите отдели и производствени структури. Разпорежданията на отдела са задължителни за всички работещи в Дружеството.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

РИОСВ - гр. Варна

гр. Варна 9000, ул. “Ян Палах” №  4

тел. 052 / 678 867; факс 052 / 634 593

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район

гр. Варна 9000, ул. “Александър Дякович” № 33

тел. 052 / 631 447; факс 052 / 631 448

3. 2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“АГРОПОЛИХИМ” АД има функционираща система за управление на околната среда, която е разработена при спазване изискванията на условие 5 на КР № 68/2005г.

- Структури и отговорности – усл. 5.1.

Изпълнено е изискването за определяне на  отговорните лица, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. Списъците се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и в случай на необходимост се актуализират своевременно.

- Обучение – усл. 5.2.

В изпълнение изискванията на усл. 5.2.1 Дружеството има изготвена инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала, съгласно която ежегодно се разработва Годишна план – програма за обучение на персонала. Програмата се изготвя от отдел “Човешки ресурси” и се утвърждава от Изп. директор. При необходимост същата се актуализира  в съответствие с потребностите от обучение на персонала. За отчетната 2011 г. Програмата е своевременно изготвена. Изпълнени са заложените учебни мероприятия.

- Обмен на информация – усл. 5.3.

В изпълнение изискванията на усл. 5.3.1. Дружеството има изготвен  актуален списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, включително списък с имената, длъжностите, местоположението на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна за всички служители във вътрешнозаводската компютърна мрежа.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.3.2. се поддържа и в случай на необходимост актуализира списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. Списъкът съдържа актуална информация за имената на органите/ институциите, адресите и начините за контакт (вкл. в спешни случаи). Списъкът е сведен до знанието на персонала на Дружеството, който е отговорен за уведомяването на заинтересованите лица, контролни органи и обществени институции.

- Документиране – усл. 5.4.

Изпълнени са изискванията на усл. 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. В отдел ЕКОЛОГИЯ се съхранява и при необходимост актуализира списък с нормативните актове, отнасящи се до дейността на инсталацията. Списъкът е сведен до знанието на лицата, отговорни за прилагането на съответните законови актове и изпълнението на условията в КР. В отдела се съхранява актуален списък на всички изготвени инструкции, изисквани от КР, както и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Инструкциите, изисквани от КР, са предоставени на хартиен носител на лицата, отговорни по усл. 5.3.1., срещу подпис, както и за информация на всички служители във вътрешнозаводската компютърна мрежа.

- Управление на документи – усл. 5.5.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.5.1. Дружеството има изготвена инструкция за актуализация на документите, изисквани от КР, в случай на промяна на нормативната уредба, дейността на инсталацията, изменение на технологичните процеси или използваните суровини и материали. При необходимост инструкцията своевременно се прилага. Същото се отнася до усл. 5.5.2. и инструкцията за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление – усл. 5.6.

“АГРОПОЛИХИМ” АД има изготвени всички изисквани от КР инструкции, които се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ, при необходимост се актуализират и са предоставени на отогворните лица за сведение и изпълнение.

- Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия – усл. 5.7.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.7. “АГРОПОЛИХИМ” АД има утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за оценка на съответствието на стойностите на емисионите и техническите показатели с определените в условията на КР и в случай на констатирани несъответствия за установяване на причините, които са ги предизвикали, както и на предприетите коригиращи действия, резултатите от тях и отговорните лица.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – усл. 5.8.

Дружеството има изготвена писмена инструкция по усл. 5.8.1. за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. Въведен е ДНЕВНИК на аварийните ситуации, в който се отразяват характера на аварията, времето и мястото на възникване, реализираният престой на съоръженията в цеха (ако има такъв), причините, предприетите незабавни коригиращи действия и се предлагат дългосрочни мероприятия за предотвратяване повторното им възникване. Всяка възникнала аварийна ситуация се обсъжда на оперативка, където отговорните лица заедно с екип от ресорни специалисти правят обстоен разбор на аварията, причините, довели до нея, оценка на субективния и обективния фактор, както и анализ на дългосрочните мероприятия за предотвратяване повторяемост на събитието. В Аварийния дневник за 2011 г. са вписани 36 аварийни ситуации, които в голямата си част представляват производствени аварии, дължащи се на амортизация на отделни детайли от съоръженията в цеховите инсталации. Подробно тези аварии са описани в таблица 9 на Приложенията към настоящия ГДОС. Никоя от тях не налага промяна на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване на инсталацията.

В изпълнение на усл. 5.8.2. е  утвърдена и се прилага писмена инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие на околната среда при аварии. За всяко от въпросните опасни вещества Дружеството е изготвило или изискало Информационни листове за безопасност в съответствие с изискванията на Приложение ІІ на Регламент 1906/2006, Регламент 1272/2008 и Регламент 453/2010. Предвидено е тази инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията и при аварии.

Изпълнени са изискванията на усл. 5.8.3. на КР за прилагане на писмена инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие на околната среда и здравето на хората. Предвидено е тази инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията, както и след авария. Обемът на аварийни ситуации с потенциално въздействие върху околната среда и здравето на хората обхваща и случаите на анормални природни явления – наводнение, земетресение, буря или др. Възникването на аварийни ситуации от този вид се документира в Дневник аналогично на производствените аварии.

В изпълнение на усл. 5.8.4. на КР са определени възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации по усл. 5.8.3., въз основа на които се изготвя Авариен план, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. При документирането на аварийните ситуации се отбелязва избраният начин на действие съгласно определения ПЛАН, включително действията за предотвратяване / ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията, резултат от аварията.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.8.5 до усл. 5.8.13. Дружеството прилага изготвени и утвърдени следните инструкции:

- Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие;

- Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за действие при аварии;

- Инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

- Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията;

- Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им;

- Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни бедствия и аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка с телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Инструкциите са разпространени на отговорните съгласно Аварийния план лица на хартиен носител срещу подпис за сведение и изпълнение и са достъпни за всички работещи в Дружеството във вътрешнозаводската компютърна мрежа.

Ежегодно се актуализира Аварийния план на Дружеството. В съответствие с него при необходимост се актуализират съответните инструкции. Регулярно се извършват проверки за техническата изправност на средствата за оповестяване на аварии. Техническата поддръжка е възложена на «DRAGER SAFETY БЪЛГАРИЯ» АД – гр. София и ЕТ «РТС-91» - гр. Варна. Регулярно се проверява и способността за изпълняване на защитни функции на личните средства за защита на работещите, както и безпрепятствения достъп до тях. Периодично се опреснява готовността за действие на персонала, отговорен за изпълнение на Плана за действие при аварии, и се извършва периодичен инструктаж за прилаганите техники на безопасност на всички работещи в Дружеството. Протоколите от извършените обучения и инструктажи се съхраняват в отдел “Безопасни условия на труд”.

- Записи – усл. 5.9.

“АГРОПОЛИХИМ” АД задълженията си по изискванията на усл. 5.9. на КР. Изготвени са и се прилагат инструкции за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието им с изискванията на КР, за установяване на причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. Инструкциите са изготвени по компоненти и съдържат дневници за документиране на оценката на съответствието на регистрираните стойности на емисионните и технически показатели с нормите, заложени в КР. Изготвена е инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване, като през отчетния период не е възниквала необходимост от прилагането й.

В изпълнение на усл. 5.9.4. е изготвен списък на документите, доказващи съответствие с изискванията на КР. Списъкът се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ и се предоставя на компетентните органи при поискване.

- Докладване – усл. 5.10.

Дружеството изпълнява изискванията на усл.5.10. на КР. Информация относно изпълнението на условията на КР се предоставя на контролните органи посредством ежемесечни отчети с резултатите от собствения мониторинг по компоненти. Обобщена информация за изпълнение условията на КР за отчетната 2011 г. се предоставя с настоящия ГДОС. При извършване на проверки от страна на контролните органи при поискване е предоставена изисканата допълнителна информация.

- Актуализация на СУОС – усл. 5.11.

През отчетната 2011 г. не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда. Такава предстои да бъде извършена след актуализация на КР № 68 / 2005 г. по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на КР (приета с ПМС № 238 / 2009г., попр. ДВ  бр. 97 / 2009г.).

3. 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3. 3. 1. Използване на вода – усл. 8.1.

# “Агрополихим” АД притежава собствено водовземно съоръжение – Сондажен кладенец Р-148х, за което има издадено Разрешително за водовземане от подземни води  № 1198 / 04.10.2002 г. с последващи изменения от 13.05.2004 г., 02.07.2004 г. и продължаване срока на действието му с Решение № 411 / 07.11.2008 г. на Директора на БДУВЧР – гр. Варна. Посредством разрешителното са регламентирани три цели на водоползване – за питейно-битови нужди, за промишлени цели и води за охлаждане. Разрешено е отдаване на част от добитото водно количество за питейно-битови нужди на един ползвател – „Пристанище Варна” ЕАД. За измерването на добитото количество сондажна вода и разпределението й за трите основни цели на водоползване са монтирани съответните разходомерни устройства. През отчетната 2011 г. е констатирана 1 повреда на водомера, отчитащ общото добито количество сондажна вода. Извършена е подмяна на повреденото устройство с годно за експлоатация такова. Новомонтираното разходомерно устройство е пломбирано от експерти на БДУВЧР – гр. Варна, за което е съставен съответния констативен протокол. За изпълнение условията на Разрешителното за водовземане е извършена контролна проверка от страна на БДУВЧР на 18.05.2011 г., за което е съставен констативен протокол. Доклад по изпълнение условията на Разрешителното за водовземане е изпратен в БДУВЧР съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (писмо изх. № 05-31-9 / 24.02.2012 г.).

# За осъществяване на своята дейност “Агрополихим” АД използва и свежа (язовирна) вода, доставяна от язовир “Цонево” по силата на договорни отношения с Консорциум „ДЕВНЯ” АД – гр. Девня (Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 01430007 / 23.02.2009 г.). За доставянето на питейна вода Дружеството има сключен с “ВиК” ООД – гр. Варна Договор № 30 / 16.02.2007 г.

Изпълнени са изискванията на усл. 8.1.5., като са определени процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди, а именно:                             1) Производство на химически очистена вода; 2) Производство на екстракционна фосфорна киселина – 28  % Р2О5 (разредена); 3) Производство на троен суперфосфат. Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди.

По усл. 8.1.7. са изготвени съответните инструкции за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите от извършваните проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа се отразяват в журнал по усл. 8.1.7. и 8. 1.9.3. на КР, който се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ. При прилагането на инструкцията за извършване на проверки за състоянието на водопроводната мрежа през отчетната 2011 г. са извършени 4 проверки, при които не са констатирани несъответствия.

В изпълнение на изискванията на усл. 8.1.9.1. на КР е разработена инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества свежа вода ежемесечно в технологичните отчети на цеховите единици, които впоследствие се обобщават в ежемесечен ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за цялото предприятие. Въз основа на данните от технологичните отчети се прилага инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените в КР. Инструкцията включва установяване на причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия, като резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. За отчетната 2011 г. няма констатирани несъответствия, както е видно от представената по-долу таблица. В нея са включени данни за количествата изразходвана свежа вода по производства за последните 5 години,  както и съответствие на разходните норми спрямо заложените в КР.

| Консуматор на вода (производствена единица) | Годишно количество съгласно КР m3 | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t | Използвано количество свежа вода, m3 | Използвано количество свежа вода за единица продукт, m3/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1.1. амоняк (100%) | 1 100 000 | 5 | 907 000 | 750 000 | 604 000 | 794 380 | 867 000 | 4,76 | 4,89 | 4,98 | 4,98 | 4,5 | Да |
| 1.2. азотна киселина 100%-на | 3 650 000 | 10 | 2 931 000 | 2 307 000 | 1 887 000 | 2 468 200 | 2 825 526 | 8,59 | 8,8 | 9,03 | 9,02 | 8,5 | Да |
| 1.2. амонячна вода 25%-на | 400 000 | 6,3 | 45 593 | 40 497 | 25 602 | 23 566 | 23 180 | 5,73 | 6,2 | 6,13 | 5,6 | 6,0 | Да |
| 1.3. стабилизирана амониева селитра (CAC) | 1 284 000 | 2 | 743 560 | 475 850 | 487 000 | 575 800 | 597 480 | 1,79 | 1,79 | 1,75 | 1,86 | 1,66 | Да |
| 1.4. течен азотен тор (UAN) | 792 000 | 1 | 29 398 | 12 662 | 492 | 4 930 | 126 200 | 0,33 | 0,07 | 0,073 | 0,073 | 0,82 | Да |
| 2.1. фосфорна киселина (100% Р2О5) ІV екстракция СИАПЕ | 1 965 000 | 15 | 541 816 | 435 000 | 400 000 | 385 900 | 309 600 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | 5,1 | 4,07 | Да |
| 2.1. фосфорна киселина (100% Р2О5) ІІ екстракция ПРАЙОН | 1 260 000 | 17 | 162 184 | 232 000 | - | 196 000 | 269 000 | 7,4 | 8,9 | - | 8,1 | 6,65 | Да |
| 2.2. натриев триполифосфат (НТФ) | 195 000 | 7 | 146 000 | 89 800 | - | - | - | 6,36 | 4,6 | - | - | - | Да |
| 2.3. TSP (100% Р2О5) | 2 050 000 | 12,5 | 237 800 | 196 400 | 84 700 | 194 033 | 223 700 | 2,24 | 2,0 | 1,95 | 1,9 | 1,97 | Да |
| 2.3. MAP (54% Р2О5) | 1 918 000 | 7,087 | 9 907 | 3 240 | 39 800 | 16 200 | 12 700 | 5,33 | 0,62 | 1,01 | 0,72 | 0,43 | Да |
| 2.3. DAP (54% Р2О5) | 2 122 000 | 7,224 | 2 000 | 15 060 | 2 800 | - | 7 430 | 3,70 | 1,16 | 2,20 | - | 0,6 | Да |

| Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС |
| --- |
| Източник на вода (производствена единица) | Годишно количество съгласно КР m3 | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t | Използвано количество m3 | Използвано количество за единица продукт m3/t | Съответ-ствие |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1. ВОЦ I | 1 800 000 | 220 | 713 000 | 322 550 | 409 000 | 330 408 | 386 300 | 93,72 | 3,8 | 6,34 | 4,0 | 3,9 | Да |
| 2. ВОЦ III | 3 265 000 | 400 | 1 287 650 | 941 090 | 816 140 | 1 235 304 | 1 763 660 | 180,06 | 61,86 | 87,09 | 82,5 | 92 | Да |

За отчетната 2011 г. са регистрирани следните разходни количества ХОВ по производства и не са констатирани несъответствия:

| Източник на вода (производствена единица) | Годишно количество ХОВ съгласно КР m3 | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t | Използвано количество ХОВ m3 | Използвано количество за единица продукт m3/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1.1. амоняк (100%) | 1 206 000 | 5,8 | 1 070 200 | 881 110 | 659 000 | 887 746 | 1 072 347 | 5,62 | 5,75 | 5,43 | 5,56 | 5,54 | Да |
| 1.2. азотна киселина 100%-на | 363 000 | 1 | 337 988 | 264 148 | 211 000 | 275 010 | 321 710 | 0,99 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,97 | Да |
| 1.2. амонячна вода 25%-на | 51 200 | 0,8 | 5 852 | 3 755 | 2 837 | 3 007 | 1 951 | 0,74 | 0,58 | 0,68 | 0,71 | 0,5 | Да |
| 1.5. котел “БАБКОК” | 635 000 | 1,60 m3/t пара | 69 600 | 126 000 | 190 450 | 72 000 | 79 000 | 1,51 | 1,39 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | Да |
| 2.1. фосфорна киселина (100% Р2О5) | 61 500 | 0,3 | 21 900 | 20 817 | 9 645 | 26 099 | 23 890 | 0,21 | 0,2 | 0,17 | 0,26 | 0,2 | Да |
| 2.2. натриев триполифосфат (НТФ) | 14 000 | 0,5 | 2 449 | 3 645 | - | - | - | 0,11 | 0,19 | - | - | - | Да |

3.3.2.  Използване на енергия (електро- и топлоенергия) – усл. 8.2.

3.3.2.1. Електроенергия

Количествата консумирана електроенергия във всеки цех се измерва и отчита с помощта на КИП прибори. Отчетените количества се подават в Производствена дирекция за съставяне на месечен отчет на завода и баланси по топлоенергия и електроенергия. В балансите са заложени действащите разходни норми за консумация на електроенергия и за съответния отчетен период се изчислява реалната (фактическа) разходна норма за всеки продукт. При отклонения на фактическата разходна норма от заложената като планова такава, се предприемат необходимите мерки за установяване на причината и съответните технологични действия за коригиране на това несъответствие. Резултатите се документират в т. нар. Обяснителна записка на технологичния отчет на съответния цех. Предприетите коригиращи действия се отразяват в Оперативните журнали на Началник смяната (Дежурен технолог).

При необходимост от коригиращо действие, изискващо промяна на техологичен режим и/или инвестиционно мероприятие, се провежда Технико–икономически съвет, на който се приемат съответните мерки и се залагат за изпълнение със съответните срокове и заповеди.

3.3.2.2. Топлоенергия

При нормална работа “Агрополихим” АД задоволява нуждите си от топлоенергия. В цех “Амоняк” се произвежда пара 100 atm, а се изнася пара 40 atm, 20 atm и 3,5 atm. В цех “Азотна киселина” се произвежда пара 40 atm – изнася пара 20 atm, а цех “Торове” – пара 3,5 atm.

По–голямото количество пара в Дружеството се произвежда в котел “Бабкок” с номинална мощност 50 t/h, но нормално той осигурява около 25 – 30 t пара 100 atm / h. Другата част от необходимата топлоенергия се получава в котли – утилизатори в отделение “Реформинг” на цех “Амоняк”. Парата от двата източника постъпва в турбината на газов компресор, от чийто корпус “високо налягане” се получава пара 40 atm около 10 t/h, а от корпус “ниско налягане” – пара 3,5 atm около 20 t/h. Тъй като консумацията е по–голяма от произвежданото количество пара, от котел “Бабкок” се добива и  така наречената “пара - свръхдобив”.

Начина на измерване и отчитане на топлоенергията е напълно аналогичен на гореописания начин за отчитане на електроенергия.

Съгласно изискванията на усл. 8.2.1. на КР консумацията на електро- и топлоенергия не трябва да превишава стойностите, посочени в табл. 8.2.1. Резултатите от прилагането на инструкциите по усл. 8.2.5. за измерване и документиране на количествата електро- и топлоенергия и за оценка на съответствието на документираните годишни количества електро- и топлоенергия с разрешените по КР за последните 5 години са представени в таблицата по-долу, като за отчетната 2011 г. няма констатирани несъответствия:

| Инсталация / производство | Електро-енергия съгласно КР MWh/t продукт | Електроенергия MWh/t продукт | Топлоенергия съгласно КР MWh/t продукт | Топлоенергия MWh/t продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Амоняк (100%) | 0,137 | 0,127 | 0,136 | 0,132 | 0,134 | 0,134 | - |  |  |  |  |  | Да |
| Азотна киселина (100%) | 0,020 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,128 | 0,079 | 0,112 | 0,087 | 0,105 | 0,106 | Да |
| Амонячна вода (25 %-на) | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | - |  |  |  |  |  | Да |
| САС | 0,027 | 0,026 | 0,027 | 0,026 | 0,027 | 0,026 | 0,442 | 0,298 | 0,390 | 0,317 | 0,314 | 0,400 | Да |
| UAN | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,009 | 0,012 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | Да |
| Фосфорна киселина | 0,279 | 0,04 | 0,108 | 0,075 | 0,082 | 0,080 | 1,512 | 1,07 | 1,509 | 1,09 | 1,49 | 1,435 | Да |
| TSP | 0,098 | 0,095 | 0,096 | 0,098 | 0,096 | 0,097 | 0,15119 | 0,1018 | 0,146 | 0,098 | 0,141 | 0,132 | Да |
| НТФ | 0,186 | 0,151 | 0,155 | - | - | - | 1,24 | 0,538 | 0,830 | - | - | - | Да |
| МАР (54%) | 0,092 | 0,181 | 0,092 | 0,070 | 0,075 | 0,062 | 0,37 | 0,216 | 0,089 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | Да |
| DAP (54%) | 0,085 | 0,148 | 0,076 | 0,078 | - | 0,071 | 0,34 | 0,111 | 0,103 | 0,085 | - | 0,102 | Да |
| Котел БАБКОК | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | - |  |  |  |  |  | Да |

В изпълнение на усл. 8.2.3. и 8.2.4. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за:

- експлоатация и поддръжка на топлообменните / електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електро- и топлоенергия.

- проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби, ако има такива, и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите от извършените проверки и предприетите коригиращи действия се документират в Журнал за проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа. Последният се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи. За отчетния период са извършени 4 проверки и резултатите са документирани в Журнала. При прилагането на инструкциите не са констатирани несъответствия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – усл. 8.3.

Разработени са и се прилагат инструкции в съответствие с изискванията на условия 8.3.2.1 и 8.3.2.2 от КР. Количествата консумирани суровини, спомагателни материали и горива във всеки цех се измерват и отчитат с помощта на КИП прибори и технологични изчисления. Отчетените количества се подават в Производствена дирекция за съставяне на месечен отчет на завода и на съответните баланси. В балансите са заложени действащите разходни норми за консумация на съответните суровини, спомагателни материали и горива. За текущия отчетен период се изчислява реалната (фактическа) разходна норма за всеки материал, суровина и гориво. При отклонения на фактическата разходна норма от заложената като планова такава, се предприемат необходимите мерки за установяване на причината и технологични действия за коригиране на това несъответствие.

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените / изчислени количества суровини, спомагателни материали и горива с определените в КР разходни норми за последните 5 години са представени в таблицата по-долу. Няма констатирани несъответствия.

СУРОВИНИ

| Суровини | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Инсталация за производство на амоняк |
| Природен газ | 273 388 500 Nm3/y | 1 315 Nm3/t | 239 177 829 | 195 530 678 | 156 135 345 | 200 806 897 | 240 152 199 | 1 224,5 | 1 275 | 1 287 | 1 259 | 1 241 | да |
| Инсталация за производство на азотна киселина |
| NH3 100% | 104 181 000 kg/y | 287 kg/t | 95 485 000 | 73 699 000 | 58 595 000 | 76 770 000 | 92 853 000 | 280 | 281 | 280 | 280 | 279 | да |
| Инсталация за производство на САС с фосфати |
| Фосфати 100% Р2О5 | 19 887 120 kg/y | 31 kg/t | 10 698 000 | 3 811 000 | 6 398 365 | 8 269 000 | 6 950 000 | 26,7 | 21,7 | 23 | 29,3 | 27,6 | да |
| NH3 100% | 131 511 600 kg/y | 205 kg/t | 80 684 000 | 35 283 000 | 55 877 000 | 57 840 000 | 51 078 000 | 201,58 | 201 | 201 | 205 | 203 | да |
| HNO3 100% | 476 007 840 kg/y | 742 kg/t | 247 370 000 | 129 983 000 | 205 514 000 | 208 798 400 | 186 618 000 | 742 | 740 | 739 | 740 | 741 | да |
| Инсталация за производство на САС с фосфорна киселина |
| H3PO4 100% Р2О5 | 16 679 520 kg/y | 26 kg/t | 386 000 | 2 302 000 | - | 700 000 | 2 832 000 | 25,6 | 25,3 | - | 24,9 | 26 | да |
| NH3 100% | 142 417 440 kg/y | 222 kg/t | 3 340 000 | 20 117 000 | - | 6 233 000 | 24 073 000 | 221,7 | 221,3 | - | 222 | 221 | да |
| HNO3 100% | 474 724 800 kg/y | 740 kg/t | 11 140 000 | 66 719 000 | - | 20 245 000 | 80 500 000 | 739 | 733,9 | - | 721 | 739 | да |
| Инсталация за производство на UAN |
| Карбамид 46,3% N | 285 120 000 kg/y | 360 kg/t | 32 472 400 | 61 669 054 | 2 361 191 | 23 547 000 | 54 328 000 | 356 | 357,6 | 351,3 | 347,2 | 353 | да |
| NH3 100% | 79 200 000 kg/y | 100 kg/t | 8 991 000 | 17 251 000 | 650 000 | 6 780 000 | 15 194 000 | 99,7 | 100 | 96,7 | 99,9 | 98,7 | да |
| HNO3 100% | 293 040 000 kg/y | 370 kg/t | 33 192 000 | 63 365 000 | 2 410 000 | 24 983 000 | 55 729 000 | 368 | 367,4 | 358,5 | 368,4 | 362 | да |

| Суровини | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Инсталация за производство на фосфорна киселина |
| Фосфорит | 220 375 000 kg/y | 1 075 kg/t | 112 984 000 | 110 982 000 | 62 160 000 | 105 862 000 | 113 979 000 | 1 068 | 1 071 | 1 069 | 1 067 | 977 | да |
| H2SO4 100% | 580 150 000 kg/y | 2 830 kg/t | 299 290 530 | 292 533 000 | 160 305 000 | 280 701 000 | 288 368 000 | 2 829 | 2822 | 2 758 | 2829 | 2 473 | да |
| Котел “БАБКОК” |
| ХОВ | 635 000 m3/y | 1,60 m3/t | 69 600 | 126 000 | 190 450 | 72 000 | 79 000 | 1,51 | 1,39 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | да |
| Инсталация за производство на НТФ |
| Очистена H3PO4 | 19 500 000 kg/y | 701 kg/t | 16 092 000 | 13 532 790 | - | - | - | 700,6 | 697,5 | - | - | - | да |
| Калц. сода | 24 255 000 kg/y | 875 kg/t | 20 086 000 | 15 878 630 | - | - | - | 874,5 | 818,4 | - | - | - | да |
| Очистване на фосфорна киселина |
| Фосфорит | 950 400 kg/y | 30 kg/t | 247 000 | 395 000 | - | - | - | 12,40 | 29,9 | - | - | - | да |
| Неочистена H3PO4 | 33 264 000 kg/y | 1 050 kg/t | 20 904 000 | 13 554 000 | - | - | - | 1 049 | 1 028 | - | - | - | да |
| Инсталация за производство на TSP |
| Фосфорит | 48 500 000 kg/y | 295 kg/t | 28 823 000 | 27 496 000 | 11 990 000 | 29 102 000 | 33 405 000 | 271 | 281,6 | 278 | 286 | 294 | да |
| H3PO4 | 130 900 000 kg/y | 798 kg/t | 80 784 000 | 76 721 000 | 33 374 000 | 79 952 000 | 89 428 000 | 760 | 786 | 774 | 786 | 787 | да |
| Инсталация за производство на MAP 54% |
| NH3 100% | 38 000 000 kg/y | 140 kg/t | 372 000 | 825 000 | 5 478 000 | 3 102 000 | 4 114 000 | - | - | 139,5 | 137,3 | 139,6 | да |
| H3PO4 | 143 000 000 kg/y | 526 kg/t | 2 206 000 | 3 217 000 | 20 447 000 | 11 859 000 | 15 484 000 | - | - | 520,5 | 524,7 | 525,6 | да |
| Инсталация за производство на DAP 54% |
| NH3 100% | 66 100 000 kg/y | 225 kg/t | 131 000 | 2 860 000 | 285 000 | - | 2 822 000 | - | 220 | 224,4 | - | 224 | да |
| H3PO4 | 137 000 000 kg/y | 465 kg/t | 330 000 | 5 880 000 | 585 000 | - | 5 834 000 | - | 452 | 460,6 | - | 463 | да |
| H2SO4 100% | 16 000 000 kg/y | 54 kg/t | 21 000 | 504 000 | 68 500 | - | 427 000 | - | 38,8 | 53,9 | - | 33,9 | да |

СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Инсталация за производство на амоняк |
| Калиев карбонат | 62 370 kg/y | 0,3 kg/t | 11 000 | 8 000 | 13 210 | 12 600 | 6 810 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,035 | да |
| Диетаноламин | 7 276,5 kg/y | 0,035 kg/t | 4 730 | 2 580 | 3 870 | 3 440 | 4 945 | 0,025 | 0,017 | 0,032 | 0,022 | 0,026 | да |
| Амониев метаванадат | 4 158 kg/y | 0,02 kg/t | 2 450 | 700 | 200 | 650 | 475 | 0,012 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | да |
| Тринатриев фосфат | 3 534,3 kg/y | 0,017 kg/t | 1 500 | 1 360 | 960 | 1 290 | 815 | 0,007 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,004 | да |
| Инсталация за производство на САС |
| Омаслител | 770 000 kg/y | 1,2 kg/t | 319 599 | 225 236 | 238 965 | 283 325 | 327 304 | 0,769 | 0,85 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | да |
| Сярна киселина | 7 698 240 kg/y | 12 kg/t | 2 282 000 | 1 357 000 | 1 727 000 | 1 749 000 | 2 176 000 | 5,50 | 5,09 | 6,21 | 5,64 | 6,03 | да |
| Инсталация за производство на UAN |
| Инхибитор | 118 800 kg/y | 0,15 kg/t | 10 630 | 18 908 | 0 | 7 820 | 16 989 | 0,118 | 0,110 | - | 0,115 | 0,110 | да |
| Котел “БАБКОК” |
| Тринатриев фосфат | 9 505 kg/y | 0,024 kg/t | 260 | 265 | 440 | 340 | 220 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,004 | да |
| Инсталация за производство на фосфорна киселина |
| Флокулант | 5 125 kg/y | 0,025 kg/t | 2 600 | 2 535 | 1 225 | 2 150 | 2 175 | 0,025 | 0,024 | 0,021 | 0,022 | 0,019 | да |
| Инсталация за производство на НТФ |
| Природен газ | 5 959 800 Nm3/y | 215 Nm3/t | 4 937 700 | 4 151 390 | - | - | - | 215 | 214 | - | - | - | да |
| Амониева селитра | 110 880 kg/y | 4 kg/t | 80 500 | 62 500 | - | - | - | 1,44 | 3,22 | - | - | - | да |
| Очистване на фосфорна киселина |
| Водно стъкло | 126 720 kg/y | 4 kg/t | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | да |
| Калцинирана сода | 1 584 000 kg/y | 50 kg/t | 765 000 | 0 | - | - | - | 38,4 | 0 | - | - | - | да |

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Инсталация за производство на MAP 54% |
| Природен газ | 3 000 000 Nm3/y | 11 Nm3/t | 79 895 | 63 377 | 429 025 | 244 419 | 324 000 | - | - | 10,92 | 10,82 | 10,99 | да |
| Инсталация за производство на DAP 54% |
| Природен газ | 3 600 000 Nm3/y | 12 Nm3/t | 20 000 | 75 988 | 10 018 | - | 100 157 | - | 5,84 | 7,89 | - | 7,95 | да |
| Пясък | 16 500 000 kg/y | 55 kg/t | 40 000 | 326 055 | 26 000 | - | 500 000 | - | 25 | 20,5 | - | 39,7 | да |
| Въздух КИП | 28 000 000 Nm3/y | 95 Nm3/t | 5 000 | 510 000 | 120 500 | - | 650 000 | - | 39,2 | 94,9 | - | 51,6 | да |

ГОРИВА

| Горива | Годишно количество съгласно КР | Годишно количество | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Котел “БАБКОК” |
| Природен газ | 46 728 000 Nm3/y | 5 408 500 | 10 096 755 | 14 102 378 | 5 336 000 | 5 872 500 | да |

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти – усл. 8.3.4.

Съхраняването на химичните вещества и препарати отговаря изцяло на условията за съхранение, посочени в Информационните листове за безопасност (ИЛБ), като има изготвени и технологични инструкции за безопасна работа, превоз и съхранение на опасните химични вещества.

В “Агрополихим” АД са разработени ИЛБ за всеки продукт в съответствие с изискванията на Приложение 2 към Регламент 1906/2006, Регламент 1272/2008 и Регламент 453/2010. Същите се предоставят на всеки клиент и при поискване на контролните органи.

Суровините, спомагателните материали и горивата се съхраняват единствено в определените за целта резервоари и складове. Складовете за съхранение на твърди, включително прахообразни, суровини и спомагателни материали, както и течни, съхранявани в подходящи опаковки, отговарят на изискванията на усл. 8.3.4.3. Всички обваловани площи отговарят на изискванията на усл. 8.3.4.5. Резервоарите за съхранение на сярна киселина на територията на площадката са снабдени с подова и странична обваловка, резистентна на действието на киселината съгласно усл. 8.3.4.8.

Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на КР, инструкция за установяване и отстраняване на течове по преносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти и инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти (усл. 8.3.4.4, 8.3.4.6 и 8.3.4.7). Площадките и резервоарите за съхранение, както и преносната мрежа за суровини, спомагателни материали и горива се проверяват по график, съгласно всички изисквания на КР и вътрешно заводски инструкции. Резултатите от всички извършени проверки са документирани в Дневници по усл. 8.3.9.1., 8.3.9.2. и 8.3.9.3. Дневниците се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи.

При проведените 4 огледа на площадки, резервоари и складове за съхранение на суровини за 2011 г. (на резервоарите за фосфорна киселина, склада за съхранение на фосфорит, баците за азотна киселина при цех “Торове” и сфери и лежаци за течен амоняк) не са констатирани несъответствия. Направени са 4 проверки на съответствието на съоръжения и площадки за съхранение на спомагателни материали – на съдове за съхранение на химикали в цеховете “Торове”, “Амоняк”, „TSP, MAP и DAP” и “Фосфорна киселина”,  при което не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания. Общо четири проверки на съответствието на съоръжения и площадки за съхранение на готови продукти към цех „СиО” са извършвани през отчетния период. Няма констатирани несъответствия. Четири проверки са извършвани на съоръженията за доставка на горива – природен газ, също не са констатирани несъответствия.

Няма регистрирани течове от преносната мрежа за суровини, спомагателни материали, продукти и горива при извършените 4 проверки за установяване на съответствието през отчетната 2011 г.

Не са констатирани течове от обваловки на резервоари за съхранение на течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти при извършените 4 проверки за отчетния период.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно изискванията на Регламент 166 / 2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1 на Приложенията към настоящия ГДОС.

За отчетната 2011 г. при дейността на инсталациите на “Агрополихим” АД са отделени следните количества [kg/y] вредни вещества в атмосферния въздух и водни обекти, включително и непреки емисии към сгурошламоотвал “Падина”, които е необходимо да бъдат докладвани в интегрираната информационна система за докладване към ИАОС съгласно изискванията на Регламент 166 / 2006:

| Вещество | В атмосферния въздух, [kg/y] | Във водни обекти, [kg/y] | В сгурошламоотвал “Падина”, [kg/y] |
| --- | --- | --- | --- |
| HF | 5 149 | - | - |
| NH3 | 24 407 | - | - |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | 642 571 | - | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | 0 | - | - |
| ФПЧ < 10μm | 90 821 | - | - |
| Общ азот | - | 14 792 | 768 926 |
| Общ фосфор | - | 3 186 | 316 000 |
| Общ органичен въглерод | - | 32 748 | - |
| Кадмий | - | 0 | 86 |
| Арсен | - | 0 | 300 |
| Флуориди | - | 7 401 | 167 165 |
| Хлориди | - | 94 515 | 742 930 |

Докладваните количества са определени по изчислителен метод въз основа на данните от измерванията в рамките на собствения непрекъснат и периодичен мониторинг на Дружеството по компоненти.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - усл. 9

- Работа на пречиствателното оборудване – усл. 9.1.

В изпълнение на изискванията на усл. 9.1.1. са разработени и се прилагат инструкции за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение, като цялото оборудване за пречистване и контрол се поддържа по време на експлоатацията си в съответствие с изискванията на КР. Непосредственият контрол на оптималния работен режим се осъществява от дежурния оперативен персонал в командните зали на цеховете. Измерените стойности се записват в журнала на дежурната смяна. Прилага се и инструкция за периодична проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на КР, която съдържа обобщени резултати по седмици и се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи. При прилагането на инструкциите през 2011 г. не са констатирани несъответствия.

Изпълнени са в срок изискванията на усл. 9.1.4. – 9.1.8., свързани с пускането в експлоатация на оборудването в цех “TSP, MAP и DAP” след извършването на реконструкция на инсталацията с цел производство на комплексни торове.

- Емисии от точкови източници – усл. 9.2.

Изпълнени са изискванията на усл. 9.2. на КР. Не се превишават стойностите на НДЕ и параметрите на газовия поток, заложени в таблиците към усл. 9.2. Ежемесечно в РИОСВ – гр. Варна се представят обобщени доклади с резултатите от собствения непрекъснат и периодичен мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от организирани точкови източници на територията на Дружеството.

- Неорганизирани емисии - усл. 9.3.

Всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от инсталациите на територията на “Агрополихим” АД се отвеждат организирано.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за тях и предприемане на мерки за предотвратяването им. Към инструкцията е въведен Дневник за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и предотвратяване на неорганизираните емисии. Дневникът се попълва ежеседмично и се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи. При прилагането на инструкцията за отчетния период е констатирано 1 несъответствие – за периода 25 – 31.07.2011 г. при извършване на имисионен мониторинг на производствената площадка е отчетено повишено съдържание на прах и SO2 в атмосферния въздух. Причина за несъответствието по отношение съдържанието на прах е извършването на основен ремонт на вътрешнозаводската пътна мрежа (фрезоване на старата пътна настилка), при което се получава локално замърсяване в рамките на ремонтираните участъци. След приключване на ремонтните дейности и полагане на новата пътна настилка несъответствието е отстранено. Повшената концентрация на SO2 не се дължи на производствената дейност на «Агрополихим» АД.

Предвидени са всички необходими действия, които да осигурят изпълнението на усл. 9.3.1.1. с цел от 01.12.2009 г. разтоварването и съхранението на фосфорит да се извършва в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 / 2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ бр. 64 / 2005г.).

- Интензивно миришещи вещества - усл. 9.4.

Разработена е инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия, като при прилагането й за отчетния период не са констатирани несъответствия. Въведен е Дневник за регистриране на сигнали и оплаквания за разпространение на миризми извън границите на производствената площадка на Дружеството, в който са отразени изискванията на условието. За отчетната 2011 г. са получени 2 сигнала за замърсяване на атмосферния въздух с интензивно миришещи вещества, при което е извършена проверка от страна на контролните органи. Подробно случаите са описани в Дневника по усл. 9.4.2., а синтезирана информация е представена в таблица 10 на Приложенията към настоящия ГДОС.

- Въздействие на вредните вещества върху качеството на атмосферния въздух - усл. 9.5.

Изпълняват се изискванията на условието за недопускане превишаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух.

За отчетната 2011 г. е проведен имисионен мониторинг на територията на производствената площадка на Дружеството. Констатирано е превишаване на фоновите нива за съдържание на прах и SO2 в атмосферния въздух. Причина за несъответствието по отношение съдържанието на прах е извършването на основен ремонт на вътрешнозаводската пътна мрежа (фрезоване на старата пътна настилка), при което се получава локално замърсяване в рамките на ремонтираните участъци. След приключване на ремонтните дейности и полагане на новата пътна настилка несъответствието е отстранено. Повшената концентрация на SO2 не се дължи на производствената дейност на «Агрополихим» АД.

Резултатите от проведения имисионен мониторинг са представени в Приложение 2 на настоящия ГДОС.

- Собствен мониторинг - усл. 9.6.

Изпълняват се изискванията на усл. 9.6.1. за извършване на собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от всички изпускащи устройства на територията на Дружеството. Ежемесечно в РИОСВ – гр. Варна се представят за утвърждаване месечни доклади с резултатите от СПИ, извършвани от акредитирана ЦИЛ към “Агрополихим” АД по реда на Наредба № 6 / 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (обн. ДВ бр. 31 / 1999 г., с изм. и доп.). За отчетния период са утвърдени всички 12 месечни доклада. Обобщени резултати от извършените през 2011 г. емисионни измервания на всички показатели и пробовземни точки съгласно КР са представени в Таблица 2 на Приложенията към настоящия ГДОС. За периодите, в които производствените инсталации са в престой за извършване на капитален или периодичен ремонт, не са извършвани емисионни измервания съгласно изискуемата честота.

Изпълняват се изискванията на усл. 9.6.3. за извършване на СНИ на емисиите азотни оксиди в отпадъчните газове от изпускащо устройство комин № 1 в цех „Азотна киселина”, емисиите прах в отпадъчните газове от изпускащи устройства 2Р1 и 2Р2 в цех “Торове” и на емисиите HF и NОx от изпускащо устройство № 3 в цех “TSP, MAP и DAP”. Ежемесечно в рамките на нормативно регламентирания срок в РИОСВ – гр. Варна се представят за утвърждаване месечни доклади с резултатите от СНИ, изготвени съгласно изискванията на Инструкция № 1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. (обн. ДВ бр. 69 / 2003 г.). Месечните доклади се утвърждават с Протокол за оценка на резултатите от Директора на РИОСВ. За отчетната 2011 г. са утвърдени всички  месечни доклади с резултати от СНИ. Изготвени са и годишни доклади с резултатите от СНИ за 2011 г., същите са утвърдени от Директора на РИОСВ – гр. Варна.

През отчетната 2011 г. не са извършвани  контролни измервания на емисии вредни вещества от организирани точкови източници на територията на Дружеството.

В изпълнение на усл. 9.7.1. се документират и съхраняват резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в КР емисионни норми, както и степента и времевия период на отклонение от нормите при наличието на такова, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Въпросната информация се записва в Дневник по усл. 9.7.1. За отчетния период са констатирани 4 несъответствия – превишаване на НДЕ за NОх от изпускащо устройство № 1 – комин цех „Азотна киселина” за период от 60 минути на 14.04.2011 г., 04.08.2011 г., 08.08.2011 г. и 13.10.2011 г. поради пуск на инсталацията за производство на азотна киселина. След установяване на нормален технологичен режим на производство концентрацията на NОх остава под НДЕ.

4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води - усл. 10.

4. 3. 1. Производствени отпадъчни води - усл. 10.1.

- Работа на пречиствателните съоръжения и контрол на оборудването – усл. 10.1.

“АГРОПОЛИХИМ” АД изпълнява изискванията на условието за извършване мониторинг на работата на станция "Неутрализация" към цех "ПВК". В работния журнал на оператора на станцията на всеки час се вписват показанията на отчитащите прибори за наблюдаваните показатели. В края на всяка смяна се сумират данните за количеството на отпадъчните води, подадени по двата шламопровода. Водното количество се сумира на края на всеки месец и се подава в Технологичния отчет на цеха. За 2011 г. към сгурошламоотвал «Падина» са подадени 4 283 000 m3 отпадъчни води.

Изготвени са и се прилагат инструкции за поддържане на оптимален работен режим на пречиствателното оборудване в станция «Неутрализация», за периодична проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените в КР и за периодична поддръжка и ремонт на пречиствателното съоръжение. Не са констатирани несъответствия в работата на пречиствателното оборудване за отчетния период. Обобщени по седмици резултати от оценката на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното оборудване с определените в КР се представят в Дневник към инструкцията, който се съхранява в отдел Екология.

За отчетната 2011 г. са извършени общо 668 анализа на средносменни водни проби от станция «Неутрализация» съгласно утвърден вътрешнофирмен график за аналитичен контрол. При прилагането на инструкцията по усл. 10.1.1.1.3 са констатирани 2 несъответствия по отношение на показател рН за месеците февруари и ноември, които се дължат на извършваните пробни изпитания на технологичното оборудване в ПСОВ на „Агрополихим” АД. В рамките на този процес част от отпадъчните води от фосфорното производство се насочват към ПСОВ, а останалият поток отпадъчни води постъпва в станция „Неутрализация” без възможност за протичане на пълна неутрализация, в резултат на което средно месечната стойност на рН не съответства на оптималната съгласно таблица 10.1.1.

В изпълнение на изискванията на усл. 14.2.1. на КР неутрализационната шахта към цех «Азотна киселина» е аварийно съоръжение, предназначено за улавяне и неутрализиране на евентуални разливи от киселина. Мониторинг на съоръжението се извършва по показател рН на водите в него. За отчетната 2011 г. са извършени общо 21 проверки (анализ на водна проба по показател рН два пъти месечно с изключение на месеците, в които инсталацията не е била в експлоатация). Регистрираните данни от мониторинга се документират в журнала на цеховата лаборатория.

Изготвена е и се прилага инструкция по усл. 10.1.1.1.5. за проверка на състоянието на промишлената канализационна мрежа и оценка на загубите от течове. Резултатите от прилагането й се документират в Дневник за документиране на резултатите от проверките и предприетите коригиращи действия. Дневникът се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи. При извършените 4 проверки на състоянието на канализационната мрежа за промишлени води през 2011 г. не са констатирани несъответствия.

Изпълнени са изискванията на усл. 10.1.1.1.6. По силата на сключен договор немската фирма ENVIRO Chemie GmbH изготви и предостави в срок пълната проектна документация за изграждането на пречиствателна станция за смесен поток отпадъчни води. Изпълнени са изискванията на усл. 10.1.1.1.7. – изградена е ПСОВ. Същата не е официално въведена в експлоатация в постановения с условието срок поради забавяне на процедурата по преразглеждане и актуализация на КР в ИАОС.

- Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения  – усл. 10.1.2.

Изпълнени са изискванията на усл. 10.1.2.1. Смесен поток отпадъчни води (производствени и охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ) се подават за последваща операция по обезвреждане, обозначена с код D1 – депониране, към сгурошламоотвал “Падина”, собственост на “Солвей Соди” АД – гр. Девня по силата на сключен Договор № 225 / 25.08.2006 г и Допълнително споразумение към него № 1 / 15.02.2010 г . в срок до 30.11.2011 г.  ПСОВ не е официално въведена в експлоатация в постановения с условието срок поради забавяне на процедурата по преразглеждане и актуализация на КР в ИАОС.

“АГРОПОЛИХИМ” АД изпълнява задълженията си по усл. 10.1.2.2. на КР. Смесен поток повърхностно течащи води (дъждовни, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и производствени) се заустват в повърхностен воден обект Белославско езеро чрез коригирано дере «Бял канал» при спазване ИЕО, заложени в табл. 10.1.2.2. на цитираното условие. Количеството зауствани отпадъчни води се измерва посредством монтирано разходомерно устройство съгласно изискванията на усл. 10.1.2.2.3. на КР. През 2011 г. по данни на разходомерното устройство са заустени 1 106 350 m3 отпадъчни води. За отчетния период са извършени общо 12 проверки на съответствието на стойностите на контролираните показатели с наложените емисионни норми посредством анализ на водни проби по утвърден вътрешнофирмен график за аналитичен контрол. Констатирани са 11 несъответствия по отношение концентрацията на азот амониев. Въпреки широкия набор от мерки за намаляване съдържанието на замърсители в отпадъчния поток, предприети от страна на „Агрополихим” АД по изпълнение на усл. 10.1.2.2.1, като:

- редовно почистване (мотометене) на вътрешнозаводската пътна инфраструктура с цел отстраняване на всички замърсявания, които биха попаднали в дъждовната канализация с повърхностния отток;

- поетапна реконструкция на складовите площи за съхранение на готова продукция и отводняване на участъците около тях в промишлената канализация за химически замърсени води, което елиминира възможността за попадане на разпиляна продукция в дъждовната канализация;

- промяна в начина на съхранение на готова продукция – от насипна в опакована, което представлява съвременен подход за намаляване на случайни загуби от разсипвания и опазване на почвите и водите от замърсяване;

- регулярен мониторинг и контрол на съдържанието на замърсители в отпадъчните води не само в точката на заустване в коригирано дере „Бял канал”, но и в т. нар. „горещи” точки на територията на предприятието с цел своевременно откриване на източниците на замърсяване и предприемане на адекватни действия за отстраняването им,

резултатите от собствения мониторинг доказват невъзможността за постигане на наложеното от 01.11.2010 г. ИЕО по показател азот амониев = 2 mg/dm3. Основната предпоставка за това се корени в характера на производствения процес. „Агрополихим” АД е предприятие с основен предмет на дейност производство на азотни, фосфорни и смесени торове, като значителна част от готовата продукция се състои от амониев нитрат и е невъзможно да се предотврати напълно постъпването на замърсители в дъждовната канализация с повърхностния отток. В хода на процедурата по преразглеждане и актуализиране на КР във връзка с планирана промяна – изграждане на ПСОВ, „Агрополихим” АД, ИАОС и БДУВЧР постигнаха съгласие ИЕО по показател азот амониев за този поток отпадъчни води в актуализираното КР да се промени на 5 mg/dm3.

Ежемесечно резултатите от собствения мониторинг на Дружеството по показателите, заложени в КР, се изпращат на контролните органи РИОСВ и БДУВЧР – гр. Варна. Обобщени данни за резултатите от мониторинга през отчетната година са представени в Таблица 3 на Приложенията към настоящия ГДОС.

- Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемници на зауствани отпадъчни води  – усл. 10.1.3.

През 2011 г. са извършени 2 анализа на водите в коригирано дере “Бял канал” с цел доказване ненарушаване проектната категория на повърхностния воден обект след вливане на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни) от производствената площадка на Дружеството. Резултатите от анализите сочат нарушаване проектната категория на водния обект по показатели азот амониев, неразтворени вещества и флуориди още преди точката на заустване на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни) от страна на “Агрополихим” АД. Протоколите с резултатите от извършените анализи се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и са предоставяни на контролните органи при поискване.

- Собствен мониторинг  – усл. 10.1.4.

Изпълняват се изискванията на условието. Анализите на водните проби се извършват от ЦИЛ към «Агрополихим» АД, която притежава Сертификат за акредитация № 87 ЛИ, издаден от БСА със срок на валидност до 31.05.2013 г. За получаване на осреднена сменна проба на смесен поток отпадъчни води (производствени и охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ) от шахта № 1 на изход станция «Неутрализация» е монтиран автоматичен пробовземач с честота на отбиране на пробите 30 минути. За всяко денонощие се анализират 2 проби (за всяка смяна) и се представят средноденонощни резултати. Отбирането на водни проби от смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни) от шахта № 4 се извършва съгласно утвърден график за аналитичен контрол на Дружеството. Количеството на отпадъчните води и за двата потока се измерва посредством монтирани разходомерни устройства.

4. 3. 2. Охлаждащи води - усл. 10.2.

Спазват се изискванията на условието. Охлаждащите води от дрениране на ВОЦ ІІІ се подават към станция “Неутрализация” при спазване изискванията на усл. 10.1.2.1. Охлаждащите води от дрениране на ВОЦ І се заустват в повърхностен воден обект коригирано дере “Бял канал” при спазване изискванията на усл. 10.1.2.2. и при изискване за спазване на ИЕО, заложени в табл. 10.1.2.2. Извършва се собствен мониторинг  по показателите и нормите, заложени в усл. 10.1.4.1. и 10.1.4.2.

Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на състоянието на промишлената канализационна мрежа по охлаждащи води и оценка на загубите от течове. Резултатите от прилагането й се документират в Дневник за документиране на резултатите от проверките и предприетите коригиращи действия. Дневникът се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи. При извършените 4 проверки на състоянието на канализационната мрежа за охлаждащи води през 2011 г. не са констатирани несъответствия.

4. 3. 3. Битово- фекални води - усл. 10.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа за битово-фекални води и оценка на загубите от течове. Резултатите от прилагането й се документират Дневник за документиране на резултатите от проверките и предприетите коригиращи действия. Дневникът се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи. През отчетния период са извършени 4 проверки на състоянието на канализационната мрежа за битово-фекални води. Няма констатирани несъответствия.

Битово-фекалните води от територията на “Агрополихим” АД се подават към градска пречиствателна станция на гр. Девня по силата на Договор № 30 / 16.02.2007 г. с "ВиК" ООД - гр. Варна. Количеството на подадените към ПСОВ води се определя по балансов метод на база добитите водни количества за питейно-битови нужди от сондаж Р148х и усвоените питейни води от «ВиК» ООД – гр. Варна. За 2011 г. количеството възлиза на 146 420 m3.

Извършва се ежемесечно собствен мониторинг на битово-фекалните води по показатели и при норми, заложени в Договора с «ВиК» ООД – гр. Варна. Анализите се извършват от акредитирана ЦИЛ към Дружеството. Резултатите се отразяват в заведения Дневник, който се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи.  Обобщени данни за резултатите от собствения мониторинг на битово-фекалните води са представени в Таблица 3 на Приложенията към настоящия ГДОС.

При извършването на проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените норми  чрез провеждането на собствен мониторинг на битово-фекалните води са анализирани 11 броя водни проби. За м. януари не е извършван мониторинг на отпадъчните води съгласно заложената честота поради много малкия дебит на потока и техническа невъзможност за отбиране на проба. Емисионните ограничения, заложени в договора с “ВиК” ООД – гр. Варна, са съобразени с нормите за максимално допустими концентрации на вредни вещества  в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационната мрежа на населените места или към селищна пречиствателна станция съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба № 7 / 2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ бр. 98 / 2000г.). Няма констатирани несъответствия.

4. 3. 4. Дъждовни  води - усл. 10.4.

Изпълняват се изискванията на условието. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение каломаслоуловител за отпадъчни води от центрофугите и водите от отделение “Компресия” на цех “Амоняк”. Честотата и параметрите на мониторинга са регламентирани посредством изискванията на табл. 10.4.1. на цитираното условие. Резултатите от мониторинга се отразяват в Дневник, който се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи. Обобщени данни за резултатите от проведения мониторинг през 2011 г. са представени в Таблица 3 на Приложенията към настоящия ГДОС. За отчетния период мониторинг на потока отпадъчни води от отделение „Компресия” на цех „Амоняк” не е извършван съгласно заложената в усл. 10.4.1. честота. За периодите март-април и септември-октомври не е извършван мониторинг поради малкия дебит на отпадъчните води на изход от КМУ и технологична невъзможност за пробоотбиране. Мониторинг не се извършва при престой на инсталацията за производство на амоняк, тъй като в периода на престой не се образуват отпадъчни води.

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри маслоуловителя, инструкция за периодична проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените в КР и инструкция за периодична проверка и ремонт (поддръжка) на съоръжението. През отчетната 2011 г. са извършени 3 проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените в КР. Констатирани са две несъответсвия по отношение ИЕО на изход от каломаслоуловителя. Причина е недостатъчната ефективност на пречиствателното съоръжение при отчетените стойности на дебита на отпадъчните води. Предприети са коригиращи действия по подмяна на пречиствателното съоръжение. Ефективността на новото съоръжение е доказана с извършването на проверки на съответствието за периода ноемви–декември.

Инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната мрежа за дъждовни води и оценка на загубите от течове е допълнена с Дневник за документиране на резултатите от проверките и предприетите коригиращи действия. Дневникът се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи. Извършени са 4 проверки на състоянието на канализационната мрежа за дъждовни води през отчетния период. Няма констатирани несъответствия.

При включването на водите след изхода на каломаслоуловителя в смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни), зауствани в повърхностен воден обект коригирано дере “Бял канал”, са спазени изискванията на усл. 10.4.2. и 10.4.3. за ненадвишаване ИЕО по показател нефтопродукти и ненарушаване проектната категория на водния обект. Собственият мониторинг се извършва съгласно изискванията на усл. 10.4.4. и 10.1.4.2.

4. 3. 5. Документиране и докладване - усл. 10.5.

Изпълнени са изискванията на условието. “Агрополихим” АД документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри на всяко пречиствателно съоръжение, резултатите от извършените проверки на съответствието, констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. Обобщена информация за резултатите от проверките е включена в настоящия ГДОС. Документират се и се съхраняват резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по усл. 10.1.4.1, 10.1.4.2 и 10.4.3, както и резултатите от проверките на съответствието на тези показатели с определените в КР и договора с лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и селищната ПСОВ. Обобщена информация за резултатите от извършените наблюдения и проверки е включена в настоящия ГДОС. В рамките на ГДОС е докладван преносът на замърсители с отпадъчните води съгласно изискванията на усл. 10.5.7 и изискванията на Регламент 166 / 2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ.

4. 3. 6. Намеса за разпломбиране и пломбиране  - усл. 10.6.

За отчетната 2011 г. е възникнал 1 случай на необходимост от разпломбиране на дренажните кранове на шламопроводи №№ 2 и 12 за дрениране на остатъчното количество отпадъчни води при преустановяване работата на станция „Неутрализация” на 30.11.2011 г. съгласно изискванията на усл. 11.6.3.1 и договорните отношения със „Солвей Соди” АД. За разпломбирането своевременно е изпратено уведомление до РИОСВ – гр. Варна (писмо изх. № 05-22-92 / 30.11.2011 г.).

4. 3. 7. Такси разрешителни  - усл. 10.7.

“АГРОПОЛИХИМ” АД изпълнява изискванията на условието. Заплатена е дължимата такси за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект ІІ категория и за водовземане от подземни води от собствен водоизточник сондаж Р-148х. Копие от платежните документи е представено в БДУВЧР с писмо изх. № 05-31-9 / 24.02.2012 г.

4.4. Управление на отпадъците - усл. 11.

- Образуване на отпадъци – усл. 11.1.

За отчетната 2011 г. на територията на производствената площадка на “Агрополихим” АД са образувани следните количества (t/y) отпадъци, определени с код, наименование и разрешени годишни количества в усл. 11.1.1. на КР

| Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Образувано количество за 2011 г. (t/y) | Количество образуван отпадък за единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03 (фосфогипс) | 06 09 04 | 713 820 | 6,15 t / t H3PO4 |
| Отпадъци от цветни метали (Pb листи от вакуум филтър) | 19 10 02 | 0 | - |
| Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде | 16 08 03 | 101,390 t за периода 2002 – 2011 г. | 0,0005 t/t NH3 |
| Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех “НТФ”) | 06 09 99 | 0 | - |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | 2 402 | 0,002 t / m3 ХОВ |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | 21,612 | 0,000015 t / m3 ХОВ |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 | 06 05 03 | 11 382,212 | 0,11 t / t H3PO4 |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | 81,960 | - |
| Лабораторни хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съд. опасни в-ва, вкл. смеси от лаб. хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота | 16 05 06* | 0 | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 3,120 | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0 | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,175 | - |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 0,800 | - |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 0 | - |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0 | - |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 6,820 | - |
| Опаковки от дървесен материал | 15 01 03 | 0 | - |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0 | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02* | 15 02 03 | 0,050 | - |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 5,080 | - |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 22,400 | - |
| Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Образувано количество за 2011 г. (t/y) | Количество образуван отпадък за единица продукт |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло) | 13 03 07* | 0 | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 2,520 | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 2,720 | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,203 | - |
| Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0 | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0 | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06* | 17 01 07 | 6 053,540 | - |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1 009,640 | - |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 14,360 | - |
| Алуминий | 17 04 02 | 4,200 | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 800 | - |

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества за последните 5 години показва несъответствие по отношение на следните видове отпадъци:

| Отпадък | Количество съгласно КР, t/y | година |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2,500 | 7,700 | 10,020 | 10,220 | 13,340 | 3,120 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06* | 17 01 07 | 6 000 | 8 112,000 | - | 8 130,920 | - | 6 053,540 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 800 | 894 | - | - | - | - |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1 000 | - | - | - | - | 1 009,640 |

При прилагането на инструкцията за отчетния период е констатирано превишаване на количеството генерирани отпадъци с кодове 12 01 01, 17 01 07 и 17 04 05. Тенденцията за превишаване на заложените в КР № 68 / 2005 г. разрешени годишни количества за отпадък с код 12 01 01 и наименование “Стърготини, стружки и изрезки от черни метали” датира от няколко години, което налага адекватно преразглеждане на същите при актуализация на условията в КР.

Минимални превишения спрямо наложените ограничения са констатирани на годишна база и за отпадъци с кодове 17 01 07 – „Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*” и 17 04 05 – „Желязо и стомана”.  Причина за констатираните несъответствия е реализацията на изключително мащабната инвестиционна програма на Дружеството, обхващаща реконструкция на съществуващи и изграждане на нови производствени и спомагателни инсталации и участъци, при което се генерират значителни количества строителни отпадъци и метален скрап. Подробности за несъответствията, констатирани за периода 2007 – 2010 година, причините за несъответствията и предприетите/планирани коригиращи действия, са представени в ГДОС за съответната година.

В резултат на дейността на Дружеството се генерират отпадъци, които не са включени в усл. 11.1. на КР. Въпросните отпадъци са класифицирани по реда на Наредба № 3 / 2004г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр. 44 / 2004г.) посредством утвърдени от РИОСВ – гр. Варна работни листи, както следва:

- 18 01 03* “Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции” – 0 t / 2011 г.;

- 20 01 35* “ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти” – 0,150 t / 2011 г.

За упоменатите видове отпадъци Дружеството е заверило в РИОСВ – гр. Варна отчетни книги по реда на  Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 / 2004г.). За временното им съхранение на територията на производствената площадка на “Агрополихим” АД – гр. Девня са обособени площадки в съответствие с изискванията на Приложение 2 към чл. 12 на Наредбата за изискавнията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 / 1999г.). Предаването на отпадъците за последващи операции по оползотворяване или обезвреждане се осъществява след сключване на писмен договор с лица и фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи по реда на чл. 37 от ЗУО.  При актуализация на КР по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на КР (приета с ПМС № 238 / 2009г., попр. ДВ бр. 97  / 2009г.) двата вида отпадъци и площадките за съхранението им ще бъдат включени в обхвата на усл. 11 на разрешителното.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт за тези, които се генерират пряко от съответния производствен процес. При прилагането на инструкцията не са констатирани несъответствия. Подробна информация за количеството образувани отпадъци през 2011 г. и съответствието с условията на КР е представена в Таблица 4 на Приложенията към настоящия ГДОС.

- Събиране и приемане на отпадъците - усл. 11.2.

На територията на Дружеството е въведена система за разделно събиране на отпадъците. За разделното събиране и  временно съхранение на различните видове отпадъци са обособени площадки в съответствие с изискванията на Приложение 2 към чл. 12 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Площадките са обозначени за предназначението си и вида на отпадъците, които се съхраняват на тях. Поради отсъствието на техническа възможност за предварителна обработка на генерираните отпадъци с цел намаляване степента на опасност, намаляване на обема или привеждане в удобен за транспортиране вид, такива операции не се извършват.

Изготвена е се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на разрешителното. При извършените 12 проверки през 2011 г. не са установени несъответствия. Няма констатирани несъответствия при прилагане на инструкцията за периода от влизане в сила на КР.

- Временно съхраняване на отпадъците - усл. 11.3.

Изпълняват се изискванията на условието. Генерираните на територията на производствената площадка на Дружеството отпадъци се събират разделно на обособени за целта площадки. Площадките отговарят на изискванията на Приложение 2 към чл. 12 на Наредбата за изискавнията за третиране и транспортиране на произовдствени и опасни отпадъци. Площадките са обозначени за предназначението си и вида на отпадъците, които се съхраняват на тях. Местоположението на площадките е обозначено в Приложение 4 на настоящия ГДОС.

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхранение на отпадъците в съответствие с условията на разрешителното, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките с изискванията на КР. Няма констатирани несъответствия при прилагането на инструкцията за периодична проверка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци с изискванията на КР, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия за периода от влизане в сила на КР до м. ноември 2009 г. През 2009 г. са установени 3 несъответствия:

- Наличие на демонтирано оборудване и опаковки от дървесни материали на площадка за временно съхранение на отпадък с код 19 12 04 и наименование „Пластмаса и каучук”;

- Променено е местоположението на площадка за временно съхранение на отпадък с код 07 02 13 и наименование „Отпадъци от пластмаси”;

- За отпадъци с кодове 20 01 35* и 18 01 03* са обособени площадки за временно съхранение, които не са включени в издаденото КР.

За констатираните несъответствия са издадени съответни Актове за несъответствие по реда на Инструкция 11.3.19. за периодична оценка на съответствието на всички площадки за временно съхранение на отпадъци с изискванията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. В актовете са вписани необходимите коригиращи действия (привеждане на площадката за съхранение на отпадък с код 19 12 04 в съответствие с изискванията на компетентните органи, отразяване на действителното местоположение на площадката за съхранение на отпадък с код 07 02 13 при промяна на КР, поставяне на конкретни условия за третирането и транспортирането на отпадъци с кодове 20 01 35* и 18 01 03* при актуализация на КР), отговорните длъжностни лица и конкретните срокове за прилагането им. Предприети са необходимите действия за отстраняване на несъответствията съгласно указаните срокове.

При прилагането на инструкцията за 2010 г. е констатирано 1 несъответствие - площадката за временно съхранение на отпадък с код 13 05 07* и наименование “Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла” не отговаря на изискванията на чл. 21 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 90 / 2005 г.) и Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 29 / 1999 г.). Площадката е снабдена с навес, но той не покрива цялата площ, отредена за временно съхранение на отпадък с код 13 05 07*, като част от площадката и надземните резервоари са изложени на атмосферни валежи. Площадката е обградена от бетонен борд, но поради неправилен наклон на бетонното покритие падналите дъждовни води и евентуални разливи на отпадъчни нефтопродукти образуват локви, които не могат да се оттичат в подземния резервоар. За отстраняване на несъответствието са дадени следните предписания:

- Да се изгради навес със страници над цялата площадка. Навесът да е снабден с улуци, които да отвеждат дъждовните води извън границите на площадката.

- Да се реконструира котлована, като се осигури подходящ наклон на бетонното покритие за оттичане на разливи от масла и нефтопродукти в подземния резервоар.

- На площадката да се осигури подходящ съд за съхранение на абсорбент (пясък).

За целта е изготвена количествено-стойностна сметка за извършване на СМР, осигурени са необходимите средства и е извършена доставка на необходимите материали. Срокът за извършване на СМР и отстраняване на несъответствието е 30.09.2011 г. Несъответствието е отстранено в указания срок.

При прилагането на инструкцията за периодична оценка на съответствието на всички площадки за временно съхранение на отпадъци с изискванията на КР за отчетната 2011 г. не са констатирани несъответствия.

При извършване на проверка от страна на РИОСВ – гр. Варна по изпълнение условията на КР е констатирана забележка по усл. 11.3.7. и 11.3.13 – отпадъци с кодове 16 05 06* и 19 12 04 се съхраняват временно за период, по-дълъг от 3 години, което е отразено в Обобщен констативен протокол № 6-КР-68 / 21.11.2011 г. На оператора е дадено предписание да предприеме необходимите незабавни мерки за предаване на отпадъците за последващо третиране и да представи на компетентния орган информация за причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия. Допуснатото просрочване на разрешения срок за временно съхранение е причинено от невъзможността да се сключат договори за предаване на отпадъците с лица, притежаващи необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО и проявяващи търговски интерес към сделки с тези видове отпадъци. Продължават усилията на Дружеството да намери контрагенти, които да удовлетворяват нормативните изисквания при взаимоизгодно споразумение. Копия от сключените договори ще бъдат изпратени на РИОСВ – гр. Варна веднага след двустранното им подписване.

- Транспортиране на отпадъците - усл. 11.4.

Дружеството изпълнява изискванията на условието. Предаването за транспортиране извън територията на производствената площадка се извършва съгласно разпоредбите на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци само на лица и фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО.

Предаването на опасни отпадъци от производствената дейност на Дружеството за извършване на последващи операции по транспортиране и оползотворяване/обезвреждане се съпровожда от предоставяне на съпроводителни документи за товара (ERIC Cards), транспортна карта съгласно изискванията на Приложение № 4 на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности и писмени инструкции за действие при аварии, изготвени за всеки отпадък в съответствие с Приложение № 5 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Документацията се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците в условията на КР. При прилагането на инструкцията за последните 5 години не са констатирани несъответствия.

Подробна информация за количеството образувани отпадъци през 2011 г., транспортирането им и съответствието с условията на КР е представена в Таблица 4 на Приложенията към настоящия ГДОС.

- Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците - усл. 11.5.

“АГРОПОЛИХИМ” АД изпълнява ангажиментите си по условието. За осъществяване на операции по оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците същите се предават на лица или фирми, притежаващи необходимите разрешителни или лицензионни документи по реда на ЗУО въз основа на сключен писмен договор. Информация за количествата предадени отпадъци през 2011 г. и инсталациите, извършващи операциите по оползотворяване, преработване и рециклиране, е представена в таблицата по-долу:

| Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Предадено количество за 2011 г. (t/y) | Име на фирмата, на която е предаден отпадъка, и № на разрешителния документ | Име на фирмата, извършваща операциите по оползотворяване и/или обезвреждане, и код на извършваните операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 3,120 | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-09 / 2011г. Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали № 199 / 27.04.2005 г. | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г. код R12 код R13 |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 14,360 |  |  |
| Алуминий | 17 04 02 | 4,200 |  |  |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1009,640 |  |  |
| Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде | 16 08 03 | 282,390 |  |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 5,960 |  |  |
|  |  | 2,360 | ЕТ “Цецо 57 – Цветан Георгиев” – гр. Търговище Р № 15-ДО-020-03 / 2008г. | ЕТ “Цецо 57 – Цветан Георгиев” – гр. Търговище Р № 15-ДО-020-03 / 2008 г. код R3 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 1,620 | „Екомакс” ООД – гр. Шумен Р № 15-ДО-111-12 / 2011г. | „Екомакс” ООД – гр. Шумен Р № 15-ДО-111-12 / 2011 г. код R12 / R13 |

| Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Предадено количество за 2011 г. (t/y) | Име на фирмата, на която е предаден отпадъка, и № на разрешителния документ | Име на фирмата, извършваща операциите по оползотворяване и/или обезвреждане, и код на извършваните операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | 81,960 | “ПЧМВ” АД – гр. Варна Р № 00-ДО-173-03 / 2010г. | “ПЧМВ” АД – гр. Варна Р № 00-ДО-173-03 / 2010г. код D9 |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 2,520 |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 5,380 | „Лубрика” ООД – гр. Русе КР № 352 / 2008 г. | „Лубрика” ООД – гр. Русе КР № 352 / 2008 г. код R9 |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 22,400 |  |  |

Подробна информация относно количествата отпадъци, предавани за последващи операции по оползотворяване, преработване и рециклиране, е представена в Таблица 5 на Приложенията към настоящия ГДОС.

Изпълняват се изискванията на условие 11.5.2. Като правило отпадък с код 06 09 99 и наименование “Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех “НТФ”) се подава за извършване на операция по оползотворяване на Р2О5, обозначена с код R5, в инсталацията за производство на TSP. За 2011 г. инсталацията за производство на НТФ е с временно преустановена експлоатация, поради което не е генериран и съответно оползотворяван отпадък от този вид.

В изпълнение на усл. 11.5.3. през отчетния период е извършено проучване за предаване на отпадъци с кодове 16 08 03 и 16 05 06* за оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или КР за извършване на такава дейност. За отчетния период не е сключван писмен договор за предаване на отпадък с код 16 05 06*.

За отпадък с код 16 08 03 е сключен договор с фирма „Ел Комерс” ООД, на която са предадени всички налични на площадката количества отработени катализатори за извършване на операции по оползотворяване R12/R13. Копие от сключения договор и разрешителните документи на «Ел Комерс» ООД са изпратени на РИОСВ – гр. Варна в изпълнение изискванията на усл. 11.5.5.

На територията на производствената площадка на „Агрополихим” АД няма налични количества от отпадък с код 15 02 02*.

В изпълнение на изискванията на усл. 11.5.4. отпадък с код 17 01 07 и наименование „Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*”, който принципно се обезврежда чрез депониране, от м. август 2009 г. се предава за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R10 - рекултивация на терен в местността „Връшника” в землището на с. Кипра. Договорът и разрешението за дейности с отпадъци на фирмата, извършваща рекултивацията на терена „Друм Груп” ООД, са представяни на РИОСВ – гр. Варна при извършване на проверки. Направено е проучване, резултатите от което сочат, че към момента не съществува техническа възможност някой от другите отпадъци, които се предават за обезвреждане чрез депониране, да се предават за оползотворяване поради спецификата в състава и свойствата на конкретните отпадъци. При установяване на подходяща възможност същите ще се предават приоритетно за оползотворяване на лица и фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

- Обезвреждане на отпадъците - усл. 11.6.

Изпълняват се изискванията на условието. Упоменатите отпадъци от производствената дейност на Дружеството се транспортират за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране), до депо за неопасни отпадъци “Депо за фосфогипс” в местността “Сая дере”. Депото за фосфогипс в местността „Сая дере” има изготвен План за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ бр. 83 / 2004г.), който е утвърден с Решение № 00-03-10-00 / 2006 г. на МОСВ. Експлоатацията на депото е преустановена със Заповед № 166 / 12.08.2009 г. на Директора на РИОСВ – гр. Варна. Действителната експлоатация на съоръжението не е преустановена от страна на оператора в указания със Заповедта срок поради следните съображения:

- производството на екстракционна фосфорна киселина, в резултат на което се генерира отпадък с код 06 09 04 и наименование „Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03*”, има непрекъснат характер, което означава непрекъснато образуване на фосфогипс в количество не по-малко от 2 500 тона на денонощие;

- съгласно усл. 11.1.1., табл. 11.2 на КР № 68 / 2005 г. на „Агрополихим” АД не се разрешава извършване на операция по временно съхранение на фосфогипс на територията на производствената площадка;

-  на територията на Р България няма действащо съоръжение за обезвреждане чрез депониране на отпадък от този вид, нито фирма с разрешителни документи по реда на ЗУО за временно съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане или оползотворяване в количества, които да обезпечат производствените потребности на „Агрополихим” АД;

- новото депо за фосфогипс в местността „Дренака” не е въведено в експлоатация. На обекта не е издадено разрешение за строеж. За разрешаване на строителството на новото депо е необходимо да се учреди право на строеж в поземлените имоти, отредени за изграждане на обекта, за което „Агрополихим” АД среща сериозни затруднения и административни пречки от страна на Министерство на земеделието и храните, на което са предоставени правата за управление на тези имоти частна държавна собственост. Към настоящия момент се очаква финализиране на процедурата по учредяване право на строеж, което ще позволи на Дружеството да предприеме необходимите действия за получаване на разрешение за строеж и последващо разрешение за ползване на обекта по реда на ЗУТ (обн. ДВ бр. 1 / 2001 г., с изм. и доп.). Експлоатацията на съоръжението ще се извършва в съответствие с условията в Комплексното разрешително на обекта № 393-НО / 2010 г.

- преустановяване експлоатацията на съществуващото депо без функциониращо ново депо означава спиране на производствената дейност на “Агрополихим” АД, което би имало крайно неблагоприятни икономически и социални последствия.

За отчетната 2011 г. са депонирани следните количества отпадъци:

-06 09 04 “Отпадъци на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03 (фосфогипс)” -   713 820 t;

-06 09 99 “Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех “НТФ”) – 0 t.

Отпадък с код 06 05 03 и наименование “Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02” се предава за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1, на депо за неопасни отпадъци сгурошламоотвал “Падина”, въз основа на сключен писмен договор с оператора на съоръжението “Солвей Соди” АД – гр. Девня. Крайният срок за извършване на тази дейност съгласно усл. 11.6.3.1. и писмените договорености със „Солвей Соди” АД е 30.11.2011 г. Спазени са изискванията на условието. В указания срок е преустановена дейността на станция „Неутрализация” и подаването на отпадъчни води към сгурошламоотвал „Падина”. За отчетната 2011 г. са предадени за депониране 11 382,212 t утайки. Отпадъкът се подлага на предварителна обработка чрез неутрализация преди подаването за депониране. Процесите на неутрализация са част от технологичния цикъл на производство на Дружеството и протичат в станция “Неутрализация” на цех “ПВК”. Неутрализацията се извършва с добавяне на реагент варно мляко Са(ОН)2 с цел корекция по показател рН.

Предварителна обработка на фосфогипсовия отпадък не се извършва. Причината е практическата неприложимост на който и да е метод за третиране с оглед намаляване количеството на отпадъка или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинено от депонирането.

Отпадък с код 17 01 07 и наименование „Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*” се предава за извършване операция по оползотворяване, обозначена с код R10 - рекултивация на терен в местността „Връшника” в землището на с. Кипра. Теренът се стопанисва по силата на сключен писмен договор с Община Девня от фирма „Друм Груп” ООД, притежаваща необходимите за целта разрешителни документи № 03-ДО-434-01 / 19.11.2009 г.

„Агрополихим” АД и „Друм Груп” ООД имат сключен писмен договор № 85 / 01.09.2009 г. за приемане на генерираните строителни отпадъци и използването им за рекултивация на терена. За оползотворяване през отчетната 2011 г. година са предадени 6 053,540 t отпадъци с код 17.01.07.

- Контрол и измерване на отпадъците - усл. 11.7.

Изпълняват се изискванията на условието. Подробна информация за количеството образувани отпадъци през 2011 г. и съответствието с условията на КР е представена в Таблица 4 на Приложенията към настоящия ГДОС.

Измерените количества на генерираните отпадъци за всяка инсталация и продукт (само за отпадъците, които се генерират пряко от съответния производствен процес) и производство за всяка инсталация и продукт за всеки месец и сумарно за цялата 2011 г. са представени в таблиците по-долу:

06 09 04 – фосфогипс от инсталацията за производство на H3PO4

| МЕСЕЦ 2011 | Количество произведена 28 % H3PO4 (като 100 % Р2O5), t | Количество генериран фосфогипс/ единица продукт, t/t H3PO4 | Количество генериран фосфогипс, t | Несъответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 205 000 | 6.80 | 1 395 000 |  |
| Януари | 10 868 | 6.43 | 69 863 | Няма |
| Февруари | 10 475 | 6.37 | 66 716 | Няма |
| Март | 8 218 | 6.50 | 53 399 | Няма |
| Април | 10 577 | 6.35 | 67 188 | Няма |
| Май | 11 226 | 6.43 | 72 194 | Няма |
| Юни | 9 973 | 5.97 | 59 512 | Няма |
| Юли | 3 327 | 6.40 | 21 304 | Няма |
| Август | 11 633 | 5.74 | 66 821 | Няма |
| Септември | 10 580 | 5.92 | 62 649 | Няма |
| Октомври | 11 508 | 5.50 | 63 242 | Няма |
| Ноември | 10 649 | 6.20 | 66 018 | Няма |
| Декември | 7 578 | 5.93 | 44 914 | Няма |
| за година | 116 612 | 6.15 | 713 820 | Няма |

06 09 99 – производствен шлам от инсталацията за производство на НТФ

| МЕСЕЦ 2011 | Количество произведен HТФ t/y | Съотношение шлам / НТФ t/t | Количество генериран шлам t/y | Несъответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 720 | 0.0088 – 0.0110 | 300 |  |
| Януари | 0 | - | 0 | Няма |
| Февруари | 0 | - | 0 | Няма |
| Март | 0 | - | 0 | Няма |
| Април | 0 | - | 0 | Няма |
| Май | 0 | - | 0 | Няма |
| Юни | 0 | - | 0 | Няма |
| Юли | 0 | - | 0 | Няма |
| Август | 0 | - | 0 | Няма |
| Септември | 0 | - | 0 | Няма |
| Октомври | 0 | - | 0 | Няма |
| Ноември | 0 | - | 0 | Няма |
| Декември | 0 | - | 0 | Няма |
| за година | 0 | - | 0 | Няма |

06 05 03 – утайки от отпадъчни води на мястото на образуване спрямо производството на Н3РО4

| МЕСЕЦ 2011 | Количество произведена 28 % H3PO4, t | Количество отпадъчна суспензия, m3/y | Количество отпадъчна суспензия/ единица продукт, m3/t Н3РО4 | Количество на неразтв. вещества, t/y | Качество на неразтв. вещества, t/m3 | Количество на неразтв. вещества / единица продукт, t/t Н3РО4 | Несъответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 205 000 | 7 920 000 | 38.63 | 94 300 | 0.0119 | 0.46 |  |
| Януари | 10 868 | 419 000 | 38.55 | 1352.21 | 0.0030 | 0.12 | Няма |
| Февруари | 10 475 | 404 000 | 38.57 | 969.69 | 0.0023 | 0.09 | Няма |
| Март | 8 218 | 317 000 | 38.58 | 1127.89 | 0.0025 | 0.14 | Няма |
| Април | 10 577 | 408 000 | 38.57 | 963.22 | 0.0021 | 0.09 | Няма |
| Май | 11 226 | 433 000 | 38.57 | 1037.29 | 0.0024 | 0.09 | Няма |
| Юни | 9 973 | 385 000 | 38.60 | 929.66 | 0.0043 | 0.09 | Няма |
| Юли | 3 327 | 128 000 | 38.47 | 795.02 | 0.0076 | 0.24 | Няма |
| Август | 11 633 | 449 000 | 38.60 | 1474.59 | 0.0027 | 0.13 | Няма |
| Септември | 10 580 | 408 000 | 38.56 | 1132.81 | 0.0022 | 0.11 | Няма |
| Октомври | 11 508 | 444 000 | 38.58 | 1521.33 | 0.0033 | 0.13 | Няма |
| Ноември | 10 649 | 411 000 | 38.60 | 78.51 | 0.0003 | 0.007 | Няма |
| Декември | 7 578 | - | - | - | - | - | Няма |
| за година | 116 612 | 4 206 000 | 38.57 | 11 382.212 | 0.0030 | 0.11 | Няма |

19 09 06 – разтвори и утайки от регенерация на йонообменници от цех “ХВО”

| МЕСЕЦ 2011 | Количество ХОВ m3/y | Количество утайки t/y | Съотношение утайки / ХОВ t/m3 | Несъответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 000 | 0.008 |  |
| Януари | 150 000 | 321 | 0,002 | Няма |
| Февруари | 136 000 | 250 | 0,002 | Няма |
| Март | 143 000 | 261 | 0,002 | Няма |
| Април | 133 000 | 221 | 0,002 | Няма |
| Май | 128 000 | 226 | 0,002 | Няма |
| Юни | 70 000 | 125 | 0,002 | Няма |
| Юли | 16 000 | 0 | - | Няма |
| Август | 117 000 | 183 | 0,002 | Няма |
| Септември | 119 000 | 179 | 0.002 | Няма |
| Октомври | 127 000 | 201 | 0.002 | Няма |
| Ноември | 125 000 | 185 | 0.001 | Няма |
| Декември | 132 000 | 250 | 0.002 | Няма |
| за година | 1 396 000 | 2 402 | 0.002 | Няма |

19 09 03 – утайки от декарбонизация от цех “ХВО”

| МЕСЕЦ 2011 | Количество ХОВ m3/y | Количество утайки t/y | Съотношение утайки / ХОВ t/m3 | Несъответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| таблица 11.4. на КР |  | 85 | 0.00012 |  |
| Януари | 150 000 | 2.498 | 0.000017 | Няма |
| Февруари | 136 000 | 2.226 | 0.000016 | Няма |
| Март | 143 000 | 2.265 | 0.000016 | Няма |
| Април | 133 000 | 2.035 | 0.000015 | Няма |
| Май | 128 000 | 2.009 | 0.000016 | Няма |
| Юни | 70 000 | 0.911 | 0.000013 | Няма |
| Юли | 16 000 | 0 | - | Няма |
| Август | 117 000 | 1.807 | 0.000015 | Няма |
| Септември | 119 000 | 1.863 | 0.000016 | Няма |
| Октомври | 127 000 | 2.044 | 0.000016 | Няма |
| Ноември | 125 000 | 1.914 | 0.000015 | Няма |
| Декември | 132 000 | 2.040 | 0.000015 | Няма |
| за година | 1 396 000 | 21.612 | 0.000015 | Няма |

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци за всяка инсталация и продукт (за отпадъците, които се генерират пряко от съответния производствен процес), както и инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци за всяка инсталация и продукт. При прилагането на инструкцията за отчетния период е констатирано превишаване на количеството генерирани отпадъци с кодове 12 01 01, 17 01 07 и 17 04 05.

Тенденцията за превишаване на заложените в КР № 68 / 2005 г. разрешени годишни количества за отпадък с код 12 01 01 и наименование “Стърготини, стружки и изрезки от черни метали” датира от няколко години, което налага адекватно преразглеждане на същите при актуализация на условията в КР.

Минимални превишения спрямо наложените ограничения са констатирани на годишна база и за отпадъци с кодове 17 01 07 – „Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*” и 17 04 05 – „Желязо и стомана”. Причина за констатираните несъответствия е реализацията на изключително мащабната инвестиционна програма на Дружеството, обхващаща реконструкция на съществуващи и изграждане на нови производствени и спомагателни инсталации и участъци, при което се генерират значителни количества строителни отпадъци и метален скрап.

Месечните количествата отпадъци, генерирани за отчетната 2011 г., са представени в таблицата по-долу (отразени са само отпадъците, за които има генерирани количества):

| Код на отпадъка | Генерирано количество отпадъци за месец, [t] | 2011, [t] |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |
| 12 01 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,120 | - | - | 3,120 |
| 15 01 02 | 1,280 | - | - | - | - | 1,080 | - | - | - | 4,460 | - | - | 6,820 |
| 15 02 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | - | - | 0,050 |
| 19 12 04 | - | - | - | - | - | 3,800 | - | 2,700 | - | - | - | - | 6,500 |
| 16 01 03 | - | - | - | - | 0,175 | - | - | - | - | - | - | - | 0,175 |
| 16 08 03 | - | - | - | - | 13,98 | 33,22 | 54,19 | - | - | - | - | - | 101,390 |
| 17 01 07 | - | 141,48 | 147,6 | 432,56 | 593,46 | 1189,26 | 826,76 | 658,02 | 260,62 | 356,18 | 1433,54 | 14,06 | 6053,54 |
| 17 04 01 | - | 0,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,620 | 11,160 | 14,360 |
| 17 04 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,200 | 4,200 |
| 17 04 05 | 10 | 11,62 | 13,82 | - | 61,16 | 120,62 | 236,42 | 227 | 101,14 | 45,82 | 182,04 | - | 1009,64 |
| 19 12 04 | - | - | - | - | - | - | 0,800 | - | - | - | - | - | 0,800 |
| 20 03 01 | 70 | 65 | 68 | 70 | 65 | 68 | 72 | 75 | 69 | 63 | 58 | 57 | 800 |
| 13 01 10* | - | - | - | - | - | - | 3,380 | - | - | 1,700 | - | - | 5,080 |
| 13 02 08* | - | - | - | - | - | - | 22,40 | - | - | - | - | - | 22,400 |
| 13 05 07* | 5,900 | 3,360 | 5,280 | 8,960 | 9,380 | 5,820 | 11,940 | 10,960 | 6,780 | 6,940 | - | 6,640 | 81,960 |
| 16 06 01* | 2,160 | - | 0,140 | - | 0,420 | - | - | - | - | - | - | - | 2,720 |
| 16 07 08* | - | 2,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,520 |
| 16 05 06* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 01 21* | - | - | - | - | - | 0,083 | - | - | 0,085 | - | 0,035 | - | 0,203 |
| 20 01 35* | - | - | - | - | - | 0,150 | - | - | - | - | - | - | 0,150 |

Отпадък с код 16 05 06* и наименование “Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота (реактиви и химикали)” представлява съвкупност от химични реактиви и препарати с неуточнен състав и изтекъл срок на годност с общо тегло 52 kg. Същите са генерирани от работата на ЦИЛ в годините преди приватизацията на Дружеството и по настоящем са негодни за употреба. Съхраняват се в обособено и обозначено за предназначението си помещение. Същите ще бъдат предадени за извършване на последващи операции по обезвреждане по реда на усл. 11.5.3. на КР. През отчетната 2011 г. не са генерирани количества от този вид отпадък. Не се очаква генериране и за в бъдеще поради прецизното разчитане на необходимите количества химикали и реактиви за нуждите на ЦИЛ.

Годишните количества отпадъци, генерирани и предадени на фирми, се документират в отчетните книги за дейности с отпадъци по реда на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 / 2004 г.). Информацията се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи.

- Анализ на отпадъците - усл. 11.8.

В изпълнение на условие 11.8.3. на КР № 68 / 2005 г. през 2009 г. е извършено основно охарактеризиране на следните отпадъци, подлежащи на обезвреждане чрез депониране:

- Производствен отпадък с код 06 05 03 и наименование “Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02*”, генериран в резултат на производствената дейност на “Агрополихим” АД и предаван за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране) в сгурошламоотвал “Падина”, собственост на “Солвей Соди” АД;

- Производствен отпадък с код 06 09 04 и наименование “Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03*”, генериран в резултат на производствената дейност на “Агрополихим” АД и предаван за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране), на собствено депо.

Докладите са изготвени в съответствие с разпоредбите на част І от Приложение № 1 на Наредба № 8 / 2004 г., а пробонабирането и лабораторните анализи са извършени от акредитирана лаборатория „Еко Консулт Инженеринг” ООД – гр. Бургас. Съгласно резултатите от извършените анализи и двата вида отпадъци са пригодни за приемане на депо за неопасни отпадъци клас 2.

Докладите са изпратени на РИОСВ – гр. Варна.

Не е извършвано основно охарактеризиране на отпадък с код 06 09 99 и наименование „Отпадъци, неупоменати другаде (шлам от производство на НТФ”) поради факта, че инсталацията за производство на НТФ е с временно преустановена експлоатация от м. ноември 2008 г. и няма генерирани количества от този отпадък, който подлежи на оползотворяване в инсталацията за производство на TSP и на депониране – само в случаите на неработещ цех за производство на TSP.

В изпълнение на изискванията на усл. 11.8.3.1. през отчетната 2011 г. е извършено изпитване на определени ключови параметри за установяване на съответствие на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране на отпадък с код 06 09 04, който подлежи на обезвреждане чрез депониране. Изпитването е извършено чрез прилагане на опростени процедури за определяне на поведението при излужване на ключови параметри, определени при основното охарактеризиране. Изпитването е извършено от акредитирана лаборатория  „Еко Консулт Инженеринг” ООД – гр. Бургас. Протоколите с резултатите от изпитването се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и са предоставяни на компетентните органи при поискване.

- Документиране и докладване – усл. 11.9.

Изпълняват се изискванията на условието. Дружеството има отчетни книги, изготвени съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 / 2004 г.) и заверени от РИОСВ – гр. Варна. Ежегодно в установения срок се изготвят и изпращат в РИОСВ – гр. Варна и Община Девня годишни отчети за дейностите с отпадъци съгласно изискванията на чл. 10 от Наредба № 9.

Документацията за дейностите с отпадъци се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на компетентните органи. Всички измервани съгласно изискванията на усл. 11.7. количества на отпадъците се документират, а образуваните годишни количества отпадъци са докладвани като част от настоящия ГДОС (виж Таблица 4 на Приложенията). Цялата информация, чието документиране се изисква с усл.11. на КР, се съхранява за период, не по-кратък от пет години, освен ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията се предоставя при поискване от компетентните органи.

Изготвен е Дневник съгласно изискванията на усл. 11.9.3. за документиране на резултатите от оценка на съответствието с условията за третиране и транспортиране на отпадъците, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Не са констатирани несъответствия при прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на условията за третиране и транспортиране на отпадъците с изискванията на КР за периода от влизане в сила на КР до 2009 г. включително.

През 2010 г. е констатирано 1 несъответствие -  площадката за временно съхранение на отпадък с код 13 05 07* и наименование “Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла” не отговаря на изискванията на чл. 21 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 90 / 2005 г.) и Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 29 / 1999 г.). Площадката е снабдена с навес, но той не покрива цялата площ, отредена за временно съхранение на отпадък с код 13 05 07*, като част от площадката и надземните резервоари са изложени на атмосферни валежи. Площадката е обградена от бетонен борд, но поради неправилен наклон на бетонното покритие падналите дъждовни води и евентуални разливи на отпадъчни нефтопродукти образуват локви, които не могат да се оттичат в подземния резервоар. За отстраняване на несъответствието са дадени следните предписания:

- Да се изгради навес със страници над цялата площадка. Навесът да е снабден с улуци, които да отвеждат дъждовните води извън границите на площадката.

- Да се реконструира котлована, като се осигури подходящ наклон на бетонното покритие за оттичане на разливи от масла и нефтопродукти в подземния резервоар.

- На площадката да се осигури подходящ съд за съхранение на абсорбент (пясък).

За целта е изготвена количествено-стойностна сметка за извършване на СМР, осигурени са необходимите средства и е извършена доставка на необходимите материали. Срокът за извършване на СМР и отстраняване на несъответствието е 30.09.2011 г. Несъответствието е отстранено в указания срок.

При проведените през отчетната 2011 г. дванадесет проверки на съответствието на условията за третиране и транспортиране на отпадъци с изискванията на КР не са констатирани несъответствия.

4. 5. Шум – усл. 12.

През отчетната 2011 г. не са получени жалби от живущи около площадката за наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от производствените мощности на Дружеството.

Изпълняват се изискванията на условие 12.2.1. от КР за провеждане на собствени периодични измервания на нивата на шум на територията на производствената площадка. Измерванията на показателите за шум се извършват с периодичност веднъж на 2 години. През отчетната 2011 г. са извършвани измервания, обобщени резултати от които са представени в Таблица 6 на Приложенията към настоящия ГДОС. Доклад с резултатите от извършените СПИ на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници, е представен в РИОСВ – гр. Варна съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 и 2 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ бр. 3 / 2011 г.).

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение и оценка на съответствието на стойностите на наблюдаваните показатели за ниво на звуково налягане с разрешените в КР такива. При прилагането на инструкцията не са констатирани несъответствия.

Документацията за извършените наблюдения на определените показатели се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ и се предоставя на компетентните органи при поискване.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – усл. 13

През 2011 г. не са регистрирани замърсявания на почвата и подземните води в резултат на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито на територията на  “АГРОПОЛИХИМ” АД.

Изготвени са и се прилагат инструкции за периодична проверка за течове от тръбопроводи и обородуване, разпололожени на открито и за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата или подземните води, и за третиране на образуваните отпадъци. При прилагането на инструкциите не са констатирани несъответствия. Осигурени са достатъчни количества сорбенти за почистване на евентуални разливи на територията на производствената площадка. Не се допуска наличието на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Товаро-разтоварни дейности на площадката се извършват само на определените за целта места. Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

- Собствен мониторинг на подземни води - усл. 13.9.

Изпълняват се изискванията на условието. Като представителни пунктове за мониторинг на подземните води на територията на “Агрополихим” АД са определени пиезометри ВН 1, ВН 6 и ВН 18. В указания с КР срок са определени географските координати на пунктовете и същите са обозначени на план на производствената площадка – Приложение № 7.1. към настоящия ГДОС. Неизползваемите пунктове за мониторинг на подземни води са консервирани и пломбирани от представители на БДЧР – гр. Варна.

Извършва се собствен мониторинг на състоянието на подземните води в съответствие с изискванията усл. 13.9.1., табл. 13.9.1. на КР и разпоредбите на чл. 68, ал. 2 на Наредба № 1 за мониторинг на водите (обн. ДВ бр. 34 / 2011 г.). Анализите са извършени от акредитирана лаборатория “Еко Консулт Инженеринг” ООД – гр. Бургас. Подробна информация за резултатите от изпитанията на водните проби са представени в Таблица 7 на Приложенията на настоящия ГДОС. Протоколите от извършените анализи са представени в Приложение № 7.2. на настоящия ГДОС.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в КР такива. При прилагането на инструкцията за отчетния период са констатирани 3 несъответствия по показателите азот нитритен, фосфати и сулфати за водната проба, отбрана от пункт ВН 6. В съответствие с изискванията на усл. 13.9.2. при констатиране на замърсяването е извършен анализ на причините с цел да се идентифицират източниците на замърсяване и да се извърши оценка на риска от замърсяване на подземните води. Не е възможно да се идентифицират с абсолютна точност източниците на замърсяване предвид факта, че на територията на Дружеството не е осъществявана нито една от дейностите, упоменати в чл. 61, ал. 1, т. 1 на Наредба № 1 за прочуване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ бр. 87 / 2007 г., с изм. и доп.). Констатираните несъответствия се отнасят до еднократно превишаване на праговите стойности за замърсяване на подземните води от пиезометър ВН 6 по показателите азот нитритен, сулфати и фосфати, което не е индикация за привличане на солени и замърсени води и може да възникне в резултат на временни, пространствено ограничени, изменения в посоката на потока и химичния състав на подземните води. Резултатите от химичния анализ на останалите показатели показват, че са изпълнени условията за добро химично състояние на подземното водно тяло, което е предпоставка да се заключи, че констатираното несъответствие не представлява риск за околната среда и не води до непостигане на целите за опазване на околната среда за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води, нито до значително влошаване на екологичното или химичното им състояние, нито до значително увреждане на сухоземни екосистеми, които зависят пряко от подземното водно тяло.

- Собствен мониторинг на почви - усл. 13.10.

Изпълняват се изискванията на условието. Определени са 6 броя представителни пунктове за мониторинг на почви. Определени са географските им координати и разположението им е съгласувано с РИОСВ и БДЧР – гр. Варна. Разположението на пунктовете е обозначено на план на производствената площадка – Приложение № 8 към настоящия ГДОС.

През 2006 г. е извършено обследване за определяне базовото състояние на почвите. Анализите са извършени от акредитирани лаборатории. Съгласно изискванията на усл. 13.10.3., табл. 13.10. честотата на извършване на мониторинг е веднъж на 3 години. През отчетната 2011 г. не са извършвани анализи.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от монтиринга на почвите спрямо базовото състояние. При прилагането на инструкцията не са констатирани несъответствия.

Въведен е Дневник за регистриране на случаи на разливи върху почвата с отбелязване на часа, датата на установяване на разлива, причини, замърсена площ, степен на замърсяване, вид на замърсителите, използван сорбент и последващото му третиране, обозначаване на местоположението на разлива и границите му върху план на производствената площадка. За отчетната 2011 г. не са регистрирани случаи на разливи върху почвата.

5. Доклад по ИППСУКР

Обощена информация за изпълнението на условията в ИППСУКР е представена в таблицата по-долу:

| № | Дейност | Начало на дейността | Край на дейността | Етап на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Подмяна на синтез колона в цех “Амоняк” | 01.06.2010г. | 30.09.2010г. | Изпълнено в срок. |
| 1.1.2. | Интсталация за улавяне на газова фаза при разтоварището за течен NH3 и при изпускане на налягане от сферите за NH3 | 01.09.2005г. | 31.10.2006г. | Изпълнено в срок. |
| 1.2.1. | Монтиране на касетъчен ръкавен филтър на бункерите за фосфати в цех “Торове” | 01.07.2005г. | 31.08.2007г. | Изпълнено. |
| 1.2.2. | Капсулиране на всички течки и пресипки и последващо пречистване на газовете с касетъчни филтри в отделение “Суха част” на цех “Торове” | 01.07.2005г. | 30.09.2008г. | Изпълнено в срок. |
| 1.3.1. | Капсулиране и инсталиране на обезпрашителен модул на течка № 106 в цех “СМФ” | 01.04.2006г. | 30.11.2006г. | Изпълнено в срок. |
| 1.4.1. | Подмяна на обезгазяващите камери на двата филтъра за филтруване на пулп в цех “Н3РО4” | 01.06.2006г. | 30.09.2008г. | Изпълнено в срок. |
| № | Дейност | Начало на дейността | Край на дейността | Етап на изпълнение |
| 1.5.1. | Доствака и монтаж на отделение за омасляване и охлаждане на крайния продукт в цех “TSP, MAP и DAP” | 01.10.2004г. | 30.11.2006г. | Изпълени в срок. |
| 1.5.2. | Проектиране и изграждане на инсталация за улавяне на газови емисии в отделение “Реакция” на цех “TSP, MAP и DAP” | 01.10.2004г. | 30.11.2006г. |  |
| 1.5.3. | Реконструкция на отделение “Промивно” на цех “TSP, MAP и DAP” | 01.10.2004г. | 30.11.2006г. |  |
| 1.5.4. | Инсталиране на нови ръкавни филтри в отделение “Охлаждане на готов продукт” и отделение “Захранване с твърди суровини” на цех “TSP, MAP и DAP” | 01.10.2004г. | 30.11.2006г. |  |
| 1.6.1. | Инсталиране на скруберна система за пречиствне на соковите пари от неутрализация и изпарение в цех “Торове” | 01.06.2008г. | 30.09.2010г. | Уведомяване на МОСВ за нецелесъобразността на изпълнение на заложените мерки поради предстоящото изграждане на нова инсталация за производство на разтвор на амониев нитрат (писмо изх. № 04-07-11 / 29.07.2009г.) |
| 1.6.2. | Изграждане на буферен танк за улавяне и връщане в системата на случайни изпускания от НNО3 и готов продукт в цех “Торове” | 01.07.2006г. | 30.09.2009г. |  |
| 1.7.1. | Реконструкция на пътната мрежа, отводняване и подвръзка към промишлената канализация на участъците около складовете за готова продукция. | 01.08.2004г. | 31.12.2006г. | Изпълнено. |
| 1.8.1. | Изграждане на нов технологичен участък за транспорт на фосфогипс и отводняване на новия участък с подвръзка към промишлената канализация | След приключване на дейностите по отстраняване на минали екологични щети. | 18 месеца от началото на дейностите по изпълнение на мярката | Продължава изпълнението на дейностите по програмата за стари екологични щети. |
| 1.9.1. | Непрекъснато измерване на емисиите NОх в цех “НNО3” | 01.06.2005г. | 31.12.2005г. | Изпълнено в срок. |
| 1.9.2. | Непрекъснато измерване на емисиите прах от Прилинг кули І и ІІ в цех “Торове” | 01.10.2005г. | 30.09.2006г. | Изпълнено. |
| 1.9.3. | Непрекъснато измерване на емисиите NОх и HF в цех “TSP” | 01.10.2005г. | 30.11.2006г. | Изпълнено. |
| 2.1.1.1. | Проектиране на пречиствателна станция за ХЗВ | 01.09.2005г. | 31.12.2007г. | Изпълнено в срок. |
| 2.1.1.2. | Изграждане на пречиствателна станция за ХЗВ | 01.01.2008г. | 30.11.2011г. | Изпълнено в срок. Предстои въвеждане в експлоатация след актуализация на КР. |
| 2.2.1. | Монтиране на измервателно устройство за измерване количеството отп. води, зауствани в Бял канал | 01.11.2005г. | 31.05.2006г. | Изпълнено в срок. |

| № | Дейност | Начало на дейността | Край на дейността | Етап на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. | Монтиране на измервателно устройство за измерване количеството отп. води, подавани към шламооотвал “Падина” | 01.06.2005г. | 31.10.2005г. | Изпълнено в срок. |
| 2.3.1. | Частична подмяна на основни тръбопроводи за свежа вода и поетапното им извеждане над земята, както и на вътрешните водоразпределителни мрежи | 01.06.2005г. | 31.10.2011г. | Изпълнено в срок (уведомително писмо изх. № 05-22-79 / 31.10.2011 г.) |
| 2.4.1. | Изграждане на пунктове за мониторинг на подземните води ВН 1, ВН 6 и ВН 18. | 01.03.2006г. | 30.06.2006г. | Изпълнено в срок. |

През 2009 г. “Агрополихим” АД стартира мащабен инвестиционен проект за изграждане на инсталация за производство на стабилизиран амониев нитрат, в който произвежданата досега стабилизирана амониева селитра ще бъде заменена със стабилизиран амониев нитрат. Реализацията на проекта прави нецелесъобразно изпълнението на точки 1.6.1. и 1.6.2. от ИППСУКР, свързани с намаляване емисиите на азотсъдържащи съединения и минимизиране количеството на промишлените отпадъчни води в цех “Торове”. С писмо изх.  04-07-11 / 29.07.2009 г. е уведомено МОСВ, че цитираните дейности от ИППСУКР няма да бъдат изпълнени в определените за целта срокове. За разрешаване реализацията на инвестиционното предложение е издадено Решение по ОВОС № 17-7 / 2011 г. на МОСВ. Стартирана е процедура по преразглеждане и при необходимост актуализация на КР във връзка с изпълнението на инвестиционната мярка.

6. Прекратяване на работа на инсталации или части от тях – усл. 16.

В изпълнение на усл. 11.6.3.1. на 30.11.2011 г. е преустановена дейността на станция „Неутрализация” към цех „ПВК” и подаването на смесен поток отпадъчни води (производствени и охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ) към сгурошламоотвал „Падина” за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране). Прекратяването на дейността е извършено по реда на усл. 16.2. Изготвен е План, който съдържа минимума елементи, изисквани с условието. Планът е представен в РИОСВ (писмо изх. № 05-22-97 / 08.12.2011 г.). Всички мероприятия по прекратяване на дейността на станция «Неутрализация» са извършени спрямо заложените в Плана изисквания.

На 14.11.2008 г. временно е преустановена експлоатацията на цех „НТФ” поради затруднения по експедиция на готовия продукт и запълване на складовите емкости. За временното прекратяване на дейността е изготвен План съгласно изискванията на усл. 16.3. на КР, като същият е представен в РИОСВ – гр. Варна. Всички дейности за временно прекратяване на дейността на инсталацията съгласно Плана са извършени непосредствено след извеждане на цеха от експлоатация. Производствената дейност на цех „НТФ” не е възстановена през отчетния период.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии – усл. 14.

Изпълняват се изискванията на условието. Изготвен е и се прилага утвърден от Изпълнителен директор на Дружеството Авариен план, който съдържа като минимални елементи информацията, посочена в усл. 14.1. на КР. Планът ежегодно се актуализира.

Изготвена е оценка за възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализационната мрежа (независимо дали производствена, дъждовна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсени води, включително от гасене на пожар. Оценката съдържа превантивни мерки за недопускане на изпускане на опасни течности, както и конкретни дейности за задържане на такива води/вещества/смеси в авариен обем на територията на производствената площадка (обваловки, котловани) и последващото им третиране.

Въведен е Дневник за регистриране на възникналите аварийни ситуации, установяване на причината за възникване, предприетите незабавни коригиращи действия и дългосрочни мероприятия за предотвратяване на повторно възникване. Документацията се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи. Подробна информация за възникналите аварийни ситуации в производствените инсталации и съоръжения на Дружеството за отчетната 2011 г. е представена в Таблица 9 на Приложенията към настоящия ГДОС.

Изготвена е и се прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания вследствие на аварийни ситуации.

При възникване на аварийни ситуации, свързани с формирането на извънредни емисии вредни вещества, или повреда в КИП оборудване на пречиствателните съоръжения са уведомявани контролните органи и заинтересованите обществени институции по реда на усл. 7.1. и 7.2.

Изпълнени са изискванията на усл. 14.8. С решение на МОСВ по реда на чл. 104, ал. 1 на ЗООС и Наредбата предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 39 / 2006 г.) на “Агрополихим” АД е издадено Разрешително за експлоатация № 38 / 2007 г.  Във връзка с инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на стабилизиран амониев нитрат, което представлява съществена промяна в дейността на инсталациите по смисъла на § 1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, са предприети нормативно регламентираните действия по преразглеждане и актуализиране на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии и Доклада за безопасност. Актуализираните документи са изпратени на МОСВ, в  резултат на което е издадено Решение 01-38 / 2010 г. за изменение на Разрешително № 38 / 2007 г., в което са определени технологичните и организационни параметри за осигуряване безопасната експлоатация на инвестиционното предложение при обвързване с принципите и изискванията на съществуващата система за управление на мерките за безопасност и превенция на риска от възникване на аварии.

Изпълняват се изискванията и разпоредбите на условията в Разрешителното и се спазват указаните срокове.

Ежемесечно в технологичните отчети на Дружеството се документира наличието, разположението и количествата по цехове на опасни химични вещества и смеси, попадащи в обхвата на Приложение 3 на ЗООС, съгласно изискванията на усл.14.9.

- Преходни и анормални режими на работа – усл. 15.

Изпълняват се изискванията на условието. Изготвени са и се прилагат технологични инструкции за пускане и спиране на инсталациите и пречиствателните съоръжения с оглед осигуряване протичането на оптимален технологичен режим на работа на производствените единици и инструкции за документиране на действията по пускане и спиране на инсталациите. Документацията по изпълнение на условието се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ на разположение на контролните органи.

Изготвен е и се прилага План за собствен мониторинг при анормални и преходни режими на работа на инсталациите. Планът включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол и е утвърден от Изп. директор на Дружеството. Резултати от мониторинга на извънредните емисии са включени в информацията за общото количество на изпусканите емисии вредни вещества съгласно изискванията за прилагане на ЕРИПЗ.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Изготвен е Дневник за регистриране на оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР. За отчетната 2011 г. са регистрирани 2 сигнала. Извършени са проверки от страна на РИОСВ – гр. Варна и не са установени несъответствия в работата на инсталациите на Дружеството с изискванията на нормативната уредба и КР. Издадени са констативни протоколи, не са дадени предписания. Подробна информация за оплакванията, причините и предприетите коригиращи действия е представена в Таблица 10 на Приложенията към настоящия ГДОС.

8. Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 68 / 27.12.2005 г. на  «АГРОПОЛИХИМ» АД – гр. Девня.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на РИОСВ, ИАОС или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Изготвил,

Ръководител отдел ЕКОЛОГИЯ

подпис:_____________	                        дата: 28.03.2012г.

(Мая Стефанова)                     място: гр. Девня

Утвърдил,

Изпълнителен директор

подпис:__________________	                        дата: 28.03.2012г.

(инж. Красимир Бербенков)                място: гр. Девня

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Протоколи с резултати от проведения имисионен мониторинг на атмосферния въздух

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Схема на разположение на площадките за временно съхранение на отпадъци

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1. Схема на разположение на пунктовете за мониторинг на подземни води

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2. Протоколи от анализ на проби подземни води, отбрани от пиезометри ВН 1, ВН 6 и ВН 18

- ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Схема на разположение на постоянните пунктове за мониторинг на почвите

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води  във водни обекти / канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадка (колона 2) | Праг за пр-во, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почви (колона 1с) | Непреки емисии към сгурошламо- отвал “Падина” (колона 1d) |  |  |
|  |  |  | kg / y | kg / y | kg / y | kg / y | kg / y | kg / y |
| 1# |  | Флуороводород (HF) | 149m - | - |  |  | - | 10 000 |
| 2# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 14 407m - | - |  |  | - | 10 000 |
| 3# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 542 571m - | - |  |  | - | 100 000 |
| 4# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - ( 0 )m | - |  |  | - | 150 000 |
| 5# |  | Фини прахови частици < 10μm (РМ 10) | 40 821m - | - |  |  | - | * |
| 6# |  | Общ азот | - | - (14 792)m |  | 718 926m - | - | 10 000 |
| 7# |  | Общ фосфор | - | - (3 186)m |  | 311 000m - | - | 10 000 |
| 8# |  | Общ органичен въглерод (като общ С или ХПК/3) | - | - (32 748)m |  | - | - | 50 000 |
| 9# | 7440-43-9 | Кадмий (Cd) | - | - (0)m |  | 81m - | - | 5 |
| 10# | 7440-38-2 | Арсен (As) | - | - (0)m |  | 295m - | - | 50 |
| 11# |  | Флуориди (като общ F) | - | 5 401m - |  | 165 165m - | - | 10000c |
| 12# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | - (94 515)m |  | - (742 930)m | - | 10000c |

Забележка: съгласно изискванията на Приложение 1, таблица 1 на Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително (утвърдена със Заповед № РД – 806 / 13.10.2006г. на МОСВ) в колона 1 на настоящата таблица над линията на средата са отразени стойностите, с които емисиите надвишават съответната прагова стойност. За емисионни стойности, които не надвишават съответните прагове, действителните количества са отразени в скоби под линията на средата.

Съгласно писмено споразумение между “Агрополихим” АД и РИОСВ – гр. Варна, отразено в Протокол от двустранна среща вх. № 05-22-46 / 30.05.2007г., в колона 1d операторът докладва непреките емисии в отпадъчни води, подавани за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 – депониране, към сгурошламоотвал “Падина”, за които Дружеството няма наложени с КР № 68 / 2005г. индивидуални емисионни ограничения.

Всички отразени стойности са получени на база резултатите от измервания (m) въз основа на собствения мониторинг на Дружеството за съответните показатели и компоненти на околната среда.

В колони 1b е посочена нулева стойностите на емисиите Cd и As, поради изключително ниските концентрации на тези вещества във водните проби под границата на определяне на прилаганите методи за анализ.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

# Таблица 2. 1.  Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – емисионна точка 1, комин цех “Азотна киселина”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | Месеци | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | непрекъснат |  |
| NOx | mg/Nm3 | 500 | 292.29 | 269.91 | 259.01 | 277.01 | 308.32 | 346.84 | 398.62 | 328.65 | 330.24 | 278.90 | 252.24 | 273.90 |  | 100 |

- Забележка: Посочените в таблицата стойности са средноаритметични стойности за всеки месец по данни от автоматичната система за собствени непрекъснати измервания на емисиите NОx в цех "Азотна киселина". Всички месечни доклади с резултати от СНИ са утвърдени от страна на РИОСВ – гр. Варна със съответен Протокол за оценка на резултатите.

Таблица 2. 2.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 10, котел “Бабкок”, цех “Амоняк”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0023/ 13.01.11 | 0150/ 22.02.11 | 0244/ 23.03.11 | 0298/ 15.04.11 | 0353/ 11.05.11 | - | - | 0519/ 10.08.11 | 0639/ 28.09.11 | 0701/ 18.10.11 | 0798/ 29.11.11 | 0877/ 23.12.11 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | 0.03 | - | - | 0.03 | - |  |  | - | 0.03 | 0.03 | - | - | 1 път/ 3 месеца | 100 |
| NОx |  | 300 | 212 | 219 | 240 | 210 | 224 |  |  | 149 | 202 | 205 | 228 | 198 | 1 път/ месечно | 100 |
| CO |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 път/ 3 месеца | 100 |
| SO2 |  | 35 | 0 | - | - | 0 | - |  |  | - | 0 | 0 | - | - | 1 път/ 3 месеца | 100 |

Таблица 2. 3.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 10* , комин В1206, димоход 1,  цех “Амоняк”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0020/ 13.01.11 | 0148/ 22.02.11 | 0241/ 23.03.11 | 0295/ 15.04.11 | 0351/ 11.05.11 | - | - | 0516/ 10.08.11 | 0636/ 28.09.11 | 0698/ 18.10.11 | 0795/ 29.11.11 | 0874/ 23.12.11 | 1 път месечно |  |
| NОx | mg/Nm3 | 500 | 168 | 219 | 244 | 233 | 190 |  |  | 234 | 199 | 246 | 391 | 307 |  | 100 |
| CO |  | 100 | 3.9 | 0 | 1.45 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  | 100 |

Таблица 2. 4.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 10* , комин В1206, димоход 2, цех “Амоняк”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0021/ 13.01.11 | 0147/ 22.02.11 | 0242/ 23.03.11 | 0296/ 15.04.11 | 0350/ 11.05.11 | - | - | 0517/ 10.08.11 | 0637/ 28.09.11 | 0699/ 18.10.11 | 0796/ 29.11.11 | 0875/ 23.12.11 | 1 път месечно |  |
| NOx | mg/Nm3 | 500 | 213 | 257 | 310 | 289 | 243 |  |  | 272 | 177 | 290 | 388 | 334 |  | 100 |
| CO |  | 100 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 |  | 100 |

Таблица 2. 5.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 10A, комини F1206 + F1202, цех “Амоняк”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0022/ 13.01.11 | 0149/ 22.02.11 | 0243/ 23.03.11 | 0297/ 15.04.11 | 0352/ 11.05.11 | - | - | 0518/ 10.08.11 | 0638/ 28.09.11 | 0700/ 18.10.11 | 0797/ 29.11.11 | 0876/ 23.12.11 | 1 път месечно |  |
| NOx | mg/Nm3 | 500 | 105 | 127 | 157 | 153 | 140 |  |  | 196 | 144 | 147 | 172 | 156 |  | 100 |
| CO |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 100 |

- Забележка: поради спиране на инсталацията за провеждане на УКР не са извършвани замервания за периода юни - юли включително.

Таблица 2. 6.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 2С1, отдушник Іва линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0130/ 11.02.11 | 0221/ 15.03.11 | 0371/ 16.05.11 | 0526/ 12.08.11 | 0715/ 24.10.11 | 0870/ 20.12.11 | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.9 |  | 100 |
| NH3 |  | 30 | 5.7 | 5.6 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4 |  | 100 |

Таблица 2. 7. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 2С2, отдушник ІІра линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0076/ 26.01.11 | 0223/ 16.03.11 | 0347/ 09.05.11 | - | 0688/ 11.10.11 | 0841/ 09.12.11 | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 80 | 5.7 | 6.2 | 6.5 |  | 6.3 | 5.5 |  | 100 |
| NH3 |  | 30 | 1.7 | 5.9 | 5.5 |  | 5.2 | 4.3 |  | 100 |

Таблица 2. 8.  Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка 2Р1, Прилинг І ва линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | * Резултатите са представени съответно за вентилатори А, В, С, D |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | А 0129/11.02.11 В 0121/10.02.11 С 0120/10.02.11 D 0119/10.02.11 | А 0220/15.03.11 В 0206/10.03.11 С 0205/11.03.11 D 0204/11.03.11 | А 0370/16.05.11 В 0359/10.05.11 С 0358/10.05.11 D 0357/10.05.11 | А 0529/12.08.11 В 0528/12.08.11 С 0525/12.08.11 D 0524/12.08.11 | А 0714/24.10.11 В 0710/24.10.11 С 0709/24.10.11 D 0708/24.10.11 | А 0869/20.12.11 В 0866/20.12.11 С 0865/20.12.11 D 0864/20.12.11 |  | 100 |
| NH3 |  | 30 | А 5.7 В 2.1 С 1.8 D 3.6 | А 2.5 В 2.8 С 2.2 D 2.6 | А 1.3 В 1.5 С 1.4 D 1.5 | А 1.4 В 1.3 С 1.5 D 1.7 | А 1.4 В 1.2 С 1.3 D 1.5 | А 1.5 В 1.3 С 1.4 D 1.7 | 1 път на 2 месеца |  |

Таблица 2. 9. Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка 2Р2, Прилинг ІІ ра  линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | * Резултатите са представени съответно за вентилатори А, В, С, D |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | А 0075/26.01.11 В 0064/24.01.11 С 0063/24.01.11 D 0062/24.01.11 | А 0222/16.03.11 В 0200/09.03.11 С 0199/09.03.11 D 0198/09.03.11 | А 0346/09.05.11 В 0341/09.05.11 С 0340/09.05.11 D 0339/09.05.11 | - | А 0687/11.10.11 В 0682/11.10.11 С 0681/11.10.11 D 0680/11.10.11 | А 0840/09.12.11 В 0830/09.12.11 С 0829/09.12.11 D 0828/09.12.11 |  | 100 |
| NH3 |  | 30 | А 1.2 В 1.4 С 1.0 D 1.4 | А 10.6 В 6.0 С 8.0 D 7.0 | А 1.2 В 1.1 С 1.4 D 1.3 |  | А 1.2 В 1.0 С 1.3 D 1.1 | А 1.2 В 1.1 С 1.3 D 1.5 | 1 път на 2 месеца |  |

Таблица 2.10. Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка 2Р1, Прилинг І ва линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | Месеци | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | непрекъснат |  |
| прах | mg/Nm3 | 15 | 12.85 | 12.78 | 12.81 | 12.79 | 9.64 | 12.02 | - | 10.09 | 12.22 | 12.78 | 11.89 | 12.85 |  | 100 |

Таблица 2.11.  Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка 2Р2, Прилинг ІІ ра линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | Месеци | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | непрекъснат |  |
| прах | mg/Nm3 | 15 | 12.94 | 12.96 | 12.94 | 12.89 | 12.94 | - | - | 12.96 | 12.94 | 12.89 | 12.87 | 12.95 |  | 100 |

- Забележка: Посочените в таблицата стойности са средноаритметични стойности за месец по данни от АС за СНИ на емисиите прах в цех "Торове". Всички месечни доклади с резултати от СНИ са утвърдени от страна на РИОСВ – гр. Варна със съответен Протокол за оценка на резултатите.

Таблица 2. 12.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионни точки 6 и 6*, комин и бункер отдушник ІV екстрактор,

цех “Фосфорна киселина”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринга | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0083/ 28.01.11 | 0109/ 07.02.11 | 0227/ 18.03.11 | 0284/ 12.04.11 | 0375/ 18.05.11 | 0440/ 24.06.11 |  |  |  | 0722/ 27.10.11 | 0743/ 03.11.11 | 0826/ 07.12.11 | 1 път месечно |  |
| HF | mg/Nm3 | 6 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 1.4 | 3.2 | 2.7 |  | 100 |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0084/ 28.01.11 |  |  | 0285/ 12.04.11 |  |  |  |  |  |  | 0744/ 03.11.11 |  | 1 път 3 месеца |  |
| прах | mg/Nm3 | 80 | 1.8 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 100 |

Таблица 2. 13.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионни точки 5 и 5*, комин и бункер отдушник ІІ екстрактор,

цех “Фосфорна киселина”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринга | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0055/ 21.01.11 | 0105/ 04.02.11 |  |  |  |  |  | 0500/ 04.08.11 | 0666/ 03.10.11 |  |  |  | 1 път месечно |  |
| HF | mg/Nm3 | 6 | 0.7 | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.2 | 2.3 |  |  |  |  | 100 |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0056/ 21.01.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 път 3 месеца |  |
| прах | mg/Nm3 | 80 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Таблица 2.14. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 3, вентилатор 32, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | Месеци | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | непрекъснат |  |
| HF | mg/Nm3 | 6 | 4.31 | 3.88 | 1.81 | 2.64 | 2.82 | 3.03 | 2.56 | 2.98 | 3.18 | 2.57 | 2.45 | 2.82 |  | 100 |
| NOx |  | 350 | 4.09 | 3.90 | 16.87 | 23.29 | 21.06 | 20.73 | 19.38 | 19.91 | 25.64 | 21.73 | 23.10 | 21.62 |  | 100 |

- Забележка: Посочените в таблицата стойности са средноаритметични стойности за месец по данни от АС за СНИ на емисиите HF и NOx в цех "TSP, MAP и DAP". Всички месечни доклади с резултати от СНИ са утвърдени от страна на РИОСВ – гр. Варна със съответен Протокол за оценка на резултатите.

Таблица 2.15. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 3, вентилатор 32, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0032/ 17.01.11 | 0180/ 01.03.11 | 0250/ 25.03.11 | 0279/ 08.04.11 | 0362/ 12.05.11 | 0442/ 24.06.11 | - | 0503/ 04.08.11 | 0605/ 15.09.11 | 0723/ 27.10.11 | 0763/ 14.11.11 | 0850/ 15.12.11 |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1 път месечно | 100 |
| Прах |  | 15 | 0.4 | 0.2 | 1 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0.03 | 1 път на 2 месеца | 100 |
| NH3 |  | 30 | 2.8 | 22 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 път месечно | 100 |

Таблица 2.16.  Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – емисионна точка 4, вентилатор 34, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0027/ 14.01.11 | 0181/ 01.03.11 | 0255/ 29.03.11 | 0280/ 08.04.11 | 0363/ 12.05.11 | 0443/ 24.06.11 | - | 0502/ 04.08.11 | 0604/ 15.09.11 | 0724/ 27.10.11 | 0764/ 14.11.11 | 0851/ 15.12.11 | 1 път месечно | 100 |
| HF | mg/Nm3 | 6 | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.6 |  | 2.9 | 2 | 2.8 | 3.3 | 5.7 |  | 100 |

Таблица 2.17.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 4*, филтър DISA, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | - | 0256/ 29.03.11 | 0368/ 13.05.11 | 0508/ 05.08.11 | 0730/ 28.10.11 | 0810/ 30.11.11 | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |  | 100 |

Таблица 2.18.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 41*, филтър в отделение “Охлаждане”, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0033/ 14.01.11 | 0251/ 25.03.11 | 0367/ 13.05.11 | 0507/ 05.08.11 | 0731/ 28.10.11 | 0811/ 30.11.11 | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 | 6.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 |  | 100 |

Таблица 2.19.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 42*, батерия от 2 броя ръкавни филтри в отделение “Захранване с твърди суровини”, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0026/ 14.01.11 |  |  |  |  |  | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 | 0.9 |  |  |  |  |  |  | 100 |

Таблица 2. 20.  Емисии на отпадъчни производствени газове –  емисионна точка 81, oтдушник мелница Іва линия, цех “СМФ”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0039/18.01.11 | 0271/05.04.11 | 0650/28.09.11 | 0760/09.11.11 | 1 път на три месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 | 10 | 9.7 | 1.9 | 2.2 |  | 100 |

Таблица 2. 21.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 82, oтдушник мелница ІІра линия, цех “СМФ”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0144/16.02.11 | 0272/05.04.11 | 0626/16.09.11 | 0761/09.11.11 | 1 път на три месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 | 9.5 | 8.8 | 2 | 2.4 |  | 100 |

Таблица 2. 22.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 8*1, oтдушник бункер DISA Іва линия, цех “СМФ”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0040/18.01.11 | 0281/08.04.11 | 0631/19.09.11 | 0776//18.11.11 | 1 път на три месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6 |  | 100 |

Таблица 2. 23.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 8*2, oтдушник бункер DISA ІІра линия, цех “СМФ”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0041/18.01.11 | 0282/08.04.11 | 0632/19.09.11 | 0777/18.11.11 | 1 път на три месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 9.7 |  | 100 |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни)

във водни обекти / канализация

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води към сгурошламоотвал “Падина”

| Станция “НЕУТРАЛИЗАЦИЯ”– шахта №1 |
| --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3 /час | 904 м3 /час | 534 m3/h | ежедневно | Да |
|  | м3 /ден | 21 698 м3 /ден | 12 823 m3/d | ежедневно | Да |
|  | м3 /година | 7 920 000 м3 /година | 4 283 000 m3/y | - | Да |
| ЯНУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 6.38 | непрекъснато | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 128.91 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 83.29 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | 0.02 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 17.13 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 2998.25 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 76.18 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 0.37 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 209 | ежемесечен |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 610 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| ФЕВРУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 5.65 | непрекъснато | Не* |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 117.88 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 81.58 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | < 0.01 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 14.89 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 2314.3 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 41.61 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 0.54 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 72 | ежемесечен |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 610 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| Арсен | mg/dm3 |  | < 0.01 | 1 път на 3 месеца |  |
| МАРТ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 6.18 | непрекъснато | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 231.49 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 71.14 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | 0.01 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 16.69 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 2528.85 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 56.60 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 0.46 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 141.1 | ежемесечен |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 505 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| АПРИЛ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 6.62 | непрекъснато | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 105.49 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 37.79 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | 0.01 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 16.70 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 2107.7 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 84.8 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 1.77 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 215.5 | ежемесечен |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 280 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| МАЙ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 6.9 | непрекъснато | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 94.88 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 33.59 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | < 0.01 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 18.37 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 2429.25 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 120.15 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 1.29 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 191.4 | ежемесечен |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 187 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| ЮНИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 6.53 | непрекъснато | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 69.99 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 33.51 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | 0.08 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 15.06 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 4344.2 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 40.89 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 0.81 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 312 | ежемесечен |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 665 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| Арсен | mg/dm3 |  | 0.18 | 1 път на 3 месеца |  |
| ЮЛИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 7.19 | непрекъснато | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 69.36 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 279.33 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | < 0.01 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 22.78 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 7571.6 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 74.92 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 0.23 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 53.2 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| АВГУСТ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 7.65 | непрекъснато | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 82.1 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 5.49 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | 0.02 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 22.85 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 2685.95 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 63.78 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 1.56 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 187.9 | ежемесечен |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 487.5 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| Арсен | mg/dm3 |  | 0.05 | 1 път на 3 месеца |  |
| СЕПТЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 7.2 | непрекъснато | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 86.29 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 66 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | < 0.01 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 26.4 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 2238.75 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 82.43 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 1.22 | 2 пъти седмично |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| ОКТОМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 6.58 | непрекъснато | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 87.18 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 49.45 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | 0.01 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 16.43 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 3343.58 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 65.71 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 1.67 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 120.5 | ежемесечен |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 545 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |
| Арсен | mg/dm3 |  | 0.04 | 1 път на 3 месеца |  |
| НОЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 5.07 | непрекъснато | Не* |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | 105.1 | ежедневно |  |
| Фосфор общ | mg/dm3 |  | 70.41 | ежедневно |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | < 0.01 | ежемесечен |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 241.99 | 2 пъти седмично |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 309.1 | 1 път седмично |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  | 78.17 | 2 пъти седмично |  |
| Азот нитритен | mg/dm3 |  | 1.01 | 2 пъти седмично |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 232 | ежемесечен |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 135 | ежемесечен |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | < 0.3 | ежемесечен |  |

* Забележка: констатираните 2 несъответствия по отношение на показател рН за месеците февруари и ноември се дължат на извършваните пробни изпитания на технологичното оборудване в ПСОВ на „Агрополихим” АД, при което част от отпадъчните води от фосфорното производство се насочват към ПСОВ, а останалият поток отпадъчни води постъпва в станция „Неутрализация” без възможност за протичане на пълна неутрализация.

Таблица 3. 2. Емисии в отпадъчни води във водни обекти/канализация

| Смесен поток повърхностно течащи води, зауствани в Бял канал – Шахта №4 |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3 /час | 360 м3 /час | 126 | ежедневно | Да |
|  | м3 /ден | 7 680 м3 /ден | 3 031 | ежедневно | Да |
|  | м3 /година | 2 803 200 м3 /година | 1 106 350 | - | Да |
| ЯНУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 6.79 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 8 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 4.8 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 44 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 14.7 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| ФЕВРУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 6.98 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 4.4 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 4 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8.8 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 5 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| Арсен | mg/dm3 |  | < 0.001 | 1 път на 4 месеца |  |
| Общ N | mg/dm3 |  | 13 | 1 път на 4 месеца |  |
| Хлориди | mg/dm3 |  | 150 | 1 път на 4 месеца |  |
| Общ органичен С | mg/dm3 |  | 16.8 | 1 път на 4 месеца |  |
| МАРТ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 6.68 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 4.7 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 4.7 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8.4 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 6 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| АПРИЛ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 6.79 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 5.7 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 1.9 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 19.6 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 4.5 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| МАЙ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 6.76 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 4.1 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 2.6 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 9.2 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 1.8 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| ЮНИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8.35 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 1.6 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0.56 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 6.4 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 0.82 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| ЮЛИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8.28 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 4.3 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 1.4 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 3.6 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 0.88 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. На водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |

| АВГУСТ |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 6.82 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 2.7 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 2.8 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 16.8 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 1.7 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| Общ N | mg/dm3 |  | 12.2 | 1 път на 4 месеца |  |
| Общ органичен С | mg/dm3 |  | 38.7 | 1 път на 4 месеца |  |
| Арсен | mg/dm3 |  | 0.002 | 1 път на 4 месеца |  |
| Хлориди | mg/dm3 |  | 50.3 | 1 път на 4 месеца |  |
| СЕПТЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 6.55 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 4.6 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 1.6 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 14.8 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 18.5 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| ОКТОМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 6.67 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 4.4 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 4.2 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 49.8 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 14.5 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| Общ N | mg/dm3 |  | 14.9 | 1 път на 4 месеца |  |
| Общ органичен C | mg/dm3 |  | 33.3 | 1 път на 4 месеца |  |
| Хлориди | mg/dm3 |  | 56 | 1 път на 4 месеца |  |
| Арсен | mg/dm3 |  | 0.002 | 1 път на 4 месеца |  |
| НОЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 7.26 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 5.8 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 4.8 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22.8 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 6 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| ДЕКЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 7.7 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 6.1 | ежемесечен | Не |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 1.16 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 17.2 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 5.9 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0.001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0.3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване темп. на водоприемника | mg/dm3 | 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |

* Забележка: Констатирани са 11 несъответствия по отношение концентрацията на азот амониев. Въпреки широкия набор от мерки за намаляване съдържанието на замърсители в отпадъчния поток, предприети от страна на „Агрополихим” АД, резултатите от собствения мониторинг доказват невъзможността за постигане на наложеното от 01.11.2010 г. ИЕО по показател азот амониев = 2 mg/dm3. Основната предпоставка за това се корени в характера на производствения процес. „Агрополихим” АД е предприятие с основен предмет на дейност производство на азотни, фосфорни и смесени торове, като значителна част от готовата продукция се състои от амониев нитрат и е невъзможно да се предотврати напълно постъпването на замърсители в дъждовната канализация с повърхностния отток. В хода на процедурата по преразглеждане и актуализиране на КР във връзка с планирана промяна – изграждане на ПСОВ, „Агрополихим” АД, ИАОС и БДУВЧР постигнаха съгласие ИЕО по показател азот амониевза този поток отпадъчни води в актуализираното КР да се промени на 5 mg/dm3.

Таблица 3. 3. Емисии в отпадъчни води във водни обекти/канализация

| Маслоуловител за отпадъчни води от отделение “Компресия” в цех “Амоняк” |
| --- |
| ЯНУАРИ – ФЕВРУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Нефтопродукти на вход на маслоуловителя | mg/dm3 | - | 106 | 1 път на 2 месеца | - |
| Нефтопродукти на изход на маслоуловителя | mg/dm3 | 30 | 765 | 1 път на 2 месеца | Не* |
| МАРТ – АПРИЛ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Нефтопродукти на вход на маслоуловителя | mg/dm3 | - |  | 1 път на 2 месеца | - |
| Нефтопродукти на изход на маслоуловителя | mg/dm3 | 30 |  | 1 път на 2 месеца |  |
| МАЙ – ЮНИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Нефтопродукти на вход на маслоуловителя | mg/dm3 | - | Инсталацията е в престой за провеждане на УКР. | 1 път на 2 месеца | - |
| Нефтопродукти на изход на маслоуловителя | mg/dm3 | 30 | Не се генерират отпадъчни води. | 1 път на 2 месеца | - |
| ЮЛИ – АВГУСТ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Нефтопродукти на вход на маслоуловителя | mg/dm3 | - | 473 | 1 път на 2 месеца | - |
| Нефтопродукти на изход на маслоуловителя | mg/dm3 | 30 | 272 | 1 път на 2 месеца | Не* |
| СЕПТЕМВРИ – ОКТОМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Нефтопродукти на вход на маслоуловителя | mg/dm3 | - |  | 1 път на 2 месеца | - |
| Нефтопродукти на изход на маслоуловителя | mg/dm3 | 30 |  | 1 път на 2 месеца |  |
| НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Нефтопродукти на вход на маслоуловителя | mg/dm3 | - | 79 | 1 път на 2 месеца | - |
| Нефтопродукти на изход на маслоуловителя | mg/dm3 | 30 | 23 | 1 път на 2 месеца | Да |

* Забележка: констатирани са две несъответсвия по отношение ИЕО на изход от каломаслоуловителя. Причина е недостатъчната ефективност на пречиствателното съоръжение при отчетените стойности на дебита на отпадъчните води. Предприети са коригиращи действия по подмяна на пречиствателното съоръжение. Ефективността на новото съоръжение е доказана с извършването на проверки на съответствието за периода ноемви–декември. За периодите март-април и септември-октомври не е извършван мониторинг поради малкия дебит на отпадъчните води на изход от КМУ и технологична невъзможност за пробоотбиране.

Таблица 3. 4. Емисии в отпадъчни води във водни обекти/канализация

| Битово-фекални води |
| --- |
| ЯНУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | - | 1 път в месеца |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | - | 1 път в месеца |  |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | - | 1 път в месеца |  |
| ФЕВРУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 7.63 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 26.4 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 1.2 | 1 път в месеца | Да |
| МАРТ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 7.91 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 32.9 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 1 | 1 път в месеца | Да |

| АПРИЛ |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 8.25 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 32.9 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 4.2 | 1 път в месеца | Да |
| МАЙ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 8 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 34.8 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 1.9 | 1 път в месеца | Да |
| ЮНИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 7.7 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 23.1 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0.72 | 1 път в месеца | Да |

| ЮЛИ |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 7.54 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 19.8 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 3.4 | 1 път в месеца | Да |
| АВГУСТ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 7.7 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 21.4 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0.74 | 1 път в месеца | Да |
| СЕПТЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 7.68 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 18.1 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 3.9 | 1 път в месеца | Да |

| ОКТОМВРИ |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 7.68 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 20.2 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0.76 | 1 път в месеца | Да |
| НОЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 7.59 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 24.7 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0.64 | 1 път в месеца | Да |
| ДЕКЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5– 9 | 7.67 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 21.8 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0.7 | 1 път в месеца | Да |

*Забележка: за м. януари не е извършван мониторинг на отпадъчните води съгласно заложената честота поради много малкия дебит на потока в пробоотборната шахта и техническа невъзможност за отбиране на проба.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* към 01.01.2011г. | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съот -ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР (тона/год) | Реално измерено (тона/год) | Количества определени с КР тона/прод. | Реално измерено тона/прод. |  |  |  |
| Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* (ФГ) | 06 09 04 | 1 395 000 тона/год | 713 820 тона/год | 6,80 | 6,15 | не | „Сигда” ЕООД Р № 03-РД-360-00 / 2010 г.; 713 820 t | Да |
| Отпадъци от цветни метали (Pb-листи от ККВФилтър) | 19 10 02 | 11 тона/год | 0 тона/год | - | - | 14 НО 1, 500 t | - |  |
| Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или техни съединения | 16 08 03 | 50 тона/год усл. 6.9.1 | 101,390 t за периода 2002 – 2011 г. | 0,19 - 0,20 усл. 6.9.1 | 0,0005 | 5 ОО 181 t | „Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г.; 282,390 t | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех "НТФ") | 06 09 99 | 300 тона/год | 0 тона/год | 0,0088 - 0,0110 | - | 1 ПО2 0 t | - |  |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | 6 000 тона/год | 2 402 тона/год | 0,008 | 0,002 | не | канализация ХЗВ | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | 85 тона/год | 21,612 тона/год | 0,00012 | 0,000015 | не | канализация ХЗВ | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване | 06 05 03 | 94 300 тона/год | 11 382,212 тона/год | 0,46 | 0,11 | не | Шламопровод № 2 Шламопровод № 12 | Да |
| Води от маслено водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | 150 тона/год | 81,960 тона/год | - | - | 4 ОО 0 t | “ПЧМВ” АД Р № 00-ДО-173-03 / 2010г.; 81,960 t | Да |
| Лабораторни хим. вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, вкл. смеси от лаборат. хим. вещества и препарати с висока степен на чистота | 16 05 06* | 0,050 тона/год | 0 тона/год | - | - | 7 ОО 0,052 t | - |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2,500 тона/год | 3,120 тона/год | - | - | 11 НО1 0 t | “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г.; 3,120 t | Не* |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,500 тона/год | 0 тона/год | - | - | 11 НО2 0 t | - |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 10 тона/год | 0,175 тона/год | - | - | 10 НО2 6,225 t | - |  |
| Пластмаса и каучук (гумено-лентови транспортьори) | 19 12 04 | 25 тона/год | 0,800 тона/год | - | - | 10 НО1 20,750 t | - |  |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 30 тона/год | 0 тона/год | - | - | 9 НО 4,750 t | - |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 15 тона/год | 0 тона/год | - | - | 17 НО1 11,080 t | „Екомакс” ООД Р № 15-ДО-111-12 / 2011 г.; 1,620 t | Да |
| Опаковки от дървесен материал | 15 01 03 | 60 тона/год | 0 тона/год | - | - | 10 НО 15 t | - |  |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 20 тона/год | 0 тона/год | - | - | 19 НО 0,650 t | - |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 20 тона/год | 6,820 тона/год | - | - | 18 HO1 1,500 t | ЕТ „Цецо 57 – Цветан Георгиев” Р № 15-ДО-020-03 / 2008г.; 2,360 t “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г.; 5,960 t | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 * | 15 02 03 | 25 тона/год | 0,050 тона/год | - | - | 20 НО1 11,950 t | - |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 50 тона/год | 5,080 тона/год | - | - | 3 ОО3 0,300 t | „Лумакс Транс” ЕООД Р № 00-ДО-145-11 / 2011 г.; 5,380 t | Да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 40 тона/год | 22,400 тона/год | - | - | 3 ОО2 0 t | „Лумакс Транс” ЕООД Р № 00-ДО-145-11 / 2011 г.; 22,400 t | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло) | 13 03 07* | 15 тона/год | 0 тона/год | - | - | 3 ОО3 0 t | - |  |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти (от почистване на каломаслоуловител) | 16 07 08* | 15 тона/год | 2,520 тона/год | - | - | 21 ОО1 0 t | “ПЧМВ” АД Р № 00-ДО-173-03 / 2010г.; 2,520 t | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 15 тона/год | 2,720 тона/год | - | - | 2 ОО 2,050 t | - |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 2 тона/год | 0,203 тона/год | - | - | 6 ОО 0,180 t | - |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 10 тона/год | 0 тона/год | - | - | 20 ОО3 1,020 t | - |  |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 5 тона/год | 0 тона/год | - | - | 20 ОО2 0 t | - |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06* | 17 01 07 | 6 000 тона/год | 6 053,540 тона/год | - | - | 12 СО1 - СО15 0 t | „Сигда” ЕООД Р № 03-РД-360-00 / 2010 г.; 4 434,700 t „Рашков” ЕООД Р № 03-РД-132-00 / 2007 г.; 1 467,480 t „Семиз” ООД Р № 03-РД-050-00 / 2005 г.; 151,360 t | Не* |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1 000 тона/год | 1 009,640 тона/год | - | - | 13 НО 15 t | “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г.; 1 009,640 t | Не* |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 100 тона/год | 14,360 тона/год | - | - | 13 НО2 0 t | “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г.; 14,360 t | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | 35 тона/год | 4,200 тона/год | - | - | 13 НО3 0 t | “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г.; 4,200 t | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 800 тона/год | 800 тона/год | - | - | - | “БКС Девня” ЕООД Р № 03-ДО-157-03 / 2009г.; 800 t | Да |

* Забележка: тенденцията за превишаване на заложените в КР № 68 / 2005 г. разрешени годишни количества за отпадък с код 12 01 01 и наименование “Стърготини, стружки и изрезки от черни метали” датира от няколко години, което налага адекватно преразглеждане на същите при актуализация на условията в КР. Несъответствията по отношение превишаване на разрешените годишни количества за образуване на отпадъци с кодове 17 01 07 и 17 04 05 се дължат на реализацията през отчетната година на мащабни инвестиционни проекти, свързани с множество строителни, монтажни, ремонтни и реконструктивни дейности, при което се генерират голямо количество строителни отпадъци и метален скрап.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* (ФГ) | 06 09 04 | - | Отпадъкът се депонира на собствено депо | - |  |
| Отпадъци от цветни метали (Pb-листи от ККВФилтър) | 19 10 02 | - | - | - |  |
| Отраб. катализатори, съдържащи преходни метали или техни съединения | 16 08 03 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г., код R12/R13; 282,390 t | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех "НТФ") | 06 09 99 | - | - | - |  |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | - | - | - | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | - | - | - | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване | 06 05 03 | - | - | “Солвей Соди” АД- гр. Девня, КР № 361-НО / 2008г., код D 1; 11 382,212 t D1 | Да |
| Води от маслено водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | - | - | “ПЧМВ” АД – гр. Варна Р № 00-ДО-173-03 / 2010г. код D 9; 81,960 t | Да |
| Лабораторни хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, вкл. смеси от лаборат. хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота | 16 05 06* | - | - | - |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г., код R12/R13; 3,120 t | Не* |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | - |  |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | - | - | - |  |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | - | - | - |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | „Екомакс” ООД – гр. Шумен Р № 15-ДО-111-12 / 2011 г.; код R12/R13; 1,620 t | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - | - | ЕТ “Цецо 57 – Цветан Георгиев” – гр. Търговище Р № 15-ДО-020-03 / 2008г. код R 3; 2,360 t “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г., код R12/R13; 5,960 t | Да |
| Опаковки от дървесен материал | 15 01 03 | - | - | - |  |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | - | - | - |  |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 * | 15 02 03 | - | - | - |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | - | - | „Лубрика” ООД – гр. Русе КР № 352 / 2008 г. код R 9; 5,380 t | Да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | - | - | „Лубрика” ООД – гр. Русе КР № 352 / 2008 г. код R 9; 22,400 t | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло) | 13 03 07* | - | - | - |  |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти (от почистване на каломаслоуловител) | 16 07 08* | - | - | “ПЧМВ” АД – гр.Варна Р № 00-ДО-173-03 / 2010г. код D 9; 2,520 t | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | - |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | - |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | - | - | - |  |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | - | - | - |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06* | 17 01 07 | - | - | “Друм Груп” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-434-01 / 2009г. код R 10; 6 053,540 t | Не* |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г., код R12/R13; 1 009,640 t | Не* |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г., код R12/R13; 14,360 t | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-09 / 2011 г., код R12/R13; 4,200 t | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | “БКС Девня” ЕООД - гр. Девня Р № 03-ДО-157-03 / 2009г. код D 1; 800 t | Да |

* Забележка: несъответствията по отношение превишаване на разрешените годишни количества за образуване на отпадъци с кодове 17 01 07, 17 04 05 и 12 01 01 се дължат на реализацията през отчетната година на мащабни инвестиционни проекти, свързани с множество строителни, монтажни, ремонтни и реконструктивни дейности, при което се генерират голямо количество от въпросните видове отпадъци.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня, dB (A) (0700 – 1900h) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По границите на контура S1 – т. 1 |  | 67.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 2 |  | 67.4 |  |
| По границите на контура S1 – т. 3 |  | 67.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 4 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 5 |  | 65.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 6 |  | 64.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 7 |  | 63.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 8 |  | 62.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 9 |  | 62.4 |  |
| По границите на контура S1 – т. 10 |  | 61.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 11 |  | 61.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 12 |  | 62.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 13 |  | 62.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 14 |  | 62.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 15 |  | 61.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 16 |  | 59.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 17 |  | 61.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 18 |  | 62.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 19 |  | 63.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 20 |  | 64.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 21 |  | 66.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 22 |  | 64.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 23 |  | 65.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 24 |  | 64.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 25 |  | 63.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 26 |  | 64.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 27 |  | 65.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 28 |  | 67.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 29 |  | 66.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 30 |  | 67.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 31 |  | 68.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 32 |  | 69.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 33 |  | 69.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 34 |  | 70.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 35 |  | 71.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 36 |  | 70.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 37 |  | 71.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 38 |  | 71.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 39 |  | 69.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 40 |  | 67.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 41 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 42 |  | 65.9 |  |
| По границите на контура S2 – т. 43 |  | 65.6 |  |
| По границите на контура S2 – т. 44 |  | 67.2 |  |
| По границите на контура S2 – т. 45 |  | 67.4 |  |
| По границите на контура S2 – т. 46 |  | 68.6 |  |
| По границите на контура S2 – т. 47 |  | 68.3 |  |
| По границите на контура S2 – т. 48 |  | 68.8 |  |
| По границите на контура S2 – т. 49 |  | 68.8 |  |
| По границите на контура S2 – т. 50 |  | 69.3 |  |
| По границите на контура S2 – т. 51 |  | 70.4 |  |
| По границите на контура S2 – т. 52 |  | 71.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 53 |  | 70.9 |  |
| По границите на контура S2 – т. 54 |  | 70.3 |  |
| По границите на контура S2 – т. 55 |  | 69.4 |  |
| По границите на контура S2 – т. 56 |  | 67.2 |  |
| По границите на контура S2 – т. 57 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 58 |  | 65.8 |  |
| По границите на контура S2 – т. 59 |  | 65.5 |  |
| По границите на контура S2 – т. 60 |  | 66.2 |  |
| По границите на контура S2 – т. 61 |  | 67.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 62 |  | 68.8 |  |
| По границите на контура S2 – т. 63 |  | 66.3 |  |
| По границите на контура S2 – т. 64 |  | 63.6 |  |
| По границите на контура S3 – т. 65 |  | 66.2 |  |
| По границите на контура S3 – т. 66 |  | 64.1 |  |
| По границите на контура S3 – т. 67 |  | 62.5 |  |
| По границите на контура S3 – т. 68 |  | 61.6 |  |
| По границите на контура S3 – т. 69 |  | 61.5 |  |
| По границите на контура S3 – т. 70 |  | 60.7 |  |
| По границите на контура S3 – т. 71 |  | 60.4 |  |
| По границите на контура S3 – т. 72 |  | 59.1 |  |
| По границите на контура S3 – т. 73 |  | 59.4 |  |
| По границите на контура S3 – т. 74 |  | 60.1 |  |
| По границите на контура S3 – т. 75 |  | 61.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 76 |  | 63.2 |  |
| По границите на контура S3 – т. 77 |  | 65.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 78 |  | 66.5 |  |
| По границите на контура S3 – т. 79 |  | 68.2 |  |
| По границите на контура S3 – т. 80 |  | 69.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 81 |  | 68.6 |  |
| По границите на контура S3 – т. 82 |  | 68.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 83 |  | 68.7 |  |
| По границите на контура S3 – т. 84 |  | 69.9 |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S1 (Lср1) |  | 66.9 |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S1 (Lp1) |  | 123.1 |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S2 (Lср2) |  | 69 |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S2 (Lp2) |  | 123.8 |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S3 (Lср3) |  | 67.6 |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S3 (Lp3) |  | 119.6 |  |
| Ниво на шума от S1 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L1 |  | 39.6 | Да |
| Ниво на шума от S2 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L2 |  | 39 | Да |
| Ниво на шума от S3 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L3 |  | 34.8 | да |

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня (1900 –2300h) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По границите на контура S1 – т. 1 |  | 66.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 2 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 3 |  | 66.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 4 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 5 |  | 65.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 6 |  | 64.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 7 |  | 63.92 |  |
| По границите на контура S1 – т. 8 |  | 62.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 9 |  | 61.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 10 |  | 61.4 |  |
| По границите на контура S1 – т. 11 |  | 61.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 12 |  | 62.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 13 |  | 61.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 14 |  | 61.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 15 |  | 61.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 16 |  | 60.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 17 |  | 60.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 18 |  | 61.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 19 |  | 62.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 20 |  | 63.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 21 |  | 63.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 22 |  | 64.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 23 |  | 64.4 |  |
| По границите на контура S1 – т. 24 |  | 63.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 25 |  | 63.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 26 |  | 63.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 27 |  | 64.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 28 |  | 65.4 |  |
| По границите на контура S1 – т. 29 |  | 65.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 30 |  | 66.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 31 |  | 67.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 32 |  | 68.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 33 |  | 68.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 34 |  | 69.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 35 |  | 70.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 36 |  | 70.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 37 |  | 70.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 38 |  | 69.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 39 |  | 68.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 40 |  | 67.1 |  |
| По границите на контура S1– т. 41 |  | 68.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 42 |  | 65.5 |  |
| По границите на контура S2 – т. 43 |  | 65.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 44 |  | 66.2 |  |
| По границите на контура S2 – т. 45 |  | 67.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 46 |  | 67.3 |  |
| По границите на контура S2 – т. 47 |  | 66.9 |  |
| По границите на контура S2 – т. 48 |  | 67.4 |  |
| По границите на контура S2 – т. 49 |  | 67.8 |  |
| По границите на контура S2 – т. 50 |  | 68.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 51 |  | 68.4 |  |
| По границите на контура S2 – т. 52 |  | 68.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 53 |  | 69.6 |  |
| По границите на контура S2 – т. 54 |  | 69.3 |  |
| По границите на контура S2 – т. 55 |  | 69 |  |
| По границите на контура S2 – т. 56 |  | 67.8 |  |
| По границите на контура S2 – т. 57 |  | 66.6 |  |
| По границите на контура S2 – т. 58 |  | 65.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 59 |  | 65.3 |  |
| По границите на контура S2 – т. 60 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 61 |  | 66.7 |  |
| По границите на контура S2 – т. 62 |  | 67.38 |  |
| По границите на контура S2 – т. 63 |  | 67.13 |  |
| По границите на контура S2 – т. 64 |  | 66.8 |  |
| По границите на контура S3 – т. 65 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S3 – т. 66 |  | 65.3 |  |
| По границите на контура S3 – т. 67 |  | 63.5 |  |
| По границите на контура S3 – т. 68 |  | 62.6 |  |
| По границите на контура S3 – т. 69 |  | 61.1 |  |
| По границите на контура S3 – т. 70 |  | 61.7 |  |
| По границите на контура S3 – т. 71 |  | 60.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 72 |  | 60.1 |  |
| По границите на контура S3 – т. 73 |  | 59.2 |  |
| По границите на контура S3 – т. 74 |  | 60.6 |  |
| По границите на контура S3 – т. 75 |  | 61.1 |  |
| По границите на контура S3 – т. 76 |  | 62.8 |  |
| По границите на контура S3 – т. 77 |  | 63.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 78 |  | 65.5 |  |
| По границите на контура S3 – т. 79 |  | 67.2 |  |
| По границите на контура S3 – т. 80 |  | 67.8 |  |
| По границите на контура S3 – т. 81 |  | 68.7 |  |
| По границите на контура S3 – т. 82 |  | 68.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 83 |  | 68.5 |  |
| По границите на контура S3 – т. 84 |  | 68.7 |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S1 (Lср1) |  | 66 |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S1 (Lp1) |  | 122.1 |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S2 (Lср2) |  | 68.1 |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S2 (Lp2) |  | 122.9 |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S3 (Lср3) |  | 66.6 |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S3 (Lp3) |  | 118.7 |  |
| Ниво на шума от S1 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L1 |  | 38.7 | Да |
| Ниво на шума от S2 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L2 |  | 38 | Да |
| Ниво на шума от S3 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L3 |  | 32.7 | да |

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през нощта (2300 – 0700h) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По границите на контура S1 – т. 1 |  | 64.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 2 |  | 65.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 3 |  | 65.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 4 |  | 64.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 5 |  | 64.4 |  |
| По границите на контура S1 – т. 6 |  | 64.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 7 |  | 63.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 8 |  | 62.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 9 |  | 61.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 10 |  | 61.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 11 |  | 60.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 12 |  | 60.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 13 |  | 60.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 14 |  | 60.5 |  |
| По границите на контура S1 – т. 15 |  | 60.4 |  |
| По границите на контура S1 – т. 16 |  | 60.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 17 |  | 59.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 18 |  | 60.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 19 |  | 61.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 20 |  | 61.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 21 |  | 62.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 22 |  | 62.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 23 |  | 62.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 24 |  | 62.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 25 |  | 62.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 26 |  | 62.3 |  |
| По границите на контура S1 – т. 27 |  | 63.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 28 |  | 63.4 |  |
| По границите на контура S1 – т. 29 |  | 63.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 30 |  | 64.2 |  |
| По границите на контура S1 – т. 31 |  | 65.7 |  |
| По границите на контура S1 – т. 32 |  | 66.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 33 |  | 66.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 34 |  | 67.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 35 |  | 68.1 |  |
| По границите на контура S1 – т. 36 |  | 68.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 37 |  | 68.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 38 |  | 68.6 |  |
| По границите на контура S1 – т. 39 |  | 67.9 |  |
| По границите на контура S1 – т. 40 |  | 66.8 |  |
| По границите на контура S1 – т. 41 |  | 67.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 42 |  | 66.4 |  |
| По границите на контура S2 – т. 43 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 44 |  | 66.4 |  |
| По границите на контура S2 – т. 45 |  | 66.8 |  |
| По границите на контура S2 – т. 46 |  | 67.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 47 |  | 67.4 |  |
| По границите на контура S2 – т. 48 |  | 67.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 49 |  | 66.8 |  |
| По границите на контура S2 – т. 50 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 51 |  | 66.4 |  |
| По границите на контура S2 – т. 52 |  | 67.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 53 |  | 67.9 |  |
| По границите на контура S2 – т. 54 |  | 68.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 55 |  | 68.2 |  |
| По границите на контура S2 – т. 56 |  | 67.8 |  |
| По границите на контура S2 – т. 57 |  | 66.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 58 |  | 65.3 |  |
| По границите на контура S2 – т. 59 |  | 64.9 |  |
| По границите на контура S2 – т. 60 |  | 64.6 |  |
| По границите на контура S2 – т. 61 |  | 64.9 |  |
| По границите на контура S2 – т. 62 |  | 65.1 |  |
| По границите на контура S2 – т. 63 |  | 65.3 |  |
| По границите на контура S2 – т. 64 |  | 65.8 |  |
| По границите на контура S3 – т. 65 |  | 65.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 66 |  | 64.8 |  |
| По границите на контура S3 – т. 67 |  | 63.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 68 |  | 62.8 |  |
| По границите на контура S3 – т. 69 |  | 61.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 70 |  | 61.4 |  |
| По границите на контура S3 – т. 71 |  | 60.4 |  |
| По границите на контура S3 – т. 72 |  | 60.6 |  |
| По границите на контура S3 – т. 73 |  | 59.9 |  |
| По границите на контура S3 – т. 74 |  | 60.1 |  |
| По границите на контура S3 – т. 75 |  | 60.7 |  |
| По границите на контура S3 – т. 76 |  | 61.4 |  |
| По границите на контура S3 – т. 77 |  | 62.6 |  |
| По границите на контура S3 – т. 78 |  | 63.1 |  |
| По границите на контура S3 – т. 79 |  | 64.2 |  |
| По границите на контура S3 – т. 80 |  | 65.8 |  |
| По границите на контура S3 – т. 81 |  | 66.7 |  |
| По границите на контура S3 – т. 82 |  | 67.6 |  |
| По границите на контура S3 – т. 83 |  | 67.5 |  |
| По границите на контура S3 – т. 84 |  | 67.4 |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S1 (Lср1) |  | 64.6 |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S1 (Lp1) |  | 116.7 |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S2 (Lср2) |  | 67.1 |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S2 (Lp2) |  | 119.1 |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S3 (Lср3) |  | 65.4 |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S3 (Lp3) |  | 117.4 |  |
| Ниво на шума от S1 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L1 |  | 33.2 | Да |
| Ниво на шума от S2 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L2 |  | 34.3 | Да |
| Ниво на шума от S3 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L3 |  | 31.4 | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Праг на замърсяване съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН 1 |
| рН | ВН 1 | - | 7.91 рН-единици | веднъж годишно | - |
| Температура | ВН 1 | - | 14.3 0С | веднъж годишно | - |
| Водно ниво | ВН 1 | - | 1.8 m | веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества | ВН 1 | 1000 mg/l | 184 mg/l | веднъж годишно | да |
| Амониев азот | ВН 1 | 1,2 mg/l | < 0.05 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитритен азот | ВН 1 | 0,125 mg/l | 0.03 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитратен азот | ВН 1 | 30 mg/l | 1.6 mg/l | веднъж годишно | да |
| Кадмий | ВН 1 | 5 µg/l | < 5 µg/l | веднъж годишно | да |
| Фосфати | ВН 1 | 1 mg/l | 0.3 mg/l | веднъж годишно | да |
| Флуориди | ВН 1 | 1 mg/l | < 0.1 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | ВН 1 | 500 µg/l | < 100 µg/l | веднъж годишно | да |
| Хлориди | ВН 1 | 100 mg/l | 11.4 mg/l | веднъж годишно | да |
| Сулфати | ВН 1 | 150 mg/l | 45 mg/l | веднъж годишно | да |
| Арсен | ВН 1 | 30 µg/l | < 1 µg/l | веднъж годишно | да |
| ВН 6 |
| рН | ВН 6 | - | 6.28 рН-единици | веднъж годишно | - |
| Температура | ВН 6 | - | 18.2 0С | веднъж годишно | - |
| Водно ниво | ВН 6 | - | 3.5 m | веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества | ВН 6 | 1000 mg/l | 720 mg/l | веднъж годишно | да |
| Амониев азот | ВН 6 | 1,2 mg/l | 1.09 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитритен азот | ВН 6 | 0,125 mg/l | 0.18 mg/l | веднъж годишно | не* |
| Нитратен азот | ВН 6 | 30 mg/l | > 25 mg/l | веднъж годишно | да |
| Кадмий | ВН 6 | 5 µg/l | < 4 µg/l | веднъж годишно | да |
| Фосфати | ВН 6 | 1 mg/l | 15.3 mg/l | веднъж годишно | не* |
| Флуориди | ВН 6 | 1 mg/l | 0.1 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | ВН 6 | 500 µg/l | < 100 µg/l | веднъж годишно | да |
| Хлориди | ВН 6 | 100 mg/l | 13.7 mg/l | веднъж годишно | да |
| Сулфати | ВН 6 | 150 mg/l | 344 mg/l | веднъж годишно | не* |
| Арсен | ВН 6 | 30 µg/l | < 1µg/l | веднъж годишно | да |
| ВН 18 |
| рН | ВН 18 | - | 7,88 рН-единици | веднъж годишно | - |
| Температура | ВН 18 | - | 16,9 0С | веднъж годишно | - |
| Водно ниво | ВН 18 | - | 2,3 m | веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества | ВН 18 | 1000 mg/l | 184 mg/l | веднъж годишно | да |
| Амониев азот | ВН 18 | 1,2 mg/l | < 0.05 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитритен азот | ВН 18 | 0,125 mg/l | < 0.015 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитратен азот | ВН 18 | 30 mg/l | 2.8 mg/l | веднъж годишно | да |
| Кадмий | ВН 18 | 5 µg/l | < 2 µg/l | веднъж годишно | да |
| Фосфати | ВН 18 | 1 mg/l | < 0.20 mg/l | веднъж годишно | да |
| Флуориди | ВН 18 | 1 mg/l | < 0.1 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | ВН 18 | 500 µg/l | < 100 µg/l | веднъж годишно | да |
| Хлориди | ВН 18 | 100 mg/l | 11 mg/l | веднъж годишно | да |
| Сулфати | ВН 18 | 150 mg/l | 70 mg/l | веднъж годишно | да |
| Арсен | ВН 18 | 30 µg/l | <1 µg/l | веднъж годишно | да |

* Забележка: констатирани са 3 несъответствия по показателите азот нитритен, фосфати и сулфати за водната проба, отбрана от пункт ВН 6. В съответствие с изискванията на усл. 13.9.2. при констатиране на замърсяването е извършен анализ на причините с цел да се идентифицират източниците на замърсяване и да се извърши оценка на риска от замърсяване на подземните води. Не е възможно да се идентифицират с абсолютна точност източниците на замърсяване предвид факта, че на територията на Дружеството не е осъществявана нито една от дейностите, упоменати в чл. 61, ал. 1, т. 1 на Наредба № 1 за прочуване, ползване и опазване на подземните води. Констатираните несъответствия се отнасят до еднократно превишаване на праговите стойности за замърсяване на подземните води от пиезометър ВН 6 по показателите азот нитритен, сулфати и фосфати, което не е индикация за привличане на солени и замърсени води и може да възникне в резултат на временни, пространствено ограничени, изменения в посоката на потока и химичния състав на подземните води. Резултатите от химичния анализ на останалите показатели показват, че са изпълнени условията за добро химично състояние на подземното водно тяло, което е предпоставка да се заключи, че констатираното несъответствие не представлява риск за околната среда.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,50 рН-единици | ПП 1 |  | 3 години |  |
| Кадмий | 2,00 mg/kg | ПП 1 |  | 3 години |  |
| Арсен | 30,00 mg/kg | ПП 1 |  | 3 години |  |
| Нефтопродукти | 20,36 mg/kg | ПП 1 |  | 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| рН | 7,24 рН-единици | ПП 1 |  | - |  |
| Алуминий | 0,0070 mg/100 g | ПП 1 |  | 3 години |  |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 1 |  | 3 години |  |
| Манган | 0,0005 mg/100 g | ПП 1 |  | 3 години |  |
| Калций | 9,3600 mg/100 g | ПП 1 |  | 3 години |  |
| Магнезий | 0,9090 mg/100 g | ПП 1 |  | 3 години |  |
| рН | 7,82 рН-единици | ПП 2 |  | 3 години |  |
| Кадмий | 1,00 mg/kg | ПП 2 |  | 3 години |  |
| Арсен | 10,00 mg/kg | ПП 2 |  | 3 години |  |
| Нефтопродукти | 20,92 mg/kg | ПП 2 |  | 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| рН | 7,24 рН-единици | ПП 2 |  | - |  |
| Алуминий | 0,0040 mg/100 g | ПП 2 |  | 3 години |  |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 2 |  | 3 години |  |
| Манган | 0,0007 mg/100 g | ПП 2 |  | 3 години |  |
| Калций | 6,8100 mg/100 g | ПП 2 |  | 3 години |  |
| Магнезий | 0,8100 mg/100 g | ПП 2 |  | 3 години |  |
| рН | 6,50 рН-единици | ПП 3 |  | 3 години |  |
| Кадмий | 5,00 mg/kg | ПП 3 |  | 3 години |  |
| Арсен | 219,00 mg/kg | ПП 3 |  | 3 години |  |
| Нефтопродукти | 121,30 mg/kg | ПП 3 |  | 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| рН | 7,24 рН-единици | ПП 3 |  | - |  |
| Алуминий | 0,0100 mg/100 g | ПП 3 |  | 3 години |  |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 3 |  | 3 години |  |
| Манган | 0,0029 mg/100 g | ПП 3 |  | 3 години |  |
| Калций | 16,5700 mg/100 g | ПП 3 |  | 3 години |  |
| Магнезий | 0,2200 mg/100 g | ПП 3 |  | 3 години |  |
| рН | 7,68 рН-единици | ПП 4 |  | 3 години |  |
| Кадмий | 2,00 mg/kg | ПП 4 |  | 3 години |  |
| Арсен | 30,00 mg/kg | ПП 4 |  | 3 години |  |
| Нефтопродукти | 1,53 mg/kg | ПП 4 |  | 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| рН | 7,24 рН-единици | ПП 4 |  | - |  |
| Алуминий | 0,0260 mg/100 g | ПП 4 |  | 3 години |  |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 4 |  | 3 години |  |
| Манган | 0,0003 mg/100 g | ПП 4 |  | 3 години |  |
| Калций | 10,8200 mg/100 g | ПП 4 |  | 3 години |  |
| Магнезий | 0,4680 mg/100 g | ПП 4 |  | 3 години |  |
| рН | 7,59 рН-единици | ПП 5 |  | 3 години |  |
| Кадмий | 2,00 mg/kg | ПП 5 |  | 3 години |  |
| Арсен | 28,00 mg/kg | ПП 5 |  | 3 години |  |
| Нефтопродукти | 20,21 mg/kg | ПП 5 |  | 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| рН | 7,24 рН-единици | ПП 5 |  | - |  |
| Алуминий | 0,0050 mg/100 g | ПП 5 |  | 3 години |  |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 5 |  | 3 години |  |
| Манган | 0,0005 mg/100 g | ПП 5 |  | 3 години |  |
| Калций | 8,0000 mg/100 g | ПП 5 |  | 3 години |  |
| Магнезий | 0,5690 mg/100 g | ПП 5 |  | 3 години |  |
| рН | 7,35 рН-единици | ПП 6 |  | 3 години |  |
| Кадмий | 2,00 mg/kg | ПП 6 |  | 3 години |  |
| Арсен | 29,00 mg/kg | ПП 6 |  | 3 години |  |
| Нефтопродукти | 60,84 mg/kg | ПП 6 |  | 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| рН | 7,24 рН-единици | ПП 6 |  | - | - |
| Алуминий | < 0,0008 mg/100 g | ПП 6 |  | 3 години |  |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 6 |  | 3 години |  |
| Манган | 0,0004 mg/100 g | ПП 6 |  | 3 години |  |
| Калций | 8,0500 mg/100 g | ПП 6 |  | 3 години |  |
| Магнезий | 0,7820 mg/100 g | ПП 6 |  | 3 години |  |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01.2011г. час – 0235 | 1. Място: цех “TSP” Отделение: Сушене и охлаждане Агрегат: Сушилен барабан Д6310 Кратка характеристика: Откъсване на парче от опорна ролка | Дефект на оборудването. Технологични шупли при отливката. Амортизация на материала. | Изработване на комплект опорни ролки – 2 бр. Подмяна на дефектиралото оборудване | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 12.02.2011 г. час – 1030 | 2. Място: цех “ПВК” Отделение: “ВОЦ І” Агрегат: Вентилатор № 8 Кратка характеристика: Счупени перки | Умора на материала на шарнирите на перките, появяват се пукнатини, развиват се много бързо и перката се откъсва, особено при силен вятър. | Подмяна на дефектиралото оборудване. Доставка на резервен вентилатор. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 09.03.2011г. час – 1020 | 3. Място: цех “Торове” Отделение: Командна зала Агрегат: WQ 2705 Кратка характеристика: Повреда в контролера за управление на тегловна лента за готов продукт | Дефектирал контролер. | Подмяна на дефектиралото обородуване. Доставка на резервен контролер. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 09.03.2011г. час – 2100 | 4. Място: цех “Фосфорна киселина” Отделение: ІV екстракция Агрегат: Вентилатор поз. 20 Кратка характеристика: Проблем с развъртането на двигателя от честотния регулатор | Дефектирал честотен регулатор. | Подмяна на дефектиралото обородуване. Доставка на резервен регулатор. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 14.03.2011г. час – 1055 | 5. Място: цех “Торове” Отделение: І технологична линия Агрегат: К7151В Кратка характеристика: Саморазрушаване на перките на вентилатор К7151В и скъсана заварка между фланеца и газохода | Не може да се установи причината за саморазрушаването на перката на вентилатора и скъсване на заварката между фланеца и газохода, както и последователността на настъпилата авария. | Възстановяване на работното положение на вентилатор К7151В и газохода му. Изработване и доставка на нова перка за вентилатори К7151 и К7251. | Обследване на връзките фланец-газоход на останалите 7 вентилатора. | Няма необходимост от уведомяване |
| 17.03.2011г. час – 1735 | 6. Място: цех “Торове” Отделение: І технологична линия Агрегат: S7172 Кратка характеристика: Блокира редуктора на ситото и изгаря ел. двигателя | При дефектоване на редуктора се установява повреда на лагер 7414. | Подмяна на изгорелия ел. двигател и редуктора. | Стриктно да се следи графика за гресиране и подмяна на маслото на редуктора. | Няма необходимост от уведомяване |
| 11.04.2011г. | 7. Място: цех “Флуиди” Отделение: ХВО Агрегат: Тръбопровод за ЧОВ Кратка характеристика: Чести пробиви по тръбопровода през първите два месеца на годината | При извършена дебелометрия на стените на тръбопровода се установява несъответствие на изискванията за минимално допустима дебелина поради износване след многогодишна експлоатация. | Подмяна на силноизносената част на тръбопровода. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 14.04.2011г. час – 1035 | 8. Място: цех “Азотна киселина” Отделение: Контактно Агрегат: PRCV2135 Кратка характеристика: Спиране в резултат на задействане на блокировка FRSL2125 | Повреден соленоид на клапан PRCV2135, предизвикал затваряне на клапана, рязко понижаване на дебита на газообразен амоняк към смесител V2101 и понижаване на съотношението амоняк-въздух до блокировъчна стойност и спиране на инсталацията. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 (писмо изх. № 05-22-34/ 14.04.2011г.) |
| 11.04.2011г. час – 0900 | 9. Място: цех “TSP” Отделение: Реакция Агрегат: Реактор Кратка характеристика: Пробив в корпуса от източната страна | Образувани са фуги по корпуса на реактора в следствие на амортизация на материала след дълга експлоатация. | - | Подмяна на защитната изолация на реактора. | Няма необходимост от уведомяване |
| 14.04.2011г. час – 1100 | 10. Място: цех “Амоняк” Отделение: Компресия Агрегат: К1801 Кратка характеристика: Бустер на HICV1824 | При авариране на цех „Азотна киселина” в резултат повишаване на налягането на вход въздушният компресор К1801 изпада в помпаж. Нарушава се съотношението въздух-процесен газ и задейства блокировка, която байпасира въздушния компресор. Байпасният вентил между първи и втори корпус HICV1824 не отваря напълно и се стреми да затвори. Компресорът е спрян за установяване на причината и за предпазване от резки натоварвания. При извършената ревизия се установява запушване на устройството за управление на изпълнителния механизъм (бустер). | Подмяна на дефектиралото оборудване. | Доставка на нови бустери за антипомпажните клапани. Консултации с доставчиците за начини за предотвратяване на подобни аварии. Закупуване на операторски станции за АСУТП. Интегриране на програмния продукт за антипомпажна защита с новите операторски станции. При възможност закупуване на нови антипомпажни клапани. | Няма необходимост от уведомяване |
| 19.04.2011г. час – 1525 | 11. Място: цех “Азотна киселина” Отделение: Контактно Агрегат: PRCV2135 Кратка характеристика: Спиране в резултат на задействане на блокировка FRSL2125 | Затваряне на клапан PRCV2135 по неизяснени причини, което води до рязко понижаване на дебита на газообразен амоняк към смесител V2101 и понижаване на съотношението амоняк-въздух до блокировъчна стойност и спиране на инсталацията. | - | На УКР 2011 да се извърши ревизия на всички елементи на регулиращия кръг PRCV2135. | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 (писмо изх. № 05-22-35/ 19.04.2011г.) |
| 26.04.2011г. | 12. Място: цех “Торове” Отделение: Обща част Агрегат: Т2201В Кратка характеристика: Теч от дъното | Шупли по заварочните шевове или пукнатини по основния метал на дъното на танкера. | Ремонт на дъното и фундамента на танкера. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 11.05.2011г. | 13. Място: цех “Фосфорна киселина” Отделение: V изпарение Агрегат: Разходомер FT40204 Кратка характеристика: Некоректни показания на разходомера | Дефектирали измерителни електроди. | Подмяна на дефектиралото оборудване. Доставка на нов разходомер. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 05.06.2011г. час – 0730 | 14. Място: цех “Флуиди” Отделение: ВАК Агрегат: Блок за разделяне на въздух БРВ 0,6 № 2 Кратка характеристика: Замръзнал втечнител | Продължителна работа на топлообменника . | Възстановяване на НТР. | Доставка и монтаж на диференциални манометри, които да отчитат разликата в наляганията на вход и изход от втечнителя с подходяща сигнализация и архив. Доставка и монтаж на криогенен газификатор за азот, който при аварийни ситуации да поддържа НТР. | Няма необходимост от уведомяване |
| 22.06.2011г. | 15. Място: цех “Амоняк” Отделение: Реформинг Агрегат: Кратка характеристика: Пропуск от тръба по газова фаза на Н1252 | Не са установени причини. | Отстраняване на пропуска и топлинна изолация на колектори. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 06.07.2011г. | 16. Място: цех “Амоняк” Отделение: Реформинг Агрегат: PIC1205 Кратка характеристика: Дефектирала тръба на отдушник | При извършване на дебелометрия на колектор-отдушник PIC1205 е установено износване на материала в следствие на дълготрайна експлоатация. | Подмяна на част от колектор-отдушник на PIC1205. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 21.07.2011г. час – 1500 | 17. Място: цех “Флуиди” Отделение: ВАК – Разделяне на въздуха Агрегат: Газанализатор Ксентра 04 Кратка характеристика: Износена циркониева клетка | Износване на циркониевата клетка поради изтекъл експлоатационен срок. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 25.07.2011г. час – 2030 | 18. Място: цех “СиО” Отделение: Агрегат: Телескопичен транспортьор М7433F Кратка характеристика: ПТП, в следствие от което е усукано поемащото платно и са деформирани опорите. | Несъобразена траектория при напускане на 7ми коловоз от страна на водача на МПС. | Изработване на ново поемащо платно и опори за М7433F. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 20.07.2011г. час – 1000 | 19. Място: цех “Ел. снабдяване” Отделение: ГПП Агрегат: Захраващ кабел за РП15 Кратка характеристика: Късо съединение | Възникнало късо съединение по кабелна мрежа с напрежение 6 kV, захранваща РП15първа секция. Протича голям ток на късо съединение, чието термично действие унищожава междуфазната изолация на захранващия кабел. | Доставка на 400 п кабел, 10 бр. кабелни муфи, 2 бр. кабелни глави | Свикване на технически съвет и вземане на решение за установяване на нормалното захранване на разпределителна подстанция 15. | Няма необходимост от уведомяване |
| 04.08.2011г. час - 0025 | 20. Място: цех “Азотна киселина” Отделение: Абсорбционно Агрегат: Р2104В Кратка характеристика: Спиране в резултат на голям пропуск по киселина | Пропуск на механичното уплътнение на вала на помпата, довело до попадане на киселина на лагерите на помпата и разрушаването им. | Ремонт и репариране на съоръжението. | Въвеждане на дистанционно спиране на помпите от командна зала. Доставка на два броя резервни помпи за тази позиция. | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 |
| 05.08.2011г. час – 0320 | 21. Място: цех “Торове” Отделение: Суха част І линия Агрегат: FT1704 Кратка характеристика: Повреда в масов разходомер за омаслител | Късо съединение в захранващия контур в преобразувателя на масов разходомер FT1704. | Доставка на нов разходомер. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 08.08.2011г. час - 0830 | 22. Място: цех “Азотна киселина” Отделение: Абсорбционно Агрегат: Н2108 Кратка характеристика: Спиране в резултат на пропуск на нитрозен газ от дренажната линия на апарата. | Причина за пропуска е скъсване на част от заварка на дренажната тръба на вход нитрозен газ в топлообменника. | Отстраняване на пропуска и пуск на инсталацията. | Ревизия на клапан SSV 40.00 при неработеща инсталация. Доставка на модул дискретни изходи DOM20. | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 (писмо изх. № 05-22-59 / 08.08.2011 г.) |
| 05.08.2011г. | 23. Място: цех “Амоняк” Отделение: Реформинг Агрегат: К1203 Кратка характеристика: Увеличени вибрации | По неустановени причини са констатирани завишени вибрации на К1203 в порядъка на 5мм. При направения оглед е констатирана пукнатина във фундамента на южното лагерно тяло на вентилатора за димен газ. | Доставка на необходимите материали за укрепване на фундамента. | Цялостен ремонт на фундамента или изграждане на нов на УКР 2012 г. | Няма необходимост от уведомяване |
| 24.08.2011г. час - 2150 | 24. Място: цех “Фосфорна киселина” Отделение: І изпарение Агрегат: Помпа поз. 210-01 Кратка характеристика: Блокирала помпа | Причина за блокиране на помпата е монтирането на нови лагери 3 бр. без да са гресирани. | Ремонт на дефектиралото оборудване. | Засилен контрол върху качеството на ремонтните дейности от ремонтния персонал. | Няма необходимост от уведомяване |
| 04.07.2011г. | 25. Място: цех “Амоняк” Отделение: Компресия Агрегат: К1801 Кратка характеристика: Замърсяване на масло | Маслените колектори са запълнени до ½ с пастообразни замърсявания. Вероятно влошаване качеството на маслото е в резултат на контакта му с амоняк, съдържащ се в газа, който нагнетява газовия компресор К1801. | Промивка на маслената система с детергент и промивно масло. Доставка на нова помпа за прехвърляне на масло. | Подмяна на маслото с нов тип. Проучване за внедряване на нова технология за центрофугиране и обезгазяване на маслото. | Няма необходимост от уведомяване |
| 03.09.2011г. час - 1540 | 26. Място: цех “Амоняк” Отделение: Компресия Агрегат: К1851 SM38 Кратка характеристика: Блокировка 3 Пропуск от салник | Задействала блокировка 3 FRAS 1202 в резултат на проиграване на налягането на пара 40 ата. | Възстановяване на НТР – действия съгласно технологичните инструкции. Подмяна на набивките на салник на SM38. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 08.09.2011г. час - 1230 | 27. Място: цех “Азотна киселина” Отделение: Турбо-компресорна група Агрегат: Измервателен кръг PDI21197 Кратка характеристика: Спиране в резултат задействане на блокировка PDSL21197 | Прекъсване на сигнал от измервателен кръг PDI21197 към PDSL21197, където в случая постъпва стойност 0 и задейства блокировката. Причина за загубата на сигнал не е установена. Може да се дължи на слаба връзка или смяна на трансмитера. | Възстановяване на НТР – действия съгласно технологичните инструкции. Подмяна на трансмитера на измервателния кръг. | Изготвяне на задание за нова система за управление на цеха, която да диагностицира и елиминира постъпването на нереални сигнали. На УКР 2012 при настройки на антипомпажната защита на компресора за нитрозен газ да се елиминира антипомпажното регулиране на К2102, предизвикващо рязко понижаване на оборотите на турбогрупата. | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 (писмо изх. № 05-22-68 / 08.09.2011 г.) |
| 14.09.2011г. час – 2200 | 28. Място: цех “Торове” Отделение: ІІ линия Агрегат: S7272 Кратка характеристика: Блокира редуктора на ситото | След дефектоване на редуктора се установява наличието на изронени зъби на пиньона. | Подмяна на дефектиралия редуктор. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 25.08.2011г. час – 0900 | 29. Място: Пристанище Варна запад Отделение: ГЛТ поз. 11 Агрегат: Редуктор РЦД 200 Кратка характеристика: Счупени зъби на изходящо зъбно колело | Умора на материала поради продължителна експлоатация. | Подмяна на дефектиралия редуктор. | Доставка на резервни редуктори 3 бр. | Няма необходимост от уведомяване |
| 13.10.2011г. час - 1105 | 30. Място: цех “Азотна киселина” Отделение: Турбо-компресорна група Агрегат: Измервателен кръг XI010В Кратка характеристика: Спиране в резултат задействане на блокировка NSL21191 | Дефект в датчика за измерване на абсолютни вибрации, монтиран на експандер Q2101 на поз. XI010В. | Възстановяване на НТР – действия съгласно технологичните инструкции. Подмяна на дефектиралия датчик. | - | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 (писмо изх. № 05-22-77 / 13.10.2011 г.) |
| 22.08.2011г. час - 0900 | 31. Място: цех “СМФ” Отделение: Сушилно Агрегат: Склад за фосфати Кратка характеристика: Напукване и провисване на железобетонната плоча на пода в склада за фосфати | Изчерпване носещата способност на стоманобетонната плоча води до видими провисвания в зоната на долната армировка, деформиране при връзката със стената и липса на бетоново покритие по цялата повърхност. | Укрепване на плочата по проект. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 10.11.2011г. час - 2345 | 32. Място: цех “Амоняк” Отделение: Реформинг, Компресия, Синтез Агрегат: Delta V Кратка характеристика: Захранване на RIO6 | Отпаднало захранване на RIO6, при което отпада управлението на котел Бабкок и той загасва. | Подменено захранването на RIO6. Възстановяване на НТР – действия съгласно технологичните инструкции. | Подвръзка на соленоидни вентили към антипомпажните клапани HICV 1822 и HICV 1824 при работа за двойно осигуряване на отварянето им при задействане на блокировка. Резервиране на захранванията на RIO с цел предотвратяване на подобни ситуации. | Няма необходимост от уведомяване |
| 15.11.2011г. час – 0900 | 33. Място: цех “Фосфорна киселина” Отделение: Екстракция Агрегат: ІІ екстрактор Кратка характеристика: Компрометирана графитна изолация на 5та клетка | Компрометиране на графитната изолация поради амортизация и умора на материала. | Подмяна на компрометираната изолация. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 01.12.2011г. | 34. Място: цех “Амоняк” Отделение: Компресия Агрегат: К1801 Кратка характеристика: Пропуск от тръбен сноп на Н1803 | Пропуск от заварка на тръба към камерата на Н1803. | Отстраняване на пропуска. | Подмяна на работещия топлообменник с резервен. | Няма необходимост от уведомяване |
| 05.12.2011г. час – 0900 | 35. Място: цех “Фосфорна киселина” Отделение: Екстракция Агрегат: ІІ екстрактор Кратка характеристика: Компрометирана графитна изолация на 7ма клетка | Компрометиране на графитната изолация поради амортизация и умора на материала. | Подмяна на компрометираната изолация. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 22.12.2011г. час – 0700 | 36. Място: цех “Амоняк” Отделение: Компресия Агрегат: К1801 Кратка характеристика: Пропуск от тръбен сноп на Н1803 и капака на ІV корпус на К 1801 | Спукана тръба към камерата на Н 1803 е причина за пропуск по газ към колектора за ООВ на Н1803. Нарушаване на еластичността на уплътняващия О-пръстен е причина за пропуска от капака на ІV корпус на К1801. | Отстраняване на пропуските. | Подмяна на работещия топлообменник Н1803 с резервен. Доставка на резервно оборудване, вложено при ремонта на К1801. | Няма необходимост от уведомяване |

- Забележка: аварийните ситуации са описани по реда на издаване на съответните аварийни протоколи, неразделна част от Дневника на аварийните ситуации, който се съхранява в Производствена дирекция.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването/ възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.08.2011г. | Подаден сигнал до РИОСВ – гр. Варна за замърсяване на въздуха с NOх. | Няма причини на територията на Дружеството. | Извършена е проверка от страна на РИОСВ – гр. Варна, за което е съставен Констативен протокол № 0000022399 / 08.08.2011 г. Няма издадени предписания. Няма необходимост от коригиращи действия | - | - |
| 13.10.2011г. | Подаден сигнал на тел. 112 с вх. № С-5349 / 13.10.2011 г. за замърсяване на въздуха. | Аварийно спиране на цех „Азотна киселина”, при което се отделят извънредни емисии NOх | Извършена е проверка от страна на РИОСВ – гр. Варна, за което е съставен Констативен протокол № 000263 / 13.10.2011 г. Няма издадени предписания. Няма необходимост от коригиращи действия | - | За спирането на инсталацията са уведомени всички контролни органи и обществени институции по реда на усл. 7 от КР (писмо изх. № 05-22-77 / 13.10.2011 г.) |

# Text boxes

Д Р У Г И

Силикофлуорово -дородна киселина

Амонячна вода

КОМПЛЕКСНИ

МАP И DAP ТОРОВЕ

НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР

UAN

СТАБИЛИЗИРАНА АМОНИЕВА СЕЛИТРА

АЗОТНА КИСЕЛИНА

ТЕЧЕН АМОНЯК

ФОСФОРСЪДЪРЖАЩИ

ПРОДУКТИ

АЗОТСЪДЪРЖАЩИ ПРОДУКТИ

С Т О К О В О   П Р О И З В О Д С Т В О